PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2023
Tipo	Menor Preço
Objeto	Aquisição de diversos materiais hospitalares, médicos, odontológicos e fisioterapêuticos para atender à Divisão de Saúde deste Tribunal no exercício de 2023, conforme especificações técnicas e condições constantes no Termo de Referência.
SESSÃO PÚBLICA PARA FORMULAÇÃO DE LANCES
Dia	19/07/2023
Hora	10h
Local	www.gov.br/compras
LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU OBTENÇÃO DESTE EDITAL
Dia	Segunda a sexta-feira
Hora	Das 8h às 16h – horário de Brasília-DF
Local	Secretaria de Licitações e Contratos, situada no Fórum Trabalhista de Goiânia, à Avenida T-1, esquina com a Rua T-51, Lotes 1 a 24, Quadra T-22, 7º andar, Setor Bueno, Goiânia/GO – CEP: 74.215-901. Telefone: (62) 3222-5657 ou 3222-5244
Anexos	I – Termo de Referência; II – Declaração.
Retire o edital gratuitamente pelos portais: / www.trt18.jus.br e www.gov.br/compras
CÓDIGO UASG: 80020

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, neste ato representado por seu (sua) Pregoeiro (a), designado(a) pela Portaria TRT 18ª GP/DG/SLC nº 1185, de 29 de junho de 2022, torna público, para conhecimento dos interessados, que na data, horário e local abaixo indicados, em obediência ao disposto na Lei nº 10.520/2002, na Lei Complementar nº 123/2006 (alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, regulamentada pelo Decreto nº 8.538 de 06 de outubro de 2015), no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/1993, realizará licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, mediante as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO
DATA:	19/07/2023
HORÁRIO:	10h
ENDEREÇO ELETRÔNICO:	www.gov.br/compras
REFERÊNCIA DE TEMPO:	Horário de Brasília-DF

1	OBJETO DA LICITAÇÃO
1.1	Aquisição de diversos materiais hospitalares, médicos, odontológicos e fisioterapêuticos para atender à Divisão de Saúde deste Tribunal no exercício de 2023, conforme especificações técnicas e condições constantes no Termo de Referência.
1.2	Em caso de discrepância entre as especificações do objeto descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.
2	CREDENCIAMENTO
2.1	O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
2.2	O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.gov.br/compras, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.
2.3	O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
2.4	É de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do sistema, cabendo-lhe zelar por todas as transações efetuadas diretamente ou por seu representante.
2.5	É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
2.5.1	A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.
3	PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
3.1	Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
3.2	Não será admitida nesta licitação a participação de interessados:
3.2.1	Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.2.2	Que estejam em processo de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, sob concurso de credores, em dissolução ou liquidação;
3.2.3	Que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, ou ainda, cooperativas;
3.2.4	Que estejam com o direito de licitar suspenso e impedida de contratar com este Tribunal, nos termos do inciso III do art. 87, da Lei nº 8.666/1993 ou art. 49 do Decreto nº 10.024/2019;
3.2.5	Que tenham sido declaradas inidôneas, nos termos do inciso IV do art. 87, da Lei nº 8.666/1993;
3.2.6	Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
3.2.7	Quaisquer interessados que se enquadrem nas demais vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/1993;
3.2.8	Que estejam inscritas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, restringindo a limitação às empresas inidôneas e, no que tange à suspensão, às empresas suspensas no âmbito deste Tribunal, assim como na Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União, sendo estas condições para a empresa e seu sócio majoritário.
4	APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4.1	A proposta deverá ser formulada e encaminhada exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
    4.1.1	Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
    4.1.2	Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF.
    4.2	A proposta deverá apresentar o valor unitário e total do item, sendo obrigatório, sob pena de desclassificação, o preenchimento do campo “descrição detalhada do objeto”, onde deverão ser transcritas as especificações sucintas do objeto ofertado, em conformidade com o estabelecido no Termo de Referência.
      4.2.1	O valor proposto englobará todas as despesas com mão-de-obra, impostos, encargos sociais e previdenciários, taxas, seguros, transportes e qualquer outra que incida ou venha a incidir sobre o objeto da presente contratação.
4.3	O licitante deverá apresentar declaração, em campo próprio do Sistema, afirmando:
4.3.1	que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital, tendo sido elaborada de maneira independente;
4.3.2	que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
4.3.3	se os serviços são produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;
4.3.4	que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
4.3.5	que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.
4.4	A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
4.5	A simples apresentação da proposta corresponderá à declaração de inexistência de fatos impeditivos da participação do interessado na presente licitação e eximirá o(a) Pregoeiro(a) do disposto no art. 97 da Lei nº 8.666/1993.
  4.6	O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
4.7	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de sua apresentação.
4.8	Os erros, equívocos e omissões havidos nas propostas serão de inteira responsabilidade do proponente, não lhe cabendo, em caso de classificação, eximir-se da execução do objeto da presente licitação.
4.9	A proposta deverá ser firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, devendo o proponente se limitar às especificações deste Edital.
4.10	Não serão aceitas propostas que apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero.
4.11	Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou com irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
    4.12	Qualquer elemento que possa identificar o licitante, importa igualmente a desclassificação da proposta.
4.13	Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
4.14	Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances.
5	SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO
5.1	A sessão pública deste Pregão eletrônico, conduzida pelo(a) Pregoeiro(a) designado(a), ocorrerá em data e horário indicados neste Edital, no sítio www.gov.br/compras.
5.1.1	A comunicação entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.
5.2	Aberta a sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que estejam desconformes com os requisitos estabelecidos neste Edital.
5.2.1	A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo real por todos os participantes.
5.3	O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo(a) Pregoeiro(a).
5.3.1	Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de envio de lances.
5.4	Classificadas as propostas, o(a) Pregoeiro(a) dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
5.4.1	Os lances serão ofertados pelo VALOR TOTAL DO ITEM.
5.5	Os licitantes somente poderão oferecer lances sucessivos e inferiores aos últimos por ele ofertados e registrados pelo sistema, observado o disposto no subitem 5.9 deste edital.
5.6	Caso haja 02 (dois) ou mais lances iguais, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.
5.7	Durante a fase de lances, o(a) Pregoeiro(a) poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor for considerado inexequível.
5.8	Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
5.9	O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,10 (dez centavos).
5.10	Será adotado para o envio de lances neste pregão eletrônico o MODO DE DISPUTA ABERTO, nos termos do art. 32 do Decreto 10.024/2019.
5.11	A etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.
5.11.1	A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o subitem anterior, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
5.11.2	Não havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
5.11.3	Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
5.12	Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o(a) Pregoeiro(a) no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
5.13	Quando a desconexão do sistema eletrônico para o (a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
5.14	Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido da aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese.
5.14.1	Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do item anterior, caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva.
5.14.2	Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
5.15	A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública desta licitação constarão de ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente.
5.16	Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

6	DIREITO DE PREFERÊNCIA
6.1	Após a fase de lances, se a proposta melhor classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte até 5% (cinco por cento) superior a melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
6.1.1	A microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos contados a partir do envio da mensagem automática do sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à da primeira colocada, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
6.1.2	Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, na forma do subitem anterior, o sistema, de forma automática, convocará os licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na condição prevista no subitem 6.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; e
    6.1.3	No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem na condição prevista no subitem 6.1, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente o vencedor para o encaminhamento da oferta final do desempate.
6.2	O Sistema Eletrônico fixará no Chat o horário limite para o envio, pela licitante convocada, de nova proposta que contemple valor igual ou inferior à da licitante que apresentou originalmente o melhor lance, sob pena de preclusão do seu direito de preferência e consequente convocação da próxima classificada que atenda aos requisitos de preferência, se houver.
6.3	Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente melhor classificada do certame, se, após negociação, houver compatibilidade de preço com o valor estimado para a contratação e esta for considerada habilitada.
7	CRITÉRIO PARA JULGAMENTO
7.1	No julgamento das propostas, considerar-se-á vencedora a licitante que apresentar as especificações contidas neste Edital e ofertar o MENOR PREÇO POR ITEM, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis.
8	NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1	Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) pregoeiro(a) deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital.
8.1.1	A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8.2	Encerrada a etapa de negociação, o(a) pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação no edital, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto 10.024/2019, e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital.
8.3	Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços manifestamente inexequíveis.
8.3.1	Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.3.2	Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% da média dos preços finais ofertados para o mesmo item, que estejam dentro do valor estimado para a contratação, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente, não sendo possível a sua imediata desclassificação, serão realizadas diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.
8.4	Nos termos do art. 15 do Decreto 10.024/2019, o valor estimado para a contratação possuirá caráter sigiloso e será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances.
9	ENVIO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DEFINITIVA
9.1	Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, o licitante deverá encaminhar por meio da opção “Enviar anexo” do Comprasnet ou, mediante autorização do(a) pregoeiro(a) e em caso de indisponibilidade do sistema, pelo e-mail pregao@trt18.jus.br, no prazo máximo de 2 (duas) horas, contados da solicitação no sistema eletrônico, a proposta de preços adequada ao último lance ofertado após a negociação, contendo seguintes elementos:
9.1.1	Nome e/ou razão social do licitante, CNPJ, endereço completo e e-mail;
9.1.2	Indicação do banco, número da conta-corrente e da agência (código e endereço) do licitante, bem como nome, número da Carteira de Identidade e CPF do representante da empresa;
    9.1.3	Declaração de que o licitante está ciente e concorda com os prazos para fornecimento dos materiais, conforme o estabelecido no Termo de Referência;
    9.1.4	Prazo de validade de 90 (noventa) dias, contados da data de sua apresentação; caso a proposta omita o prazo de validade, este será entendido como sendo o de 90 (noventa) dias;
9.1.5	O item, descrição, quantidade, valor unitário e valor total, todos valores em algarismos e por extenso, em moeda corrente, neles incluídas todas as despesas e os demais custos necessários ao perfeito cumprimento das obrigações objeto desta licitação, conforme quadro abaixo:
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Gel de ultrassom condutor. Galão de 5 Litros / - CATMAT 438929.	Galão	10	Validade mínima de 18 meses após a entrega.	R$	R$
02	Touca hospitalar. Embalagem com 100 unidades. Com Elástico em toda volta, Descartável, Material: Não Tecido 100% Polipropileno, Tamanho: Único Hipoalergênica, Atóxica, Inodora, Unissex, Sem Cor. Gramatura*: Cerca De 30 G/M2. CATMAT 428620	Embalagem c/100	34	Validade mínima de 18 meses após a entrega.	R$	R$
03	Lenços de maca descartável. TNT, gramatura de cerca de 50 g/m², aplicação: com elástico, dimensões: cerca de 100x200cm, esterilidade: uso único. / - CATMAT: 481803	Unidade	2000	Validade mínima de 18 meses após a entrega.	R$	R$
04	Faixas elásticas densidade média - CATMAT: 428647 Sem validade. É necessário o envio de catálogo para aprovação.	Unidade	40	Sem validade.	R$	R$
05	Bandagem elástica adesiva, tipo faixa, rolo de 5 cm por 5 metros, sem látex. É necessário o envio de catálogo para aprovação. CATMAT: 432048	Unidade	06	Sem validade.	R$	R$
06‍	Mesa Carrinho Auxiliar Metálico em Z, com rodízios - estrutura em aço carbono, com 03 prateleiras em MDF com 15 mm de espessura. Cor branco. Pintura Eletrostática. Dimensões aproximadas: altura de 79 cm, largura 54 cm, profundidade 40,5 cm podendo variar. É necessário o envio de catálogo para aprovação. CATMAT: 607260	Unidade	02	Indeterminado.	R$	R$
07	Aparelho eletromédico portátil de terapia via eletroestimulação muscular e biofeedback de pressão para assoalho pélvico contendo insuflador, sonda anal e vaginal inflável. É necessário o envio de catálogo para aprovação. CATMAT 604585	Unidade	01	Sem validade.	R$	R$
08	Óleo de amêndoas 1000 ml - tipo doce CATMAT 273902	Frasco	03	Validade mínima de 18 meses após a entrega.	R$	R$
09	Benzocaína, mentol, cloreto de benzetônio, benzoxina, spray aerossol tópico, uso adulto / - CATMAT: 272150	Frasco	01	Validade mínima de 1 ano após a data de entrega.	R$	R$
10	Butilbrometo de escopolamina 10 mg drágeas / - CATMAT: 267283	Drágea	30	Validade mínima de 1 ano após a data de entrega.	R$	R$
11	Captopril comprimidos 25 mg / - CATMAT: 267613	Comprimido	30	Validade mínima de 1 ano após a data de entrega.	R$	R$
12	Cetorolaco de trometamol 10 mg comprimidos sub-linguais / - CATMAT: 602613	Comprimido	30	Validade mínima de 1 ano após a data de entrega.	R$	R$
13	Cloridrato de fexofenadina 120 mg / - CATMAT: 270798	Comprimido	30	Validade mínima de 1 ano após a data de entrega.	R$	R$
14	Cloridrato de ondasetrona comprimidos de desintegração oral 8 mg / - CATMAT:268505	Comprimido	20	Validade mínima de 1 ano após a data de entrega.	R$	R$
15	Dinitrato de isossorbida 5 mg, comprimidos sublinguais CATMAT 440303	Comprimido	30	Validade mínima de 1 ano após a data de entrega.	R$	R$
16	Dipirona sódica comprimidos 1 (um) grama / - CATMAT: 410023	Comprimido	30	Validade mínima de 1 ano após a data de entrega.	R$	R$
17	Dipirona 300mg+citrato de orfenadrina 35 mg+cafeína 50 mg / - CATMAT: 283156	Comprimido	30	Validade mínima de 1 ano após a data de entrega.	R$	R$
18	Paracetamol dosagem comprimido 750 mg. / - CATMAT: 442259	Comprimido	20	Validade mínima de 1 ano após a data de entrega.	R$	R$
19	Rifamicina spray 10 mg/ml, frasco de 20ml / - CATMAT:271140	Frasco	01	Validade mínima de 1 ano após a data de entrega.	R$	R$
20	Eletrodo auto-adesivo, descartável, uso adulto, compatível com o desfibrilador (DEA) CMOS(5) DRAKE(1), modelo Life 400 futura, conector de cor AZUL - CATMAT: 482369	Par	01	Validade mínima de 01 ano após a data da entrega.	R$	R$
21	Ácido fosfórico 35% Ultra ETCH - embalagem c/ 30 ml Kit com 30 ml do condicionador + 20 pontas aplicadoras Blue Micro Tip + 20 seringas para aplicaçao de 1,2 ml cada. CATMAT 382300	Kit	1	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
22	Adesivo Single Bond Universal. Embalagem com 3,0ml. Tecnologia VMS. Tampa flip-top: evita o desperdício e a evaporação do solvente. CATMAT 428722	Embalagem	4	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
23	Água deionizada para autoclave. Não estéril e quimicamente pura. Galão de 5 litros. Produto de primeira qualidade. A marca Reymer atende. A marca Cinord Sudeste não atende devido ao prazo de validade ser de apenas 12 meses. CATMAT 438910	Galão	25	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
24	Água oxigenada 10 volumes Frasco de 1000ml. CATMAT 277319	Litro	1	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
25	Agulha gengival 27G longa descartável - caixa com 100 unidades Com rosca interna pré-moldada para seringa carpule. De qualidade comprovada pelos dentistas do setor, equivalente às das marcas Terumo, Unoject ou Misawa. CATMAT 442144	Caixa	2	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
26	Álcool 70%. Cada frasco contém 1 litro. CATMAT 364840	Frasco	20	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
27	Anestésico Alphacaine, Lidocaína 2%, Epinefrina c/ vaso. Caixa com 50 carpules de cristal (vidro) de 1,8 ml cada. Cloridrato de lidocaína (36mg) com epinefrina (18ug) -1:100.000. Caixa com 50 tubetes de 1,8ml. CATMAT 272913	Caixa	4	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
28	Anestésico Citanest 3% com Octapressin. Soluçao estéril para injeção contendo: Cloridrato de prolicaina a 30 mg/ml com felipressina 0,03 U.I./ml (octapressin). Caixa com 50 carpules de plástico com 1,8 ml cada. CATMAT 272813	Caixa	3	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
29	Anestésico tópico gel benzocaína 200mg/g. Tutti-frutti ou piña colada/ abacaxi.CATMAT 272913	Unidade	5	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
30	Antisséptico bucal à base de Gluconato de clorexidina 0,12%. Kit Profissional (contendo: 01 frasco com 1,1lt + 01 válvula dosadora + 100 copos descartáveis). CATMAT 341174	Kit	2	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
31	Aparelho de pressão digital de braço. Referência G-Tech ou similar. 331286	Unidade	2	Indeterminado.	R$	R$
32	Aplicador Brush Regular. Embalagem com 100 unidades. Com haste dobrável (1 dobra) e ponta com cerdas de nylon no tamanho regular 2,0 mm (1,4 de gota). CATMAT 423344	Embalagem	6	Indeterminado.	R$	R$
33	Bicarbonato de sódio para profilaxia. Caixa com 15 sachês de 40g. CATMAT 271052	Caixa	4	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
34	Bobina para Esterilização - 150cm x 100m. Tamanho 150mm X 100m Papel em conformidade com norma ABNT NBR 14990-2. CATMAT 402838	Unidade	4	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
35	Caixa coletora para perfucortante infectante. Recipiente com capacidade para 7 litros. 410223	Unidade	4	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
36	Capote ou avental com gramatura, de no mínimo, 30 g/m². Capote ou avental TNT, descartável, manga longa, com punho elástico e amarras nas costas, com no mínimo, 30 g/m² de gramatura. Tamanho único. Embalagem com 10 unidades. 604913	Embalagem	170	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
37	Carregador Valo Cordless – Ultradent(6). Carregador de baterias do valo cordless carrega as baterias em no máximo 3 horas. Deve ser utilizado com a fonte de alimentação para bateria valo cordless. 419591	Unidade	1	Indeterminado	R$	R$
38	Cimento de Hidróxido de cálcio. Kit com 01 base de 13440072g e 01 catalisador de 11g. 421356	Kit	5	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
39	Cimento de fosfato de zinco - pó e líquido. Conjunto (1 frasco de pó + 1 frasco de líquido). Caixa contendo um frasco com 10ml de líquido e um frasco com 28g de pó. 404541	Conjunto	1	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
40	Cimento provisório. Pulpo-san à base de óxido de zinco e eugenol. Kit pó/ 50g e líquido/20 ml. 404548	Kit	1	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
41	Cimento Resinoso Adesivo Dual cor A3. Clicker com 4,5g. Com partículas inorgânicas de zircônia/ sílica com 67,5% em peso e tamanho médio das partículas de 1,5 micrômetro. Referência: RelyX ARC ou similar.438043	Unidade	1	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
42	Cinta profilática para remoção de tártaro. Pacote contendo 10 fitas de 100mm.453627	Pacote	6	Indeterminado.	R$	R$
43	Compressa cirúrgica de gaze hidrófila. Pacotes com 500 compressas de 7,5 cm de largura x 7,5 cm, 100% algodão, não estéril, 8 camadas , 13 fios.440014	Pacote	10	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
44	Contra-ângulo Push Button. Autoclavável a até 135C. Sistema INTRA giratório. Spray Externo Simples. Rotação: Transmissão 1:1. Eixos montados com 6 rolamentos. Push Button - Resistente à tração que assegura o travamento da broca.358153	Unidade	1	Indeterminado.	R$	R$
45	Cureta Gracey 11/12. Referência Hu Friedy, por permitir raspagem mais eficiente em áreas profundas, alisamento radicular e debridamento periodontal. Fabricado em aço inox, grau cirúrgico. Autoclavável. 440072	Unidade	6	Indeterminado.	R$	R$
46	Cureta Gracey 5/6. Referência Hu Friedy, por permitir raspagem mais eficiente em áreas profundas, alisamento radicular e debridamento periodontal. Fabricado em aço inox, grau cirúrgico. Autoclavável. 440072	Unidade	12	Indeterminado.	R$	R$
47	Cureta periodontal McCall – 17/18. Aço Immunity, Autoclavável. Referência Hu-Friedy. 440072	Unidade	12	Indeterminado.	R$	R$
48	Detergente Multienzimático. Embalagem contendo 1 litro. Composição química: Enzima protease, enzima amilase, enzima peptidase, enzima celulase, enzima lipase, álcool laurílico – 2,50% p/p, propilenoglicol, solvente, estabilizantes, conservante, corante e veículo. 476022	Litro	3	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
49	Disco de lixa sof-lex pop-on. Serie Laranja ¹/² 4931G. Embalagem com 30 unidades. 438121	Embalagem	8	Indeterminado.	R$	R$
50	Disco diamantado emborrachado espiral Sof-lex. Kit com 3 discos para Pré-Polimento (Bege) + 3 Discos para polimento final (Rosa). 438121	Kit	4	Indeterminado.	R$	R$
51	Envelope autosselante 90mm x 260mm. Pacote com 100 unidades. 466574	Pacote	2	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
52	Escova Jiffy Brush - Embalagem com 3 unidades. 438158	Embalagem	2	Indeterminado.	R$	R$
53	Espátula Applica Delicada LM-Arte. Fabricada em aço inox e cabo de silicone. Instrumento autoclavável. Antiaderente e superpolido. Possibilita imitar as formas naturais dos dentes, oferecendo uma modelagem estética. Fina e flexível. Diâmetro 11,5 mm. Cor marrom claro. 470353	Unidade	2	Indeterminado.	R$	R$
54	Espátula plástica flexível para ionômero de vidro. 426918	Unidade.	3	Indeterminado.	R$	R$
55	Espelho Bucal n. 5 front surface/ PRIMEIRO PLANO. Referência: Hu-friedy, que encaixam perfeitamente nos cabos de espelho existentes no Setor. 437561	Unidade	10	Indeterminado.	R$	R$
56	Estojo Acrílico Porta Rolete de Algodão Durabilidade. Resistência a intempéries. Fácil limpeza e manuseio. Dimensões: 110x90x52mm Indicado para armazenagem e organização dos roletes de algodão. 425201	Unidade	2	Indeterminado.	R$	R$
57	Evidenciador de placa bacteriana Frascos com 10ml. 427612	Frasco	2	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
58	Filme de PVC transparente - 28cm x 300m. Rolo de 28cmx1000m. 607582	Unidade	2	Indeterminado.	R$	R$
59	Fio dental. Tubo com 100 metros. 467165	Tubo	7	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
60	Fita matriz metálica – 5mm. Fita matriz em aço inoxidável maleável (0,05mm X 5mm x 5m). De preferência da marca: TDV(2). As demais marcas não atendem as especificações por serem muito moles, amassam com facilidade durante a inserção interproximal. 406147	Embalagem	8	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
61	Fita Matriz Metálica – 7mm. Fita matriz em aço inoxidável maleável (0,05mm X 7mm x 5m). De preferência da marca: TDV(2). As demais marcas não atendem as especificações por serem muito moles, amassam com facilidade durante a inserção interproximal. 406147	Embalagem	3	Indeterminado.	R$	R$
62	Flúor tópico em espuma. Referência: Flúor Care. Embalagem com 100g. 229104	Frasco	4	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
63	Fluor tópico gel acidulado. O da marca Fluorsul não atende por ser de consistência muito fluida. Frasco com 200ml. 229104	Frasco	25	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
64	Fonte de Alimentação Valo com Fio – Ultradent(6). Unidade com adaptadores. A fonte de alimentação Valo proporciona uma fonte constante de energia para a Valo com fio. Fio com comprimento de 1,80 m. 419591	Unidade	1	Indeterminado.	R$	R$
65	Gorro Tradicional – FunWork. Touca de elástico de tecido gabardine com estampa digital, tema infantil (estampa bubu), tamanho único. Embalagem com 01 unidade. 428630	Unidade	12	Indeterminado.	R$	R$
66	Hidróxido de cálcio P.A. Embalagem com 10g. 421356	Frasco	2	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
67	Hipoclorito de sódio a 1%. Solução de Milton - frasco contendo 1 litro. 437161	Litro	1	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
68	Indicador biológico para esterilização a vapor. Apresentação autocontida, ampola com meio de cultura, espécie bacillus stearothermophillus, esterilização a vapor - Caixa com 10 unidades. 462834	Caixa	13	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
69	Indicador Químico Emulador para esterilização à vapor Auto Adesivo - Classe 6. Caixa contendo 25 unidades. 484666	Caixa	1	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
70	Jaleco desc. gola de padre com botão / manga longa – P. Com gramatura de, no mínimo, 30 g/m², com punho de malha e quatro botões. 606333	Unidades	320	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
71	Jaleco desc. gola de padre com botão/ manga longa – M. Com gramatura de, no mínimo, 30 g/m², com punho de malha e quatro botões. 606333	Unidades	320	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
72	Kit Cirúrgico Estéril N°2. Embalagem com 02 Toalhas de Mão + 01 Campo Fenestrado 1,20m x 0,70cm Branco 30gm² e 01 Campo de Mesa 0,70cm x0,70cm Branco 30gm². 607213	Embalagem	5	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
73	Kit Ionômero de Vidro Restaurador. Embalagem com 10g (pó) + 8 g (líquido), na cor A2. 413141	Embalagem	4	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
74	Lâmina de bisturi nº 15. Lâmina de aço carbono estéril. 443070	Unidades	15	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
75	Lubrificante para alta e baixa rotação De qualidade equivalente ao Unispray. Frasco com 200 ml. 485833	Frasco	2	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
76	Luva látex descartável. Tamanho M. Luva para procedimento não cirúrgico de látex natural, com pó bioabsorvível, de alta qualidade e resistência. Caixa contendo 100 unidades. Obs.: A marca Lemgruber não atende (muitos furos). 443397	Caixa	5	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
77	Luva látex descartável. Tamanho P. Luva para procedimento não cirúrgico de látex natural, com pó bioabsorvível, de alta qualidade e resistência. Caixa contendo 100 unidades. Obs.: A marca Lemgruber não atende (muitos furos). 443397	Caixa	130	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
78	Luvas cirúrgicas esterilizadas nº 6,5. Fabricada à base de látex natural e lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte. Cada pacote contém 1 (um) par. 443397	Pacote	20	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
79	Macro-modelos de manequins odontológicos (macro-cáries). Macro Evolução da Cárie (4 Dentes): Conjunto composto por base plástica rígida para perfeito encaixe e sustentação dos modelos de dente e 04 modelos de dentes confeccionados em resina plástica em escala maior com lesões cariosas em evolução sendo: dente hígido, dente com cárie inicial de esmalte, dente com cárie de dentina e dente com cárie profunda com exposição pulpar. Cada dente é dividido em duas partes. Dimensões da base 25cm x 8cm x 8cm. Dimensões de cada dente 9cm x 5cm x 4,5cm. Os dentes são encaixados individualmente na base e podem ser retirados e recolocados a qualquer momento para demonstração. 608098	Kit	2	Indeterminado	R$	R$
80	Macro-modelos de manequins odontológicos (macro-periodontais) Macro Evolução de Doenças Periodontais (3 Peças): medidas: 08 x 11 x 08 cm. Acompanha uma placa do diagrama explicativo em placa de poliestireno que mede 20 x 14,5 com informações sobre evolução da doença periodontal. 608098	Kit	2	Indeterminado	R$	R$
81	Mandril para discos pop on para contra-ângulo. 603975	Unidade	10	Indeterminado	R$	R$
82	Máscara descartável com elástico. Máscara cirúrgica com tripla camada, com elástico, descartável, cor branca, contendo 50 unidades em cada caixa. Os elásticos devem ser fixados através de costura com fio ou eletrônica.485315	Caixa	50	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
83	Material restaurador intermediário - IRM – marfim. Conjunto contendo: Frasco contendo 15ml (líquido) e Frasco contendo 38g (pó). 259849	Conjunto	1	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
84	Matriz Unimatrix(3). Refil Tamanho M. Matrizes seccionais para restaurações classe II (para molar) - espessura 0,05mm. Embalagem com 50 unidades. 449682	Embalagem	6	Indeterminado	R$	R$
85	Matriz Unimatrix(3). Refil Tamanho P. Matrizes seccionais para pré-molar, espessura 0,05mm. Embalagem com 50 unidades. 449682	Embalagem	6	Indeterminado	R$	R$
86	Micromotor - Com Spray. Fabricado em Alumínio com tratamento anodizado. Autoclavável a até 135C. Spray Externo Simples. Conexão Borden. Rotação: de 5.000 RPM/min a 20.000 RPM/min. Regulagem de rotação/inversão no corpo do micromotor Pressão de Ar de Trabalho: 40 libras (psi). Acoplamento através do sistema INTRA. Marca de referência: Dabi Atlante. 392500	Unidade	1	Indeterminado	R$	R$
87	Mini-Incubadora para indicador biológico. Mini-incubadora com tampa. Apenas a marca Cristófoli nos atende, pois é a única que vem com a tampa. Capacidade para 4 indicadores. Voltagem automática. 445844	Unidade	1	Indeterminado	R$	R$
88	Moldeira descartável, tamanho G - com 100 unidades. Pacotes com 100 unidades. Para aplicação de flúor em gel. 438289	Pacote	15	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
89	Papel carbono oclusal dupla face (AccuFilm)(7). Papel carbono com lado duplo, vermelho e preto. Embalagem com 280 tiras. 467193	Embalagem	2	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
90	Pasta de polimento diamantada para resina. Pasta com diamante micronizado de granulação extra-fina (2 a 4 micra) e altissima dureza. Caixa com: 1 seringa com 2 g, mais ponteira. 605414	Unidade	2	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
91	Pasta profilática com flúor. Pasta sem óleo, com fluor, sabor tutti-frutti. Embalagem com 90 g. 434931	Embalagem	5	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
92	Pincel chato pelo de Marta n. 4B. Pincéis 100% pelo de Marta. Cabo de madeira com esferas. Cerdas finas e selecionadas Indicado para aplicação de opaco e resina fotopolimerizável. 600721	Unidade	4	Indeterminado	R$	R$
93	Ponta diamantada nº 1190F. Em blister esterilizado. A marca Fava não se adapta nos nossos equipamentos. 440038	Unidade	3	Indeterminado	R$	R$
94	Ponta diamantada nº 3168FF. Em blister esterilizado. A marca Fava não se adapta nos nossos equipamentos. 440038	Unidade	6	Indeterminado	R$	R$
95	Ponta diamantada nº 3195FF. Em blister esterilizado. A marca Fava não se adapta nos nossos equipamentos. 440038	Unidade	6	Indeterminado	R$	R$
96	Ponta Diamantada nº1061 para alta rotação. 440038	Unidade	6	Indeterminado	R$	R$
97	Ponta Jiffy Polisher taça médio. Ponta para polimento de resina, forma de taça, com abrasivo de silicone sintético impregnado com carbeto de silicio e partículas de óxido de alumínio. Embalagem com 03 unidades. De preferência Polidor Jiffy Polisher- Ultradent.440038	Unidade	6	Indeterminado	R$	R$
98	Ponta ultrassônica Perio Sub. Para o equipamento Dabi. Deve possuir rosca externa compatível com Dabi Altante. 440038	Unidade	8	Indeterminado	R$	R$
99	Porta agulha Mayo Hegar. Porta agulha com 14 cm. 607358	Unidade	6	Indeterminado	R$	R$
100	Prendedor de Babador Jacaré. Embalagem com 1 unidade. Produzido em Aço Inoxidável AISI 420. Autoclavável.601920	Unidade	2	Indeterminado	R$	R$
101	Resina composta fotopolimerizável Filtek Z350 XT cor A2B. Seringa 4g. 100% nanopartículas. 477433	Seringa	2	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
102	Resina composta fotopolimerizável Filtek Z350 XT cor A2D. Seringa com 4g; 100% nanopartículas 477433	Seringa	2	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
103	Resina composta fotopolimerizável Filtek Z350 XT cor A2E. Seringa com 4g. 100% nanopartículas.477433	Seringa	2	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
104	Resina composta fotopolimerizável Filtek Z350 XT cor A3B. Seringa de 4g. 100% nanopartículas. 477433	Seringa	4	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
105	Resina composta fotopolimerizável Filtek Z350 XT cor A3E. Seringa com 4g. 100% nanopartículas. 477433	Seringa	3	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
106	Resina composta fotopolimerizável Filtek Z350 XT cor B1E. Seringa com 4g. 100% nanopartículas.477433	Seringa	2	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
107	Resina Vitra Unique. Resina Nanoparticulada com Exclusiva Tecnologia APS. Embalagem com 1 seringa de 4g. 477433	Embalagem	2	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
108	Rolo dental tamanho n°1. Embalagem com 100 unidades Confeccionado com fibras 100% algodão, não estéril, isento de amido e cloro. Macio e com ótimo poder de absorção. 431433	Embalagem	20	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
109	Rolo dental tamanho nº2. Embalagem com 100 unidades. Confeccionado com fibras 100% algodão, não estéril, isento de amido e cloro. Macio e com ótimo poder de absorção. 431433	Embalagem	60	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
110	Sabonete líquido com antisséptico - O antisséptico pode ser clorexidina ou triclosan. Frasco contendo 5 litros. 607622	Frasco	2	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
111	Saco para lixo infectante – 40 litros - pacote com 100 unidades. Pacotes com 100 unidades. 481229	Pacote	7	Indeterminado.	R$	R$
112	Saco plástico Sacolé. Embalagem com 1000 unidades, sendo que a medida do saco plástico é de: 5 cm x 23 cm. 481229	Embalagem	4	Indeterminado	R$	R$
113	Selante de Superfície. Fotopolimerizável. Embalagem com 5ml. 604051	Embalagem	1	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
114	Selante para fóssulas e fissuras, fotopolimerizável. Seringa com 2,5g. 604051	Seringa	2	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
115	Sistema Enhance de acabamento de compósitos. Taças de silicone flexíveis impregnadas com óxido de alumínio. Tipo Enhance. Embalagem com 07 unidades(taças).436594	Kit	2	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
116	Solução hemostática tópica. Frasco com 10ml. 607991	Unidade	1	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
117	Soro fisiológico - Ampola com flaconete de 10ml. / - CATMAT: 405901	Ampola	20	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
118	Sugador Cirúrgico descartável Estéril. Fabricado em resina ABS. Embalagem esterilizada individualmente, com óxido de etileno. Descartável, com ponteira removível. Ponta fina, adapta-se nas cavidades. Perfeito encaixe na mangueira e saída de ar para sucção constante. Embalagem com 20 unidades. 428714	Embalagem	1	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
119	Sugador odontológico descartável. Com ponta azul ou coloridas - De preferência Sugplast ou equivalente. Pacote com 40 unidades, aroma: tutti-frutti. 428714	Pacote	60	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
120	Tesoura ponta curva – 11,5 cm - aço Inoxidável. 606291	Unidade	4	Indeterminado.	R$	R$
121	Tira de Lixa abrasiva em aço – 6mm. Sem parte neutra no meio. Embalagem contendo 12 unidades. A marca Injecta(4) não nos atende por descolar o material abrasivo durante o manuseio. 601639	Embalagem	10	Indeterminado.	R$	R$
122	Vaselina sólida (8). Em pomada. Tubo com 30g. 482016	Tubo	5	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
123	Verniz de flúor Fluorniz. Embalagem com 10ml + Solvente com 10ml. Álcool etílico. 605371	Embalagem	2	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.	R$	R$
124	Caneta de alta rotação. Com rolamentos com esferas de cerâmica, fabricado em alumínio com tratamento anodizado. Autoclavável até 135C. Conexão Borden/Spray Triplo. Rotação 335.000 RPM/min com rotores precisamente balanceados. Pressão de Ar de Trabalho -entre 32 e 35 libras (psi).Fixação das Brocas - Sistema Push Button. Referência Marca Dabi Atlante(1). 467118	Unidade	2	Indeterminado.	R$	R$
125	Autoclave Bioclave 21L. Confeccionada em alumínio e aço inox, sem risco de oxidação, Câmara de esterilização em aço inox, isolada com manta de lã de vidro. Espaço suficiente para esterilização de caixas e embalagens cirúrgicas. Suporte com duas bandejas em alumínio, perfuradas, removíveis. Eficiência baseada em três fatores: temperatura do vapor saturado da água, tempo de exposição e pressão de efeito letal para qualquer microorganismo. Porta da câmara em alumínio fosco, resistente à pressão. Sistema de vedação da porta com guarnição de silicone de alta performance, resistente à variação de temperatura e pressão. Porta com barreira externa que evita o contato com partes quentes e vapores. Abastecimento manual da câmara. Válvula com abertura automática caso a pressão da câmara ultrapasse valor de segurança. Sensor de aquecimento que desliga a resistência caso a temperatura ultrapasse o limite ajustado. Painel de comando que indica abertura da porta e funcionamento da resistência. Alimentação: 127/220 V~ (com chave reversora). Frequência: 50/60 Hz. Proteção elétrica: Fusíveis. Potência: 1700 W. Corrente Nominal: 12A. Pressão de esterilização: 1,7kgf/cm2 +- 0,4 (1,3 a 2,1kgf/cm2). Temperatura de operação: 128ºC +- 5 (123 a 133ºC). Tempo de esterilização: 16 minutos. * Tempo do ciclo completo: 60 minutos aproximadamente. Sistema eletrônico: Microcontrolado (tempo e temperatura). Quantidade de água necessária para cada ciclo de esterilização: 350ml. Proteção sobrepressão: Selo de segurança. Proteção subpressão: Válvula de antivácuo. Indicação para monitoramento: Manômetro (pressão/temperatura). Painel de comando: Posicionado na parte frontal (indica operações/teclas de comando). Abertura da porta: Sistema de despressurização por alavanca. Diâmetro da câmara: 240mm. Profundidade da Câmara: 450mm. Altura autoclave: 410mm. Largura autoclave: 435mm. Profundidade autoclave: 580mm. Peso bruto: 33Kg. Garantia: 12 meses. Marca de referência: Dabi Atlante 602300	Unidade	1	Indeterminado.	R$	R$
126	Cuba Ultrassônica. Com 5 ciclos e opção de aquecimento Capacidade total: 2,5 litros. * Capacidade útil: 2,1 litros. Voltagem: 220V. Peso Líquido: 2,5 kg. Peso Bruto: 3 kg. Dimensões Externa (L x A x P): 28,5 x 18,5 x 22,5 cm. Dimensões Interna (L x A x P): 24,8 x 8 x 14,8 cm. Material do cesto: Plástico Injetado. Temporizador Digital: 5 tempos preestabelecidos. Frequência Ultrassônica: 42 kHz. Garantia de,no mínimo, 1 ano (contra defeito de fabricação). 602300	Unidade	1	Indeterminado.	R$	R$
127	Seladora. Resistência PTC blindada com controle automático de temperatura. Bivolt automático (110 V - 240 V). Sistema integrado de corte em ambas as direções. Acionamento por meio de alavanca com trava. Sistema de avisos com LEDs indicativos e bips sonoros no teclado de membrana. Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos. Potência: 80 W. Área de selagem (comprimento): 30 cm. Espessura de selagem: 12 mm. Compacta, dimensões (L x A x P): 44,2 x 12,5 x 30,5 cm. Medidas embalagem (L x A x P): 45,0 x 12,5 x 31,0 cm. Peso bruto: 3,3 kg. Garantia: 2 anos (contra defeito de fabricação) Referência: Cristófoli.486800	Unidade	1	Indeterminado	R$	R$
128	Fita cirúrgica microporosa hipoalergênica 1,2 cm x 4,5 cm / - CATMAT: 483443	Unidade	01	Validade mínima de 18 meses após a entrega.	R$	R$

9.2	No prazo estipulado no subitem 9.1 deste edital, o licitante deverá encaminhar, com a proposta:
9.2.1	Declaração de que não se enquadra na vedação constante do art. 2º, inciso VI, da Resolução nº 7, de 18 de outubro de 2005, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), conforme Anexo II deste edital.
  9.3	Todo e qualquer documento a ser firmado pelos licitantes deverá consignar expressamente o nome da pessoa signatária, não tendo o condão de suprir essa necessidade quaisquer outras referências, como “representante legal da empresa”, o registro do nome da empresa etc.
  9.4	Em caso de divergência entre informações contidas no Comprasnet e na proposta de preços definitiva, prevalecerão as da proposta.
  9.5	Será desconsiderada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e em seus anexos.
  9.6	O(A) Pregoeiro(a) poderá solicitar parecer dos Assessores Técnicos deste Tribunal para orientar sua decisão quanto à aceitabilidade, ou não, da proposta.
  9.7	Se a proposta não for aceitável, se o licitante não atender às exigências habilitatórias ou deixar de reenviar a proposta, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.
10	DA APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO
10.1	Será dispensada a apresentação de amostra física, sendo que o licitante primeiro classificado deverá, sem ônus para este Regional e mediante pedido do Pregoeiro, para os itens 05, 06 e 07, apresentar catálogo dos produtos, cotados para conferência das especificações e da qualidade, a ser enviado junto com a proposta definitiva, por meio do Sistema Comprasnet ou, mediante autorização do(a) pregoeiro(a) e em caso de indisponibilidade do sistema, pelo e-mail pregao@trt18.jus.br, no prazo estabelecido no subitem 9.1, conforme condições estabelecidas no item 18 do Termo de Referência.
10.2	As especificações do catálogo deverão estar em conformidade com as especificações técnicas constantes do Termo de Referência e devidamente identificada com o número do Pregão e nome do licitante, conter os respectivos prospectos, documentação técnica e manuais, se for o caso, e dispor informações quanto às suas características, marca e modelo.
10.3.	Em caso de rejeição das especificações do catálogo, será facultado ao Tribunal convocar a(s) empresa(s) remanescente(s), obedecida a ordem de classificação, para apresentação de proposta e catálogo para verificação.
11	REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DOS LICITANTES
11.1	Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
11.1.1	SICAF;
11.1.2	Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ;
11.1.3	Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, restringindo a limitação às empresas inidôneas e, no que tange à suspensão, às empresas suspensas no âmbito deste Tribunal;
11.1.4	Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União;
11.1.5	A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
11.1.5.1	Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
        11.1.5.1.1	A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
11.1.5.1.2	O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
11.1.6	Constatada a existência de sanção, o(a) Pregoeiro(a) reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
11.2	Para habilitar-se na presente licitação, o interessado deverá apresentar a seguinte documentação:
11.3	Habilitação jurídica:
11.3.1	No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
11.3.2	No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
11.3.3	Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
    11.3.4	No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
    11.3.5	Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;
    11.3.6	Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
11.4	Regularidade fiscal e trabalhista:
    11.4.1	Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
    11.4.2	Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
    11.4.3	Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, consistindo na apresentação de certidão conjunta expedida pela Receita Federal do Brasil, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e INSS.
    11.4.4	Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou da sede do licitante, em relação ao ICMS, mediante certidão emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual ou órgão correspondente; e
    11.4.5	Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou da sede do licitante, em relação ao ISS, mediante certidão emitida pela Secretaria de Finanças Municipal ou órgão correspondente.
    11.4.6	Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado;
11.4.6.1	Caso a empresa licitante não apresente a CRF, o(a) Pregoeiro(a) verificará a regularidade pela consulta à base de dados da Caixa Econômica Federal, pela internet.
    1. 11.4.7	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos moldes do art. 27, inciso IV, e art. 29, inciso V, ambos da lei nº 8.666/1993, com redação dada pela Lei nº 12.440/2011;
11.5	Qualificação Econômico-Financeira:
11.5.1	Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
11.6	A habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.
11.7	Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, ou que estejam vencidos, deverão ser enviados exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com a proposta, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
11.8	Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, observado o prazo disposto no subitem 9.1 deste edital.
    11.8.1	Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
11.9	Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos portais oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11.10	Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
11.11	Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
11.11.1	Em nenhum outro caso será concedida prorrogação para a apresentação de documentos de habilitação que não forem enviados no prazo estabelecido.
11.12	Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da empresa cadastrada no SICAF.
11.13	Os documentos necessários à participação na presente licitação deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil, admitida a nomenclatura técnica específica.
11.13.1	Quaisquer documentos apresentados em língua estrangeira deverão ser traduzidos para o idioma oficial do Brasil.
11.14	A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos de habilitação do licitante que tenha apresentado o menor preço na etapa de lances, relativamente ao atendimento das exigências constantes deste Edital.
11.15	Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta, ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, o(a) Pregoeiro(a) declarará o proponente inabilitado.
11.16	Os documentos terão validade expressa ou estabelecida em lei, admitidos como válidos, no caso de omissão, os emitidos a menos de noventa dias.
11.17	O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
11.18	Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o item anterior, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
12	INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
12.1	Declarado o vencedor, o(a) Pregoeiro(a) abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, imediata e motivadamente, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.
12.2	O(A) Pregoeiro(a) fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.
12.3	O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita terá o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar as contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
12.3.1	O encaminhamento das razões de recurso, bem assim das contrarrazões, será realizado exclusivamente no âmbito do sistema eletrônico, em campos próprios e específicos para tal finalidade.
12.4	O recurso e a impugnação contra a decisão do(a) Pregoeiro(a) não terão efeito suspensivo.
12.5	A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência desse direito, ficando o(a) Pregoeiro(a) autorizado(a) a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
12.6	O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
12.7	Se não reconsiderar sua decisão, o(a) Pregoeiro(a) submeterá o recurso, devidamente informado, à consideração da autoridade competente, que proferirá decisão definitiva antes da homologação do procedimento.
12.8	Nessa fase, caso o licitante deseje consultar os autos processo administrativo eletrônico, poderá fazê-lo mediante solicitação de acesso ao Sistema de Controle de Documentos (SISDOC) dirigida à Secretaria de Licitações e Contratos pelo e-mail: pregao@trt18.jus.br.
13	ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1	Na hipótese de inexistência de recursos, o(a) Pregoeiro(a) promoverá a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, com posterior encaminhamento do processo para homologação pela autoridade competente.
13.2	Existindo recursos, o processo será encaminhado à autoridade competente para julgamento e, em caso de improvimento, adjudicação do objeto ao licitante vencedor e homologação da licitação.
14	DA CONDIÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO
14.1. Em cumprimento à Resolução nº 310/2021 do CSJT, exceto para os itens 01 a 03, 08, 24, 57, 59, 66, 69 a 70, 80 a 81, 112 a 113, 128, a licitante vencedora deverá, como condição prévia à contratação, atender:
14.1.1. Os produtos médicos e odontológicos comercializados devem possuir registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conforme Resolução RDC/Anvisa nº 185/2001;
14.1.2. Apresentar, preferencialmente, documento de autorização emitido pela Anvisa para comercializar e/ou fornecer material médico, ambulatorial ou hospitalar, além do licenciamento expedido pelo órgão competente de saúde dos Estados, Distrito Federal ou Municípios, conforme previsto no art. 2 da Lei nº 6.360/1976 e art. 2º do Decreto 8.077/2013;
14.1.2.1. A autorização emitida pela Anvisa pode ser de dois tipos: Autorização de Funcionamento – AFE ou Autorização Especial – AE. A primeira permite o funcionamento de estabelecimentos que realizem atividades de produção e distribuição de medicamento, insumos farmacêuticos destinados ao uso humano, e saneantes, mediante o cumprimento dos requisitos técnicos e administrativos constantes da Resolução RDC/Anvisa nº 16/2014. Já a segunda permite o exercício de atividades que envolvam insumos farmacêuticos, medicamentos e substâncias sujeitas a controle especial, mediante comprovação de requisitos técnicos e administrativos específicos, constantes na RDC nº 16/2014. É possível realizar consulta à situação da AFE ou AE das empresas no portal eletrônico da Anvisa: https://consultas.anvisa.gov.br/#/.
14.1.2.2. Nos casos de importação por terceiro e não pelo detentor do registro do medicamento na Anvisa, além da exigência do AFE, é necessária a Declaração do Detentor de Registro – DDR48, conforme Resolução RDC/Anvisa nº 81/2008.
15	SANÇÕES AO LICITANTE
15.1	Com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e no art. 49 do Decreto nº 10.024/2019, garantida a ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no SICAF e no cadastro de fornecedores deste Tribunal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, e sem prejuízo das demais cominações legais e de multa de até 10% sobre o valor estimado da despesa, o licitante que:
15.1.1	não entregar a documentação exigida no edital
15.1.2	apresentar documentação falsa;
15.1.3	declarar informações falsas;
15.1.4	cometer fraude fiscal;
    15.1.5	comporta-se de modo inidôneo;
    15.1.6	não mantiver a proposta.
15.2	Ficará caracterizado comportamento inidôneo, quando o licitante praticar atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.
15.3	As sanções serão registradas e publicadas no SICAF.
  15.4	As irregularidades cometidas durante a execução do objeto serão penalizadas conforme as sanções estabelecidas no Termo de Referência.
16	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
16.1	As despesas decorrentes da contratação objeto desta licitação correrão à conta do Programa de Trabalho 02.122.0033.4256.0052 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho, naturezas/elementos de despesa 339030 – Material de Consumo e 449052 – Equipamentos e material permanente.
17	ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
17.1	Decairá do direito de impugnação dos termos deste Edital perante esta Corte, aquele que não o fizer até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, apontando as falhas e irregularidades que o viciariam, mediante petição encaminhada para o e-mail: pregao@trt18.jus.br ou entregue diretamente na Secretaria de Licitações e Contratos, situada no Fórum Trabalhista de Goiânia, à Avenida T-1, esquina com a Rua T-51, Lotes 1 a 24, Quadra T-22, 7º andar, Setor Bueno, Goiânia/GO.
17.1.1	A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao(à) Pregoeiro(a) decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado data de recebimento da impugnação.
17.1.2	A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e será motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
17.1.3	Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, poderá, conforme o caso, ser definida e publicada nova data para realização do certame.
17.2	Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao(à) Pregoeiro(a), até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico para o endereço pregao@trt18.jus.br.
17.2.1	O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido.
17.2.2	As respostas aos pedidos de esclarecimentos vincularão os participantes e a administração.
17.3	Os esclarecimentos de dúvidas a respeito de condições deste Edital serão divulgados mediante publicação de notas na internet, nos endereços www.gov.br/compras e www.trt18.jus.br, cabendo aos licitantes o ônus de acessá-lo para a obtenção das informações prestadas.
17.4	A formulação da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.
18	DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1	O CONTRATANTE analisará, julgará e decidirá, em cada caso, as questões alusivas a incidentes que se fundamentem em caso fortuito, força maior ou qualquer outro motivo que atrase o cumprimento da obrigação, podendo, a seu critério, atribuir à responsabilidade de apurar os atos e fatos, comissivos ou omissos, a uma comissão.
18.2	É facultado ao(à) Pregoeiro(a) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
18.3	O CONTRATADO fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993.
18.4	É admitida a fusão, cisão ou incorporação da empresa, bem assim sua alteração social, modificação da finalidade ou da estrutura, desde que não prejudique a execução da contratação, cabendo à Administração decidir pelo prosseguimento ou rescisão da contratação.
18.5	A participação na presente licitação implica a concordância tácita, por parte do interessado, com todos os termos e condições do presente Edital.
18.6	As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura contratação.
18.7	Na contagem dos prazos previstos neste Edital, exclui-se o dia de início e inclui-se o dia do vencimento. Os prazos se iniciam e vencem em dias úteis.
18.8	Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes do Decreto nº 10.024/2019.
  18.9	Quaisquer outros elementos necessários ao perfeito entendimento deste edital poderão ser obtidos na Secretaria de Licitações e Contratos, exclusivamente pelo e-mail: pregao@trt18.jus.br.
  18.10	Esta licitação poderá ser acompanhada pelos portais www.trt18.jus.br e www.gov.br/compras, onde são divulgados os prazos, consultas e demais informações do certame.
Goiânia, 05 de julho de 2023

BRUNO DAHER DE MIRANDA
PREGOEIRO
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO
1.1. Este termo tem por objeto a aquisição de diversos materiais hospitalares, médicos, odontológicos e fisioterapêuticos para atender à Divisão de Saúde deste Tribunal no exercício de 2023.
2. DA JUSTIFICATIVA
2.1. A aquisição dos materiais justifica-se pela necessidade de prover a Divisão de Saúde do mínimo necessário a fim de viabilizar seu funcionamento promover a melhoria da gestão de pessoas, a qualidade de vida e viabilizar a retomada do atendimento presencial.
2.2. Trata-se de aquisição de bem comum nos termos do parágrafo único do art. 1° da Lei nº 10.520, de 2002, que permite a realização do certame por meio da modalidade Pregão.
3. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
3.1. Os materiais necessários, com as devidas especificações e quantidades, constam do ANEXO A deste termo.
3.2. Havendo divergência entre a descrição do CATMAT e a descrição das especificações dos produtos, devem prevalecer a descrição e características especiais dos produtos.
4. DA FORMA DE FORNECIMENTO
4.1. O material será fornecido de maneira integral.
5. DA ENTREGA
5.1. O prazo para o fornecimento do material será de 30 (trinta) dias corridos, contado a partir do recebimento da nota de empenho.
5.2. O material deverá estar devidamente embalado, acompanhado da nota de empenho e da respectiva nota fiscal, para conferência, e conter em seu rótulo ou embalagem, quando for o caso, além do prazo de validade, as demais exigências legais.
5.3. Nas hipóteses em que o material entregue não se conformar às especificações deste termo ou apresentar alteração, deterioração, imperfeição, ou quaisquer outros vícios, ainda que constatados após o seu recebimento e/ou pagamento, o fornecedor deverá substituí-lo, às suas expensas, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de ciência do termo de recusa do material ou do recebimento da notificação do tribunal, conforme o caso.
5.4. A Contratada deverá entregar os materiais em prazo não superior ao máximo estipulado no presente termo. Caso o atendimento não seja feito dentro do prazo, a Contratada deverá apresentar justificativas expressas, solicitando sua prorrogação, devendo informar a nova data que se efetuará a entrega, ficando a cargo do gestor/fiscal da contratação concordar ou não com a prorrogação.
5.5. A Contratada deverá retirar o material recusado no momento da entrega do material correto, sendo que o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região não se responsabilizará por qualquer dano ou prejuízo que venha a ocorrer após esse prazo, podendo dar a destinação que julgar conveniente ao material abandonado em suas dependências.
6. DO LOCAL DE ENTREGA
6.1 O material objeto do presente termo será entregue, às expensas do fornecedor, na Divisão de Saúde do TRT da 18ª Região, situada na Rua T-52, nº 554, 1o. Subsolo, Setor Bueno, Goiânia-GO, CEP 74215-220 nos dias e no horário de expediente deste Tribunal, conforme discriminado a seguir:
6.1.1. ITENS 01 a 08: A/C da área Fisioterapêutica;
6.1.2. ITENS 09 a 20 e 128: A/C da área Médica; e
6.1.3. ITENS 21 a 127: A/C da área Odontológica.
7. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, o objeto deste termo será recebido da seguinte forma:
7.1.1. Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações deste termo, com a proposta apresentada anteriormente, quando for o caso;
7.1.2. Definitivamente, em até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, após verificação de sua qualidade e conformidade com as especificações, mediante termo de recebimento.
8. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA TÉCNICA
8.1. Para os itens de 01 a 29, 32 a 43, 45 a 85, 88 a 123 e 128, o prazo de garantia será o estipulado pelo fabricante constante no termo de garantia do produto.
8.2. Para o item 31 (aparelho de pressão), o prazo de garantia mínimo será de 5 (cinco) anos. Para o item 127 (seladora), o prazo de garantia mínimo será de 2 (dois) anos. E para os itens 44 (contra-ângulo), 86 (micromotor com spray), 87 (mini-incubadora), 125 (autoclave), 126 (cuba ultrassônica), 124 (caneta de alta rotação), o prazo de garantia mínimo será de 1 (um) ano. Esses prazos serão contados a partir de seu recebimento definitivo, contra defeitos de fabricação, incluindo eventuais avarias durante o transporte até o local de entrega, mesmo após sua aceitação pela Unidade gestora da contratação.
8.2.1. Tratando-se de vício oculto, os prazos acima iniciar-se-ão no momento em que ficar evidenciado o defeito.
9. DA CONDIÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO
9.1. Em cumprimento à Resolução nº 310/2021 do CSJT, exceto para os itens 01 a 03, 08, 23, 56, 58, 65, 68 a 69, 79 a 80, 111 a 112, 127, a licitante vencedora deverá, como condição prévia à contratação, atender:
9.1.1. Os produtos médicos e odontológicos comercializados devem possuir registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conforme Resolução RDC/Anvisa nº 185/2001;
9.1.2. Apresentar, preferencialmente, documento de autorização emitido pela Anvisa para comercializar e/ou fornecer material médico, ambulatorial ou hospitalar, além do licenciamento expedido pelo órgão competente de saúde dos Estados, Distrito Federal ou Municípios, conforme previsto no art. 2 da Lei nº 6.360/1976 e art. 2º do Decreto 8.077/2013;
9.1.2.1. A autorização emitida pela Anvisa pode ser de dois tipos: Autorização de Funcionamento – AFE ou Autorização Especial – AE. A primeira permite o funcionamento de estabelecimentos que realizem atividades de produção e distribuição de medicamento, insumos farmacêuticos destinados ao uso humano, e saneantes, mediante o cumprimento dos requisitos técnicos e administrativos constantes da Resolução RDC/Anvisa nº 16/2014. Já a segunda permite o exercício de atividades que envolvam insumos farmacêuticos, medicamentos e substâncias sujeitas a controle especial, mediante comprovação de requisitos técnicos e administrativos específicos, constantes na RDC nº 16/2014. É possível realizar consulta à situação da AFE ou AE das empresas no portal eletrônico da Anvisa: https://consultas.anvisa.gov.br/#/.
9.1.2.2. Nos casos de importação por terceiro e não pelo detentor do registro do medicamento na Anvisa, além da exigência do AFE, é necessária a Declaração do Detentor de Registro – DDR48, conforme Resolução RDC/Anvisa nº 81/2008.
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. Fornecer os produtos de acordo com as especificações e condições expressas neste termo, respeitando, sempre, as normas da ABNT, bem como as portarias do INMETRO, em vigor, no que couber;
10.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões do material adquirido, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93;
10.3. Não transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos etc;
10.4. Assumir integral responsabilidade pela qualidade do material, bem como pelos danos decorrentes direta ou indiretamente de sua entrega;
10.5. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar diretamente ao Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
10.6. Manter durante a contratação a documentação fiscal e trabalhista devidamente atualizadas; e
10.7. Cadastrar e alimentar com os dados e documentos necessários o Sistema de Gestão Orçamentária da Justiça do Trabalho – SIGEO, conforme legislação vigente.
11. DAS OBRIGAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
11.1. A entrega do material será acompanhada e fiscalizada pela Diretora da Divisão de Saúde, Srª Patrícia Vieira de Sousa (telefone: 62-3222 5360, e-mail: patricia.sousa@trt18.jus.br), ou pela sua substituta legal, Srª Juliana Soares Guimarães (telefone: 62-3222 5707, e-mail: julianasoares.guimaraes@trt18.jus.br), indicadas na forma do art. 67 da Lei nº 8.666/93 e consoante a Portaria TRT 18ª GP/DG/CLC nº 002/2014. O gestor contará com o auxílio dos Fiscais Técnicos, conforme identificados a seguir:
a) ITENS 01 a 08: A/C da área fisioterapêutica – fiscal técnico: Srª Juliana Soares Guimarães; substituta eventual: Srª Cristina Aparecida Neves Ribeiro;
b) ITENS 09 a 20 e 128: A/C da área médica – fiscal técnico: Sr. Murilo Antunes de Castro; substituta eventual: Srª Akemi Kasahara Omi de Freitas;
c) ITENS 21 a 127: A/C da área odontológica – fiscal técnico: Srª Denise Garção de Oliveira Marques Guimarães; substituta eventual: Srª Anapaula de Deus Pires Vilela.
11.2. Aos gestores/suplentes indicados no subitem 10.1 caberá:
11.2.1. Zelar pela segurança dos materiais, não permitindo seu manuseio por pessoas não habilitadas;
11.2.2. Comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na entrega do material adquirido;
11.2.3. Sustar a aquisição do material, por estar em desacordo com o especificado ou por outro motivo que justifique a medida;
11.2.4. Manifestar em processo administrativo relativo à presente aquisição, especialmente quanto à aplicação de penalidades e alterações contratuais;
11.2.5. Cumprir, para fins de pagamento, as providências previstas na Portaria TRT 18ª GP/DG/SOF nº 391/2019;
11.2.6. Verificar o prazo estabelecido no ajuste para apresentação das notas fiscais/faturas, recibos ou congêneres, exigindo seu cumprimento por parte da empresa Contratada; e
11.2.7. Observar as demais obrigações previstas na Portaria TRT 18ª GP/DG/CLC nº 2/2014, que dispõe sobre normas e procedimentos a serem observados na gestão de contratos.
12. DO REAJUSTE
12.1. Durante a contratação, o preço do material não sofrerá reajuste, mantendo-se fixo.
13. DO CRITÉRIO PARA JULGAMENTO
13.1. No julgamento das propostas, considerar-se-á vencedora aquela que apresentar as especificações contidas neste Termo e ofertar o menor preço por item.
14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. Com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e no art. 49 do Decreto nº 10.024/2019, garantida a ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores deste Tribunal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, e sem prejuízo das demais cominações legais e de multa de até 10% sobre o valor total da contratação, a Contratada que:
a) Apresentar documentação falsa;
b) Causar atraso na execução do objeto;
c) Falhar na execução do contrato;
d) Fraudar na execução da contratação;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
f) Declarar informação falsa;
g) Cometer fraude fiscal.
14.1.1. Ficará caracterizada fraude na execução da contratação:
a) elevar arbitrariamente os preços;
b) vender, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada;
c) alterar substância, qualidade ou quantidade do produto fornecido;
d) entregar uma mercadoria por outra;
e) tornar, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a execução da contratação.
14.1.2. Ficará caracterizado comportamento inidôneo quando:
a) constatada má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do Contratante;
b) atuação com interesses escusos;
c) reincidência em faltas que acarretem prejuízo ao Contratante;
d) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
e) praticar atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação ou a execução da contratação;
f) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução da contratação, sem consentimento prévio do Contratante.
14.2. Com fundamento nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, nos casos abaixo relacionados, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades, salvo se a falta advier de caso fortuito, motivo de força maior ou outras justificativas, todas devidamente comprovadas e acatadas pela Administração:
a) Advertência, nas hipóteses de descumprimento de cláusulas contratuais de que não resulte prejuízo para a Administração;
b) Multas, conforme graus e condutas dispostos nas tabelas 1 e 2 abaixo e demais especificações a seguir, limitadas a 10% (dez por cento) do valor da contratação:
TABELA 1
GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	3% do valor da contratação
2	5% do valor da contratação
3	7% do valor da contratação
4	8% do valor da contratação
5	9% do valor da contratação
6	10% do valor da contratação

TABELA 2
ITEM	DESCRIÇÃO	GRAU	INCIDÊNCIA
1	Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização deste Tribunal	6	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
2	Destruir ou danificar bens materiais ou documentos por culpa ou dolo de seus agentes	3 (culpa) e 5 (dolo)	Por ocorrência
3	Transferir sua responsabilidade para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos e outros	4	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
4	Deixar de cumprir o prazo previsto para a entrega do objeto	1	Por dia de atraso, observado o limite máximo de incidência previsto no subitem 14.2., sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
5	Deixar de cumprir o prazo previsto para substituição do objeto conforme previsto neste termo.	2	Por dia de atraso, observado o limite máximo de incidência previsto no subitem 14.2., sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
6	Deixar de manter a documentação de habilitação atualizada	6	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
7	Deixar de manter a garantia do material prevista neste termo	6	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
8	Deixar de apresentar a nota fiscal para atesto do gestor da contratação em até 10 dias após o recebimento definitivo do objeto.	2	Por ocorrência
9	Deixar de retirar o material recusado no momento da entrega do material correto	1	Por ocorrência
10	Deixar de cumprir qualquer obrigação não prevista nesta tabela ou reincidir em atos penalizados com advertência	3	Por item e por ocorrência

b.1) A multa será de R$ 50,00 (cinquenta reais) para os casos em que o percentual da penalidade estabelecida no quadro da TABELA 1 não atingir esse valor.
b.2) A multa, no caso de rescisão por ato unilateral da Administração e motivado por culpa da Contratada, será de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, não cumulativa com as multas presentes na Tabela 2. Tal multa não exime a Contratada pelas reparações dos prejuízos e das demais sanções cabíveis.
b.3) O valor da multa aplicada, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo Contratante, ou ainda cobrada diretamente da Contratada, amigável ou judicialmente.
b.4) Se os valores do pagamento forem insuficientes para a quitação das eventuais multas, fica a Contratada obrigada a recolher a importância devida no prazo de até 10 (dez) dias, contados da comunicação oficial, sob pena de ser incluído o valor na Dívida Ativa da União.
b.5) A aplicação de multa não impede, a critério da Administração, a aplicação das demais sanções de advertência, de impedimento/suspensão do direito de licitar e de inidoneidade, bem como a rescisão da contratação.
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execução da contratação, nos prazos e situações estipulados abaixo:
Nº	SITUAÇÃO	PRAZO
1	Atraso no cumprimento das obrigações assumidas, que tenha acarretado prejuízos para o Contratante	Por até 01 (um) ano
2	Execução parcial ou insatisfatória do objeto contratado, que tenha acarretado prejuízos para o Contratante	Por até 01 (um) ano
3	Deixar de manter a documentação de habilitação atualizada	Por até 01 (um) ano
4	Deixar de fornecer o objeto contratado	Por até 02 (dois) anos
5	Deixar de prestar a garantia técnica	Por até 01 (um) ano

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses previstas no subitem 14.1.2.
14.3. A Contratada estará sujeita às seguintes penalidades, em face da Lei nº 13.709/2018 - LGPD:
I – Advertência;
II – Multa:
a) de 9% (nove por cento) sobre o valor da contratação, na hipótese de utilização dos dados pessoais para finalidade diversa daquela estabelecida para a execução contratual;
b) de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, na hipótese de compartilhamento não autorizado de dados pessoais com terceiros;
c) As penalidades previstas nas alíneas “a” e “b” serão aplicadas por ocorrência e, no caso de reincidência, serão aplicadas em dobro.
d) As penalidades previstas nas alíneas “a” e “b” não excluem a responsabilidade das empresas em caso de aplicação das sanções previstas no art. 52 e de ressarcimento de danos, na forma prevista no §4º do art. 42, ambos da LGPD.
14.4. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e sua aplicação deverá ser precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa para o adjudicatário, na forma da lei.
14.5. As penalidades somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas somente serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos comprováveis, a critério da autoridade competente do Contratante, e desde que formuladas até a data do vencimento estipulada para o cumprimento da obrigação.
14.6. Além dos casos já previstos na Tabela 2 do subitem acima, a rescisão da contratação também se dará nos termos dos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93.
15. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
15.1. Será emitida nota de empenho em favor da Contratada, após a homologação da licitação, caso se efetive a contratação.
15.2. O pagamento dar-se-á até o 5º (quinto) dia útil, nos casos em que o valor contratado estiver dentro do limite da dispensa de licitação, previsto no inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93 e até o décimo dia útil acima deste limite, contado a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura ou congênere, atestada pela autoridade competente, ocasião em que será verificada a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada.
15.3. A Contratada deverá, obrigatoriamente, possuir conta bancária vinculada ao seu CNPJ, ficando o pagamento condicionado à informação dos dados dessa conta na nota fiscal.
15.4. As notas fiscais, recibos, faturas ou congêneres deverão ser recebidos(as) somente pela unidade gestora da contratação ou pela unidade solicitante do material, a qual deverá consignar a data e a hora do seu recebimento.
15.5. Para execução do pagamento, a Contratada deverá fazer constar da nota fiscal/fatura correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, CNPJ nº 02.395.868/0001-63, o nome do Banco, o número de sua conta bancária e a respectiva Agência. Caso a Contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES deverá apresentar junto à nota fiscal/fatura a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.
15.5.1. A correspondente nota fiscal/fatura/congênere deverá ser apresentada pela Contratada no prazo máximo de até 10 (dez) dias, contados do recebimento definitivo do objeto, sob pena de incorrer em multa.
15.6. Na ocorrência da rejeição de nota fiscal/fatura, motivada por erro ou incorreções, o prazo estipulado no subitem 15.2 passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação, examinadas as causas da recusa.
15.7. Todos os pagamentos serão submetidos ao que estabelece a Instrução Normativa nº 1.234 de 11 de janeiro de 2012 da Secretaria da Receita Federal, publicada no DOU de 12 de janeiro de 2012.
15.7.1. Para efeito do disposto nos incisos III, IV e XI do caput do art. 4º, da IN acima, a pessoa jurídica deverá, no ato da formalização da Contratação, apresentar declaração de acordo com os modelos constantes dos Anexos II, III ou IV da referida Instrução, conforme o caso, em 2 (duas) vias, assinada pelo seu representante legal.
15.8. A Contratada deverá emitir nota fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na fase de habilitação.
15.9. Por motivos de ordem legal e orçamentária que regem as atividades da Administração Pública, as aquisições realizadas em determinado exercício (ano civil) não poderão ser faturados tendo como referência o ano seguinte.
15.10. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:
I = (TX/100)
365
EM: I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;
TX= Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
16. DAS PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE
16.1. Além das disposições constantes neste Termo, a Contratada deverá atender às demais disposições constantes da Resolução nº 310/21 do CSJT - Guia de contratações sustentáveis da Justiça do Trabalho, no que couber.
17. DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
17.1. As Partes, seus servidores/ empregados e seus subcontratados se obrigam a adotar, no tratamento de dados pessoais como operadora ou controladora, as medidas de segurança técnicas, jurídicas e administrativas aptas a proteger tais dados de acessos não autorizados ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, observando-se os padrões mínimos definidos pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, respeitando os princípios da finalidade, adequação, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação, bem como garantir a confidencialidade dos dados coletados, em conformidade com o disposto na Lei nº 13.709/2018 - LGPD e em estrita observância aos termos da Resolução Administrativa nº 130/2021 deste Tribunal.
17.2. Os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, copiados, modificados ou removidos sem autorização prévia da parte “Controladora” dos dados. As Informações não poderão ser utilizadas para qualquer finalidade além da execução deste instrumento.
17.3. Cada Parte deverá limitar o acesso às Informações a seus funcionários, a quem este acesso seja obrigatoriamente necessário ou apropriado para que a execução do presente ajuste ocorra de forma adequada.
17.4. O dever de Confidencialidade abrange todas as Informações recebidas pelas Partes, de forma oral ou escrita, através de diversos procedimentos de comunicação, tais como telefone, fac-símile e mídias digitais, em decorrência do sigilo a elas inerentes.
17.5. As Partes não poderão colocar a outra em situação de violação da LGPD. A não observância de quaisquer disposições estabelecidas nesta Cláusula sujeitará a Parte infratora aos procedimentos judiciais competentes, de ordem civil e criminal.
17.6. Eventuais dados coletados serão arquivados somente pelo tempo necessário para a execução dos serviços contratados. Ao seu fim, os dados coletados serão permanentemente eliminados, excetuando-se os que se enquadrarem no disposto no artigo 16, I, da LGPD ou por interesse público.
17.7. As obrigações constantes no parágrafo anterior não se aplicarão a qualquer informação que deva ser revelada em razão de interesse público ou por ordem judicial, nos limites de tal ordem.
17.8. A obrigação de confidencialidade é em caráter irrevogável e irretratável, devendo ser observada mesmo após o encerramento do presente ajuste.
17.9. Quando houver tratamento de dados de menores, a Contratada deverá providenciar a coleta de consentimento específico de, pelo menos, um dos pais ou do responsável legal.
18. DA APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO
18.1. Será dispensada a apresentação de amostra física, sendo que o licitante primeiro classificado deverá, sem ônus para este Regional e mediante pedido do Pregoeiro, para os itens 05, 06 e 07, apresentar catálogo dos produtos, cotados para conferência das especificações e da qualidade, a ser enviado junto com a proposta definitiva, por meio do Sistema Comprasnet ou, mediante autorização do(a) pregoeiro(a) e em caso de indisponibilidade do sistema, pelo e-mail pregao@trt18.jus.br, no prazo estabelecido no Edital.
18.2. As especificações do catálogo deverão estar em conformidade com as especificações técnicas constantes deste Termo de Referência e devidamente identificada com o número do Pregão e nome do licitante, conter os respectivos prospectos, documentação técnica e manuais, se for o caso, e dispor informações quanto às suas características, marca e modelo.
18.3. Em caso de rejeição das especificações do catálogo, será facultado ao Tribunal convocar a(s) empresa(s) remanescente(s), obedecida a ordem de classificação, para apresentação de proposta e catálogo para verificação.
19. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
19.1. As partes não estão eximidas do cumprimento de obrigações e responsabilidades previstas na legislação vigente e não expressas neste Termo de Referência.
19.2. De acordo com a RESOLUÇÃO N.º 07, DE 18 DE OUTUBRO DE 2005, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ficam as PROPONENTES cientificadas de que é vedada a contratação de pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento, vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação.
19.3. Nesta contratação adotar-se-ão as disposições previstas na Lei nº 8.666/93.

ANEXO A
Relação dos Materiais a Serem Adquiridos

ITEM	ÁREA SOLICITANTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTI-DADE	VALIDADE
01	FISIO	Gel de ultrassom condutor. Galão de 5 Litros / - CATMAT 438929.	Galão	10	Validade mínima de 18 meses após a entrega.
02	FISIO/ODONTO	Touca hospitalar. Embalagem com 100 unidades. Com Elástico em toda volta, Descartável, Material: Não Tecido 100% Polipropileno, Tamanho: Único Hipoalergênica, Atóxica, Inodora, Unissex, Sem Cor. Gramatura*: Cerca De 30 G/M2. CATMAT 428620	Embalagem c/100	34	Validade mínima de 18 meses após a entrega.
03	FISIO	Lenços de maca descartável. TNT, gramatura de cerca de 50 g/m², aplicação: com elástico, dimensões: cerca de 100x200cm, esterilidade: uso único. / - CATMAT: 452299.	Unidade	2000	Validade mínima de 18 meses após a entrega.
04	FISIO	Faixas elásticas densidade média - CATMAT: 428647 Sem validade. É necessário o envio de catálogo para aprovação.	Unidade	40	Sem validade.
05	FISIO	Bandagem elástica adesiva, tipo faixa, rolo de 5 cm por 5 metros, sem látex. É necessário o envio de catálogo para aprovação.	Unidade	06	Sem validade.
06	FISIO	Mesa Carrinho Auxiliar Metálico em Z, com rodízios - estrutura em aço carbono, com 03 prateleiras em MDF com 15 mm de espessura. Cor branco. Pintura Eletrostática. Dimensões aproximadas: altura de 79 cm, largura 54 cm, profundidade 40,5 cm podendo variar. É necessário o envio de catálogo para aprovação.	Unidade	02	Indeterminado.
07	FISIO	Aparelho eletromédico portátil de terapia via eletroestimulação muscular e biofeedback de pressão para assoalho pélvico contendo insuflador, sonda anal e vaginal inflável. É necessário o envio de catálogo para aprovação.	Unidade	01	Sem validade.
08	FISIO	Óleo de amêndoas 1000 ml - tipo doce CATMAT 273902	Frasco	03	Validade mínima de 18 meses após a entrega.
09	MÉDICA	Benzocaína, mentol, cloreto de benzetônio, benzoxina, spray aerossol tópico, uso adulto / - CATMAT: 272150	Frasco	01	Validade mínima de 1 ano após a data de entrega.
10	MÉDICA	Butilbrometo de escopolamina 10 mg drágeas / - CATMAT: 267283	Drágea	30	Validade mínima de 1 ano após a data de entrega.
11	MÉDICA	Captopril comprimidos 25 mg / - CATMAT: 267613	Comprimido	30	Validade mínima de 1 ano após a data de entrega.
12	MÉDICA	Cetorolaco de trometamol 10 mg comprimidos sub-linguais / - CATMAT: 385133	Comprimido	30	Validade mínima de 1 ano após a data de entrega.
13	MÉDICA	Cloridrato de fexofenadina 120 mg / - CATMAT: 270798	Comprimido	30	Validade mínima de 1 ano após a data de entrega.
14	MÉDICA	Cloridrato de ondasetrona comprimidos de desintegração oral 8 mg / - CATMAT:268505	Comprimido	20	Validade mínima de 1 ano após a data de entrega.
15	MÉDICA	Dinitrato de isossorbida 5 mg, comprimidos sublinguais	Comprimido	30	Validade mínima de 1 ano após a data de entrega.
16	MÉDICA	Dipirona sódica comprimidos 1 (um) grama / - CATMAT: 267203	Comprimido	30	Validade mínima de 1 ano após a data de entrega.
17	MÉDICA	Dipirona 300mg+citrato de orfenadrina 35 mg+cafeína 50 mg / - CATMAT: 283156	Comprimido	30	Validade mínima de 1 ano após a data de entrega.
18	MÉDICA	Paracetamol dosagem comprimido 750 mg. / - CATMAT: 442259	Comprimido	20	Validade mínima de 1 ano após a data de entrega.
19	MÉDICA	Rifamicina spray 10 mg/ml, frasco de 20ml / - CATMAT:271140	Frasco	01	Validade mínima de 1 ano após a data de entrega.
20	MÉDICA	Eletrodo auto-adesivo, descartável, uso adulto, compatível com o desfibrilador (DEA) CMOS(5) DRAKE(1), modelo Life 400 futura, conector de cor AZUL - CATMAT: 410185	Par	01	Validade mínima de 01 ano após a data da entrega.
21	ODONTO	Ácido fosfórico 35% Ultra ETCH - embalagem c/ 30 ml Kit com 30 ml do condicionador + 20 pontas aplicadoras Blue Micro Tip + 20 seringas para aplicaçao de 1,2 ml cada.	Kit	1	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
22	ODONTO	Adesivo Single Bond Universal. Embalagem com 3,0ml. Tecnologia VMS. Tampa flip-top: evita o desperdício e a evaporação do solvente.	Embalagem	4	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
23	ODONTO	Água deionizada para autoclave. Não estéril e quimicamente pura. Galão de 5 litros. Produto de primeira qualidade. A marca Reymer atende. A marca Cinord Sudeste não atende devido ao prazo de validade ser de apenas 12 meses.	Galão	25	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
24	ODONTO	Água oxigenada 10 volumes Frasco de 1000ml.	Litro	1	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
25	ODONTO	Agulha gengival 27G longa descartável - caixa com 100 unidades Com rosca interna pré-moldada para seringa carpule. De qualidade comprovada pelos dentistas do setor, equivalente às das marcas Terumo, Unoject ou Misawa.	Caixa	2	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
26	ODONTO	Álcool 70%. Cada frasco contém 1 litro.	Frasco	20	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
27	ODONTO	Anestésico Alphacaine, Lidocaína 2%, Epinefrina c/ vaso. Caixa com 50 carpules de cristal (vidro) de 1,8 ml cada. Cloridrato de lidocaína (36mg) com epinefrina (18ug) -1:100.000. Caixa com 50 tubetes de 1,8ml.	Caixa	4	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
28	ODONTO	Anestésico Citanest 3% com Octapressin. Soluçao estéril para injeção contendo: Cloridrato de prolicaina a 30 mg/ml com felipressina 0,03 U.I./ml (octapressin). Caixa com 50 carpules de plástico com 1,8 ml cada.	Caixa	3	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
29	ODONTO	Anestésico tópico gel benzocaína 200mg/g. Tutti-frutti ou piña colada/ abacaxi.	Unidade	5	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
30	ODONTO	Antisséptico bucal à base de Gluconato de clorexidina 0,12%. Kit Profissional (contendo: 01 frasco com 1,1lt + 01 válvula dosadora + 100 copos descartáveis).	Kit	2	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
31	ODONTO	Aparelho de pressão digital de braço. Referência G-Tech ou similar.	Unidade	2	Indeterminado.
32	ODONTO	Aplicador Brush Regular. Embalagem com 100 unidades. Com haste dobrável (1 dobra) e ponta com cerdas de nylon no tamanho regular 2,0 mm (1,4 de gota).	Embalagem	6	Indeterminado.
33	ODONTO	Bicarbonato de sódio para profilaxia. Caixa com 15 sachês de 40g.	Caixa	4	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
34	ODONTO	Bobina para Esterilização - 150cm x 100m. Tamanho 150mm X 100m Papel em conformidade com norma ABNT NBR 14990-2.	Unidade	4	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
35	ODONTO	Caixa coletora para perfucortante infectante. Recipiente com capacidade para 7 litros.	Unidade	4	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
36	ODONTO	Capote ou avental com gramatura, de no mínimo, 30 g/m². Capote ou avental TNT, descartável, manga longa, com punho elástico e amarras nas costas, com no mínimo, 30 g/m² de gramatura. Tamanho único. Embalagem com 10 unidades.	Embalagem	170	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
37	ODONTO	Carregador Valo Cordless – Ultradent(6). Carregador de baterias do valo cordless carrega as baterias em no máximo 3 horas. Deve ser utilizado com a fonte de alimentação para bateria valo cordless.	Unidade	1	Indeterminado
38	ODONTO	Cimento de Hidróxido de cálcio. Kit com 01 base de 13g e 01 catalisador de 11g.	Kit	5	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
39	ODONTO	Cimento de fosfato de zinco - pó e líquido. Conjunto (1 frasco de pó + 1 frasco de líquido). Caixa contendo um frasco com 10ml de líquido e um frasco com 28g de pó.	Conjunto	1	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
40	ODONTO	Cimento provisório. Pulpo-san à base de óxido de zinco e eugenol. Kit pó/ 50g e líquido/20 ml.	Kit	1	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
41	ODONTO	Cimento Resinoso Adesivo Dual cor A3. Clicker com 4,5g. Com partículas inorgânicas de zircônia/ sílica com 67,5% em peso e tamanho médio das partículas de 1,5 micrômetro. Referência: RelyX ARC ou similar.	Unidade	1	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
42	ODONTO	Cinta profilática para remoção de tártaro. Pacote contendo 10 fitas de 100mm.	Pacote	6	Indeterminado.
43	ODONTO	Compressa cirúrgica de gaze hidrófila. Pacotes com 500 compressas de 7,5 cm de largura x 7,5 cm, 100% algodão, não estéril, 8 camadas , 13 fios.	Pacote	10	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
44	ODONTO	Contra-ângulo Push Button. Autoclavável a até 135C. Sistema INTRA giratório. Spray Externo Simples. Rotação: Transmissão 1:1. Eixos montados com 6 rolamentos. Push Button - Resistente à tração que assegura o travamento da broca.	Unidade	1	Indeterminado.
45	ODONTO	Cureta Gracey 11/12. Referência Hu Friedy, por permitir raspagem mais eficiente em áreas profundas, alisamento radicular e debridamento periodontal. Fabricado em aço inox, grau cirúrgico. Autoclavável.	Unidade	6	Indeterminado.
46	ODONTO	Cureta Gracey 5/6. Referência Hu Friedy, por permitir raspagem mais eficiente em áreas profundas, alisamento radicular e debridamento periodontal. Fabricado em aço inox, grau cirúrgico. Autoclavável.	Unidade	12	Indeterminado.
47	ODONTO	Cureta periodontal McCall – 17/18. Aço Immunity, Autoclavável. Referência Hu-Friedy.	Unidade	12	Indeterminado.
48	ODONTO	Detergente Multienzimático. Embalagem contendo 1 litro. Composição química: Enzima protease, enzima amilase, enzima peptidase, enzima celulase, enzima lipase, álcool laurílico – 2,50% p/p, propilenoglicol, solvente, estabilizantes, conservante, corante e veículo.	Litro	3	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
49	ODONTO	Disco de lixa sof-lex pop-on. Serie Laranja ¹/² 4931G. Embalagem com 30 unidades.	Embalagem	8	Indeterminado.
50	ODONTO	Disco diamantado emborrachado espiral Sof-lex. Kit com 3 discos para Pré-Polimento (Bege) + 3 Discos para polimento final (Rosa).	Kit	4	Indeterminado.
51	ODONTO	Envelope autosselante 90mm x 260mm. Pacote com 100 unidades.	Pacote	2	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
52	ODONTO	Escova Jiffy Brush - Embalagem com 3 unidades.	Embalagem	2	Indeterminado.
53	ODONTO	Espátula Applica Delicada LM-Arte. Fabricada em aço inox e cabo de silicone. Instrumento autoclavável. Antiaderente e superpolido. Possibilita imitar as formas naturais dos dentes, oferecendo uma modelagem estética. Fina e flexível. Diâmetro 11,5 mm. Cor marrom claro.	Unidade	2	Indeterminado.
54	ODONTO	Espátula plástica flexível para ionômero de vidro.	Unidade.	3	Indeterminado.
55	ODONTO	Espelho Bucal n. 5 front surface/ PRIMEIRO PLANO. Referência: Hu-friedy, que encaixam perfeitamente nos cabos de espelho existentes no Setor.	Unidade	10	Indeterminado.
56	ODONTO	Estojo Acrílico Porta Rolete de Algodão Durabilidade. Resistência a intempéries. Fácil limpeza e manuseio. Dimensões: 110x90x52mm Indicado para armazenagem e organização dos roletes de algodão.	Unidade	2	Indeterminado.
57	ODONTO	Evidenciador de placa bacteriana Frascos com 10ml.	Frasco	2	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
58	ODONTO	Filme de PVC transparente - 28cm x 300m. Rolo de 28cmx1000m.	Unidade	2	Indeterminado.
59	ODONTO	Fio dental. Tubo com 100 metros.	Tubo	7	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
60	ODONTO	Fita matriz metálica – 5mm. Fita matriz em aço inoxidável maleável (0,05mm X 5mm x 5m). De preferência da marca: TDV(2). As demais marcas não atendem as especificações por serem muito moles, amassam com facilidade durante a inserção interproximal.	Embalagem	8	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
61	ODONTO	Fita Matriz Metálica – 7mm. Fita matriz em aço inoxidável maleável (0,05mm X 7mm x 5m). De preferência da marca: TDV(2). As demais marcas não atendem as especificações por serem muito moles, amassam com facilidade durante a inserção interproximal.	Embalagem	3	Indeterminado.
62	ODONTO	Flúor tópico em espuma. Referência: Flúor Care. Embalagem com 100g.	Frasco	4	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
63	ODONTO	Fluor tópico gel acidulado. O da marca Fluorsul não atende por ser de consistência muito fluida. Frasco com 200ml.	Frasco	25	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
64	ODONTO	Fonte de Alimentação Valo com Fio – Ultradent(6). Unidade com adaptadores. A fonte de alimentação Valo proporciona uma fonte constante de energia para a Valo com fio. Fio com comprimento de 1,80 m.	Unidade	1	Indeterminado.
65	ODONTO	Gorro Tradicional – FunWork. Touca de elástico de tecido gabardine com estampa digital, tema infantil (estampa bubu), tamanho único. Embalagem com 01 unidade.	Unidade	12	Indeterminado.
66	ODONTO	Hidróxido de cálcio P.A. Embalagem com 10g.	Frasco	2	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
67	ODONTO	Hipoclorito de sódio a 1%. Solução de Milton - frasco contendo 1 litro.	Litro	1	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
68	ODONTO	Indicador biológico para esterilização a vapor. Apresentação autocontida, ampola com meio de cultura, espécie bacillus stearothermophillus, esterilização a vapor - Caixa com 10 unidades.	Caixa	13	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
69	ODONTO	Indicador Químico Emulador para esterilização à vapor Auto Adesivo - Classe 6. Caixa contendo 25 unidades.	Caixa	1	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
70	ODONTO	Jaleco desc. gola de padre com botão / manga longa – P. Com gramatura de, no mínimo, 30 g/m², com punho de malha e quatro botões.	Unidades	320	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
71	ODONTO	Jaleco desc. gola de padre com botão/ manga longa – M. Com gramatura de, no mínimo, 30 g/m², com punho de malha e quatro botões.	Unidades	320	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
72	ODONTO	Kit Cirúrgico Estéril N°2. Embalagem com 02 Toalhas de Mão + 01 Campo Fenestrado 1,20m x 0,70cm Branco 30gm² e 01 Campo de Mesa 0,70cm x0,70cm Branco 30gm².	Embalagem	5	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
73	ODONTO	Kit Ionômero de Vidro Restaurador. Embalagem com 10g (pó) + 8 g (líquido), na cor A2.	Embalagem	4	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
74	ODONTO	Lâmina de bisturi nº 15. Lâmina de aço carbono estéril.	Unidades	15	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
75	ODONTO	Lubrificante para alta e baixa rotação De qualidade equivalente ao Unispray. Frasco com 200 ml.	Frasco	2	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
76	ODONTO	Luva látex descartável. Tamanho M. Luva para procedimento não cirúrgico de látex natural, com pó bioabsorvível, de alta qualidade e resistência. Caixa contendo 100 unidades. Obs.: A marca Lemgruber não atende (muitos furos).	Caixa	5	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
77	ODONTO	Luva látex descartável. Tamanho P. Luva para procedimento não cirúrgico de látex natural, com pó bioabsorvível, de alta qualidade e resistência. Caixa contendo 100 unidades. Obs.: A marca Lemgruber não atende (muitos furos).	Caixa	130	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
78	ODONTO	Luvas cirúrgicas esterilizadas nº 6,5. Fabricada à base de látex natural e lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte. Cada pacote contém 1 (um) par.	Pacote	20	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
79	ODONTO	Macro-modelos de manequins odontológicos (macro-cáries). Macro Evolução da Cárie (4 Dentes): Conjunto composto por base plástica rígida para perfeito encaixe e sustentação dos modelos de dente e 04 modelos de dentes confeccionados em resina plástica em escala maior com lesões cariosas em evolução sendo: dente hígido, dente com cárie inicial de esmalte, dente com cárie de dentina e dente com cárie profunda com exposição pulpar. Cada dente é dividido em duas partes. Dimensões da base 25cm x 8cm x 8cm. Dimensões de cada dente 9cm x 5cm x 4,5cm. Os dentes são encaixados individualmente na base e podem ser retirados e recolocados a qualquer momento para demonstração.	Kit	2	Indeterminado
80	ODONTO	Macro-modelos de manequins odontológicos (macro-periodontais) Macro Evolução de Doenças Periodontais (3 Peças): medidas: 08 x 11 x 08 cm. Acompanha uma placa do diagrama explicativo em placa de poliestireno que mede 20 x 14,5 com informações sobre evolução da doença periodontal.	Kit	2	Indeterminado
81	ODONTO	Mandril para discos pop on para contra-ângulo.	Unidade	10	Indeterminado
82	ODONTO	Máscara descartável com elástico. Máscara cirúrgica com tripla camada, com elástico, descartável, cor branca, contendo 50 unidades em cada caixa. Os elásticos devem ser fixados através de costura com fio ou eletrônica.	Caixa	50	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
83	ODONTO	Material restaurador intermediário - IRM – marfim. Conjunto contendo: Frasco contendo 15ml (líquido) e Frasco contendo 38g (pó).	Conjunto	1	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
84	ODONTO	Matriz Unimatrix(3). Refil Tamanho M. Matrizes seccionais para restaurações classe II (para molar) - espessura 0,05mm. Embalagem com 50 unidades.	Embalagem	6	Indeterminado
85	ODONTO	Matriz Unimatrix(3). Refil Tamanho P. Matrizes seccionais para pré-molar, espessura 0,05mm. Embalagem com 50 unidades.	Embalagem	6	Indeterminado
86	ODONTO	Micromotor - Com Spray. Fabricado em Alumínio com tratamento anodizado. Autoclavável a até 135C. Spray Externo Simples. Conexão Borden. Rotação: de 5.000 RPM/min a 20.000 RPM/min. Regulagem de rotação/inversão no corpo do micromotor Pressão de Ar de Trabalho: 40 libras (psi). Acoplamento através do sistema INTRA. Marca de referência: Dabi Atlante.	Unidade	1	Indeterminado
87	ODONTO	Mini-Incubadora para indicador biológico. Mini-incubadora com tampa. Apenas a marca Cristófoli nos atende, pois é a única que vem com a tampa. Capacidade para 4 indicadores. Voltagem automática.	Unidade	1	Indeterminado
88	ODONTO	Moldeira descartável, tamanho G - com 100 unidades. Pacotes com 100 unidades. Para aplicação de flúor em gel.	Pacote	15	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
89	ODONTO	Papel carbono oclusal dupla face (AccuFilm)(7). Papel carbono com lado duplo, vermelho e preto. Embalagem com 280 tiras.	Embalagem	2	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
90	ODONTO	Pasta de polimento diamantada para resina. Pasta com diamante micronizado de granulação extra-fina (2 a 4 micra) e altissima dureza. Caixa com: 1 seringa com 2 g, mais ponteira.	Unidade	2	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
91	ODONTO	Pasta profilática com flúor. Pasta sem óleo, com fluor, sabor tutti-frutti. Embalagem com 90 g.	Embalagem	5	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
92	ODONTO	Pincel chato pelo de Marta n. 4B. Pincéis 100% pelo de Marta. Cabo de madeira com esferas. Cerdas finas e selecionadas Indicado para aplicação de opaco e resina fotopolimerizável.	Unidade	4	Indeterminado
93	ODONTO	Ponta diamantada nº 1190F. Em blister esterilizado. A marca Fava não se adapta nos nossos equipamentos.	Unidade	3	Indeterminado
94	ODONTO	Ponta diamantada nº 3168FF. Em blister esterilizado. A marca Fava não se adapta nos nossos equipamentos.	Unidade	6	Indeterminado
95	ODONTO	Ponta diamantada nº 3195FF. Em blister esterilizado. A marca Fava não se adapta nos nossos equipamentos.	Unidade	6	Indeterminado
96	ODONTO	Ponta Diamantada nº1061 para alta rotação.	Unidade	6	Indeterminado
97	ODONTO	Ponta Jiffy Polisher taça médio. Ponta para polimento de resina, forma de taça, com abrasivo de silicone sintético impregnado com carbeto de silicio e partículas de óxido de alumínio. Embalagem com 03 unidades. De preferência Polidor Jiffy Polisher- Ultradent.	Unidade	6	Indeterminado
98	ODONTO	Ponta ultrassônica Perio Sub. Para o equipamento Dabi. Deve possuir rosca externa compatível com Dabi Altante.	Unidade	8	Indeterminado
99	ODONTO	Porta agulha Mayo Hegar. Porta agulha com 14 cm.	Unidade	6	Indeterminado
100	ODONTO	Prendedor de Babador Jacaré. Embalagem com 1 unidade. Produzido em Aço Inoxidável AISI 420. Autoclavável.	Unidade	2	Indeterminado
101	ODONTO	Resina composta fotopolimerizável Filtek Z350 XT cor A2B. Seringa 4g. 100% nanopartículas.	Seringa	2	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
102	ODONTO	Resina composta fotopolimerizável Filtek Z350 XT cor A2D. Seringa com 4g; 100% nanopartículas	Seringa	2	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
103	ODONTO	Resina composta fotopolimerizável Filtek Z350 XT cor A2E. Seringa com 4g. 100% nanopartículas.	Seringa	2	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
104	ODONTO	Resina composta fotopolimerizável Filtek Z350 XT cor A3B. Seringa de 4g. 100% nanopartículas.	Seringa	4	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
105	ODONTO	Resina composta fotopolimerizável Filtek Z350 XT cor A3E. Seringa com 4g. 100% nanopartículas.	Seringa	3	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
106	ODONTO	Resina composta fotopolimerizável Filtek Z350 XT cor B1E. Seringa com 4g. 100% nanopartículas.	Seringa	2	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
107	ODONTO	Resina Vitra Unique. Resina Nanoparticulada com Exclusiva Tecnologia APS. Embalagem com 1 seringa de 4g.	Embalagem	2	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
108	ODONTO	Rolo dental tamanho n°1. Embalagem com 100 unidades Confeccionado com fibras 100% algodão, não estéril, isento de amido e cloro. Macio e com ótimo poder de absorção.	Embalagem	20	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
109	ODONTO	Rolo dental tamanho nº2. Embalagem com 100 unidades. Confeccionado com fibras 100% algodão, não estéril, isento de amido e cloro. Macio e com ótimo poder de absorção.	Embalagem	60	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
110	ODONTO	Sabonete líquido com antisséptico - O antisséptico pode ser clorexidina ou triclosan. Frasco contendo 5 litros.	Frasco	2	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
111	ODONTO	Saco para lixo infectante – 40 litros - pacote com 100 unidades. Pacotes com 100 unidades.	Pacote	7	Indeterminado.
112	ODONTO	Saco plástico Sacolé. Embalagem com 1000 unidades, sendo que a medida do saco plástico é de: 5 cm x 23 cm.	Embalagem	4	Indeterminado
113	ODONTO	Selante de Superfície. Fotopolimerizável. Embalagem com 5ml.	Embalagem	1	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
114	ODONTO	Selante para fóssulas e fissuras, fotopolimerizável. Seringa com 2,5g.	Seringa	2	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
115	ODONTO	Sistema Enhance de acabamento de compósitos. Taças de silicone flexíveis impregnadas com óxido de alumínio. Tipo Enhance. Embalagem com 07 unidades(taças).	Kit	2	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
116	ODONTO	Solução hemostática tópica. Frasco com 10ml.	Unidade	1	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
117	ODONTO	Soro fisiológico - Ampola com flaconete de 10ml. / - CATMAT: 268237	Ampola	20	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
118	ODONTO	Sugador Cirúrgico descartável Estéril. Fabricado em resina ABS. Embalagem esterilizada individualmente, com óxido de etileno. Descartável, com ponteira removível. Ponta fina, adapta-se nas cavidades. Perfeito encaixe na mangueira e saída de ar para sucção constante. Embalagem com 20 unidades.	Embalagem	1	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
119	ODONTO	Sugador odontológico descartável. Com ponta azul ou coloridas - De preferência Sugplast ou equivalente. Pacote com 40 unidades, aroma: tutti-frutti.	Pacote	60	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
120	ODONTO	Tesoura ponta curva – 11,5 cm - aço Inoxidável.	Unidade	4	Indeterminado.
121	ODONTO	Tira de Lixa abrasiva em aço – 6mm. Sem parte neutra no meio. Embalagem contendo 12 unidades. A marca Injecta(4) não nos atende por descolar o material abrasivo durante o manuseio.	Embalagem	10	Indeterminado.
122	ODONTO	Vaselina sólida (8). Em pomada. Tubo com 30g.	Tubo	5	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
123	ODONTO	Verniz de flúor Fluorniz. Embalagem com 10ml + Solvente com 10ml. Álcool etílico.	Embalagem	2	Fabricado no máximo 4 meses antes da data de entrega.
124	ODONTO	Caneta de alta rotação. Com rolamentos com esferas de cerâmica, fabricado em alumínio com tratamento anodizado. Autoclavável até 135C. Conexão Borden/Spray Triplo. Rotação 335.000 RPM/min com rotores precisamente balanceados. Pressão de Ar de Trabalho -entre 32 e 35 libras (psi).Fixação das Brocas - Sistema Push Button. Referência Marca Dabi Atlante(1).	Unidade	2	Indeterminado.
125	ODONTO	Autoclave Bioclave 21L. Confeccionada em alumínio e aço inox, sem risco de oxidação. Câmara de esterilização em aço inox, isolada com manta de lã de vidro. Espaço suficiente para esterilização de caixas e embalagens cirúrgicas. Suporte com duas bandejas em alumínio, perfuradas, removíveis. Eficiência baseada em três fatores: temperatura do vapor saturado da água, tempo de exposição e pressão de efeito letal para qualquer microorganismo. Porta da câmara em alumínio fosco, resistente à pressão. Sistema de vedação da porta com guarnição de silicone de alta performance, resistente à variação de temperatura e pressão. Porta com barreira externa que evita o contato com partes quentes e vapores. Abastecimento manual da câmara. Válvula com abertura automática caso a pressão da câmara ultrapasse valor de segurança. Sensor de aquecimento que desliga a resistência caso a temperatura ultrapasse o limite ajustado. Painel de comando que indica abertura da porta e funcionamento da resistência. Alimentação: 127/220 V~ (com chave reversora). Frequência: 50/60 Hz. Proteção elétrica: Fusíveis. Potência: 1700 W. Corrente Nominal: 12A. Pressão de esterilização: 1,7kgf/cm2 +- 0,4 (1,3 a 2,1kgf/cm2). Temperatura de operação: 128ºC +- 5 (123 a 133ºC). Tempo de esterilização: 16 minutos. * Tempo do ciclo completo: 60 minutos aproximadamente. Sistema eletrônico: Microcontrolado (tempo e temperatura). Quantidade de água necessária para cada ciclo de esterilização: 350ml. Proteção sobrepressão: Selo de segurança. Proteção subpressão: Válvula de antivácuo. Indicação para monitoramento: Manômetro (pressão/temperatura). Painel de comando: Posicionado na parte frontal (indica operações/teclas de comando). Abertura da porta: Sistema de despressurização por alavanca. Diâmetro da câmara: 240mm. Profundidade da Câmara: 450mm. Altura autoclave: 410mm. Largura autoclave: 435mm. Profundidade autoclave: 580mm. Peso bruto: 33Kg. Garantia: 12 meses. Marca de referência: Dabi Atlante	Unidade	1	Indeterminado.
126	ODONTO	Cuba Ultrassônica. Com 5 ciclos e opção de aquecimento Capacidade total: 2,5 litros. * Capacidade útil: 2,1 litros. Voltagem: 220V. Peso Líquido: 2,5 kg. Peso Bruto: 3 kg. Dimensões Externa (L x A x P): 28,5 x 18,5 x 22,5 cm. Dimensões Interna (L x A x P): 24,8 x 8 x 14,8 cm. Material do cesto: Plástico Injetado. Temporizador Digital: 5 tempos preestabelecidos. Frequência Ultrassônica: 42 kHz. Garantia de,no mínimo, 1 ano (contra defeito de fabricação).	Unidade	1	Indeterminado.
127	ODONTO	Seladora. Resistência PTC blindada com controle automático de temperatura. Bivolt automático (110 V - 240 V). Sistema integrado de corte em ambas as direções. Acionamento por meio de alavanca com trava. Sistema de avisos com LEDs indicativos e bips sonoros no teclado de membrana. Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos. Potência: 80 W. Área de selagem (comprimento): 30 cm. Espessura de selagem: 12 mm. Compacta, dimensões (L x A x P): 44,2 x 12,5 x 30,5 cm. Medidas embalagem (L x A x P): 45,0 x 12,5 x 31,0 cm. Peso bruto: 3,3 kg. Garantia: 2 anos (contra defeito de fabricação) Referência: Cristófoli.	Unidade	1	Indeterminado
128	MÉDICA	Fita cirúrgica microporosa hipoalergênica 1,2 cm x 4,5 cm / - CATMAT: 396050	Unidade	01	Validade mínima de 18 meses após a entrega.

Observações:

(1) ITEM 124: A indicação da marca se faz necessária, Marca Dabi Atlante, tendo em vista que é necessário ser compatível com a cadeira odontológica dos consultórios (Dabi Atlante).
(2) ITENS 60 e 61: A indicação da marca se faz necessária, marca: TDV,. As demais marcas não atendem as especificações por serem muito moles, amassam com facilidade durante a inserção interproximal.
(3) ITENS 84 e 85: A indicação da marca se faz necessária, marca: Unimatrix. As demais marcas não atendem as especificações por serem muito moles, amassam com facilidade durante a inserção interproximal.
(4) ITEM 121: A marca Injecta não atende por descolar o material abrasivo durante o manuseio.
(5) ITEM 20: A indicação da marca se faz necessária, uma vez que o desfibrilador adquirido para a Seção Médica é o da marca CMOS DRAKE.
(6) ITENS 37 e 64: A indicação da marca se faz necessária porque tais itens são acessórios específicos para o Fotopolimerizador Valo GRAND / da Ultradent, aparelho que faz parte do patrimônio deste Tribunal, que é incompatível com outros produtos.
(7) ITEM 89: Trata-se de papel para análise da articulação oclusal (vermelho/preto) superfino de maior precisão no mercado por não desencadear reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida. Produz marcas fáceis de interpretar, além de reproduzir cópia extremamente fiel, sem borrar. A descrição AccuFilm não se refere à marca.
(8) ITEM 122: A exclusão da marca Lysanda deve-se ao fato de que o respectivo produto possui consistência inadequada para uso nos procedimentos odontológicos.

ANEXO II
DECLARAÇÃO
(NEPOTISMO)

Em cumprimento ao disposto no subitem 9.2.1 do Edital do Pregão Eletrônico nº 38/2023, a empresa _____________________________________ CNPJ nº _____________________, sediada na ______________________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) ____________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº__________________ e do CPF ________________, DECLARA, que não se enquadra na vedação constante do art 2º, inciso VI, da Resolução nº 7, de 18 de outubro de 2005, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

________________________________________
Assinatura do representante legal da empresa