# PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

# TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

# SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

# NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E AQUISIÇÕES

1

ESTUDO PRELIMINAR

- Recarga de extintores de incêndio -

| 1. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO |  |
| --- | --- |
| 1.1. Integrante Técnico Titular |  |
| Nome: | Elton José Boulanger da Silva |
| Lotação: | Divisão de Segurança Institucional |
| Telefone: | 5112 |
| E-mail: | elton.silva@trt18.jus.br |
| 1.2. Integrante Técnico Suplente |  |
| Nome: | Luciano Batista de Souza |
| Lotação: | Divisão de Segurança Institucional |
| Telefone: | 5636 |
| E-mail: | luciano.souza@trt18.jus.br |
| 1.3. Integrante Administrativo Titular |  |
| Nome: | Regina Célia de Medeiros |
| Lotação: | Gerência de Planejamento e Aquisições - SLC |
| Telefone: | 5137 |
| E-mail: | regina.medeiros@trt18.jus.br |
| 1.4. Integrante Administrativo Suplente |  |
| Nome: | Valéria Cristina Barcelos |
| Lotação: | Gerência de Planejamento e Aquisições - SLC |
| Telefone: | 5735 |
| E-mail: | Valeria.barcelos@trt18.jus.br |

2. ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. Descrição da Solução (Agente: Integrante Técnico)

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção, recarga e teste hidrostático, nos extintores de incêndio pertencentes ao Tribunal.

2.2. Justificativa da Necessidade da Contratação (Agente: Integrante Técnico)

Realizar a recarga anual e o teste hidrostático dos extintores de incêndio pertencentes ao Tribunal, tendo em vista a proximidade do término do prazo de validade dos referidos equipamentos.

2.3. Normativos específicos (Agente: Integrante Técnico)

NR 23 - NBR 12962/1998

2.4. Alinhamento estratégico da contratação (Agente: Integrante Técnico)

OE 10 - Garantir a infraestrutura física moderna e adequada.

2.5. Requisitos da contratação (Agente: Integrante Técnico)

Empresa com comprovada qualificação técnica para a execução dos serviços, que atenda a todas as exigências do edital.

2.5. Quantitativo a ser contratado (Agente: Integrante Técnico)

ITEM; QTDE; CATSER; DESCRIÇÃO; DESCRIÇÃO ABREVIADA. 1; 39; 3662; Extintor tipo Água Pressurizada, com carga nominal de 10L; AP. 2; 104; 3662; Extintor tipo Dióxido de Carbono, com carga nominal de 6Kg; CO2. 3; 105; 3662; Extintor tipo Pó Químico seco, classe “ABC”, com carga nominal de 6Kg; PQS – ABC. 4; 144; 3662; Extintor tipo Pó Químico seco, classe “BC”, com carga nominal de 6Kg; PQS – BC. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////. QUANTIDADE TOTAL; 392.

2.6. Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solução a contratar (Agente: Integrante Técnico)

Optou-se pela exigência de menor preço global, visto que a contratação de uma única empresa facilitará a uniformização dos serviços contratados e dos documentos a serem fiscalizados, tendo ainda como amparo, a conveniência da administração pública, na gestão de um único contrato. Observou-se, também, uma economia de escala na contratação proposta, pois o preço por item poderá gerar até 26 contratos para o mesmo serviço e, consequentemente, a gerência destes contratos será prejudicada, uma vez que o custo fixo da contratação por itens será majorado pelo custo médio na administração de diversos contratos.

2.7. Estimativa de preços ou preços referenciais (Agente: Integrante Técnico)

R$ 72.020,95 (setenta e dois mil e vinte reais e noventa e cinco centavos) / Orçamento previsto para o ano de 2019.

2.8. Descrição da solução como um todo (Agente: Integrante Técnico)

Realizar a recarga anual e o teste hidrostático dos extintores de incêndio pertencentes ao Tribunal, tendo em vista a proximidade do término do prazo de validade dos referidos equipamentos. Vale ressaltar que os extintores de incêndio são essenciais na segurança dos prédios deste Regional, pois em caso de um princípio de incêndio, serão utilizados para extinguir o fogo, salvaguardando os magistrados, servidores, usuários, bem como as próprias instalações. II - Estimativa das quantidades: Os tipos de extintores e as quantidades estimadas, encontram-se especificados no quadro abaixo: ITEM; QTDE; CATSER; DESCRIÇÃO; DESCRIÇÃO ABREVIADA. 1; 39; 3662; Extintor tipo Água Pressurizada, com carga nominal de 10L; AP. 2; 104; 3662; Extintor tipo Dióxido de Carbono, com carga nominal de 6Kg; CO2. 3; 105; 3662; Extintor tipo Pó Químico seco, classe “ABC”, com carga nominal de 6Kg; PQS – ABC. 4; 144; 3662; Extintor tipo Pó Químico seco, classe “BC”, com carga nominal de 6Kg; PQS – BC. Os serviços a serem realizados contemplarão as manutenções de 2º e 3º níveis nos extintores de incêndio portáteis, a instalação de sinalização, bem como a fixação de suportes nos locais destinados a estes equipamentos, tanto na região metropolitana de Goiânia, como nas unidades sediadas no interior do Estado de Goiás, conforme previsto neste Termo. Manutenções de 2º nível 1. Consiste em substituir o agente extintor (recarga), manutenção dos componentes, colocação do anel, trava e lacre, fixação do selo de identificação da conformidade, do quadro de instruções e da etiqueta de garantia, conforme determina a NBR 12962:2016 e normas pertinentes da ABNT. 2. Para todos os extintores de incêndio submetidos a esta manutenção, caso necessário, a Contratada deverá realizar a substituição das peças, partes de peças e todo o material necessário para o completo e perfeito funcionamento dos extintores, sem nenhum ônus adicional para o Contratante. - Nos casos em que a legislação em vigor facultar a substituição do agente extintor dos extintores de dióxido de carbono (CO2), a Contratada deverá realizar a manutenção de 1º nível, que será considerada para todos os fins equivalente ao serviço de manutenção de 2º nível. - Manutenção de 3º nível 1. A manutenção de 3º nível será efetuada nos extintores com mais de 5 (cinco) anos a partir de sua data de fabricação, ou da última vistoria, ou ainda quando apresentarem corrosão no recipiente, conforme determina a NBR 12962:2016 e legislação pertinente. 2. Caso não seja possível identificar em algum extintor quando se deu a última manutenção de 3º nível, ou quando esteve submetido a danos térmicos ou mecânicos, tal unidade deverá passar imediatamente por esta manutenção. 3 Consiste na revisão total do extintor (manutenção de 2º nível), incluindo a realização dos seguintes procedimentos: - Ensaio pneumático dos indicadores de pressão; - Ensaio pneumático de vazamento da válvula de descarga; - Regulagem da válvula de alívio, quando de pressurização indireta; - Ensaio hidrostático da válvula de descarga; - Ensaio hidrostático do recipiente ou cilindro. 4. A recarga dos cilindros submetidos a esta manutenção será executada desde que aprovados os recipientes. 4.1. Os extintores reprovados durante a manutenção deverão ser encaminhados à Divisão de Segurança Institucional devidamente identificados e com laudo específico, sendo assegurado à Contratada apenas o pagamento relativo a este teste. Sinalização 1. Quando faltar sinalização em locais onde houver extintores portáteis instalados, a Contratada deverá providenciar a sinalização apropriada dos equipamentos. 1.1. A sinalização consistirá em identificar o tipo de extintor de incêndio, com placa instalada imediatamente acima do equipamento e a demarcação do piso, ambos com efeito fotoluminescente. 1.1.1. A sinalização no piso deverá ser implantada com fita adesiva, exceto nas garagens, subsolos, depósitos e locais de grande circulação de materiais, onde deverá ser pintada no solo. 2. Os locais, o tipo de material a ser utilizado e demais características de implantação da sinalização deverão seguir a recomendação da NORMA TÉCNICA 20/2014 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Colocação de suportes 1. Quando existirem extintores não fixados em parede ou, na impossibilidade desta fixação, estando colocados diretamente sobre o piso, a Contratada deverá providenciar a instalação do suporte adequado (suporte de parede ou suporte de piso). - As características, locais e altura da instalação dos suportes deverão seguir o recomendado pela NORMA TÉCNICA 21/2014 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Localidades 1. O quadro abaixo demonstra o quantitativo e os locais onde os extintores encontram-se instalados, podendo ser acrescentadas outras localidades, de acordo com as necessidades deste Tribunal. LOCALIDADE; ENDEREÇO; QTDE; TIPO. Complexo Trabalhista de Goiânia *; Rua T-51 esq. c/ Av. T-1, Qd. T-22, Lt. 01 ao 24, Setor Bueno, Goiânia-GO; 3; AP. 10; CO2. 7; PQS – BC. 87; PQS – ABC. Arquivo/Transportes; Av. Portugal, n° 935, Qd. J-14, Lt. 7 a 9, Setor Marista, Goiânia-GO; 2; AP. 3; CO2. 2; PQS – BC. 6; PQS – ABC. Almoxarifado; Av. Universitária, Qd. 85-A, Lt. 03 e 04, Setor Leste Universitário, Goiânia-GO; 2; AP. 3; CO2. 5; PQS – BC. Foro de Anápolis; Rua 14 de Julho, nº 971, Centro, Anápolis-GO; 12; CO2. 10; PQS – BC. Foro de Aparecida de Goiânia; Rua 10, Qd. W, Lt. 03 a 05 e 44 a 46, Bairro Araguaia, Aparecida de Goiânia-GO; 1; AP. 1; CO2. 6; PQS – BC. Vara do Trabalho de Caldas Novas; Rua 8, 13 e Av. A, Estância Itaici II, Caldas Novas-GO; 1; AP. 1; CO2. 6; PQS – BC. Vara do Trabalho de Catalão; Av. Miguel Safatle, confrontando, p/ esquerda c/ a Estação Ferroviária/ Museu Cornélio Ramos e, p/ direita, com a área nº 01, Catalão-GO; 1; AP. 2; CO2. 4; PQS – BC. Vara do Trabalho de Ceres; Rua 27, nº 942, Qd. 1, Lt. 6,Centro, Ceres-GO; 1; CO2. 2; PQS – BC. Vara do Trabalho de Formosa; Praça Anísio Lobo, nº 30, Centro, Formosa-GO; 1; AP. 1; CO2. 3; PQS – BC. Vara do Trabalho de Goianésia; Avenida Contorno esquina com Rua Andorinha, nº 7887, Setor Universitário - Goianésia-GO; 2; CO2. 5; PQS – BC. Vara do Trabalho de Goiatuba; Av. Araguaia, nº 469, Centro, Goiatuba-GO; 2; CO2. 3; PQS – BC. Vara do Trabalho de Goiás; Praça Brasil Caiado, nº 17, Centro, Goiás-GO; 2; AP. 2; CO2. 2; PQS – BC. Vara do Trabalho de Inhumas; Rua Caetano Leal, s/nº, Lote 4, parte da Fazenda Goiabeiras, Setor Nipo-brasileiro, Inhumas-GO; 1; CO2. 4; PQS – BC. Posto Avançado de Iporá; Av. Dr. Neto, Qd. 73, Lt. 786, Centro, Iporá-GO; 2; CO2. 2; PQS – BC. Foro de Itumbiara; Avenida João Paulo Segundo, qd. 06, lt. 13, Bairro Ernestina Borges de Andrade, Itumbiara-GO; 3; PQS – ABC. 5; PQS – BC. Vara do Trabalho de Jataí; Rua Almeida, esq. c/ Rua Miguel de Assis, nº 1765,Qd. 18, parte do Lt. A, Jardim Maximiano Peres, Jataí-GO; 4; CO2. 2; PQS – BC. Vara do Trabalho de Luziânia; Rua 3, esq. c/ Av. das Rosas e Av. Sarah Kubitschek, Qd. MOS, Lts 2-b/2-c, St. Mandú, Parque JK, Luziânia-GO; 1; AP. 2; CO2. 2; PQS – BC. Vara do Trabalho de Mineiros; Rua Sebastião Barbosa de Oliveira, esq. c/ Rua Abade Brendan, Travessa W-5, Qd.1-A, Lt. 1 - Setor Rodrigues, Mineiros-GO; 1; CO2. 4; PQS – BC. Vara do Trabalho de Pires do Rio; Av. Lino Sampaio, nº 69A, Centro, Pires do Rio-GO; 4; PQS – BC. Posto Avançado de Porangatu; Av. Goiás, nº 13, Qd. 46, Lt. 10/11, Loteamento Nossa Senhora da Piedade, Setor Central, Porangatu-GO; 2; AP. 3; CO2. 2; PQS – BC. 3; PQS – ABC. Vara do Trabalho de Posse; Av. JK, s/nº, Quadra 27, Lote 04, esq. com Rua Robson Ricardo, Augusto Valente 2, Posse-GO; 7; CO2. Vara do Trabalho de Quirinópolis; Rua 7, s/nº, Alexandrina, Quirinópolis-GO; 4; PQS – BC. Foro de Rio Verde; Rua D. Maricota, Qd. 23 – parte A, Bairro Odília, Rio Verde-GO; 2; AP. 7; CO2. 3; PQS – BC. 2; PQS – ABC. Vara do Trabalho de São Luís de Montes Belos; Rua Serra Dourada, Qd. 70, Lt. 16, Centro, S.L.M.B.-GO; 1; CO2. 2; PQS – BC. Vara do Trabalho de Uruaçu; Av. Tocantins, esq. com Rua Niquelândia, Qd. 26, Lt. 108, Centro, Uruaçu-GO; 1; CO2. 2; PQS – BC. 1; PQS – ABC. Vara do Trabalho de Valparaíso de Goiás; Rua Polônia, Qd. 11-A, Lt. 18/24, Gleba F, Parque Esplanada III, Valparaíso de Goiás-GO; 1; AP. 3; CO2. 1; PQS – BC. - * O quantitativo especificado para essa unidade corresponde ao total de extintores instalados nos dois edifícios existentes (Fórum Trabalhista e Ialba-Luza) e nos três imóveis locados para estacionamento de veículos. 2. A quantidade de extintores informada abaixo representa os equipamentos que se encontram no depósito do Fórum Trabalhista de Goiânia, não instalados e que poderão sofrer manutenção, caso seja necessário: TIPO; QTDE. AP; 20. CO2; 32. PQS – BC; 52. PQS – ABC; 3. Retirada 1. A retirada dos extintores de incêndio será realizada nos locais e endereços relacionados acima, mediante ordem de serviço emitida pelo Gestor do contrato. A ordem de serviço conterá a relação dos extintores com os números de cilindro, tombo e demais informações necessárias à identificação dos equipamentos. 2. Eventuais alterações de endereço, destacado no item anterior, dar-se-á dentro do Estado de Goiás. 3. Caso seja necessário, a retirada dos extintores de incêndio será realizada com o concomitante empréstimo de extintores por parte da Contratada, em regime de comodato, durante o período de manutenção, de forma que o edifício não fique desguarnecido. Poderá o Contratante, com anuência do gestor do contrato, optar pela recarga de extintores guardados como reserva, para substituir os das respectivas unidades que serão objeto da recarga. 4. Os serviços que se desenvolverem nas dependências do Tribunal deverão ser realizados nos dias e no horário de expediente adotado pela Contratante.

2.9. Justificativa para o parcelamento ou não da solução (Agente: Integrante Técnico)

Vide item 2.6

2.10. Resultados pretendidos (Agente: Integrante Técnico)

A prestação de um serviço de qualidade, por meio da recarga e teste hidrostático dos extintores de incêndio pertencentes ao Tribunal, que atendam as exigências do edital.

2.11. Providências para adequação do ambiente do órgão (Agente: Integrante Técnico)

Não se aplica.

2.12. Contratações correlatas ou interdependentes (Agente: Integrante Técnico)

PA Nº 29/2018

2.13. Equipe de gestão da contração (Agente: Integrante Técnico)

A execução dos serviços deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo Diretor da Divisão de Segurança Institucional, Elton José Boulanger da Silva, ou pelo seu substituto Luciano Batista de Souza. Contato: (62) 3222-5112 / 5636

3. CIÊNCIA DOS GESTORES

Por este instrumento, os gestores relacionados neste documento, nos termos do art. 41, § 1º, da Instrução Normativa nº 5, da SEGES/MP, de 26 de maio de 2017, declaram ter ciência das competências definidas na referida norma, bem como da indicação para exercer esse papel durante a execução contratual.

4. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

A equipe de planejamento da contratação, ciente das regras e diretrizes contidas na Instrução Normativa nº 5, da SEGES/MP, de 26 de maio de 2017, declara que o presente planejamento atende às demandas da Administração, que os benefícios são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos são administráveis, motivo pelo qual declara ser viável a contratação pretendida.