PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2020
Tipo	Menor Preço
Objeto	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e serviços de assistência técnica emergencial ou de melhoria, com fornecimento integral de materiais, peças e mão de obra, em todo sistema de transporte vertical (elevadores de passageiros) instalados nos edifícios do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, localizados em Goiânia-GO e no Foro Trabalhista de Anápolis-GO, conforme especificações técnicas e condições constantes no Termo de Referência.
SESSÃO PÚBLICA PARA FORMULAÇÃO DE LANCES
Dia	19/10/2020
Hora	13:00h
Local	www.gov.br/compras
LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU OBTENÇÃO DESTE EDITAL
Dia	Segunda a sexta-feira
Hora	Das 8h às 16h – horário de Brasília-DF
Local	Secretaria de Licitações e Contratos, situada no Fórum Trabalhista de Goiânia, à Avenida T-1, esquina com a Rua T-51, Lotes 1 a 24, Quadra T-22, 7º andar, Setor Bueno, Goiânia/GO – CEP: 74.215-901. Telefone: (62) 3222-5688 ou 3222-5244
Anexos	I – Termo de Referência; II – Minuta de Contrato; III – Declaração; IV – Termo de Cadastro e Responsabilidade.
Retire o edital gratuitamente pelos portais: / www.trt18.jus.br e www.gov.br/compras
CÓDIGO UASG: 80020

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, neste ato representado por seu (sua) Pregoeiro (a), designado(a) pela Portaria TRT 18ª GP/DG/SLC nº 1009, de 25 de junho de 2020, torna público, para conhecimento dos interessados, que na data, horário e local abaixo indicados, em obediência ao disposto na Lei nº 10.520/2002, na Lei Complementar nº 123/2006 (alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, regulamentada pelo Decreto nº 8.538 de 06 de outubro de 2015), no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/1993, realizará licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, mediante as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO
DATA:	19/10/2020
HORÁRIO:	13:00h
ENDEREÇO ELETRÔNICO:	www.gov.br/compras
REFERÊNCIA DE TEMPO:	Horário de Brasília-DF

1	OBJETO DA LICITAÇÃO
1.1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e serviços de assistência técnica emergencial ou de melhoria, com fornecimento integral de materiais, peças e mão de obra, em todo sistema de transporte vertical (elevadores de passageiros) instalados nos edifícios do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, localizados em Goiânia-GO e no Foro Trabalhista de Anápolis-GO, conforme especificações técnicas e condições constantes no Termo de Referência.
1.2	Em caso de discrepância entre as especificações do objeto descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.
2	CREDENCIAMENTO
2.1	O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
2.2	O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.gov.br/compras, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.
2.3	O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
2.4	É de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do sistema, cabendo-lhe zelar por todas as transações efetuadas diretamente ou por seu representante.
2.5	É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
2.5.1	A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.
3	PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
3.1	Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
3.2	Não será admitida nesta licitação a participação de interessados:
3.2.1	Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.2.2	Que estejam em processo de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, sob concurso de credores, em dissolução ou liquidação;
3.2.3	Que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, ou ainda, cooperativas;
3.2.4	Que estejam com o direito de licitar suspenso e impedida de contratar com este Tribunal, nos termos do inciso III do art. 87, da Lei nº 8.666/1993 ou art. 49 do Decreto nº 10.024/2019;
3.2.5	Que tenham sido declaradas inidôneas, nos termos do inciso IV do art. 87, da Lei nº 8.666/1993;
3.2.6	Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
3.2.7	Quaisquer interessados que se enquadrem nas demais vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/1993;
3.2.8	Que estejam inscritas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, restringindo a limitação às empresas inidôneas e, no que tange à suspensão, às empresas suspensas no âmbito deste Tribunal, assim como na Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União, sendo estas condições para a empresa e seu sócio majoritário.
4	DA VISTORIA PRÉVIA
4.1.	A licitante deverá vistoriar os locais onde se encontram os elevadores, nos endereços indicados no Termo de Referência, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldades existentes, mediante prévio agendamento junto ao Núcleo de Manutenção Predial pelo telefone (62) 3222-5692/5266;
4.2.	A licitante deverá apresentar declaração de que vistoriou ou de que conhece as condições gerais dos locais onde serão prestados os serviços, conforme modelo constante do ANEXO B do Termo de Referência.
4.3.	Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, as licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldade existente como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto do Termo de Referência.
5	APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1	A proposta deverá ser formulada e encaminhada exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
    5.1.1	Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
    5.1.2	Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF.
    5.2	Para o grupo, o licitante deverá apresentar sua proposta, selecionando o grupo e informando o valor total anual de cada item.
        5.2.1	Deverão ser cotados todos os itens que compõem o grupo, sob pena de desclassificação.
    5.3	Para os itens 8 e 9, a proposta deverá apresentar o valor total anual de cada item.
5.4	Incumbirá, ainda, ao licitante preencher, sob pena de desclassificação, o campo “descrição detalhada do objeto”, onde deverão ser transcritas as especificações sucintas do objeto ofertado, em conformidade com o estabelecido no Termo de Referência;
5.4.1	O valor proposto englobará todas as despesas com mão-de-obra, impostos, encargos sociais e previdenciários, taxas, seguros, transportes e qualquer outra que incida ou venha a incidir sobre o objeto da presente contratação.
5.5	O licitante deverá apresentar declaração, em campo próprio do Sistema, afirmando:
a) que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital, tendo sido elaborada de maneira independente;
b) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
c) se os serviços são produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;
d) que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
e) que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.
5.6	A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
5.7	A simples apresentação da proposta corresponderá à declaração de inexistência de fatos impeditivos da participação do interessado na presente licitação e eximirá o(a) Pregoeiro(a) do disposto no art. 97 da Lei nº 8.666/1993.
  5.8	O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
5.9	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de sua apresentação.
5.10	Os erros, equívocos e omissões havidos nas propostas serão de inteira responsabilidade do proponente, não lhe cabendo, em caso de classificação, eximir-se da execução do objeto da presente licitação.
5.11	A proposta deverá ser firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, devendo o proponente se limitar às especificações deste Edital.
5.12	Não serão aceitas propostas que apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero.
5.13	Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou com irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
    5.14	Qualquer elemento que possa identificar o licitante, importa igualmente a desclassificação da proposta.
5.15	Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
5.16	Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances.
6	SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO
6.1	A sessão pública deste Pregão eletrônico, conduzida pelo(a) Pregoeiro(a) designado(a), ocorrerá em data e horário indicados neste Edital, no sítio www.gov.br/compras.
6.1.1	A comunicação entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.
6.2	Aberta a sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que estejam desconformes com os requisitos estabelecidos neste Edital.
6.2.1	A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo real por todos os participantes.
6.3	O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo(a) Pregoeiro(a).
6.3.1	Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de envio de lances.
6.4	Classificadas as propostas, o(a) Pregoeiro(a) dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
6.4.1	Os lances serão ofertados pelo VALOR TOTAL ANUAL DO ITEM.
6.5	Os licitantes somente poderão oferecer lances sucessivos e inferiores aos últimos por ele ofertados e registrados pelo sistema, observado o disposto no item 6.9 deste edital.
6.6	Caso haja 02 (dois) ou mais lances iguais, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.
6.7	Durante a fase de lances, o(a) Pregoeiro(a) poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor for considerado inexequível.
6.8	Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
6.9	O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 10,00 (dez reais).
6.10	Será adotado para o envio de lances neste pregão eletrônico o MODO DE DISPUTA ABERTO, nos termos do art. 32 do Decreto 10.024/2019.
6.11	A etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.
6.11.1	A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o subitem anterior, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
6.11.2	Não havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
6.11.3	Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
6.12	Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o(a) Pregoeiro(a) no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
6.13	Quando a desconexão do sistema eletrônico para o (a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
6.14	Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido da aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese.
6.14.1	Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do item anterior, caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva.
6.14.2	Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
6.15	A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública desta licitação constarão de ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente.
6.16	Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
7	DIREITO DE PREFERÊNCIA
7.1	Após a fase de lances, se a proposta melhor classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte até 5% (cinco por cento) superior a melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
7.1.1	A microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos contados a partir do envio da mensagem automática do sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à da primeira colocada, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
7.1.2	Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, na forma do subitem anterior, o sistema, de forma automática, convocará os licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na condição prevista no subitem 7.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; e
    7.1.3	No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem na condição prevista no subitem 7.1, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente o vencedor para o encaminhamento da oferta final do desempate.
7.2	O Sistema Eletrônico fixará no Chat o horário limite para o envio, pela licitante convocada, de nova proposta que contemple valor igual ou inferior à da licitante que apresentou originalmente o melhor lance, sob pena de preclusão do seu direito de preferência e consequente convocação da próxima classificada que atenda aos requisitos de preferência, se houver.
7.3	Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente melhor classificada do certame, se, após negociação, houver compatibilidade de preço com o valor estimado para a contratação e esta for considerada habilitada.
8	CRITÉRIO PARA JULGAMENTO
8.1	No julgamento das propostas, considerar-se-á vencedora a licitante que apresentar as especificações contidas neste Edital e ofertar o MENOR PREÇO POR GRUPO (itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7) e POR ITEM (8 e 9), promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis.
8.1.1	Para se obter o menor preço do grupo, deverão ser negociados os valores individualizados de cada item que o compõe, buscando também o menor preço unitário.
9	NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1	Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) pregoeiro(a) deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital.
9.1.1	A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
9.2	Encerrada a etapa de negociação, o(a) pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação no edital, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto 10.024/2019, e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital.
9.3	Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços manifestamente inexequíveis.
9.3.1	Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos e irrisórios, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
9.3.2	Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% da média dos preços finais ofertados para o mesmo item, que estejam dentro do valor estimado para a contratação, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente, não sendo possível a sua imediata desclassificação, serão realizadas diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.
9.4	Nos termos do art. 15 do Decreto 10.024/2019, o valor estimado para a contratação possuirá caráter sigiloso e será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances.

10	ENVIO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DEFINITIVA
10.1	Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, o licitante deverá encaminhar por meio da opção “Enviar anexo” do Comprasnet ou, mediante autorização do(a) pregoeiro(a) e em caso de indisponibilidade do sistema, pelo e-mail pregao@trt18.jus.br, no prazo máximo de 2 (duas) horas, contados da solicitação no sistema eletrônico, a proposta de preços adequada ao último lance ofertado após a negociação, contendo seguintes elementos:
10.1.1	Nome e/ou razão social do licitante, CNPJ, endereço completo e e-mail;
10.1.2	Indicação do banco, número da conta-corrente e da agência (código e endereço) do licitante, bem como nome, número da Carteira de Identidade e CPF do representante da empresa;
    10.1.3	Declaração de que o licitante está ciente e concorda com os prazos para realização dos serviços, conforme o estabelecido no Termo de Referência.
    10.1.4	Prazo de validade de 90 (noventa) dias, contados da data de sua apresentação; caso a proposta omita o prazo de validade, este será entendido como sendo o de 90 (noventa) dias;
    10.1.5	O item, o local, o modelo, a quantidade, o valor unitário, o valor mensal, o valor anual e o valor total, todos valores em algarismos e por extenso, em moeda corrente, neles incluídas todas as despesas e os demais custos necessários ao perfeito cumprimento das obrigações objeto desta licitação, conforme quadro abaixo:
GRUPO ÚNICO
Item	Local	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Anual
1	Fórum Trabalhista de Goiânia	Atlas Schindler Neolift; Capacidade 1.275kg; Lotação: 17 pessoas	6	R$	R$	R$
2		Atlas Schindler Neolift; Capacidade 675kg; Lotação: 9 pessoas	3	R$	R$	R$
3	Edifício Ialba-Luza	Atlas Schindler; Capacidade 1.125kg; Lotação: 15 pessoas	2	R$	R$	R$
4		Atlas Schindler; Capacidade 450kg; Lotação: 6 pessoas	1	R$	R$	R$
5	Novo Complexo	Schindler 5500; Capacidade 1.350kg; Lotação: 18 pessoas	4	R$	R$	R$
6		Schindler 3300; Capacidade 975kg; Lotação: 13 pessoas	2	R$	R$	R$
7		Schindler 3300; Capacidade 675kg; Lotação: 9 pessoas	3	R$	R$	R$
Valor total					R$	R$

Item	Local	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Anual
8	Fórum Trabalhista de Goiânia	Orona; Capacidade 800kg; Lotação: 10 pessoas	1	R$	R$	R$

Item	Local	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Anual
9	Foro Trabalhista de Anápolis	OTIS; Capacidade 420 kg, Lotação: 6 pessoas	1	R$	R$	R$

10.2	No prazo estipulado no subitem 10.1 deste edital, o licitante deverá encaminhar, com a proposta:
10.2.1	Declaração de que não se enquadra na vedação constante do art. 2º, inciso VI, da Resolução nº 7, de 18 de outubro de 2005, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), conforme anexo III deste edital.
10.2.2	Termo de Cadastro e Responsabilidade, conforme Anexo IV do Edital.
10.2.2.1	Por meio do referido Termo, o licitante fornecerá os dados necessários para a criação de login e senha no Sistema de Controle de Documentos Avulsos (SISDOC) do TRT18;
10.2.2.2	Após cadastrado no SISDOC, o licitante terá acesso ao sistema para assinatura eletrônica de documentos produzidos eletronicamente ou resultantes de digitalização, em especial o instrumento contratual, e, quando solicitado, para anexar documentos.
10.3	Todo e qualquer documento a ser firmado pelos licitantes deverá consignar expressamente o nome da pessoa signatária, não tendo o condão de suprir essa necessidade quaisquer outras referências, como “representante legal da empresa”, o registro do nome da empresa etc.
10.4	Em caso de divergência entre informações contidas no Comprasnet e na proposta de preços definitiva, prevalecerão as da proposta.
10.5	Será desconsiderada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e em seus anexos.
10.6	O(A) Pregoeiro(a) poderá solicitar parecer dos Assessores Técnicos deste Tribunal para orientar sua decisão quanto à aceitabilidade, ou não, da proposta.
10.7	Se a proposta não for aceitável, se o licitante não atender às exigências habilitatórias ou deixar de reenviar a proposta, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.

11	REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DOS LICITANTES
11.1	Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
11.1.1	SICAF;
11.1.2	Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ;
11.1.3	Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, restringindo a limitação às empresas inidôneas e, no que tange à suspensão, às empresas suspensas no âmbito deste Tribunal;
11.1.4	Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União;
11.1.5	A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
11.1.5.1	Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
        11.1.5.1.1	A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
11.1.5.1.2	O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
11.1.6	Constatada a existência de sanção, o(a) Pregoeiro(a) reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
11.2	Para habilitar-se na presente licitação, o interessado deverá apresentar a seguinte documentação:
11.3	Habilitação jurídica:
11.3.1	No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
11.3.2	No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
11.3.3	Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
    11.3.4	No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
    11.3.5	Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;
    11.3.6	Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
11.4	Regularidade fiscal e trabalhista:
    11.4.1	Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
    11.4.2	Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
    11.4.3	Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, consistindo na apresentação de certidão conjunta expedida pela Receita Federal do Brasil, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e INSS.
    11.4.4	Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou da sede do licitante, em relação ao ICMS, mediante certidão emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual ou órgão correspondente; e
    11.4.5	Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou da sede do licitante, em relação ao ISS, mediante certidão emitida pela Secretaria de Finanças Municipal ou órgão correspondente.
    11.4.6	Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado;
11.4.6.1	Caso a empresa licitante não apresente a CRF, o(a) Pregoeiro(a) verificará a regularidade pela consulta à base de dados da Caixa Econômica Federal, pela internet.
11.4.7	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos moldes do art. 27, inciso IV, e art. 29, inciso V, ambos da lei nº 8.666/1993, com redação dada pela Lei nº 12.440/2011.
11.5	Qualificação Econômico-Financeira:
11.5.1	Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
1. 11.5.1.1	O Balanço Patrimonial, bem como as demonstrações contábeis e a DRE, também poderão ser disponibilizados via Escrituração Contábil Digital – ECD, desde que comprovada a transmissão destes à Receita Federal do Brasil, por meio da apresentação do Termo de Autenticação (recibo gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED).
2. 11.5.1.2	Após 30 de abril de 2020, serão considerados válidos, para fins de habilitação, apenas os balanços patrimoniais do ano anterior, sendo que, se adotada a Escrituração Contábil Digital, as empresas vinculadas ao SPED só estarão obrigadas a apresentar o balanço do ano anterior após o último dia útil do mês de maio.

11.5.2 Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,6% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação, índices calculados com base nas demonstrações contábeis do exercício social anterior ao da licitação.
11.5.3 Declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos assumidos de que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do licitante que poderá ser atualizado na forma descrita no subitem 11.5.1, observados os seguintes requisitos:
11.5.3.1 A declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, relativa ao último exercício social;
11.5.3.2 Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício – DRE apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante deverá apresentar justificativas para tal diferença;
11.5.4 Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

11.6	Qualificação Técnica:

11.6.1.	Apresentação de, pelo menos, um atestado de capacidade técnica, compatível com o objeto desta licitação, ou seja, manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças em elevadores, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
11.6.1.1	Para o Grupo, o atestado ou declaração de capacidade técnica deverá ter como objeto a manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças, em um edifício com pelo menos 9 (nove) elevadores
11.6.1.2 O atestado deverá conter, obrigatoriamente:
a) Nome da empresa ou órgão que fornece o atestado;
b) Endereço completo;
c) Manifestação acerca da qualidade do serviço prestado; e
d) Identificação do responsável pela emissão de atestado com nome, função e telefone para solicitação de informações adicionais de interesse do Pregoeiro.
11.6.1.3 No caso de atestados fornecidos por empresa privada não serão considerados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa licitante. Serão considerados como pertencentes ao mesmo grupo, empresas controladas pela licitante ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio com poder de direção da empresa emitente e da empresa licitante (art. 30, II, da Lei 8.666/1993).
11.6.2 Registro ou inscrição na entidade profissional CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) da região à qual está vinculado, dentro da validade, e que conste no objetivo social da empresa a realização da atividade de manutenção em elevadores objeto desta licitação.
11.6.3 Declaração de que é credenciada junto às empresas fabricantes dos elevadores (Atlas Schindler/Orona/Otis) para a aquisição de peças, haja vista que as peças devem ser originais do fabricante.
11.6.4	Declaração de Vistoria, conforme modelo constante do ANEXO B do Termo de Referência.
      11.7	A habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.
11.7.1	Os licitantes que estiverem em situação regular no SICAF poderão deixar de apresentar os documentos solicitados nos subitens 11.3, 11.4 e 11.5.4 deste edital.
11.8	Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados (subitens 11.5 e 11.6) ou que estejam vencidos no SICAF deverão ser enviados exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com a proposta, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
11.9	Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, observado o prazo disposto no subitem 10.1 deste edital.
    11.9.1	Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
11.10	Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos portais oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11.11	Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
11.12	Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
11.12.1	Em nenhum outro caso será concedida prorrogação para a apresentação de documentos de habilitação que não forem enviados no prazo estabelecido.
11.13	Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da empresa cadastrada no SICAF.
11.14	Os documentos necessários à participação na presente licitação deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil, admitida a nomenclatura técnica específica.
11.14.1	Quaisquer documentos apresentados em língua estrangeira deverão ser traduzidos para o idioma oficial do Brasil.
11.15	A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos de habilitação do licitante que tenha apresentado o menor preço na etapa de lances, relativamente ao atendimento das exigências constantes deste Edital.
11.16	Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta, ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, o(a) Pregoeiro(a) declarará o proponente inabilitado.
11.17	Os documentos terão validade expressa ou estabelecida em lei, admitidos como válidos, no caso de omissão, os emitidos a menos de noventa dias.
11.18	O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
11.19	Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o item anterior, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
12	INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
12.1	Declarado o vencedor, o(a) Pregoeiro(a) abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, imediata e motivadamente, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.
12.2	O(A) Pregoeiro(a) fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.
12.3	O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita terá o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar as contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
12.3.1	O encaminhamento das razões de recurso, bem assim das contrarrazões, será realizado exclusivamente no âmbito do sistema eletrônico, em campos próprios e específicos para tal finalidade.
12.4	O recurso e a impugnação contra a decisão do(a) Pregoeiro(a) não terão efeito suspensivo.
12.5	A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência desse direito, ficando o(a) Pregoeiro(a) autorizado(a) a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
12.6	O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
12.7	Se não reconsiderar sua decisão, o(a) Pregoeiro(a) submeterá o recurso, devidamente informado, à consideração da autoridade competente, que proferirá decisão definitiva antes da homologação do procedimento.
12.8	Nessa fase, caso o licitante deseje consultar os autos processo administrativo eletrônico, poderá fazê-lo mediante solicitação de acesso ao Sistema de Controle de Documentos (SISDOC) dirigida à Secretaria de Licitações e Contratos pelo e-mail: pregao@trt18.jus.br.
13	ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1	Na hipótese de inexistência de recursos, o(a) Pregoeiro(a) promoverá a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, com posterior encaminhamento do processo para homologação pela autoridade competente.
13.2	Existindo recursos, o processo será encaminhado à autoridade competente para julgamento e, em caso de improvimento, adjudicação do objeto ao licitante vencedor e homologação da licitação.
14	CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO
14.1 Após a homologação da licitação, na hipótese da efetivação da contratação, o licitante vencedor será convocado, para no prazo de 03 (três) dias úteis, cumprir as exigências pertinentes à assinatura do contrato.
14.1.1 O licitante vencedor, mediante senha e login criados pela Secretaria de Licitações e Contratos do TRT18, deverá acessar o SISDOC no endereço: http://sistemas3.trt18.jus.br/sisdoc/login.seam e proceder à assinatura eletrônica do contrato.
    14.1.2	O licitante que se recusar a assinar eletronicamente o contrato deverá comparecer neste TRT18, no prazo acima estabelecido, para proceder a assinatura fisicamente, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, conforme subitem 14.2.
    14.1.3	O prazo de convocação acima estabelecido poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração desta Corte.
14.2	A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo fixado no subitem 14.1, caracterizará inadimplência das obrigações decorrentes desta licitação, sujeitando-se a mesma às penalidades previstas neste Edital e na legislação vigente.
    14.2.1 Ocorrendo a hipótese do subitem anterior, o processo retornará ao(à) pregoeiro(a), que convocará os licitantes remanescentes e procederá ao exame das demais propostas, bem como da habilitação de seus ofertantes, segundo a ordem da classificação, até que uma proposta atenda integralmente ao Edital, sendo o seu autor declarado vencedor e convocado para assinar o contrato.
14.3	Para fins de assinatura do contrato, o licitante vencedor deverá apresentar documento que indique a composição societária da empresa vencedora, de sorte a comprovar a legitimidade de representação e, na hipótese de não ser sócio-administrador da empresa, procuração que demonstre tratar-se de pessoa detentora de poderes para representá-la, bem como cópia autenticada de sua cédula de identidade.
14.4	Em cumprimento à Resolução nº 103/2012 do CSJT, a licitante vencedora deverá, como condição prévia à assinatura do contrato e durante a vigência contratual, sob pena de rescisão contratual, comprovar o atendimento das seguintes condições:
14.4.1	Por meio de Declaração, que não possui inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016;
14.4.2	Por meio de certidão de distribuição de ações e execuções cíveis e criminais da Justiça Federal do seu domicílio ou sede, de não ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de março de 2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT nº 29 e nº105.
14.5	A Contratada deverá apresentar, como condição prévia à assinatura do contrato, declaração do fabricante confirmando as informações prestadas no subitem 11.6.3.
14.6	A Qualificação Técnico-profissional será comprovada, à época da assinatura do contrato, com a indicação da existência, nos quadros permanentes da Contratada de, pelo menos, os seguintes profissionais:
14.6.1 Engenheiro Mecânico: Profissional formado em Engenharia Mecânica, com cursos específicos em manutenção de elevadores, com certificado de capacitação fornecido pelo fabricante ou por revenda autorizada credenciada pelo fabricante para dar o curso ou experiência conforme subitem 14.6.3 e com registro no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia).
14.6.2 Técnico em Eletromecânica: Profissional com curso médio profissionalizante em eletromecânica, com certificado de capacitação fornecido pelo fabricante ou por revenda autorizada credenciada pelo fabricante para dar o curso ou experiência conforme subitem 14.6.3, registrado no CREA ou CFT (Conselho Federal dos Técnicos Industriais).
14.6.1.1 A comprovação de vínculo dar-se-á por meio de um dos seguintes documentos:
a) Contrato Social;
b) Ficha de Empregado;
c) Contrato de Trabalho;
d) Registro em CTPS;
e) Contrato Particular de Prestação de Serviços;
f) Certidão do CREA.
14.6.3	O certificado de capacitação fornecido pelo fabricante ou revenda autorizada credenciada pelo fabricante para dar o curso, exigido no subitem 14.6 poderá ser substituído por Certidão de Acervo Técnico (CAT) que comprove a realização de serviços de manutenção em edifícios com pelo menos 9 (nove) elevadores.
14.6.4	Será exigida apresentação de Certidões de Acervo Técnico (CAT) que comprovem a experiência da equipe técnica indicada.
14.6.5	A substituição da equipe somente será admitida por outros profissionais de igual ou superior qualificação, com a apresentação de Certidões de Acervo Técnico (CAT) que comprovem a experiência, mediante concordância do Contratante.
14.7	Nos moldes do art. 56 da Lei 8.666/1993, a Contratada deverá apresentar, na Seção de Gestão de Contratos, da Secretaria de Licitações e Contratos/ Seção de Gestão de Contratos deste Tribunal, no ato da assinatura do Contrato, comprovante de garantia para execução do mesmo, correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor global, com validade durante toda a execução do contrato, devendo ser renovada a cada prorrogação. Os efeitos legais da garantia se estenderão em caso de ocorrência de sinistro, conforme descrito no item 15 do Termo de Referência.
15	SANÇÕES AO LICITANTE
15.1	Com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e no art. 49 do Decreto nº 10.024/2019, garantida a ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no SICAF e no cadastro de fornecedores deste Tribunal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, e sem prejuízo das demais cominações legais e de multa de até 10% sobre o valor estimado da despesa, o licitante que:
15.1.1	não entregar a documentação exigida no edital
15.1.2	apresentar documentação falsa;
15.1.3	declarar informações falsas;
15.1.4	cometer fraude fiscal;
    15.1.5	comportar-se de modo inidôneo;
    15.1.6	não mantiver a proposta;
    15.1.7	não assinar o contrato.
15.2	Ficará caracterizado comportamento inidôneo, quando o licitante praticar atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.
15.3	As sanções serão registradas e publicadas no SICAF.
  15.4	As irregularidades cometidas durante a execução do objeto serão penalizadas conforme as sanções estabelecidas no Termo de Referência.
16	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
16.1	As despesas decorrentes da contratação objeto desta licitação correrão à conta do Programa de Trabalho 02.122.0033.4256.0052 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho, natureza/elemento de despesa 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
17	ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
17.1	Decairá do direito de impugnação dos termos deste Edital perante esta Corte, aquele que não o fizer até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, apontando as falhas e irregularidades que o viciariam, mediante petição encaminhada para o e-mail: pregao@trt18.jus.br ou entregue diretamente na Secretaria de Licitações e Contratos, situada no Fórum Trabalhista de Goiânia, à Avenida T-1, esquina com a Rua T-51, Lotes 1 a 24, Quadra T-22, 7º andar, Setor Bueno, Goiânia/GO.
17.1.1	A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao(à) Pregoeiro(a) decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado data de recebimento da impugnação.
17.1.2	A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e será motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação
17.1.3	Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, poderá, conforme o caso, ser definida e publicada nova data para realização do certame.
17.2	Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao(à) Pregoeiro(a), até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico para o endereço pregao@trt18.jus.br.
17.2.1	O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido.
17.2.2	As respostas aos pedidos de esclarecimentos vincularão os participantes e a administração.
17.3	Os esclarecimentos de dúvidas a respeito de condições deste Edital serão divulgados mediante publicação de notas na internet, nos endereços www.gov.br/compras e www.trt18.jus.br, cabendo aos licitantes o ônus de acessá-lo para a obtenção das informações prestadas.
17.4	A formulação da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.
18	DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1	O CONTRATANTE analisará, julgará e decidirá, em cada caso, as questões alusivas a incidentes que se fundamentem em caso fortuito, força maior ou qualquer outro motivo que atrase o cumprimento da obrigação, podendo, a seu critério, atribuir à responsabilidade de apurar os atos e fatos, comissivos ou omissos, a uma comissão.
18.2	É facultado ao(à) Pregoeiro(a) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
18.3	O CONTRATADO fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993.
18.4	É admitida a fusão, cisão ou incorporação da empresa, bem assim sua alteração social, modificação da finalidade ou da estrutura, desde que não prejudique a execução da contratação, cabendo à Administração decidir pelo prosseguimento ou rescisão da contratação.
18.5	A participação na presente licitação implica a concordância tácita, por parte do interessado, com todos os termos e condições do presente Edital.
18.6	As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura contratação.
18.7	Na contagem dos prazos previstos neste Edital, exclui-se o dia de início e inclui-se o dia do vencimento. Os prazos se iniciam e vencem em dias úteis.
18.8	Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes do Decreto nº 10.024/2019.
  18.9	Quaisquer outros elementos necessários ao perfeito entendimento deste edital poderão ser obtidos na Secretaria de Licitações e Contratos, exclusivamente pelo e-mail: pregao@trt18.jus.br.
  18.10	Esta licitação poderá ser acompanhada pelos portais www.trt18.jus.br e www.gov.br/compras, onde são divulgados os prazos, consultas e demais informações do certame.

Goiânia, 1º de outubro de 2020.

THAÍS ARTIAGA ESTEVES NUNES
PREGOEIRA
ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO
1.1. Este termo tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e serviços de assistência técnica emergencial ou de melhoria, com fornecimento integral de materiais, peças e mão de obra, em todo sistema de transporte vertical (elevadores de passageiros) instalados nos edifícios do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, localizados em Goiânia-GO e no Foro Trabalhista de Anápolis-GO.
2. DA JUSTIFICATIVA
2.1. A contratação se justifica pela necessidade de aumentar a confiabilidade dos elevadores, reduzindo riscos de acidentes com danos aos usuários e ao patrimônio. A manutenção contínua e permanente possibilita o aumento na disponibilidade do sistema, com continuidade dos serviços dele dependentes, em especial no sentido de garantir a acessibilidade dos usuários desta Corte à prestação jurisdicional, em especial àqueles grupos de indivíduos com alguma limitação na locomoção, tais como pessoas com deficiência, idosos e gestantes.
2.2. A contratação proporcionará o funcionamento contínuo do sistema, indispensável ao desempenho das atividades do Tribunal. Dentre as características específicas da manutenção corretiva, destaca-se a necessidade de intervenção imediata.
2.3. A execução de manutenções preventivas e corretivas maximizam, no médio e longo prazo, a vida útil do equipamento, evitando investimentos desnecessários na substituição total do equipamento.
2.4. A divisão em grupos/itens aumentará a competitividade no mercado, de modo a alcançar as empresas interessadas em cada região e que prestam manutenção em elevadores da empresa Atlas Schindler, Orona ou Otis.
2.5. Considerando que, durante a execução do contrato CLC-SEC nº 071/2018, verificou-se a necessidade de melhorar a eficácia e efetividade dos serviços de manutenção de elevadores instalados nas unidades deste Tribunal, sobretudo nos casos em que há exceção da responsabilidade da Contratada no fornecimento de peças; bem como levando-se em consideração o acréscimo de 9 (nove) elevadores a serem manutenidos com o iminente recebimento e inauguração das novas instalações do Complexo Trabalhista de Goiânia, foram realizados os presentes estudos em busca de melhorias na contratação que atendam às necessidades da Administração.
2.6. O serviço será executado de forma contínua, de acordo com o art. 57, inciso II, da Lei de Licitações.
2.7. Trata-se de serviço comum nos termos do parágrafo único do art. 1° da Lei nº 10.520, de 2002, que permite a realização do certame por meio da modalidade Pregão.
2.8. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.
3. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. Os serviços serão prestados nos elevadores e quantidades abaixo especificados:
Item	Local	CATSER	Modelo	Quantidade
GRUPO
1	Fórum Trabalhista de Goiânia	3557	Atlas Schindler Neolift; Capacidade 1.275 kg; Lotação: 17 pessoas	6
2			Atlas Schindler Neolift; Capacidade 675 kg; Lotação: 9 pessoas	3
3	Edifício Ialba-Luza		Atlas Schindler; Capacidade 1.125kg; Lotação: 15 pessoas	2
4			Atlas Schindler; Capacidade 450 kg; Lotação: 6 pessoas	1
5	Novo Complexo		Schindler 5500; Capacidade 1.350kg; Lotação: 18 pessoas	4
6			Schindler 3300; Capacidade 975kg; Lotação: 13 pessoas	2
7			Schindler 3300; Capacidade 675kg; Lotação: 9 pessoas	3
ITEM
8	Fórum Trabalhista de Goiânia	3557	Orona; Capacidade 800kg; Lotação: 10 pessoas	1
ITEM
9	Foro Trabalhista de Anápolis	3557	OTIS; Capacidade 420 kg; Lotação: 6 pessoas	1

3.2. Condições Gerais
3.2.1. A Contratada deverá executar os serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, observando rigorosamente o estabelecido nestas especificações técnicas, nas cláusulas contratuais, nas normas técnicas nacionais ou recomendações do fabricante dos equipamentos, mantendo todas as condições de operação dos equipamentos com qualidade e segurança:
3.2.2. Os padrões de manutenção e funcionamento dos equipamentos para aceitação dos serviços serão aqueles estabelecidos nas principais normas vigentes no país. Seguem abaixo algumas normas exemplificativas:
Norma	Descrição
NBR NM 313	Elevadores e passageiros – Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas
NBR NM 207	Elevadores elétricos de passageiros – requisitos de segurança para construção e instalação
NBR 16083	Manutenção de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes – requisitos para instruções e manutenção
NBR ISO 9386-1	Plataforma de elevação motorizada para pessoas com mobilidade reduzida – requisitos para segurança, dimensões e operação funcional – Plataforma de elevação vertical
MB 130	Inspeção periódica de elevadores e monta-cargas
ABNT NBR 10982	Elevadores elétricos – dispositivos de operação e sinalização
NR 10	Instalações e serviços em eletricidade – MTE

3.2.3. Entende-se por manutenção preventiva a limpeza, o reaperto, a lubrificação de partes afetadas das máquinas girantes, sistemas de elevação vertical, engrenagens e portas, sistemas de frenagem, bem como nos quadros de alimentação do sistema. Tal manutenção visa manter os equipamentos nas mesmas condições de projeto e montagem original, de modo a conservá-los em perfeito estado de operação, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas para o equipamento.
3.2.3.1. As ações de manutenção preventiva deverão envolver todos os componentes, acessórios, placas, botões, displays de indicação, interfone, lâmpadas, acabamentos de acrílico, alimentações de dispositivos externos, sonorização, sinalização, bem como quadros elétricos de alimentação dos dispositivos, entre outros, que estiverem instalados em todo o sistema de elevação vertical.
3.2.3.2. O Contratante responsabilizar-se-á pelo provimento da energia elétrica até a entrada dos quadros gerais de baixa tensão que alimentam diretamente as cargas ou circuitos de potência dos sistemas de elevação vertical.
3.2.4. Entende-se por manutenção corretiva programada a realização in loco dos serviços necessários ao reparo de falhas, defeitos e quebras previamente observados na realização das manutenções preventivas.
3.2.4.1. A manutenção corretiva programada deverá ser agendada com antecedência para que sejam autorizados os desligamentos e a interrupção de movimentação dos equipamentos a serem manutenidos.
3.2.5. Entende-se por manutenção corretiva não programada o pronto atendimento para recolocar em funcionamento os equipamentos que apresentarem problemas de modo repentino e não programado.
3.2.6. A Contratada deverá assumir a manutenção dos equipamentos no estado em que se encontram, mesmo que venham a apresentar avarias antes da vigência contratual.
3.2.7. As peças devem ser originais, do mesmo fabricante do equipamento (Atlas, Orona ou OTIS respectivamente), podendo ser requerida, a qualquer tempo, a apresentação de nota fiscal emitida por aqueles fornecedores no momento da realização da manutenção. Excepcionalmente será admitida a utilização de peças similares às existentes (em relação ao material, dimensões, funções, processo de fabricação, acabamento, rugosidade, tolerâncias dimensionais, resistência mecânica, propriedades térmicas e elétrica, vida útil, ou qualquer outro parâmetro de relevância em cada caso).
3.2.7.1. A utilização de peças similares deverá ser previamente autorizada pelo gestor da contratação, mediante justificativa da Contratada para o não fornecimento da peça original, sujeito à diligência junto ao fabricante.
3.2.7.2. A identificação por parte do Tribunal, a qualquer tempo, de utilização de peça similar não autorizada pelo gestor da contratação, implicará em aplicação de penalidade (multa).
3.2.8. A Contratada fica obrigada a restabelecer e recompor no modo original quaisquer instalações prediais que danificar, inclusive quanto a alvenarias, cantos, sujeira, pequenos quebrados, amassados, arranhões, marcas de mão ou dedos, tampas de acrílico, ou quaisquer outros itens que tenham sido alterados pela realização das manutenções objeto desta contratação.
3.2.9. Caso verifique a existência de avarias nas instalações prediais, antes da realização de qualquer serviço, manutenção ou desmontagem, a Contratada deverá cientificar o gestor do contrato acerca das condições das instalações prediais.
3.2.10. Toda manutenção realizada pela Contratada deverá ser precedida das seguintes etapas:
1. Comparecimento do técnico da Contratada ao Núcleo de Manutenção Predial /Foro de Anápolis para registro do início das atividades no relatório de manutenção, bem como orientação acerca de algum problema registrado pela unidade; / 2. Realização da manutenção preventiva/ corretiva; / 3. Retorno do técnico àquela unidade para entrega do relatório de manutenção e registro do fim das atividades; / Observação: O registro de início e término dos trabalhos bem como a entrega do relatório de manutenção são pré-requisitos para o pagamento da fatura mensal.

3.3. Local de prestação dos serviços
3.3.1. Os serviços serão prestados nas seguintes localidades:
Edifício Ialba-Luza – Av. T-1 com T-52, Lt. 7 a 22, Qd. T-22, Setor Bueno, Goiânia-GO.
Fórum Trabalhista de Goiânia – Rua T-51, entre Av. T-1 e Rua T-29, Qd. T-22, Setor Bueno, Goiânia-GO.
Edifício do Novo Complexo – Rua T-52 com T-29, Qd. T-22, Setor Bueno, Goiânia-GO.
Foro Trabalhista de Anápolis – Rua 14 de Julho, nº 971, Centro, Anápolis-GO.

3.4. Manutenção preventiva
3.4.1. As manutenções preventivas devem ocorrer até o 10º dia útil de cada mês, no horário de funcionamento do Tribunal, podendo ser realizadas em dias alternativos previamente acordados com o Contratante;
3.4.2. Antes de iniciar os serviços, a Contratada deverá providenciar a adequada sinalização de alerta, “Em Manutenção”, em todos os andares do equipamento em manutenção.
3.4.3. Toda manutenção preventiva deverá consubstanciar um relatório de manutenção, constante do ANEXO A, admitindo-se modelo próprio da Contratada, desde que aprovado pelo Contratante, o qual deverá ser assinado pelo técnico responsável pela manutenção.
3.4.4. Caso, durante a realização das rotinas de manutenção preventiva, seja observada a necessidade de intervenção corretiva, o relatório constante do item anterior deverá descrever o problema encontrado, a necessidade de substituição de peças, entre outras informações que subsidiem eventuais ações a serem tomadas pelo Contratante.
3.4.5. A Contratada deverá apresentar, em 30 dias úteis, contados da assinatura do contrato, Plano de Manutenção Periódica (PMP), em que constarão todas as tarefas e serviços necessários à perfeita manutenção dos equipamentos, devendo conter, no mínimo, as tarefas contidas no Plano de Manutenção, constante do ANEXO A. O PMP deverá ser aprovado pelo gestor do contrato, que poderá indicar modificações e ajustes a serem feitos no documento.
3.5. Manutenção corretiva
3.5.1. O serviço de manutenção corretiva será executado de forma programada, após solicitação formal da Contratada, quando detectada sua necessidade durante a manutenção preventiva, ou mediante iniciativa do Contratante, em caso de aparecimento inesperado de quebra ou falha do(s) equipamento(s), mediante abertura de chamado.
3.5.2. Os chamados para a realização de manutenção corretiva serão feitos pelo Contratante, em dias úteis, no horário de funcionamento do Tribunal, por meio de mensagem eletrônica automática enviada por sistema informatizado, via e-mail institucional ou contato telefônico.
3.5.2.1. Do chamado deverão constar o número de protocolo de atendimento, data/hora da abertura do chamado e descrição sucinta do defeito ou falha do(s) equipamento(s).
3.5.2.2. Para os casos de chamados abertos via mensagem eletrônica ou e-mail institucional, a Contratada deverá, imediatamente, acusar o recebimento da mensagem ou e-mail. Na falta do envio do recebimento para o e-mail manutencao@trt18.jus.br, a mensagem ou e-mail será considerado recebido no prazo de 30 minutos.
3.5.2.3. Nos casos em que a abertura de chamados ocorra por via telefônica, a Contratada deverá informar o número de protocolo de registro da demanda, o qual será anotado nos sistemas informatizados do Contratante, iniciando-se imediatamente a contagem do prazo para início do atendimento.
3.5.3. O prazo para início do atendimento (técnico estar presente no local de serviço) é de 2 (duas) horas para a região metropolitana de Goiânia e de 3 (três) horas para Anápolis, contados da confirmação do recebimento do chamado, nos moldes dos itens anteriores.
3.5.4. O prazo para o término do reparo do equipamento e sua disponibilidade para uso, em perfeitas condições de funcionamento não poderá exceder o prazo de 5 (cinco) dias úteis.
3.5.5. O prazo para reposição de peças ou acessórios de difícil aquisição, devidamente comprovado por declaração de fornecedor ou fabricante, poderá ser de até 30 (trinta) dias, mediante pedido formal da Contratada direcionado ao gestor da contratação, o qual deliberará acerca do pedido.
3.5.5.1. Em casos excepcionais, como de importação, falta de estoque do fabricante, recesso de fim de ano ou item exclusivo fabricado sob demanda, o Contratante, a seu critério, poderá prorrogar o prazo proposto, mediante prévio pedido expresso da Contratada.
3.5.6. A manutenção corretiva deverá ser efetuada por ocasião da solicitação do serviço, tantas vezes quantas forem necessárias. O serviço de manutenção corretiva, sem limite de chamados, faz parte do preço fixo mensal contratado.
3.5.7. Sempre que detectado algum problema nos equipamentos por parte da fiscalização do contrato, a Contratada deverá emitir relatórios com vistas à análise dos resultados obtidos por parte da fiscalização.
3.6. Atendimento de emergência
3.6.1. É o atendimento destinado exclusivamente a atender eventuais chamados para liberar pessoas retidas em cabinas ou para casos de acidentes.
3.6.2. O atendimento de emergência deverá ser efetuado a qualquer hora e qualquer dia da semana.
3.6.3. O atendimento de emergência deverá ser efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) minutos após o recebimento do chamado.
3.6.4. Caso a Contratada não chegue ao local dentro do prazo estipulado, ao Contratante reserva-se o direito de acionar o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, ficando a Contratada responsável pelos prejuízos advindos dessa ação.
3.7. Fornecimento de peças e mão de obra
3.7.1. Está incluso no preço fixo mensal toda e qualquer mão de obra referente ao objeto desta contratação, incluindo também, o fornecimento e a substituição de componentes e peças, bem como material de consumo, insumos, ferramental e deslocamento necessários para a execução do serviço, devendo a Contratada assumir toda a responsabilidade pelo transporte, carga, descarga, armazenagem e guarda dos mesmos.
3.7.1.1. As peças de reposição e os componentes eletroeletrônicos necessários para a manutenção, bem como os materiais de consumo tais como: parafusos, vedantes, fitas adesivas, gases de purga, fios de circuitos elétricos, óleos lubrificantes, fios de solda, porcas, braçadeiras, conduítes, entre outros de uso corriqueiro, indispensáveis para manutenção dos equipamentos, estão incluídos no valor da contratação e seu fornecimento não acarretará ônus ao Contratante.
3.7.2. Não fazem parte de tal cobertura, representando, portanto, obrigação da Contratante, o fornecimento das peças e componentes nos casos cuja substituição seja necessária face à ocorrência de atos de vandalismo, alagamentos ou de deflagração de incêndio, ainda que parcial, no local onde o equipamento está instalado, exceto quando o incêndio for provocado por problema na parte elétrica dos elevadores.
3.7.3. Nos casos acima, a Contratada deverá apresentar orçamento prévio para o fornecimento da peça danificada. Após análise e aprovação do orçamento pelo Contratante (verificação do valor em relação ao praticado no mercado), a Contratada deverá efetuar a substituição da peça.
3.8. Da aquisição de peças em casos excepcionais e de melhorias – peças não inclusas no valor mensal da contratação
3.8.1 Em situações excepcionais que possam ocasionar falhas graves ou indisponibilidade nos equipamentos, bem como em situações de necessidade de realização de melhorias que minimizem problemas de obsolescência de projetos, a Contratada deverá fornecer todo o suporte técnico para a solução do problema, incluindo orçamentos, especificações técnicas detalhadas de peças, componentes, materiais ou equipamentos, fornecedores, mão de obra, dentre outros.
3.8.1.1. Entende-se por situações excepcionais, além das elencadas no subitem 3.7.2, aquelas que ocasionam danos decorrentes de motivos alheios ao contrato, seja por caso fortuito, força maior, ou qualquer acidente ou incidente que ocorra nos equipamentos por ação ou omissão deste Egrégio.
3.8.2. A necessidade de melhoria será avaliada a partir de situações de perigo ou risco para os usuários, devido à defasagem de projetos construtivos dos equipamentos ou falta de segurança e comodidade para os usuários.
3.8.3. Está incluso no valor desta contratação o custo da mão de obra nos casos excepcionais e de melhoria acima descritos.
3.8.4. Os custos de aquisição das peças, componentes e materiais necessários para colocar os equipamentos em pleno funcionamento será de responsabilidade do Contratante, nos casos excepcionais e de melhoria.
3.8.5. Em casos de necessidade de modernização dos elevadores, seus componentes e acessórios, seja por alteração de normas, legislação vigente, evolução tecnológica ou obsolescência, que digam respeito à segurança e/ou desempenho dos equipamentos, a Contratada deverá informar ao Tribunal acerca de tal necessidade por meio de relatório técnico contendo as especificações e justificativa das alterações.
3.8.6. Para viabilizar aquisição de peças e componentes pelo Contratante, a Contratada deverá apresentar orçamento detalhado, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, com identificação individualizada dos itens necessários aos serviços, contendo número de série da peça, tensão, potência, frequência, tipo de ligação, nome, modelo, marca, dentre outros, acompanhados de seus correspondentes quantitativos e preços unitários, bem como o prazo para execução dos serviços.
3.8.6.1. O prazo acima poderá ser dilatado, a critério do gestor, mediante justificativa apresentada por escrito pela Contratada.
3.8.6.2. O Contratante realizará pesquisa de mercado para obtenção de propostas que permitam comprovar a vantajosidade do orçamento fornecido pela Contratada, o qual deverá ser utilizado para composição da média de preços.
3.8.6.3. Caso se verifique um custo menor que aquele ofertado pela Contratada, esta ficará obrigada a aceitar o valor apresentado pela Administração, que será o valor médio das propostas encontradas, incluída a sua própria.
3.8.6.4. A Contratada poderá rejeitar a cotação feita pelo gestor desde que demonstre haver equívoco nos orçamentos de terceiros que divirjam das especificações das peças necessárias à execução dos serviços.
3.8.6.4.1. Neste caso, a Contratada deverá detalhar com mais precisão as especificações de peças, acessórios ou componentes, e poderá apresentar até três fornecedores dentre os quais o gestor possa comprovar, através da solicitação de orçamentos, o preço praticado pelo mercado.
3.8.6.4.1.1. Caso a Contratada opte por apresentar as três referências de fornecedores de que trata o item anterior, deverá informar contatos de representantes do fabricante ou fornecedores diretos de peças de sistemas de elevação, sendo absolutamente vedada a menção de prestadoras de serviços de manutenção.
3.8.6.5. Caso as cotações obtidas pelo gestor apresentem valores referentes à logística de transporte, estes deverão compor os custos médios da pesquisa de mercado.
3.8.6.5.1. A Contratada deverá apresentar comprovante de custos da empresa transportadora em separado.
3.8.6.6. Para os casos excepcionais e de melhoria descritos neste tópico, poderá ser utilizada como referência a tabela SINAPI, no que couber.
3.8.7. Diante da impossibilidade de obtenção de orçamentos de terceiros, seja em virtude da especificidade demasiada da peça, obsolescência ou nos casos de exclusividade de fornecimento, ou ainda, pela falta de interesse na apresentação dos orçamentos para compras do serviço público, comprovados por e-mail ou qualquer meio eletrônico, ou ainda, pela inércia dos terceiros eventualmente consultados, o gestor contratual fará, por meio de declaração em Processo Administrativo, o registro pormenorizado do ocorrido, com vista à autorização da Diretoria-Geral para que a aquisição requestada seja realizada com base no orçamento apresentado pela Contratada, sob justificativa técnica da necessidade da realização dos serviços.
3.8.8. Autorizados os serviços pela Administração, o Contratante se compromete a fornecer as peças, componentes, materiais ou equipamentos de acordo com os orçamentos apresentados, que serão pagos pelo Contratante, ficando, neste caso, os custos de mão de obra por conta da Contratada.
3.8.9. Não havendo interesse da Administração na realização do reparo ou da melhoria na forma dos itens anteriores, a documentação técnica fornecida pela Contratada, com detalhamento de peças, componentes, materiais ou equipamentos, além de relatórios e projetos, poderá ser utilizada para início de procedimento licitatório que vise à aquisição das peças, componentes e materiais, bem como a contratação da mão de obra necessária à realização dos serviços, se for o caso.
3.8.9.1. Na ocorrência da situação descrita neste subitem, antes do início do processo licitatório, a Contratada optará por realizar os serviços ou acompanhar a realização dos mesmos. Caso a Contratada não opte pela execução dos serviços, não poderá se eximir da responsabilidade de quaisquer manutenções que se fizerem necessárias no final do prazo de garantia da execução dos serviços pela empresa vencedora do certame.
3.8.10. A autorização para aquisição de peças, componentes e materiais poderá ser feita pelo gestor da contratação até o limite de 10% (dez por cento) do valor da dispensa de licitação, previsto no inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93 c/c art. 1ª Decreto 9412/18, exceto no caso do subitem 3.8.7. Nos demais casos, a autorização será condicionada à apreciação e aprovação da Diretoria-Geral, sob justificativa técnica da necessidade da realização dos serviços.
3.9. Das manutenções e instalações de equipamentos nas cabinas
3.9.1. O Contratante poderá, a qualquer momento, instalar equipamentos nas cabinas, tais como monitores de mídias e outros.
3.9.2. A Contratada não terá responsabilidade pela manutenção e instalação desses equipamentos. No entanto, sempre que solicitada, deverá efetuar o acompanhamento de empresas contratadas para a manutenção e instalação desses equipamentos.
3.10 Instrumento de Medição de Resultados (IMR)
3.10.1. Para fins de entendimento, fica definido o índice de disponibilidade dos elevadores - IDelev – o qual mede o percentual real de disponibilidade mensal que os elevadores, objeto de manutenção deste Termo de Referência ficam perfeitamente acessíveis aos usuários que se utilizam do transporte vertical nas instalações dos prédios da Justiça do Trabalho.
3.10.2. Para esta contratação define-se a métrica índice de disponibilidade dos elevadores – Idelev – para a aferição do nível de qualidade esperado para a prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento.
3.10.3. O IDelev deverá ser medido mensalmente, para grupos de elevadores que compõem o objeto desta contratação, e disponibilizado pelo gestor contratual para a empresa Contratada até o quinto dia do mês subsequente a sua medição;
3.10.4. O início da mensuração dos resultados será de até 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato;
3.10.5. O instrumento de medição mensal, para esta contratação, é definido da seguinte forma:
INDICADOR: ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DOS ELEVADORES – Idelev
Finalidade:	Medir a efetividade da execução das manutenções prestadas, de acordo com as metas acordadas, a fim de manter a máxima disponibilidade dos equipamentos possível aos usuários.
Meta a cumprir	Garantir que a meta do índice de disponibilidade dos elevadores(M IDelev) calculada fique acima de 77%. / Composição da meta definida: / Total Horas mês: 24 dias x 30 dias/mês = 720 horas / Horas previstas Manutenção Preventiva = 01 hora / dia / equipamento / Horas previstas para tempo de chegada para atendimento = 2 horas / Horas para Conclusão de Manutenção Corretiva = 10 horas/dia x 5 dias = 50 horas / Horas para conclusão manutenção corretiva planejada = 10 horas/dia x 5 dias = 50 horas / Meta de disponibilidade fora manutenções programadas = 90% / Meta IDelev = ( 90%*(720-1-2-50-50)) / 720 = 77,13% / * Especificamente para o elevador instalado no Fórum de Anápolis, teremos o seguinte cálculo da M IDelev: / Meta IDelev = ( 100%*(720-1-2-50-50)) / 720 = 85,69%
Forma de acompanhamento	Serão contabilizadas para efeito de cálculo, as manutenções efetivamente prestadas; / Caso mais de uma empresa saia vencedora no certame, a avaliação da efetividade das manutenções será calculada somando todos os grupos/itens que a referida Contratada tenha vencido, quais sejam: Grupo, e itens 8 e 9. / Grupo: elevadores da marca Atlas Schindler; / Item 8: elevador da marca Orona; / Item 9: elevador da marca Otis (meta diferenciada).
Periodicidade:	Mensal
Mecanismo de cálculo:	IDelev = (1- {INDISPt} over {DISPt} )*100 / IDelev = Índice de disponibilidade / INDISPt = indisponibilidade total / DISPt = Disponibilidade total / INDISPt = sum from {1} to {n} {(C x ind x temp) } / ∑ = somatório de cada termo (c x ind x temp) para cada elevador / n = número de elevadores do prédio / C = capacidade (pessoas/elevador) / Ind = número indisponibilidade em horas/dia / Temp = tempo de operação (horas/dia) / DISPt = sum from {1} to {n} {(Elev x C x disp x temp) } / ∑ = somatório de cada termo (Elev x C x disp x temp) para cada elevador / n = número de elevadores do prédio / Elev = Número do elevador que o cálculo será realizado (no caso do contrato, esse número é 1) / C = capacidade (pessoas/elevador) / disp= número de disponibilidade em horas/dia totais / Temp = tempo de operação (horas/dia) / disp =DT- sum from {1} to {n} {(M1 x M2 x M3 x ... x Mn) } / DT = Disponibilidade Total = 24 dias x 30 dias/mês = 720 horas / ∑ = somatório de cada termo de paradas programadas (indisponibilidade planejada) / Paradas programadas ou planejadas - Mn / Por definição Mn’s são os motivos acertados com a contratada que causam indisponibilidade e “n” quantidade de motivos acertados, portanto: / M1 = Tempo de Manutenção corretiva em horas/mês por elevador, acertados com a Contratada / M2 = Tempo de Manutenção preventiva em horas/mês por elevador, acertados com a Contratada / M3 = Tempo de Manutenção corretiva planejada em horas/mês por elevador, acertados com a Contratada / M4 = Tempo de horas/mês disponível para aquisição de peças de difícil reposição ou trabalhos de reparos que tenham complexidade de mão de obra para ser realizados, acertados com a Contratada, após o vencimento do prazo de M1 ou M3. / M5 = Tempo de prazo para a empresa atender o chamado que está como o elevador parado,definido neste TR / Mn = outras exceções que forem definidas para a gestão do contrato e acordadas com a Contratada, por exceção não prevista inicialmente.
Início da vigência	60 dias após a assinatura do contrato
Faixa de ajustes no pagamento:	IDelev entre o valor de 77,13% (inclusive) até 100%: pagamento integral da fatura mensal / 72,13% <= IDelev < 77,13%: desconto de 1,25% da fatura mensal / 67,13% <= IDelev < 72,13%: desconto de 1,50% da fatura mensal / 62,13% < = IDelev < 67,13%: desconto de 1,75% da fatura mensal / 57,13% < = IDelev < 62,13%: desconto de 2,0% da fatura mensal / 52,13% < = IDelev < 57,13%: desconto de 2,25% da fatura mensal / IDelev < 52,13%: desconto de 2,5% da fatura mensal + Multa (de acordo com os itens abaixo)
Sanções:	47,13 % < = IDelev < 52,13%: multa de 5% do valor mensal da fatura / IDelev < 47,13%: multa de 10% do valor mensal da fatura + sanção administrativa, de acordo com a Lei 8.666, graduado de acordo com repetibilidade das ocorrências

4. VIGÊNCIA DO CONTRATO
4.1. O contrato terá duração de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir de 01/01/2021 ou data de sua assinatura, caso esta ocorra posteriormente, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, a critério do Contratante e desde que verificada a vantajosidade das condições Contratadas, nos termos do art. 57, II da Lei nº 8.666/93, e terá eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. Será emitida nota de empenho em favor da Contratada, após a homologação do certame licitatório, caso se efetive a contratação.
5.2. O pagamento será mensal, efetuado até o quinto dia útil, nos casos em que o valor contratado estiver dentro do limite de dispensa de licitação, previsto no inciso II do art. 24 da Lei nº 8666/93 e até o décimo dia útil acima desse limite, contado da apresentação da nota fiscal/fatura atestada pela autoridade competente, assim como das respectivas requisições deste Tribunal, acompanhadas das respectivas ordens de serviço e orçamento detalhado (se for o caso), somente se os serviços aos quais se referem tiverem sido efetivamente prestados, ocasião em que será verificada a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada. Será verificada, por ocasião do 1º pagamento, apresentação da garantia contratual.
5.3. A Contratada deverá, obrigatoriamente, possuir conta bancária vinculada ao seu CNPJ, ficando o pagamento condicionado à informação dos dados dessa conta na nota fiscal ou fatura de serviços.
5.4. As notas fiscais, recibos, faturas ou congêneres deverão ser recebidos (as) somente pela unidade gestora do contrato ou pela unidade solicitante do serviço, a qual deverá consignar a data e a hora do seu recebimento.
5.5. Para execução do pagamento, a Contratada deverá fazer constar da nota fiscal/fatura correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, CNPJ nº 02.395.868/0001-63, o nome do Banco a ser creditado, o número de sua conta bancária e a respectiva Agência. Caso a Contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES deverá apresentar junto à nota fiscal/fatura a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.
5.5.1. A correspondente nota fiscal/fatura ou congênere deverá ser apresentada pela Contratada até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços, sob pena de incorrer em multa.
5.6. Na ocorrência da rejeição de nota fiscal/fatura/recibo, motivada por erro ou incorreções, o prazo estipulado no subitem 5.2 passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação, examinadas as causas da recusa.
5.7. Todos os pagamentos serão submetidos ao que estabelece a Instrução Normativa nº 1.234 de 11 de janeiro de 2012 da Secretaria da Receita Federal, publicada no DOU de 12 de janeiro de 2012.
5.7.1. Para efeito do disposto nos incisos III, IV e XI do caput do art. 4º, da IN acima, a pessoa jurídica deverá, no ato da formalização da Contratação, apresentar declaração de acordo com os modelos constantes dos Anexos II, III ou IV da referida Instrução, conforme o caso, em 2 (duas) vias, assinada pelo seu representante legal.
5.8. A Contratada deverá emitir nota fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na fase de habilitação.
5.9. Por motivos de ordem legal e orçamentária que regem as atividades da Administração Pública, os serviços efetuados em determinado exercício (ano civil) não poderão ser faturados tendo como referência o ano seguinte.
5.10. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:
I = (TX/100)
365

EM: I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;
TX= Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso
6. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA TÉCNICA
6.1. A Contratada ofertará garantia de 06 (seis) meses para os serviços executados, contado (s) a partir do seu recebimento definitivo.
6.1.1. Tratando-se de vício oculto, o prazo acima iniciar-se-á no momento em que ficar evidenciado o defeito.
6.1.2. Para os componentes e peças utilizadas no conserto a garantia deverá ser a estipulada pelo fabricante. Nesse período, independente de ser ou não o fabricante, as substituições necessárias em virtude de imperfeições, defeitos de fabricação, ou quaisquer outras irregularidades ou divergências, deverão ser efetuadas sem ônus para o Tribunal, ainda que constatada depois dos serviços.
6.2. Durante o prazo da garantia, a Contratada deverá refazer os serviços que apresentarem defeitos, no prazo de 2 (dois) dias úteis do recebimento da notificação do defeito, não sendo permitido transferir sua responsabilidade a terceiros, mesmo que fabricantes.
7. DAS CONDIÇÕES COMPLEMENTARES PARA HABILITAÇÃO/CONTRATAÇÃO
Para a seleção de empresa especializada no ramo de atividade compatível com o objeto deste Termo e visando o sucesso da contratação pretendida, exigir-se-á a seguinte documentação técnica:
7.1. Da qualificação técnica
7.1.1. A qualificação técnico-operacional será comprovada, na fase de habilitação, mediante apresentação de, pelo menos, um atestado de capacidade técnica, compatível com o objeto desta licitação, ou seja, manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças, em elevadores, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
7.1.1.1. O atestado deverá conter, obrigatoriamente:
a) Nome da empresa ou órgão que fornece o atestado;
b) Endereço completo;
c) Manifestação acerca da qualidade do serviço prestado; e
d) Identificação do responsável pela emissão de atestado com nome, função e telefone para solicitação de informações adicionais de interesse do Pregoeiro.
7.1.1.2. No caso de atestados fornecidos por empresa privada não serão considerados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa licitante. Serão considerados como pertencentes ao mesmo grupo, empresas controladas pela licitante ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio com poder de direção da empresa emitente e da empresa licitante (art. 30, II, da Lei 8.666/1993).
7.1.1.3. Para o Grupo, o atestado ou declaração de capacidade técnica deverá ter como objeto a manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças, em um edifício com pelo menos 9 (nove) elevadores.
7.1.2. A licitante deverá comprovar, na fase de habilitação, registro ou inscrição na entidade profissional CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) da região à qual está vinculado, dentro da validade, e que conste no objetivo social da empresa a realização da atividade de manutenção em elevadores objeto deste documento.
7.1.3. A licitante deverá apresentar, na fase de habilitação, declaração de que é credenciada junto às empresas fabricantes dos elevadores (Atlas Schindler/Orona/Otis) para a aquisição de peças, haja vista que as peças devem ser originais do fabricante.
7.1.4. A licitante deverá apresentar, na fase de habilitação, declaração de Vistoria, conforme modelo constante do ANEXO B deste Termo.
7.2. Da qualificação técnico-profissional
7.2.1. A Qualificação Técnico-profissional será comprovada, à época da assinatura do contrato, com a indicação da existência, nos quadros permanentes da Contratada de, pelo menos, os seguintes profissionais:
a) Engenheiro Mecânico: Profissional formado em Engenharia Mecânica, com cursos específicos em manutenção de elevadores, com certificado de capacitação fornecido pelo fabricante ou por revenda autorizada credenciada pelo fabricante para dar o curso ou experiência conforme subitem 7.2.3. e com registro no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia).
b) Técnico em Eletromecânica: Profissional com curso médio profissionalizante em eletromecânica, com certificado de capacitação fornecido pelo fabricante ou por revenda autorizada credenciada pelo fabricante para dar o curso ou experiência conforme subitem 7.2.3, registrado no CREA ou CFT (Conselho Federal dos Técnicos Industriais).
7.2.2. A comprovação de vínculo dar-se-á por meio de um dos seguintes documentos:
a) Contrato Social;
b) Ficha de Empregado;
c) Contrato de Trabalho;
d) Registro em CTPS;
e) Contrato Particular de Prestação de Serviços;
f) Certidão do CREA.
7.2.3. O certificado de capacitação fornecido pelo fabricante ou revenda autorizada credenciada pelo fabricante para dar o curso, exigido no subitem 7.2.1. poderá ser substituído por Certidão de Acervo Técnico (CAT) que comprove a realização de serviços de manutenção em edifícios com pelo menos 9 (nove) elevadores.
7.2.4. Será exigida apresentação de Certidões de Acervo Técnico (CAT) que comprovem a experiência da equipe técnica indicada.
7.2.5. A substituição da equipe somente será admitida por outros profissionais de igual ou superior qualificação, com a apresentação de Certidões de Acervo Técnico (CAT) que comprovem a experiência, mediante concordância do Contratante.
7.3. Da qualificação econômico-financeira
7.3.1. A Qualificação Econômico-financeira será comprovada, na fase de habilitação, mediante:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
a.1) O Balanço Patrimonial, bem como as demonstrações contábeis e a DRE, também poderão ser disponibilizados via Escrituração Contábil Digital – ECD, desde que comprovada a transmissão destes à Receita Federal do Brasil, por meio da apresentação do Termo de Autenticação (recibo gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED).
a.2) Após 30 de abril de 2020, serão considerados válidos, para fins de habilitação, apenas os balanços patrimoniais do ano anterior, sendo que, se adotada a Escrituração Contábil Digital, as empresas vinculadas ao SPED só estarão obrigadas a apresentar o balanço do ano anterior após o último dia útil do mês de maio.
b) Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,6% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação, índices calculados com base nas demonstrações contábeis do exercício social anterior ao da licitação.
c) Declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos assumidos de que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do licitante que poderá ser atualizado na forma descrita na alínea “a”, observados os seguintes requisitos:
c.1) A declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, relativa ao último exercício social;
c.2) Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício – DRE apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante deverá apresentar justificativas para tal diferença;
d) Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
7.4. Da condição para a contratação
7.4.1. Em cumprimento à Resolução nº 103/2012 do CSJT, a licitante vencedora deverá, como condição prévia à assinatura do contrato e durante a vigência contratual, sob pena de rescisão contratual, comprovar o atendimento das seguintes condições:
a) Por meio de Declaração, que não possui inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016;
b) Por meio de certidão de distribuição de ações e execuções cíveis e criminais da Justiça Federal do seu domicílio ou sede, de não ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de março de 2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT nº 29 e nº105.
7.4.2. A Contratada deverá apresentar, como condição prévia à assinatura do contrato, declaração do fabricante confirmando as informações prestadas no subitem 7.1.3.
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. Dar plena e fiel execução ao contrato, respeitadas todas as cláusulas e condições estabelecidas;
8.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou supressões nos termos do artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93;
8.3. Não transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos e outros;
8.4. Exigir que seus técnicos ou empregados se apresentem nas dependências do Tribunal devidamente identificados com crachás;
8.5. Proibir que seu pessoal fique vagando por áreas dos edifícios que não imediatas ao trabalho;
8.6. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho na execução dos serviços;
8.7. Assumir integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que realizar, assim como pelos danos causados, direta ou indiretamente, decorrentes da realização desses;
8.8. Responder inteiramente por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, seguro de acidentes, impostos e quaisquer outros que forem devidos e referentes aos serviços oriundos da contratação;
8.9. Executar todos os serviços obedecendo a melhor técnica vigente, enquadrando-os, rigorosamente, dentro dos preceitos normativos da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas;
8.10. Fornecer a seus técnicos/empregados todas as ferramentas e instrumentos necessários à execução dos serviços, bem como produtos ou materiais indispensáveis à realização desses;
8.11. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma Regulamentadora nº 6 do MTE;
8.12. Manter durante a contratação a documentação fiscal e trabalhista devidamente atualizadas;
8.13. Instalar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato, e manter escritório de representação na região metropolitana de Goiânia e proceder toda assistência técnica necessária à execução dos serviços, durante a vigência da contratação, mantendo sempre atualizados, neste Tribunal, respectivos razão social, CNPJ, endereço e telefone;
8.13.1. A necessidade de a empresa manter escritório local tem como finalidade facilitar e agilizar a prestação dos serviços de manutenção, a fim de que aumente a disponibilidade dos equipamentos para as pessoas que laboram nos edifícios da Justiça do Trabalho.
8.13.2. Em relação ao Item 9, do subitem 3.1. não será exigido escritório na localidade a que se refere.
8.14. Considerar que a ação de fiscalização da Administração do TRT da 18ª Região não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais;
8.15. Usar mão de obra capacitada, que assegure a execução integral dos serviços nos prazos convencionados com segurança e qualidade;
8.16. Tratar com urbanidade e respeito a qualquer servidor ou pessoa dentro das dependências desta Corte;
8.17. Indicar, no mínimo, um número de telefone e um endereço eletrônico (e-mail) pelo qual deseja receber as comunicações do Tribunal, devendo acusar pelo mesmo meio de comunicação, o recebimento em até 1 (uma) hora após a transmissão;
8.18. Registrar, obrigatoriamente e em meio que permita comprovação, a hora de chegada e de saída do pessoal técnico para realização de todo e qualquer tipo de atendimento, junto ao Setor de Atendimento Administrativo, do Núcleo de Manutenção Predial, independentemente do registro em sistema próprio da Contratada.
8.18.1 A Contratada deverá aceitar as condições de cálculo do índice de disponibilidade de equipamentos que será monitorado pelo Núcleo de Manutenção Predial, para levantar a qualidade na prestação dos serviços.
8.18.2. A não observância do previsto neste subitem, poderá ensejar a aplicação de multas a Contratada, inclusive com gradação de penalidades.
9. DAS OBRIGAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
9.1. A execução dos serviços deverá ser acompanhada pelo Chefe do Núcleo de Manutenção Predial, Sr. Paulo Henrique Almeida Lima, e-mail: paulo.lima@trt18.jus.br, telefone: (62)3222-5692, ou pelo seu substituto legal, o Sr. Auro Henrique Sandes Rocha, e-mail: auro.rocha@trt18.jus.br, telefone: (62)3222-5266, indicados na forma do art. 67 da Lei nº 8.666/93 e consoante a Portaria TRT 18ª GP/DG/CLC nº 002/2014, a quem caberá:
9.1.1. Encaminhar, formalmente, ordem de serviço à Contratada e, quando for o caso, realizar reunião inicial com o preposto da empresa para efetuar os ajustes necessários para a fiel execução do contrato, registrando em ata, se julgar necessário;
9.1.2. Não permitir assistência técnica, de espécie alguma, por pessoas não autorizadas pela prestadora de serviços;
9.1.3. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive permitir o livre acesso dos técnicos e empregados da prestadora de serviços às dependências do Tribunal, se for o caso;
9.1.4. Zelar pela segurança dos materiais e equipamentos, não permitindo seu manuseio por pessoas não habilitadas;
9.1.5. Comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na execução dos serviços;
9.1.6. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;
9.1.7. Sustar a execução de quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com o especificado ou por outro motivo que justifique tal medida;
9.1.8. Manifestar em processo administrativo referente à execução dos serviços, em especial quanto à aplicação de sanções e alterações contratuais;
9.1.9. Cumprir, para fins de pagamento, as providências previstas na Portaria TRT 18ª GP/DG/SOF nº 391/2019;
9.1.10. Verificar o prazo estabelecido no ajuste para apresentação das notas fiscais/faturas, recibos ou congêneres, exigindo seu cumprimento por parte da Contratada;
9.1.11. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços;
9.1.12. Exigir da Contratada, a qualquer tempo, a comprovação das condições de habilitação exigidas neste Termo de Referência;
9.1.13. Observar as demais obrigações previstas na Portaria TRT 18ª GP/DG/CLC nº 2/2014, que dispõe sobre normas e procedimentos a serem observados na gestão de contratos; e
9.1.14. O gestor ou fiscais e seus substitutos deverão elaborar relatório ou outro documento hábil registrando as ocorrências sobre a prestação dos serviços referentes ao período de sua atuação quando do seu desligamento ou afastamento definitivo e relatório final acerca das ocorrências da fase de execução do contrato, após a conclusão da prestação dos serviços, para ser utilizado como fonte de informações para as futuras contratações.
10. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
10.1. Os serviços serão recebidos, definitivamente, por meio de atesto do gestor da contratação nas faturas apresentadas pela Contratada, após verificação de sua qualidade e conformidade com as especificações.
10.2. Será dispensado o recebimento provisório, tendo em vista a garantia dos serviços, a qual resguarda a adequada execução e perfeito funcionamento dos elevadores.
11. DO CRITÉRIO PARA JULGAMENTO
11.1. No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que apresentar as especificações contidas neste Termo e ofertar o menor preço por grupo/item.
11.2. A divisão em grupo/itens aumentará a competitividade no mercado, de modo a alcançar as empresas interessadas em cada região e que prestam manutenção em elevadores das empresas Atlas Schindler, Orona e Otis.
11.3. Os elevadores do Fórum Trabalhista, Edifício Ialba-luza e do Novo Complexo foram agrupados haja vista a interdependência dos equipamentos que são do mesmo fabricante (sistema elétrico, comandos, operação, etc.). Esse agrupamento proporciona maior agilidade na resolução de problemas, execução dos serviços, permitindo maior disponibilidade dos elevadores, bem como economia de escala.
12. DA PROPOSTA DE PREÇOS
12.1. A proposta de preços deve ser apresentada da seguinte forma:
GRUPO
Item	Local	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Anual
1	Fórum Trabalhista de Goiânia	Atlas Schindler Neolift; Capacidade 1.275kg; Lotação: 17 pessoas	6	R$	R$	R$
2		Atlas Schindler Neolift; Capacidade 675kg; Lotação: 9 pessoas	3	R$	R$	R$
3	Edifício Ialba-Luza	Atlas Schindler; Capacidade 1.125kg; Lotação: 15 pessoas	2	R$	R$	R$
4		Atlas Schindler; Capacidade 450kg; Lotação: 6 pessoas	1	R$	R$	R$
5	Novo Complexo	Schindler 5500; Capacidade 1.350kg; Lotação: 18 pessoas	4	R$	R$	R$
6		Schindler 3300; Capacidade 975kg; Lotação: 13 pessoas	2	R$	R$	R$
7		Schindler 3300; Capacidade 675kg; Lotação: 9 pessoas	3	R$	R$	R$
Valor total da Proposta:					R$	R$

ITEM
Item	Local	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Anual
8	Fórum Trabalhista de Goiânia	Orona; Capacidade 800kg; Lotação: 10 pessoas	1	R$	R$	R$
Valor total da Proposta:					R$	R$

ITEM
Item	Local	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Anual
9	Foro Trabalhista de Anápolis	OTIS; Capacidade 420 kg, Lotação: 6 pessoas	1	R$	R$	R$
Valor total da Proposta:					R$	R$

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. Com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e no art. 49 do Decreto nº 10.024/2019, garantida a ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores deste Tribunal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, e sem prejuízo das demais cominações legais e de multa de até 10% sobre o valor estimado da contratação, a Contratada que:
a) Apresentar documentação falsa;
b) Causar atraso na execução do objeto;
c) Falhar na execução do contrato;
d) Fraudar na execução da contratação;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
f) Declarar informação falsa;
g) Cometer fraude fiscal.
13.1.1. Ficará caracterizada fraude na contratação:
a) elevar arbitrariamente os preços;
b) alterar substância, qualidade ou quantidade dos serviços prestados;
c) entregar um serviço por outro;
d) tornar, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a execução da contratação.
e) fornecer peça falsificada ou deteriorada.
13.1.2. Ficará caracterizado comportamento inidôneo quando:
a) constatada má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do Contratante;
b) atuação com interesses escusos;
c) reincidência em faltas que acarretem prejuízo ao Contratante;
d) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
e) praticar atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação ou a execução da contratação;
f) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução da contratação, sem consentimento prévio do Contratante.
13.2. Com fundamento nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, nos casos abaixo relacionados, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades, salvo se a falta advier de caso fortuito, motivo de força maior ou outras justificativas, todas devidamente comprovadas e acatadas pela Administração:
13.2.1. Advertência, nas hipóteses de descumprimento de cláusulas contratuais de que não resulte prejuízo para a Administração;
13.2.2. Multas, conforme graus e condutas dispostos nas tabelas 1 e 2 abaixo e demais especificações a seguir, limitadas a 10 % do valor mensal da contratação:
TABELA 1
GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	1% do valor mensal da contratação
2	2% do valor mensal da contratação
3	4% do valor mensal da contratação
4	6% do valor mensal da contratação
5	8% do valor mensal da contratação
6	10% do valor mensal da contratação

TABELA 2
ITEM	DESCRIÇÃO	GRAU	INCIDÊNCIA
1	Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais	6	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
2	Destruir ou danificar bens materiais ou documentos por culpa ou dolo de seus agentes	3 por culpa e 5 por dolo	Por ocorrência
3	Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização deste Tribunal	6	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
4	Transferir sua responsabilidade para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos etc.	4	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
5	Suspender ou interromper, total ou parcialmente, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais	4	Por dia, observado o limite máximo de incidência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
6	Deixar de cumprir os prazos estabelecidos neste Termo.	1	Por ocorrência, observado o limite máximo de incidência previsto no subitem 13.2.2., sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
7	Deixar de manter a garantia técnica dos serviços prevista neste termo e a garantia contratual.	6	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
8	Deixar de cumprir o prazo previsto, durante a garantia, para refazer os serviços que apresentarem defeitos.	1	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
9	Deixar de manter a documentação de habilitação atualizada	6	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
10	Deixar de apresentar a correspondente nota fiscal/fatura ou congênere até o 10º dia do mês subsequente ao da prestação do serviço, conforme o caso	2	Por ocorrência
11	Deixar de fornecer a seus técnicos/empregados todas as ferramentas e instrumentos necessários à execução dos serviços, bem como produtos ou materiais indispensáveis à realização desses	2	Por ocorrência
12	Deixar de utilizar peças originais, ou utilizar peça similar sem a autorização do gestor da contratação.	6	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
13	Executar qualquer manutenção, substituição de peças, sem prévia autorização do gestor da contratação.	6	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
14	Deixar de apresentar as notas fiscais das peças utilizadas na manutenção.	4	Por ocorrência
15	Deixar de apresentar o Plano de Manutenção Periódica, no prazo estabelecido.	2	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
16	Deixar de reestabelecer ou recompor as partes afetadas durante a realização das manutenções.	2	Por ocorrência
17	Deixar de apresentar o relatório de manutenção preventiva, devidamente assinado pelo técnico responsável técnico.	1	Por ocorrência
18	Obter Índice de Medição de Resultados que implique sanções administrativas pelo período de 2 meses consecutivos.	6	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
19	Deixar de providenciar a adequada sinalização de alerta, “Em Manutenção”, em todos os andares do equipamento em manutenção	1	Por ocorrência
20	Deixar de comparecer o técnico da Contratada ao Núcleo de Manutenção Predial /Foro de Anápolis para registro do início/fim das suas atividades no relatório de manutenção.	1	Por ocorrência
21	Deixar de atender ao disposto no subitem 8.18.	1	Por ocorrência
22	Deixar de cumprir qualquer obrigação não prevista nesta tabela ou reincidir em atos penalizados com advertência	3	Por ocorrência

13.2.2.1. A multa, no caso de rescisão por ato unilateral da Administração e motivado por culpa da Contratada, será de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do contrato, não cumulativa com as multas presentes na Tabela 2. Tal multa não exime a Contratada pelas reparações dos prejuízos e das demais sanções cabíveis.
13.2.2.2. O valor da multa aplicada, após regular processo administrativo, será descontado da garantia contratual e, se necessário, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo Contratante, ou ainda cobrada diretamente da Contratada, amigável ou judicialmente.
13.2.2.3. Se os valores da garantia e do pagamento forem insuficientes para a quitação das eventuais multas, fica a Contratada obrigada a recolher a importância devida no prazo de até 10 (dez) dias, contados da comunicação oficial, sob pena de ser incluído o valor na Dívida Ativa da União.
13.2.2.4. A aplicação de multa não impede, a critério da Administração, a aplicação das demais sanções de advertência, de impedimento/suspensão do direito de licitar e de inidoneidade, bem como a rescisão da contratação.
13.2.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execução da contratação, nos prazos e situações estipulados abaixo:
Nº	SITUAÇÃO	PRAZO
1	Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenha acarretado prejuízos para o Contratante	Por até 01 (um) ano
2	Execução insatisfatória ou parcial do objeto contratado, que tenha acarretado prejuízos para o Contratante	Por até 01 (um) ano
3	Deixar de manter a documentação de habilitação atualizada	Por até 01 (um) ano
4	Deixar de executar os serviços contratados	Por até 02 (dois) anos
5	Deixar de prestar garantia dos serviços	Por até 01 (um) ano

13.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses previstas no subitem 13.1.2.
13.3. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e sua aplicação deverá ser precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa para o adjudicatário, na forma da lei.
13.4. As penalidades somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas somente serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos comprováveis, a critério da autoridade competente do Contratante, e desde que formuladas até a data do vencimento estipulada para o cumprimento da obrigação.
13.5. Além dos casos já previstos na Tabela 2 do subitem acima, a rescisão da contratação também se dará nos termos dos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93.
14. DO REAJUSTE
14.1. Os preços serão reajustados anualmente, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data da apresentação da proposta (Lei 10192/01, art. 3°, §1°), de acordo com a variação do IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou outro índice oficial que venha a substituí-lo, salvo dispositivo legal que de outro modo discipline a matéria.
14.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir da data do último reajuste.
15. DA GARANTIA CONTRATUAL
15.1.	Nos moldes do art. 56 da Lei 8.666/1993, a Contratada deverá apresentar, na Seção de Gestão de Contratos, da Secretaria de Licitações e Contratos/ Seção de Gestão de Contratos deste Tribunal, no ato da assinatura do Contrato, comprovante de garantia para execução do mesmo, correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor global, com validade durante toda a execução do contrato, devendo ser renovada a cada prorrogação. Os efeitos legais da garantia se estenderão em caso de ocorrência de sinistro.
15.2. Mediante expressa e justificada solicitação da Contratada, o Contratante poderá conceder, excepcionalmente e por ato motivado, o prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados da data de assinatura do contrato, para apresentação da garantia.
15.3. A garantia deverá ser prestada, preferencialmente, mediante caução em dinheiro ou por meio das outras modalidades previstas no §1º do art. 56 da Lei 8.666/1993;
15.4. Rejeitar-se-á caução em cheque e quaisquer outras modalidades de garantia não previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/1993;
15.5. Dependendo da modalidade da garantia, a Contratada deverá observar o disposto a seguir:
15.5.1. a caução deve ser depositada em dinheiro, na Caixa Econômica Federal – CEF (código de operação 010), tendo como favorecido/beneficiário o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, CNPJ nº 02.395.868/0001-63, conforme dispõe o art. 1º, inciso IV, do Decreto-Lei nº 1.737/1979, e será comprovada pela entrega do original do recibo de caução (via do favorecido/beneficiário);
15.5.2. Os títulos da dívida pública devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
15.5.3. O seguro-garantia será comprovado mediante entrega do original de apólice de seguro emitida especialmente para esse fim, tendo como segurado o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região;
15.5.4. A fiança bancária terá como favorecido o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, devendo ser entregue ao Contratante o documento original, contendo a expressa renúncia da instituição bancária fiadora aos benefícios do artigo 827 do Código Civil, e deverá ser expedida por instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil. Rejeitar-se-á garantia fidejussória, não revestida da natureza de fiança bancária, prestada por pessoa jurídica não autorizada pelo Banco Central do Brasil.
15.6. No caso de opção da empresa pelo seguro-garantia ou pela fiança bancária, a cobertura da garantia deverá assegurar o pagamento de: prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; prejuízos causados à Administração, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato, bem como multas moratórias e punitivas aplicadas à Contratada, não sendo admitido documento de garantia com a cláusula “Performance Bond”. O instrumento de garantia não poderá conter cláusulas excludentes de qualquer natureza que a torne incompatível com o fim a que se destina; portanto, não será aceita garantia que, entre outras condições:
15.6.1. Exclua da cobertura o pagamento de multas, previstas na Lei nº 8666/93 ou no contrato, aplicadas pelo Contratante à Contratada;
15.6.2. Exclua/Restrinja a indenização de quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades causados por ou de qualquer forma relacionados a atos e/ou fatos violadores de normas de anticorrupção, perpetrados exclusivamente pelo tomador ou seu representante, sem o concurso/conhecimento do segurado ou seu representante;
15.6.3. Estabeleça cláusula de proporcionalidade, que defina que a fiança será concedida de forma proporcional ao transcurso do prazo de execução dos serviços contratados, “pro rata temporis”;
15.6.4. Estabeleça a necessidade de utilização, pela Contratada, de saldos de créditos junto ao Contratante, para amortização do prejuízo e/ou multa, previamente à utilização da garantia.
15.7. Havendo atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação da garantia válida e aprovada pelo Contratante, a Administração estará autorizada a rescindir a contratação, nos termos do item 8, da Tabela 2, do subitem 13.2.2 ou a promover a retenção dos pagamentos devidos à Contratada, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, a título de garantia, a serem depositados junto à Caixa Econômica Federal em conta caução em favor do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região;
15.7.1. Caberá à Contratada providenciar a abertura da conta caução na Caixa Econômica Federal e comunicar seus dados para que o Contratante efetue o depósito do valor retido; até que ocorra está comunicação, o valor ficará retido pelo Contratante sem sofrer qualquer correção ou remuneração.
15.8. Em caso de recusa pela Contratada do pagamento de eventual multa aplicada, a Administração executará a garantia contratual para ressarcimento dos valores devidos e, caso não seja possível a execução da garantia ou o seu valor não seja suficiente, a Administração poderá reter créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados.
15.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, a Contratada deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data em que for notificado pelo Contratante;
15.10. A garantia a que se refere esta cláusula terá seu valor atualizado nas mesmas condições do contrato, acompanhando eventuais prorrogações de vigência e alterações decorrentes de reajustes e/ou acréscimo de serviços, devendo o reforço da garantia ser apresentado no ato da assinatura do termo aditivo ou instrumento equivalente.
15.10.1. Mediante expressa e justificada solicitação da Contratada, o Contratante poderá conceder, excepcionalmente e por ato motivado, o prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados da data de assinatura do termo aditivo ou instrumento equivalente, para apresentação da garantia.
15.11. Quando da abertura de processos para eventual aplicação de penalidade, o Contratante, prevendo a necessidade de utilização da garantia, deverá comunicar o fato à seguradora e/ou fiadora paralelamente às comunicações de solicitação de defesa prévia à Contratada bem como as decisões finais de 1ª e última instância administrativa;
15.12. A garantia contratual será restituída à Contratada após a execução integral do contrato e do recebimento definitivo dos serviços.
16. DAS PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE
16.1. Além das disposições constantes neste Termo, a Contratada deverá atender, no que couber, às demais disposições constantes da Resolução nº 103/2012 do CSJT – Guia de Sustentabilidade da Justiça do Trabalho, em especial:
16.1.1. Dar preferência – em relação aos materiais utilizados – a produtos constituídos no todo ou em parte por materiais reciclados, atóxicos, biodegradáveis, conforme ABNT NBR 15.448-1 e 15.448-215. Os materiais devem ser acondicionados, preferencialmente, em embalagens recicladas ou recicláveis, preferencialmente de papelão ou de plástico à base de etanol de cana-de-açúcar;
16.1.2. Efetuar a coleta e o descarte, através de logística reversa, dos materiais, peças, componentes dispositivos de proteção, baterias, óleos lubrificantes e seus resíduos e embalagens, equipamentos e seus acessórios oriundos da contratação de acordo com o Decreto nº 7.404/2010 que regulamenta a Lei nº 12.305/2010, Res. CSJT Nº 103/2012 e IN nº 1/2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e ABNT NBR 10004. Deverá ser observado o descarte de pilhas e baterias de acordo com a resolução CONAMA nº 401/2008. Deverá ser observado o descarte de óleo lubrificante, seus resíduos e embalagens, de acordo com a resolução CONAMA nº 362/2005 e acordo setorial para implantação de sistema de logística reversa de embalagens plásticas usadas de lubrificantes.
17. DA VISTORIA PRÉVIA
17.1. A licitante deverá vistoriar os locais onde se encontram os elevadores, nos endereços indicados neste Termo, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldades existentes, mediante prévio agendamento junto ao Núcleo de Manutenção Predial pelo telefone (62) 3222-5692/5266;
17.2. A licitante deverá apresentar declaração de que vistoriou ou de que conhece as condições gerais dos locais onde serão prestados os serviços, conforme modelo constante do ANEXO B.
17.3. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, as licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldade existente como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto deste Termo de Referência.
18. DA ESTIMATIVA DE GASTOS
18.1. Estimou-se um gasto orçamentário total de R$ 257.528,80 (duzentos e cinquenta e sete mil e quinhentos e vinte e oito reais e oitenta centavos).
18.2. Para fins orçamentários, dentro do valor estimado acima, será reservado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para aquisição excepcional das peças, constituindo mera estimativa de gastos, que não integra o preço a ser pago mensalmente à Contratada.
18.3. A estimativa acima não constitui obrigação de fazer por parte deste Tribunal.
19. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
19.1. As partes não estão eximidas do cumprimento de obrigações e responsabilidades previstas na legislação vigente e não expressas neste Termo de Referência.
19.2. De acordo com a RESOLUÇÃO N.º 07, DE 18 DE OUTUBRO DE 2005, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ficam as PROPONENTES cientificadas de que é vedada a contratação de pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento, vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação.

ANEXO A do Termo de Referência
MODELOS DE DOCUMENTOS
PLANO DE MANUTENÇÃO, RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Descrição de peças e serviços	Mensal	Bimestral	Semestral	Anual
POLIAS DE COMPENSAÇÃO
Inspecionar quanto à excentricidade e lubrificar	X
POLIAS ESTICADORAS
Inspecionar quanto à excentricidade e lubrificar	X
QUADRO DE COMANDO
Fazer remoção de poeira dos quadros	X
Inspecionar as claves controladoras quanto à regulagem, pressão, integridade, desgaste e alinhamento dos contados	X
Inspecionar e ajustar, se necessário, os temporizadores, reles, chaves com mau contato e circuitos de proteção	X
Inspecionar os leds de monitoração (interface homem/máquina) dos comandos microprocessados	X
Anilhar cabos de comando e alimentador		X
Substituir conectores ou cabos com corrosão ou deteriorados	X
CABINAS
Remover o lixo acumulado em toda a extensão das soleiras das cabinas	X
Fazer a remoção de toda a poeira das faces externas das portas	X
Inspecionar a existência de vibrações e/ou ruídos anormais quando da movimentação da cabina	X
Fazer remoção de todo material depositado nas suspensões	X
Inspecionar a excentricidade da polia da cabina	X
Proceder a limpeza geral das barras articulares, lubrificando-as	X
Fazer a remoção da poeira das grades de ventilação	X
Fazer a remoção do lixo e da poeira da tampa do teto	X
Limpar e inspecionar o funcionamento e nível de ruídos dos ventiladores	X
Liberar o dispositivo de desengate para aplicação de fina camada de óleo	X
Lubrificar os conjuntos operadores das portas e ajustar correias	X
Inspecionar o funcionamento do motor e as condições das correias de acionamento	X
Inspecionar o funcionamento dos aparelhos de comunicação	X
Inspecionar o funcionamento das botoeiras, botão de chamada de emergência, sinalizadores e iluminação normal e de emergência	X
Inspecionar o funcionamento da barra de proteção eletrônica	X
Inspecionar os terminais elétricos, na parte superior das cabinas, quanto ao estado geral e fixação	X
Inspecionar os comandos localizados sobre a cabina	X
Inspecionar a excentricidade da plica da cabina	X
Lubrificar a polia da cabina	X
Inspecionar o desgaste dos coxins, ou roletes, ajustando se necessário	X
Testar o dispositivo de segurança que limita carga		X
Testar o funcionamento de freio de segurança (teste estático), ajustando as velocidades de desarme			X
Inspecionar botoeiras de emergência e comandos auxiliares acima da cabina			X
CABOS DE AÇO
Inspecionar quanto ao desgaste, oxidação, redução de diâmetro e quebra de arames e tranças	X
Limpar e lubrificar	X
Ajustar tensões dos cabos de tração e compensação			X
CAIXAS
Lavar e aplicar novo lubrificante nas almas das guias de cabina e contrapesos				X
CONTRAPESOS
Ajustar a folga excessiva entre as corrediças deslizantes	X
Inspecionar a excentricidade da polia intermediária	X
Lubrificar a polia intermediária	X
Fazer a remoção da poeira da suspensão			X
EIXO SEM FIM
Inspecionar o eixo sem fim e o controlador de velocidade	X
Testar o acionamento elétrico e o mecanismo controlador de velocidade			X
FREIOS
Inspecionar o sistema de frenagem quanto a ruído, desgaste das sapatas, ovalização do tambor, terminais de ligação, abertura do freio, regulagem das molas, regulagem do percurso do núcleo, nivelamento na parada	X
Lubrificar o conjunto de freios	X
Limpar as sapatas e tambores, removendo todo lubrificante excedente	X
Fazer teste de funcionalidade de freios de segurança e limitadores de velocidade, com fornecimento de laudo.			X
PARA-CHOQUE
Inspecionar o aperto das porcas braçadeiras de apoio	X
Inspecionar espiras do para-choque tipo mola	X
PAVIMENTOS
Fazer a remoção de toda a poeira das faces internas e externas das portas dos pavimentos	X
Fazer a remoção de todo o material depositado sobre as barras chatas de ferro (apoio das carretilhas)	X
Realizar limpeza geral e inspecionar o estado das carretilhas e dos trincos lubrificando os eixos destes componentes	X
Inspecionar as portas na atuação das carretilhas e do fechador mecânico	X
Ajustar folga excessiva nas carretilhas excêntricas das suspensões das folhas das portas	X
Inspecionar o nivelamento, aceleração e retardamento das cabinas em cada um dos pavimentos	X
Inspecionar a simultaneidade da abertura das portas das cabinas com as de cada pavimento	X
Inspecionar o funcionamento dos dispositivos de abertura manual das portas e dos dispositivos mecânicos de acionamento de emergência	X
Inspecionar todos os botões de chamada e indicadores, visuais e sonoros de posição e movimentação	X
Inspecionar a integridade dos feris de borracha das portas dos pavimentos, substituindo-os, se necessário	X
Varrer o poço	X

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
Empresa:
Identificação do elevador:
Data/Hora início atendimento:			Responsável TRT18:
Data/Hora término do atendimento:			Responsável TRT18:
A – Casa de máquinas
Item	Descrição			Sim	Não
A1	A casa de máquinas está em bom estado de limpeza?
B – Máquina, polias e cabos de tração
Item	Descrição			Sim	Não
B1	A máquina está identificada e as partes girantes estão protegidas?
B2	Nível de óleo está dentro da faixa estabelecida (redutor e mancais) e as vedações estão adequadas (juntas e retentores)?
B3	Funcionamento da máquina ocorre sem vibrações anormais (alinhamento com o motor, ruídos, rolamentos, buchas, etc.)?
B4	Conjunto de freio está adequado (ligação, articulações, desgaste e acionamento)?
B5	Polias de tração e de desvio estão em boas condições de uso?
B6	Cabos de tração estão em boas condições de uso e segurança (limpeza, lubrificação, estrutura, arames, oxidação, desgaste, quebras, fixação, tensionamento, etc.)?
C – Motor de tração
Item	Descrição			Sim	Não
C1	O motor está identificado, aterrado, as partes girantes estão protegidas?
C1	A lubrificação das buchas ou rolamentos estão regulares?
C3	O funcionamento do motor ocorre sem vibrações ou ruídos eletromecânicos anormais?
C4	O encoder funciona adequadamente (elétrica e mecânica)?
D – Limitador de velocidade
Item	Descrição			Sim	Não
D1	O limitador de velocidade está identificado, aterrado, bem fixado, com proteções e indicação do sentido de acionamento?
D2	Mecanismo de polia visualmente apresentam boas condições de operação e limpeza?
D3	Cabos estão em boa condição de uso e segurança (limpeza, lubrificação, estrutura, arames, oxidação, desgaste, quebras, fixação, etc.)
E – Quadro de comando e de força
Item	Descrição			Sim	Não
E1	O quadro está organizado, identificado, aterrado, firme e possui os esquemas elétricos?
E2	O quadro está adequadamente fechado, de modo a evitar entrada de animais?
E3	As chaves magnéticas encontram-se em boas condições de funcionamento (contadores, ligações e mecanismos)?
E4	Detectada alguma anormalidade nos quadros?
F – Caixa de corrida
Item	Descrição			Sim	Não
F1	Recinto está sendo destinado exclusivamente ao elevador?
F2	A caixa apresenta boa ventilação, limpeza, acabamento e sem infiltração?
F3	As guias da cabina e contrapeso estão em bom estado (lubrificação, fixação, emenda etc.)?
F4	Os limites superiores funcionam adequadamente quando atuados (elétrica e mecânica)?
F5	Iluminação da caixa de corrida está normal?
G – Portas de pavimento
Item	Descrição			Sim	Não
G1	As sinalizações visuais em todos os andares estão em boas condições e funcionando corretamente?
G2	A sinalização sonora dos pavimentos em todos os andares está funcionando e em nível de intensidade sonora compatível?
G3	As portas apresentam agarramento para abrir ou fechar?
G4	As portas e seu funcionamento estão em boas condições de limpeza (inclusive trilhos do piso)?
G5	O fechamento e abertura das portas apresentam rampa de desaceleração no fim de curso?
G6	O tempo de porta aberta está configurado para 5 segundos?
G7	O circuito da porta e seus engates estão em perfeito funcionamento e limpeza (trincos, travamentos, palhetas, fechos eletromecânicos)?
H – Carro (cabina, armação e plataforma)
Item	Descrição			Sim	Não
H1	Internos, comandos e acessórios da cabina estão em boa condição de uso e de funcionamento (teto, subteto, placas indicativas, iluminação, luz de emergência, alarme, ventilação, botoeiras, interfone, pesador/limitador de carga, etc.)?
H2	Topo e estrutura da cabina, armação e plataforma encontram-se sinalizadas, em boas condições de segurança, funcionamento e limpeza?
H3	Conjunto das corrediças superiores e inferiores encontram-se em bom estado de funcionamento?
H4	Mecanismos do aparelho de segurança e freio, visualmente, apresentam os componentes em boas condições de funcionamento e limpeza?
H5	Circuitos de sinalizações e segurança do topo da cabina estão ligados e funcionando adequadamente?
H6	Botoeira de comando em manutenção encontra-se em boas condições de funcionamento?
H7	Conjunto operador de portas (motor, corrente, correia, roldanas, sensores, mecanismos, etc.) está funcionando adequadamente?
H8	Conjunto contrapeso encontra-se em boa condição de funcionamento (limpeza, rolos, corrediças, pesos, fixação dos cabos, estruturas e montantes)?
H9	Portas, tapa-vistas, suspensões, corrediças e régua (abertura central ou lateral) encontram-se em boas condições de funcionamento e limpeza?
I – Fundo do poço
Item	Descrição			Sim	Não
I1	Fundo do poço está em boas condições (sinalização, sem infiltração, limpeza, divisão e acesso)?
I2	Interruptores que desligam o elevador, a tomada e o suporte para lâmpada estão identificados e funcionam adequadamente?
I3	Amortecedores estão em perfeito estado?
I4	Limites inferiores estão bem instalados e funcionam adequadamente quando atuados (eletromecânica)?
Observações:
Técnico da empresa responsável: / Data ___/___/______

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
Empresa:
Identificação do elevador:
Data/Hora início atendimento:			Responsável TRT18:
Data/Hora término do atendimento:			Responsável TRT18:
A – Diagnóstico

B – Peças
Item	Descrição			Sim	Não
B1	Há a necessidade de substituição de peças?
Relação de peças:

Observações:
Técnico da empresa responsável: / Data ___/___/______

ANEXO B do Termo de Referência

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

IDENTIFICAÇÃO
Empresa:	CNPJ:
Representante Legal:	CPF:

A licitante acima identificada DECLARA, para fins de participação no Pregão nº _______, do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, que vistoriou o local onde será executado o serviço para inteirar-se das condições e grau de dificuldades existentes, bem como tomou conhecimento de todas as informações necessárias ao cumprimento das obrigações inerentes ao objeto desta licitação.

OU:

A licitante acima identificada DECLARA, para fins de participação no Pregão nº _______, do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, que conhece as condições gerais dos locais onde serão prestados os serviços, bem como o grau de dificuldades existentes e todas as informações necessárias ao cumprimento das obrigações inerentes ao objeto desta licitação.

Local/Data/Assinatura:

__________, _____/______/______ ______________________
ANEXO II

MINUTA CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM ELEVADORES, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO E A EMPRESA ………....

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA OITAVA REGIÃO, de um lado, Órgão do Poder Judiciário da União, com sede na Av. T-1, esquina com T-51, Lotes 1 a 24, Qd. T-22 - Setor Bueno, Goiânia-GO, CEP: 74.215-901, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.395.868/0001-63, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo servidor .................., Diretor-Geral, portador da Carteira de Identidade nº................. e do CPF nº ................................, no uso da competência delegada pela Resolução Administrativa TRT 18º ..., e, de outro lado, a empresa ................., com sede na ........................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº ..........................., neste ato representada por. ..., ........................., portador da Carteira de Identidade nº ................... e do CPF nº...................., doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo TRT/18ª nº 9071/2020, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente contrato, que se regerá nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (alterada pela Lei Complementar n° 147 de 07 de agosto de 2014, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015), e, subsidiariamente, pelas normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e em conformidade com as instruções constantes do Edital “Pregão Eletrônico nº 047/2020", bem como pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e serviços de assistência técnica emergencial ou de melhoria, com fornecimento integral de materiais, peças e mão de obra, em todo sistema de transporte vertical (elevadores de passageiros) instalados nos edifícios do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, localizados em Goiânia-GO e no Foro Trabalhista de Anápolis-GO, conforme especificações e condições constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital “Pregão Eletrônico 047/2020", que regeu a presente contratação, e, no que couber, à proposta da CONTRATADA, que, independentemente de transcrição, passam a fazer parte integrante e complementar do presente instrumento.

Parágrafo único. As especificações dos elevadores passíveis de manutenção, os quantitativos e os locais onde encontram-se instalados, estão dispostos no quadro abaixo:

Item	Local	Modelo	Quantidade
1	Fórum Trabalhista de Goiânia / (Rua T-51, entre Av. T-1 e Rua T-29, Qd. T-22, Setor Bueno, Goiânia-GO.)	Atlas Schindler Neolift; / Capacidade 1.275 kg; / Lotação: 17 pessoas	6
2		Atlas Schindler Neolift; / Capacidade 675 kg; / Lotação: 9 pessoas	3
3	Edifício Ialba-Luza / (Av. T-1 com T-52, Lt. 7 a 22, Qd. T-22, Setor Bueno, Goiânia-GO)	Atlas Schindler; / Capacidade 1.125kg; / Lotação: 15 pessoas	2
4		Atlas Schindler; / Capacidade 450 kg; / Lotação: 6 pessoas	1
5	Edifício do Novo Complexo / (Rua T-52 com T-29, Qd. T-22, Setor Bueno, Goiânia-GO.)	Schindler 5500; / Capacidade 1.350kg; / Lotação: 18 pessoas	4
6		Schindler 3300; / Capacidade 975kg; / Lotação: 13 pessoas	2
7		Schindler 3300; / Capacidade 675kg; / Lotação: 9 pessoas	3
8	Fórum Trabalhista de Goiânia / (Rua T-51, entre Av. T-1 e Rua T-29, Qd. T-22, Setor Bueno, Goiânia-GO.)	Orona; / Capacidade 800kg; / Lotação: 10 pessoas	1
9	Foro Trabalhista de Anápolis / (Rua 14 de Julho, nº 971, Centro, Anápolis-GO.)	OTIS; / Capacidade 420 kg; / Lotação: 6 pessoas	1

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO

Objetivando suportar a presente contratação, foi instaurado, nos autos do Processo Administrativo nº 9071/2020 -TRT/18ª Região, em conformidade com as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (alterada pela Lei Complementar n° 147 de 07 de agosto de 2014, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015), e, subsidiariamente, pelas normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, procedimento licitatório próprio, na modalidade de Pregão Eletrônico, recebeu o número 047/2020, do tipo “menor preço por grupo (itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7) e por item (8 e 9)”.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA
        CONTRATADA E DO CONTRATANTE

As obrigações da CONTRATADA e do CONTRATANTE são aquelas previstas nos itens 8 e 9, observada ainda, a disposição constante do item 19 – DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS - do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

O Chefe do Núcleo de Manutenção Predial, Paulo Henrique Almeida Lima, atuará como gestor deste contrato e o servidor Auro Henrique Sandes Rocha, como seu eventual substituto (e-mails: paulo.lima@trt18.jus.br/ e auro.rocha@trt18.jus.br e telefones: 62.3222-5692/5266), indicados na forma do art. 67, da Lei nº 8.666/1993, cumprindo as determinações contidas na Portaria TRT 18ª GP/DG/CLC nº 002/2014.

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A forma de execução dos serviços a serem prestados pela CONTRATADA são aqueles previstos no item 3 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão recebidos conforme estabelecido no item 10 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE
GARANTIA TÉCNICA

A CONTRATADA ofertará garantia para os serviços executados nos moldes estabelecidos no item 6 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO

O preço unitário por equipamento e o preço total mensal para execução dos serviços contratados, nele incluída todas as despesas e todos os demais custos necessários ao perfeito cumprimento das obrigações objeto deste contrato, é fixado conforme quadro abaixo:

Item	Local	Modelo	QTDADE	Valor Unitário	Valor Mensal
1	Fórum Trabalhista de Goiânia	Atlas Schindler Neolift; / Capacidade 1.275kg; / Lotação: 17 pessoas	6	R$	R$
2		Atlas Schindler Neolift; / Capacidade 675kg; / Lotação: 9 pessoas	3	R$	R$
3	Edifício Ialba-Luza	Atlas Schindler; / Capacidade 1.125kg; / Lotação: 15 pessoas	2	R$	R$
4		Atlas Schindler; / Capacidade 450kg; / Lotação: 6 pessoas	1	R$	R$
5	Edifício do Novo Complexo	Schindler 5500; / Capacidade 1.350kg; / Lotação: 18 pessoas	4	R$	R$
6		Schindler 3300; / Capacidade 975kg; / Lotação: 13 pessoas	2	R$	R$
7		Schindler 3300; / Capacidade 675kg; / Lotação: 9 pessoas	3	R$	R$
VALOR TOTAL MENSAL

Item	Local	Modelo	QTDADE	Valor Unitário	Valor Mensal
8	Fórum Trabalhista de Goiânia	Orona; Capacidade 800kg; Lotação: 10 pessoas	1	R$	R$
VALOR TOTAL MENSAL

Item	Local	Modelo	QTDADE	Valor Unitário	Valor Mensal
9	Foro Trabalhista de Anápolis	OTIS; Capacidade 420 kg; / Lotação: 6 pessoas	1	R$	R$
VALOR TOTAL MENSAL

§ 1º O valor anual estimado para a presente contratação é de R$ ……... (……...), sendo R$……... (………………..) para assistência técnica e manutenção e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para peças.

§2° A aquisição de peças não inclusas no valor mensal da contratação se dará em casos excepcionais e de emergência, conforme itens 3.7 e 3.8 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

§ 3º Aos preços contratados deverão estar incorporadas todas as despesas com mão de obra, impostos, encargos sociais e previdenciários, taxas, seguros, transportes e qualquer outra que incida ou venha a incidir sobre o objeto da presente contratação.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO

O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele inerentes encontram-se definidos no item 5 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de 01/01/2021 ou da data de sua assinatura, caso esta ocorra posteriormente, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, a critério do CONTRATANTE, desde que verificada a vantajosidade das condições contratadas, nos termos do art. 57, II da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO REAJUSTE

Os preços serão reajustados anualmente, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data da apresentação da proposta (…./…./…..), de acordo com a variação do IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou outro índice oficial que venha a substituí-lo, salvo dispositivo legal que de outro modo discipline a matéria.
Parágrafo Único. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contato a partir da data do último reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA
CONTRATUAL

A CONTRATADA deverá prestar a garantia contratual nos moldes estabelecidos no item 15 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

As sanções relacionadas à execução deste contrato são aquelas previstas no item 13 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PRATICAS DE
SUSTENTABILIDADE

A Contratada deverá atender, no que couber, às disposições constantes da Resolução nº 103/2012 do CSJT – Guia de Sustentabilidade da Justiça do Trabalho, em especial:

a) Dar preferência – em relação aos materiais utilizados – à aquisição de produtos constituídos no todo ou em parte por materiais reciclados, atóxicos, biodegradáveis, conforme ABNT NBR 15.448-1 e 15.448-215. Os materiais devem ser acondicionados, preferencialmente, em embalagens recicladas ou recicláveis, preferencialmente de papelão ou de plástico à base de etanol de cana-de-açúcar;
b) A CONTRATADA deverá efetuar a coleta e o descarte das peças, acessórios, materiais e insumos, seus resíduos e embalagens oriundos da contratação de acordo com a Lei nº 12.305/2010 e ABNT NBR 10004. Deverá ser observado o descarte de pilhas e baterias de acordo com a resolução CONAMA nº 401/2008. Deverá ser observado o descarte de óleo lubrificante, seus resíduos e embalagens, de acordo com a resolução CONAMA nº 362/2005 e acordo setorial para implantação de sistema de logística reversa de embalagens plásticas usadas de lubrificantes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO

A rescisão do contrato se dará nos casos previstos na Tabela 2 do item 13 do Termo de Referência, Anexo I do Edital e também nos termos dos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93.

§ 1º No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, o CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.

§ 2º No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.

§ 3º É admitida a fusão, cisão ou incorporação da empresa, bem assim sua alteração social, modificação da finalidade ou da estrutura, desde que não prejudique a execução do contrato, cabendo à Administração decidir pelo prosseguimento ou rescisão do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS DIREITOS DO
CONTRATANTE EM CASO DE RESCISÃO

Na hipótese de rescisão administrativa do presente contrato, a CONTRATADA reconhece, de logo, o direito do CONTRATANTE de adotar, no que couber, a seu exclusivo critério, as medidas que vão a seguir discriminadas:

1. assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio do CONTRATANTE;
2. ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, materiais e pessoal empregado na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma prevista na legislação em vigor;
3. execução da garantia contratual, quando couber, para ressarcimento da Administração, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos;
4. retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE.
§ 1º Caso a CONTRATADA cometa falhas sucessivas ou demonstre desempenho insatisfatório ou imperícia na execução de determinado (s) tipo (s) de serviço (s) compreendido (s) no escopo do presente contrato, o CONTRATANTE reserva-se o direito de, a seu critério, executar diretamente ou adjudicar os serviços em questão à outra empresa, nos termos da Lei, após comunicação por escrito à CONTRATADA, sendo certo que a CONTRATADA arcará com todas as despesas daí decorrentes.

§ 2º A utilização, pelo CONTRATANTE, do direito a ele assegurado no parágrafo anterior, não implicará, necessariamente, em renúncia aos demais recursos postos à sua disposição por este contrato, não cabendo à CONTRATADA reivindicações de quaisquer natureza em consequência da aplicação, pelo CONTRATANTE, do disposto no caput.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666/93, na Lei nº 10.520/2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.087/90 – Código de defesa do consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta da dotação orçamentária consignada ao Programa de Trabalho 02.122.0033.4256.0052, Natureza da Despesa 339039, Nota de Empenho ………... n°…. de……. De …... de 2020, no valor de R$……….. (…………...).

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

Fica eleito o Foro da cidade de Goiânia-GO, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões relacionadas com o presente Contrato, que não puderem ser resolvidas pela via Administrativa.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam eletronicamente o presente instrumento.

Goiânia-GO/2020.

...................
Diretor-Geral
TRT/18ª

...................
..........…
CONTRATADA

______________________ _____________________
Testemunha	Testemunha
Nome:	Nome:
CPF:	CPF:

ANEXO III

DECLARAÇÃO
(NEPOTISMO)

Em cumprimento ao disposto no subitem 10.2.1 do Edital do Pregão Eletrônico nº 47/2020, a empresa _____________________________________ CNPJ nº _____________________, sediada na ______________________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) ____________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº__________________ e do CPF ________________, DECLARA, que não se enquadra na vedação constante do art 2º, inciso VI da Resolução nº 7, de 18 de outubro de 2005, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

________________________________________
Assinatura do representante legal da empresa

ANEXO IV

TERMO DE CADASTRO E RESPONSABILIDADE

Visando atender ao disposto no item 10.2.2 do Edital do Pregão Eletrônico nº 047/2020, eu,___________________________________________________________, representante legal da empresa_______________________________________, forneço os dados abaixo para a criação de login e senha no Sistema de Controle de Documentos Avulsos (SISDOC) do TRT18:

CPF:_________________________________________

E-mail individual do representante da empresa:_________________________________

Telefone de contato: _________________________

Endereço (com o CEP):_____________________________________________

Declaro, para os devidos fins, que tenho ciência que o login e senha a serem criados pela Secretaria de Licitações e Contratos do TRT18 serão enviados diretamente para o e-mail informado acima, bem como sou responsável pelo uso e guarda da senha fornecida.

Declaro, por fim, responsabilizar-me pelo uso adequado das informações e documentos que terei acesso pelo Sistema.

________________________________________
Assinatura do representante legal da empresa