ESTUDOS PRELIMINARES

1. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
1.1. Integrante Demandante Técnico Titular
Nome:	Paulo Henrique Almeida Lima
Lotação:	Núcleo de Manutenção Predial
Telefone:	(62) 3222-5692
E-mail:	manutencao@trt18.jus.br
1.2. Integrante Demandante Técnico Suplente
Nome:	Auro Henrique Sandes Rocha
Lotação:	Núcleo de Manutenção Predial
Telefone:	(62) 3222-5266
E-mail:	manutencao@trt18.jus.br

2. ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
2.1. Descrição da Solução
O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região possui amplo sistema de estações de fornecimento de energia elétrica principais (cabines primárias e transformadores) e secundárias (grupos motores geradores). Tais estruturas foram consideravelmente ampliadas com a construção, e iminente inauguração, dos novos prédios do Complexo Trabalhista de Goiânia. / Cumpre informar que se encontra em execução o Contrato SLC-SEC nº 06/2020, cujo objeto é, em síntese, a manutenção em estações de fornecimento de energia elétrica, contemplando os transformadores existentes nas unidades do interior do Estado. / Referida contratação, que tramitou nos autos do PA 11756/2019, foi fundamentada na necessidade de unificação dos contratos de manutenção dos geradores e transformadores, dada a interdependência dos sistemas e com o intuito de se evitar troca de imputação de responsabilidades entre as contratadas em situações de falhas de funcionamento das estações de fornecimento de energia, dificultando a resolução do problema. / O Contrato SLC-SEC nº 06/2020 tem se mostrado efetivo e eficaz na maioria de seus aspectos e o objeto da contratação que se almeja nestes autos é extremamente semelhante ao do aludido ajuste. Desse modo, firmar-se um aditivo contratual seria a primeira alternativa para se solucionar a necessidade de manutenção das novas estações de fornecimento de energia elétrica instaladas no Novo Complexo Trabalhista. As novas estações, todavia, são, quantitativamente, maiores que as já existentes no prédio do Fórum Trabalhista, de modo que o aditivo contratual não se mostra viável, pois extrapolaria o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento). / Sendo assim, faz-se necessária a realização de novo procedimento licitatório para contratar os serviços de manutenção das novas estações de fornecimento de energia elétrica que foram incorporadas ao patrimônio do Tribunal com a construção das novas instalações do Complexo Trabalhista de Goiânia. / Ressalte-se também que, para a contratação que ora se pretende realizar, a exemplo do que foi realizado nos autos do PA 11756/2019 e que culminou na celebração do Contrato SLC-SEC nº 06/2020, foi feita composição de preços para todos os serviços a serem contratados, conforme Anexo G do presente Estudo. Para compor a planilha orçamentária, foi utilizada a Tabela SINAPI e cotações de mercado. A adoção desta solução resultou da experiência de processos de contratações anteriores em que a dificuldade para se obter orçamentos na fase de cotação, quando não há composição dos serviços e um mínimo de peças a ser utilizado, resulta em grande demora para se atingir o objetivo final, isto é, a assinatura do contrato. A composição de preços mitiga ainda a possibilidade de se obter orçamentos com vícios que possam inviabilizá-los. / Importa acrescentar que o procedimento licitatório que se pretende instaurar com este processo também tem por objeto a reparametrização e readequação da proteção dos cubículos de média, atualização e instalação de quadros elétricos, instalação e ou adaptação de infraestruturas de caminhamento de cabos e fios, lançamentos e recolhimentos de cabos e fios, substituição de dispositivos de proteção e monitoramento de Baixa Tensão (BT), bem como cubículos de distribuição, adaptação das instalações, tanto as normas vigentes, como às necessidades de alimentação de energia elétrica do Tribunal em cargas prioritárias, conforme especificações e limitações orçamentárias descritos no detalhamento do objeto (anexo), através das composições de preços, de peças e serviços.
2.2. Justificativa da Necessidade da Contratação
Descrito no detalhamento do objeto (anexo).
2.3. Requisitos da contratação
Descrito no detalhamento do objeto (anexo).
2.4. Quantitativo a ser contratado
Descrito no detalhamento do objeto (anexo).
2.5. Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solução a contratar
Considerando que não há no quadro de servidores deste Tribunal profissionais qualificados para a execução do serviço de manutenção, dada sua complexidade, a única solução de mercado é a contratação de empresa especializada na prestação do serviço. Esse tipo de contratação é vantajosa pois permite ao Tribunal contratar empresas com vasta experiência no ramo.
2.6. Estimativa de preços ou preços referenciais
O custo anual da contratação, conforme detalhamento constante na planilha orçamentária anexa a este Estudo, foi estimado em R$ 285.612,52 (duzentos e oitenta e cinco mil e seiscentos e doze reais e cinquenta e dois centavos).
2.7. Descrição da solução como um todo
Descrito no detalhamento do objeto (anexo).
2.8. Justificativa para o parcelamento ou não da solução
Descrito no detalhamento do objeto (anexo).
2.9. Equipe de gestão da contratação
2.9.1. Gestor titular
Nome:	Paulo Henrique Almeida Lima
Lotação:	Núcleo de Manutenção Predial
Telefone:	(62) 3222-5692
E-mail:	manutencao@trt18.jus.br
2.9.2. Gestor Substituto
Nome:	Auro Henrique Sandes Rocha
Lotação:	Núcleo de Manutenção Predial
Telefone:	(62) 3222-5266
E-mail:	manutencao@trt18.jus.br
2.10. Resultados pretendidos
Aumento da confiabilidade e disponibilidade das estações de fornecimento de energia elétrica do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, de modo a evitar a paralisação de seu funcionamento de maneira não programada. Realização de manutenções preditivas/preventivas com vistas a aumentar a vida útil dos equipamentos, reduzindo investimentos desnecessários na substituição total do equipamento, bem como minimizar os transtornos causados por quebras repentinas, principalmente nos equipamentos que alimentam com energia os servidores de banco de dados e softwares que gerenciam o PJe.

ANÁLISE DE RISCOS

1. FASE DA ANÁLISE
( X ) Estudos Preliminares
( ) Termo de Referência/Projeto Básico
( ) Seleção do Fornecedor
( ) Gestão do contrato

2. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
Risco 01:		Licitação deserta
Probabilidade		( X ) Baixa	( ) Média		( ) Alta
Impacto		( ) Baixo	( ) Médio		( X ) Alto
Id	Dano
1.	Não adjudicação do objeto da contratação
Id	Ação Preventiva			Responsável
1.	Encaminhar o Termo de Referência para a maior quantidade possível de interessados em participar da licitação e publicar no Diário Oficial			Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Avisar, assim que publicado o edital em DOU, às empresas que encaminharam propostas comerciais da data de realização do pregão.			Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de contingência			Responsável
1.	Contratação emergencial e repetição da licitação			Secretaria de Licitação e Contratos
Risco 02:		Morosidade na execução do processo licitatório
Probabilidade		( ) Baixa	( X ) Média		( ) Alta
Impacto		( ) Baixo	( ) Médio		( X ) Alto
Id	Dano
1.	Ausência de contrato de manutenção para as novas estações de energia elétrica do Novo Complexo
2.	Indisponibilidade dos grupos geradores em caso de interrupção do fornecimento de energia pela concessionária local, acarretando a indisponibilidade de alimentação dos sistemas informatizados e demais instalações elétricas, tanto das Varas como das áreas administrativas do Tribunal
Id	Ação Preventiva			Responsável
1.	Reuniões com as áreas envolvidas para alinhamento das ações			Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Controle do andamento do processo licitatório			Equipe de Planejamento da Contratação
3.	Entregar todos os pré-requisitos da contratação de forma organizada			Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de contingência			Responsável
1.	Não há			Não há

3. RISCOS DA GESTÃO DO CONTRATO
Risco 01:		Indisponibilidade das estações de fornecimento de energia
Probabilidade		( ) Baixa	( X ) Média		( ) Alta
Impacto		( ) Baixo	( ) Médio		( X ) Alto
Id	Dano
1.	Interrupção do fornecimento de energia elétrica para o Tribunal, ocasionando a indisponibilidade de alimentação dos sistemas informatizados e demais instalações elétricas, tanto das Varas como das áreas administrativas, com prejuízos diretos à prestação jurisdicional e, consequentemente, à população e ao atendimento do interesse público
Id	Ação Preventiva			Responsável
1.	Fiscalização dos serviços realizados mediante análise por amostragem, confrontando os dados com os apresentados pela contratada em relatórios			Núcleo de Manutenção Predial
Id	Ação de contingência			Responsável
1.	Não há			Não há
Risco 02:		Incapacidade de a empresa vencedora executar o contrato
Probabilidade		( X ) Baixa	( ) Média		( ) Alta
Impacto		( ) Baixo	( ) Médio		( X ) Alto
Id	Dano
1.	Atraso ou inexecução da prestação dos serviços
Id	Ação Preventiva			Responsável
1.	Incluir no Termo de Referência mecanismos de controle na prestação dos serviços, tais como apresentação de relatórios e gráficos			Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Prever no Termo de Referência a aplicação de sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados			Equipe de Planejamento da Contratação
3.	Exigir documentação comprobatória de que a licitante já prestou serviços semelhantes aqueles descritos no Termo de Referência			Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de contingência			Responsável
1.	Fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas diante da ocorrência de atraso ou inexecução dos serviços e, em último caso, rescisão do contrato com realização de novo procedimento licitatório			Núcleo de Manutenção Predial

4. CIÊNCIA DOS GESTORES
Por este instrumento, os gestores relacionados neste documento, nos termos do art. 41, § 1º, da Instrução Normativa nº 5, da SEGES/MP, de 26 de maio de 2017, declaram ter ciência das competências definidas na referida norma, bem como da indicação para exercer esse papel durante a execução contratual.

5. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
A equipe de planejamento da contratação, ciente das regras e diretrizes contidas na Instrução Normativa nº 5, da SEGES/MP, de 26 de maio de 2017, declara que o presente planejamento atende às demandas da Administração, que os benefícios são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos são administráveis, motivo pelo qual declara ser viável a contratação pretendida.

assinado eletronicamente
Paulo Henrique Almeida Lima
Chefe do Núcleo de Manutenção Predial
Gestor da Contratação

assinado eletronicamente
Auro Henrique Sandes Rocha
Chefe da Seção de Fiscalização e Operação Técnica
Gestor da Contratação Substituto