PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2022
Tipo	Menor Preço
Objeto	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gestão predial ("facility management”) com enfoque em planejamento e execução de manutenção predial, com alocação de postos fixos, bem como de execução de serviços sob demanda, empregando-se custos existentes em tabelas oficiais, caracterizados como serviços comuns e de natureza contínua, para atenderem às necessidades deste Tribunal, com fornecimento de ferramentas, materiais, peças e equipamentos adequados à execução dos trabalhos, conforme especificações e detalhamento contidos no Termo de Referência e em seus anexos.
SESSÃO PÚBLICA PARA FORMULAÇÃO DE LANCES
Dia	14/07/2022
Hora	10h
Local	www.gov.br/compras
LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU OBTENÇÃO DESTE EDITAL
Dia	Segunda a sexta-feira
Hora	Das 8h às 16h – horário de Brasília-DF
Local	Secretaria de Licitações e Contratos, situada no Fórum Trabalhista de Goiânia, à Avenida T-1, esquina com a Rua T-51, Lotes 1 a 24, Quadra T-22, 7º andar, Setor Bueno, Goiânia/GO – CEP: 74.215-901. Telefone: (62) 3222-5657 ou 3222-5688
Anexos	I – Termo de Referência e seus anexos; II - Planilha de custos e formação de Preços; III – Minuta do Contrato; IV – Declaração; V - Termo de Cadastro e Responsabilidade; VI – Modelo de Declaração de Contratos Firmados.
Retire o edital gratuitamente pelos portais: / www.trt18.jus.br e www.gov.br/compras
CÓDIGO UASG: 80020

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, neste ato representado por seu (sua) Pregoeiro (a), designado(a) pela Portaria TRT 18ª GP/DG/SLC nº 952, de 09 de julho de 2021, torna público, para conhecimento dos interessados, que na data, horário e local abaixo indicados, em obediência ao disposto na Lei nº 10.520/2002, na Lei Complementar nº 123/2006 (alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, regulamentada pelo Decreto nº 8.538 de 06 de outubro de 2015), no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/1993, ainda, na Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017, bem como nas Resoluções nºs. 169, de 31 de janeiro de 2013 e 183, de 24 de outubro de 2013, ambas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), realizará licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, mediante as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO
DATA:	14/07/2022
HORÁRIO:	10h
ENDEREÇO ELETRÔNICO:	www.gov.br/compras
REFERÊNCIA DE TEMPO:	Horário de Brasília-DF

1	OBJETO DA LICITAÇÃO
1.1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gestão predial ("facility management”) com enfoque em planejamento e execução de manutenção predial, com alocação de postos fixos, bem como de execução de serviços sob demanda, empregando-se custos existentes em tabelas oficiais, caracterizados como serviços comuns e de natureza contínua, para atenderem às necessidades deste Tribunal, com fornecimento de ferramentas, materiais, peças e equipamentos adequados à execução dos trabalhos, conforme especificações e detalhamento contidos no Termo de Referência e em seus anexos.
1.2.	Em caso de discrepância entre as especificações do objeto descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.
2	CREDENCIAMENTO
2.1	O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
2.2	O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.gov.br/compras, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.
2.3	O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
2.4	É de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do sistema, cabendo-lhe zelar por todas as transações efetuadas diretamente ou por seu representante.
2.5	É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
2.5.1	A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.
3	PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
3.1	Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
3.2	Não será admitida nesta licitação a participação de interessados:
3.2.1	Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.2.2	Que estejam em processo de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, sob concurso de credores, em dissolução ou liquidação;
3.2.3	Que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, ou ainda, cooperativas;
3.2.4	Que estejam com o direito de licitar suspenso e impedida de contratar com este Tribunal, nos termos do inciso III do art. 87, da Lei nº 8.666/1993 ou art. 49 do Decreto nº 10.024/2019;
3.2.5	Que tenham sido declaradas inidôneas, nos termos do inciso IV do art. 87, da Lei nº 8.666/1993;
3.2.6	Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
3.2.7	Quaisquer interessados que se enquadrem nas demais vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/1993;
3.2.8	Que estejam inscritas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, restringindo a limitação às empresas inidôneas e, no que tange à suspensão, às empresas suspensas no âmbito deste Tribunal, e na Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União, sendo estas condições para a empresa e seu sócio majoritário.
4	DA VISTORIA
4.1	A licitante deverá vistoriar os prédios integrantes do Complexo Trabalhista de Goiânia, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldades existentes, mediante prévio agendamento junto ao Núcleo de Manutenção Predial, por meio do telefone (62) 3222-5692.
4.1.1	Será dispensada a visita técnica aos prédios situados no interior de Goiás, devido ao porte inferior e menor incidência de problemas.
4.1.2	Serão disponibilizados os layouts das unidades nos anexos do Edital.
4.2 A licitante deverá apresentar declaração de que vistoriou ou de que conhece as condições gerais dos locais onde serão prestados os serviços, conforme modelo constante do ANEXO I do Termo de Referência.
4.3 Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, as licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições dos prédios integrantes do Complexo Trabalhista de Goiânia e grau de dificuldade existente como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto deste Edital.
5	APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1	A proposta deverá ser formulada e encaminhada exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
    5.1.1	Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
    5.1.2	Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF.
5.2	O licitante deverá apresentar sua proposta, selecionando o grupo único e informando o valor de cada item, sendo que o sistema automaticamente fornecerá o valor global da proposta para o grupo.
5.2.1	Deverão ser cotados todos os itens que compõem o grupo, sob pena de desclassificação.
5.2.2	Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços.
5.3	O licitante deverá apresentar declaração, em campo próprio do Sistema, afirmando:
5.3.1 que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital, tendo sido elaborada de maneira independente;
5.3.2 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
5.3.3 se os serviços são produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;
5.3.4 que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
5.3.5 que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.
5.4	A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
5.5	A simples apresentação da proposta corresponderá à declaração de inexistência de fatos impeditivos da participação do interessado na presente licitação e eximirá o(a) Pregoeiro(a) do disposto no art. 97 da Lei nº 8.666/1993.
  5.6	O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
5.7	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de sua apresentação.
5.8	Os erros, equívocos e omissões havidos nas propostas serão de inteira responsabilidade do proponente, não lhe cabendo, em caso de classificação, eximir-se da execução do objeto da presente licitação.
5.9	A proposta deverá ser firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, devendo o proponente se limitar às especificações deste Edital.
5.10	Não serão aceitas propostas que apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero.
5.11	Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou com irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
    5.12	Qualquer elemento que possa identificar o licitante, importa igualmente a desclassificação da proposta.
5.13	Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
5.14	Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances.
6	SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO
6.1	A sessão pública deste Pregão eletrônico, conduzida pelo(a) Pregoeiro(a) designado(a), ocorrerá em data e horário indicados neste Edital, no sítio www.gov.br/compras.
6.1.1	A comunicação entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.
6.2	Aberta a sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que estejam desconformes com os requisitos estabelecidos neste Edital.
6.2.1	A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo real por todos os participantes.
6.3	O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo(a) Pregoeiro(a).
6.3.1	Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de envio de lances.
6.4	Classificadas as propostas, o(a) Pregoeiro(a) dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
6.4.1 Os lances deverão ser ofertados da seguinte forma:
6.4.1.1 Para o ITEM 2 pelo MAIOR DESCONTO; e
6.4.1.2 Para os demais ITENS (1, 3, 4, 5 e 6) pelo VALOR TOTAL ANUAL DO ITEM.
6.5	Os licitantes somente poderão oferecer lances sucessivos e inferiores aos últimos por ele ofertados e registrados pelo sistema, observado o disposto no item 6.9 deste edital.
6.6	Caso haja 02 (dois) ou mais lances iguais, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.
6.7	Durante a fase de lances, o(a) Pregoeiro(a) poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor for considerado inexequível.
6.8	Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
6.9	O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de:
6.9.1 0,2% (dois décimos por cento) para o ITEM 2; e
6.9.2 R$100,00 (cem reais) para os demais ITENS (1, 3, 4, 5 e 6).
6.10	Será adotado para o envio de lances neste pregão eletrônico o MODO DE DISPUTA ABERTO, nos termos do art. 32 do Decreto 10.024/2019.
6.11	A etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.
6.11.1	A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o subitem anterior, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
6.11.2	Não havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
6.11.3	Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
6.12	Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o(a) Pregoeiro(a) no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
6.13	Quando a desconexão do sistema eletrônico para o (a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
6.14	Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme item 7 deste edital, seguido da aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese.
6.14.1	Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do item anterior, caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva.
6.14.2	Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
6.15	A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública desta licitação constarão de ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente.
6.16	Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
7	DIREITO DE PREFERÊNCIA
7.1	Após a fase de lances, se a proposta melhor classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte até 5% (cinco por cento) superior a melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
7.1.1	A microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos contados a partir do envio da mensagem automática do sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à da primeira colocada, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
7.1.2	Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, na forma do subitem anterior, o sistema, de forma automática, convocará os licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na condição prevista no subitem 7.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; e
    7.1.3	No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem na condição prevista no subitem 7.1, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente o vencedor para o encaminhamento da oferta final do desempate.
7.2	O Sistema Eletrônico fixará no Chat o horário limite para o envio, pela licitante convocada, de nova proposta que contemple valor igual ou inferior à da licitante que apresentou originalmente o melhor lance, sob pena de preclusão do seu direito de preferência e consequente convocação da próxima classificada que atenda aos requisitos de preferência, se houver.
7.3	Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente melhor classificada do certame, se, após negociação, houver compatibilidade de preço com o valor estimado para a contratação e esta for considerada habilitada.
8	CRITÉRIO PARA JULGAMENTO
8.1	No julgamento das propostas, considerar-se-á vencedora a licitante que apresentar as especificações contidas neste Edital e ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL/ MAIOR DESCONTO, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis.
9	NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1	Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) pregoeiro(a) deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital.
9.1.1	A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
9.2	Encerrada a etapa de negociação, o(a) pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação no edital, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto 10.024/2019, e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital.
9.3	Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços manifestamente inexequíveis.
9.3.1	Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
9.3.2	Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% da média dos preços finais ofertados para o mesmo item, que estejam dentro do valor estimado para a contratação, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente, não sendo possível a sua imediata desclassificação, serão realizadas diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.
10	ENVIO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DEFINITIVA
10.1	Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, o licitante deverá encaminhar por meio da opção “Enviar anexo” do Comprasnet ou, mediante autorização do(a) pregoeiro(a) e, em caso de indisponibilidade do sistema, pelo e-mail pregao@trt18.jus.br, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da solicitação no sistema eletrônico, a proposta de preços adequada ao último lance ofertado após a negociação, contendo seguintes elementos:
10.1.1	Nome e/ou razão social do licitante, CNPJ, endereço completo e e-mail;
10.1.2	Indicação do banco, número da conta-corrente e da agência (código e endereço) do licitante, bem como nome, número da Carteira de Identidade e CPF do representante da empresa;
    10.1.3	Declaração de que o licitante está ciente e concorda com os prazos para prestação dos serviços, conforme o estabelecido no Termo de Referência.
    10.1.4	Prazo de validade de 90 (noventa) dias, contados da data de sua apresentação; caso a proposta omita o prazo de validade, este será entendido como sendo o de 90 (noventa) dias;
    10.1.5	O item, a descrição do serviço, o valor estimado anual do item 1 e o percentual de desconto para o item 2, a quantidade de postos, o valor unitário mensal do posto, o valor total mensal e o valor total anual dos postos fixos para os itens 3 a 6, assim como o valor global anual (itens 1 a 6), todos valores em algarismos e por extenso, em moeda corrente, neles incluídas todas as despesas e os demais custos necessários ao perfeito cumprimento das obrigações objeto desta licitação, conforme quadro resumo abaixo:
SERVIÇOS PRESTADOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
Item	Descrição do serviço				Valor estimado anual
01	Implantação, supervisão e operação do Plano Anual de Manutenção Predial da 18ª (PAMP-18) Região, com planejamento e realização de rotas de manutenção preditiva, preventiva e corretiva na capital, inspeções prediais e corretivas no interior, incluindo levantamentos, preparações, administração, supervisão técnica, coordenação das atividades, planejamento anual, replanejamentos quinzenais, elaboração de relatórios, laudos e pareceres técnicos e fotográficos, em atendimento a todas as especificações técnicas do ANEXO A (Memorial Descritivo) do Termo de Referência.				R$
02	Aquisição de materiais, ferramentas e equipamentos para postos fixos e equipes volantes do PAMP-18 e realização de serviços avulsos programados (decorrentes do plano de manutenção) e não-programados (decorrentes de falhas ou solicitações de unidades/usuários), com custos referenciados por tabelas de referência, conforme item 3.4 do Termo de Referência.				....% x R$ 2.350.000,00 = R$ / (percentual de desconto sobre o valor orçamentário estimado R$ 2.350.000,00)
POSTOS DE TRABALHO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
Item	Descrição	Quantidade de postos	Valor unitário mensal do posto	Valor total mensal	Valor anual
03	Posto de Eletrotécnico Nível III / (CBO 3131-05). De segunda-feira a sábado, 44 horas semanais	1	R$	R$	R$
04	Postos de Eletricista de instalações de prédios / (CBO 7156-10). De segunda-feira a sábado, 44 horas semanais	3	R$	R$	R$
05	Posto de Encanador / (CBO 7241-10). De segunda-feira a sábado, 44 horas semanais	1	R$	R$	R$
06	Postos de Auxiliar de manutenção predial / (CBO 5143-10). De segunda-feira a sábado, 44 horas semanais	2	R$	R$	R$
Valor total dos postos fixos					R$
VALOR GLOBAL ANUAL (ITENS 01 ao 06)					R$

10.2.	No prazo estipulado no subitem 10.1 deste edital, o licitante deverá encaminhar, com a proposta:
10.2.1 Planilha de detalhamento do BDI, conforme ANEXO C do Termo de Referência;
10.2.2 Planilha de Formação de Preços ref. ao Plano Anual de Manutenção (ITEM 1), conforme ANEXO F do Termo de Referência;
10.2.2.1 O licitante, ao apresentar o seu preço, deverá considerar a mesma proporção de redução dos seus valores em relação aos valores estimados por este Tribunal para todos os itens, ou seja, o mesmo “desconto” que ele ofertar nos preços totais para os itens fixos (postos fixos e plano de manutenção) deverá ser dado sobre o valor orçamentário estimado de gastos para os itens variáveis (compra de materiais e execução de serviços avulsos – item 02). Essa exigência visa evitar jogo de planilha entre os itens fixos (postos fixos e plano de manutenção) e os itens estimativos (compra de materiais e execução de serviços avulsos). Exemplo: aplicação de “desconto” (redução dos preços propostos em relação aos preços estimados pelo Tribunal) somente no programa de manutenção, mantendo os materiais e serviços avulsos no mesmo valor estimado pelo Tribunal, forçando a realização de serviços mais caros em decorrência de uma manutenção fixa mal prestada (devido ao baixo custo).
10.2.2.2 Dessa forma, o critério de aceitabilidade dos custos unitários será uma redução em todos itens da proposta de forma proporcional, ou seja, o “desconto” dado na parcela variável (compra de materiais e realização de serviços avulsos) deve ser compatível com o “desconto” dado para os itens fixos (postos fixos e plano de manutenção).
10.2.3 Planilha de custos e formação de preços, conforme modelo do Anexo II do Edital, devendo esta planilha atender integralmente a Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017.
10.2.3.1	A planilha de custos e formação de preços para os postos fixos de trabalho deverá ser apresentada respeitando-se a categoria profissional, com as adaptações específicas de cada categoria, devendo todos os cálculos apresentados estarem acompanhado de memória de cálculo;
10.2.3.2	Qualquer alteração na planilha em relação ao elaborado pela Administração deverá vir acompanhado da devida justificativa;
10.2.3.3	Nos casos em que forem detectados erros e/ou inconsistências nas planilhas apresentadas durante a análise da aceitação da proposta, o Tribunal poderá determinar à licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar, mediante diligência, a promoção de ajustes nessas planilhas, se possível, para refletir corretamente os custos envolvidos na contratação, desde que não haja majoração do preço total proposto;
10.2.3.4	O não atendimento da diligência no prazo fixado e a recusa em fazê-lo caracterizam-se hipóteses de desclassificação da proposta
10.2.4 Declaração de que não se enquadra na vedação constante do inciso VI da Resolução nº 7, de 18 de outubro de 2005, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), conforme Anexo IV deste edital.
10.2.5	Termo de Cadastro e Responsabilidade, conforme Anexo V do Edital.
  10.2.5.1	Por meio do referido Termo, o licitante fornecerá os dados necessários para a criação de login e senha no Sistema de Controle de Documentos Avulsos (SISDOC) do TRT18;
  10.2.5.2	Após cadastrado no SISDOC, o licitante terá acesso ao sistema para assinatura eletrônica de documentos produzidos eletronicamente ou resultantes de digitalização, em especial o instrumento contratual, e, quando solicitado, para anexar documentos.
  10.3 Na composição do preço para prestação de serviço de facilities, deve-se ter como referência o valor total anual estimado para os serviços de R$ 3.777.359,42 (três milhões, setecentos e setenta e sete mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos), na forma estabelecida no item 20 do Termo de Referência.
    10.4	Em conjunto com a proposta, deverá o licitante indicar os acordos e convenções coletivas que regem as categorias profissionais vinculadas à execução do serviço.
  10.5	Todo e qualquer documento a ser firmado pelos licitantes deverá consignar expressamente o nome da pessoa signatária, não tendo o condão de suprir essa necessidade quaisquer outras referências, como “representante legal da empresa”, o registro do nome da empresa etc.
  10.6	Em caso de divergência entre informações contidas no Comprasnet e na proposta de preços definitiva, prevalecerão as da proposta.
  10.7	Será desconsiderada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e em seus anexos.
  10.8	O(A) Pregoeiro(a) poderá solicitar parecer dos Assessores Técnicos deste Tribunal para orientar sua decisão quanto à aceitabilidade, ou não, da proposta.
  10.9	Se a proposta não for aceitável, se o licitante não atender às exigências habilitatórias ou deixar de reenviar a proposta, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.
11	REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DOS LICITANTES
11.1	Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
11.1.1 SICAF;
11.1.2	Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ;
11.1.3 Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, restringindo a limitação às empresas inidôneas e, no que tange à suspensão, às empresas suspensas no âmbito deste Tribunal;
11.1.4	Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União;
11.1.5	A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
11.1.5.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
        11.1.5.1.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
11.1.5.1.2 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
11.1.6 Constatada a existência de sanção, o(a) Pregoeiro(a) reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
11.2	Para habilitar-se na presente licitação, o interessado deverá apresentar a seguinte documentação:
11.3	Habilitação jurídica:
11.3.1	No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
11.3.2	No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
11.3.3	Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
11.3.4	No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
11.3.5	Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;
11.3.6	Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
11.4	Regularidade fiscal e trabalhista:
    11.4.1	Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
    11.4.2	Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
    11.4.3	Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, consistindo na apresentação de certidão conjunta expedida pela Receita Federal do Brasil, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e INSS.
    11.4.4	Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou da sede do licitante, em relação ao ICMS, mediante certidão emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual ou órgão correspondente; e
    11.4.5	Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou da sede do licitante, em relação ao ISS, mediante certidão emitida pela Secretaria de Finanças Municipal ou órgão correspondente.
    11.4.6	Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado;
11.4.6.1	Caso a empresa licitante não apresente a CRF, o(a) Pregoeiro(a) verificará a regularidade pela consulta à base de dados da Caixa Econômica Federal, pela internet.
    1. 11.4.7	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos moldes do art. 27, inciso IV, e art. 29, inciso V, ambos da lei nº 8.666/1993, com redação dada pela Lei nº 12.440/2011;
    2. 11.5	Qualificação Econômico-financeira:
11.5.1	Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);
1. 11.5.1.1	O Balanço Patrimonial, bem como as demonstrações contábeis e a DRE, também poderão ser disponibilizados via Escrituração Contábil Digital – ECD, desde que comprovada a transmissão destes à Receita Federal do Brasil, por meio da apresentação do Termo de Autenticação (recibo gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED).
2. 11.5.1.2	Após 30 de abril de 2020, serão considerados válidos, para fins de habilitação, apenas os balanços patrimoniais do ano anterior, sendo que, se adotada a Escrituração Contábil Digital, as empresas vinculadas ao SPED só estarão obrigadas a apresentar o balanço do ano anterior após o último dia útil do mês de maio.
11.5.2	Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social.
11.5.3	Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta;
11.5.4	Declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos assumidos de que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do licitante que poderá ser atualizado na forma descrita no subitem 11.5.1, conforme modelo apresentado no Anexo VI deste edital, observados os seguintes requisitos:
11.5.4.1	A declaração deverá vir acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, relativa ao último exercício social: e
11.5.4.2	Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício – DRE apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante deverá apresentar justificativas para tal diferença;
11.5.5	Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.
11.6	Qualificação Técnica:
    1. 11.6.1	Apresentação de, pelo menos, um atestado de capacidade técnica, compatível com o objeto desta licitação, ou seja, prestação de serviços de manutenção predial, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
11.6.1.1 O atestado deverá conter, obrigatoriamente:
a) Nome da empresa ou órgão que fornece o atestado;
b) Endereço completo;
c) Manifestação acerca da qualidade do serviço prestado; e
d) Identificação do responsável pela emissão de atestado com nome, função e telefone para solicitação de informações adicionais de interesse do Pregoeiro.
11.6.1.2 No caso de atestados fornecidos por empresa privada não serão considerados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa licitante. Serão considerados como pertencentes ao mesmo grupo, empresas controladas pela licitante ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio com poder de direção da empresa emitente e da empresa licitante (art. 30, II, da Lei 8.666/1993).
11.6.1.3 Entende-se por compatíveis os serviços de manutenção predial com fornecimento de mão de obra em dedicação exclusiva (postos fixos) que tenham sido prestados em qualquer época ou lugar, com prazo mínimo de três anos, em áreas edificadas que totalizem um quantitativo de, no mínimo, 20.000 m² (equivalente a 20% da área total referente à contratação). Para comprovação do referido quantitativo mínimo, será aceito o somatório de atestados.
11.6.1.3.1 Para o somatório de atestados, os serviços devem ter sido prestados concomitantemente
11.6.1.4 O (s) atestado (s) de capacidade técnica deverá (ão) se referir a serviços prestados, no âmbito de sua atividade econômica principal e/ou secundária, especificada no contrato social, devidamente registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB.
11.6.1.5 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ao qual se referem ou decorrido, no mínimo, um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior.
11.6.1.6 A licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando cópia do contrato que deu suporte à contratação.
11.6.2 Declaração de Vistoria, conforme modelo constante do ANEXO I do Termo de Referência.
11.7	A habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.
11.8	Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF ou que estejam vencidos deverão ser enviados exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com a proposta, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
11.9 Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, observado o prazo disposto no subitem 10.1 deste edital.
    11.9.1	Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
11.10	Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos portais oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11.11	Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
11.12	Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
11.12.1	Em nenhum outro caso será concedida prorrogação para a apresentação de documentos de habilitação que não forem enviados no prazo estabelecido.
11.13	Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da empresa cadastrada no SICAF.
11.14	Os documentos necessários à participação na presente licitação deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil, admitida a nomenclatura técnica específica.
11.14.1	Quaisquer documentos apresentados em língua estrangeira deverão ser traduzidos para o idioma oficial do Brasil.
11.15	A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos de habilitação do licitante que tenha apresentado o menor preço na etapa de lances, relativamente ao atendimento das exigências constantes deste Edital.
11.16	Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta, ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, o(a) Pregoeiro(a) declarará o proponente inabilitado.
11.17	Os documentos terão validade expressa ou estabelecida em lei, admitidos como válidos, no caso de omissão, os emitidos a menos de noventa dias.
11.18	O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
11.19	Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o item anterior, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
12	INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
12.1	Declarado o vencedor, o(a) Pregoeiro(a) abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, imediata e motivadamente, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.
12.2	O(A) Pregoeiro(a) fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.
12.3	O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita terá o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar as contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
12.3.1	O encaminhamento das razões de recurso, bem assim das contrarrazões, será realizado exclusivamente no âmbito do sistema eletrônico, em campos próprios e específicos para tal finalidade.
12.4	O recurso e a impugnação contra a decisão do(a) Pregoeiro(a) não terão efeito suspensivo.
12.5	A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência desse direito, ficando o(a) Pregoeiro(a) autorizado(a) a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
12.6	O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
12.7	Se não reconsiderar sua decisão, o(a) Pregoeiro(a) submeterá o recurso, devidamente informado, à consideração da autoridade competente, que proferirá decisão definitiva antes da homologação do procedimento.
12.8	Caso o licitante deseje consultar os autos processo administrativo eletrônico, poderá fazê-lo mediante solicitação de acesso ao Sistema de Controle de Documentos (SISDOC) dirigida à Secretaria de Licitações e Contratos pelo e-mail: pregao@trt18.jus.br.
13	ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1	Na hipótese de inexistência de recursos, o(a) Pregoeiro(a) promoverá a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, com posterior encaminhamento do processo para homologação pela autoridade competente.
13.2	Existindo recursos, o processo será encaminhado à autoridade competente para julgamento e, em caso de improvimento, adjudicação do objeto ao licitante vencedor e homologação da licitação.
14	CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO
14.1 Após a homologação da licitação, na hipótese da efetivação da contratação, o licitante vencedor será convocado, para no prazo de 03 (três) dias úteis, cumprir as exigências pertinentes à assinatura do contrato.
14.1.1	O licitante vencedor, mediante senha e login criados pela Secretaria de Licitações e Contratos do TRT18, deverá acessar o SISDOC no endereço: http://sistemas3.trt18.jus.br/sisdoc/login.seam e proceder à assinatura eletrônica do contrato.
    14.1.2	O licitante que se recusar a assinar eletronicamente o contrato deverá comparecer neste TRT18, no prazo acima estabelecido, para proceder a assinatura fisicamente, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, conforme subitem 14.2.
    14.1.3	O prazo de convocação acima estabelecido poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração desta Corte.
14.2	A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo fixado no subitem 14.1, caracterizará inadimplência das obrigações decorrentes desta licitação, sujeitando-se a mesma às penalidades previstas neste Edital e na legislação vigente.
    14.2.1	Ocorrendo a hipótese do subitem anterior, o processo retornará ao(à) pregoeiro(a), que convocará os licitantes remanescentes e procederá ao exame das demais propostas, bem como da habilitação de seus ofertantes, segundo a ordem da classificação, até que uma proposta atenda integralmente ao Edital, sendo o seu autor declarado vencedor e convocado para assinar o contrato.
14.3	Para fins de assinatura do contrato, o licitante vencedor deverá apresentar documento que indique a composição societária da empresa vencedora, de sorte a comprovar a legitimidade de representação e, na hipótese de não ser sócio-administrador da empresa, procuração que demonstre tratar-se de pessoa detentora de poderes para representá-la, bem como cópia de sua cédula de identidade.
14.4	Em cumprimento à Resolução nº 310/21 do CSJT, a licitante vencedora deverá, como condição prévia à assinatura do contrato e durante a vigência contratual, sob pena de rescisão contratual, comprovar o atendimento das seguintes condições:
14.4.1 Por meio de Declaração, que não possui inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016;
14.4.2 Por meio de certidão de distribuição de ações e execuções cíveis e criminais da Justiça Federal do seu domicílio ou sede, de não ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta ao previsto nos artigos 1º, 3º (inciso IV), 7º (inciso XXXIII) e 170 da Constituição Federal de 1988; nos artigos 149, 203 e 207 do Código Penal Brasileiro; no Decreto n° 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo); nas Convenções da OIT nº 29 e nº 105; no Capítulo IV do Título III (Da Proteção do Trabalho do Menor) do Decreto-Lei nº 5.452/1943 (CLT); nos arts. 60 a 69 da Lei nº 8.069/1990 (ECA), que trata do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho; no Decreto nº 6.481/2008, o qual trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua eliminação.
14.5	A Qualificação Técnico-profissional será comprovada, à época da assinatura do contrato, com a indicação da existência, nos quadros permanentes da Contratada de, pelo menos, os seguintes profissionais:
14.5.1 1 (um) Engenheiro Civil Pleno: experiência comprovada em manutenção predial de edifícios comerciais ou industriais de materiais mistos, contemplando alvenarias, forros, estruturas metálicas, estruturas de concreto, coberturas, sistemas de impermeabilização, sistemas hidráulico-sanitários, sistema de prevenção e combate a incêndio com hidrantes, chuveiros automáticos (sprinklers) e central de alarme (SDAI);
14.5.2 1 (um) Engenheiro Eletricista Sênior: experiência comprovada em manutenção predial de grandes edificações, com CAT (Certidão de Acervo Técnico) de prestação de serviços de Manutenção Preditiva;
14.5.3 1 (um) Engenheiro Eletricista Pleno: apresentação de certificado de formação superior em Engenharia Elétrica e de treinamentos específicos em parametrização, configuração e operação de equipamentos de manutenção preditiva, tais como analisador de qualidade de energia e câmeras termográficas, com registro no CREA;
14.5.4 1 (um) Encarregado-Geral de Manutenção (Gestão): apresentação de certificado de formação em nível técnico, com experiência comprovada em manutenção predial de, no mínimo, 3 (três) anos na área;
14.5.5 Para os postos fixos, será exigido:
14.5.5.1 Para o posto de eletrotécnico nivel III – apresentação de certificado de conclusão de ensino médio e curso de formação profissional de nível médio – curso de eletrotécnica, carga horária de, no mínimo, 1000 horas, com registro no CREA ou CFT; apresentação de certificado de conclusão de curso de NR10 válido; Experiência em manutenção predial de baixa tensão, com carga instalada de, no mínimo, 1000 KVA de potência, mediante apresentação de certificado/atestado;
14.5.5.2 Para o posto de eletricista – apresentação de certificado de conclusão de curso técnico profissionalizante em eletricidade com, no mínimo, 300 horas; apresentação de certificado de Curso de NR10 válido;
14.5.5.3 Para o posto de Encanador/Bombeiro Hidráulico – comprovação de conclusão de ensino fundamental completo; apresentação de certificado de conclusão de curso de qualificação profissionalizante em serviços hidrossanitários.
14.6	A comprovação de vínculo dar-se-á por meio de um dos seguintes documentos:
14.6.1 Contrato Social;
14.6.2 Ficha de Empregado;
14.6.3 Contrato de Trabalho;
14.6.4 Registro em CTPS;
14.6.5 Contrato Particular de Prestação de Serviços;
14.6.6 Certidão do CREA.
14.7	Para a comprovação de experiência em serviços de manutenção preditiva, em caso de impossibilidade de apresentação de Certidão de Acervo Técnico (CAT), serão aceitos, relatórios e trabalhos executados que contenham análises termográficas, bem como estudo de análise de qualidade de energia, de acordo com os problemas de qualidade listados pelo PRODIST/ANEEL.
15	GARANTIA CONTRATUAL
15.1	Nos moldes do art. 56 da Lei 8.666/1993, a Contratada deverá apresentar, na Seção de Gestão de Contratos, da Secretaria de Licitações e Contratos deste Tribunal, no ato da assinatura do Contrato, comprovante de garantia para execução do mesmo, correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor global, com validade durante toda a execução do contrato e por mais 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação. Os efeitos legais da garantia se estenderão em caso de ocorrência de sinistro, conforme item 10 do Termo de Referência.
16	SANÇÕES AO LICITANTE
16.1	Com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e no art. 49 do Decreto nº 10.024/2019, garantida a ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores deste Tribunal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, e sem prejuízo das demais cominações legais e de multa de até 5% sobre o valor total estimado da contratação, a Contratada que:
16.1.1	não entregar a documentação exigida no edital;
16.1.2	apresentar documentação falsa;
16.1.3	declarar informações falsas;
16.1.4	cometer fraude fiscal;
    16.1.5	comportar-se de modo inidôneo;
    16.1.6	não mantiver a proposta;
    16.1.7	não assinar o contrato.
16.2	Ficará caracterizado comportamento inidôneo, quando o licitante praticar atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.
16.3	As sanções serão registradas e publicadas no SICAF.
  16.4	As irregularidades cometidas durante a execução do objeto serão penalizadas conforme as sanções estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I deste edital.
17	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
17.1	As despesas decorrentes da contratação objeto desta licitação correrão à conta do Programa de Trabalho 02.122.0033.4256.0052 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho – No Estado de Goiás. Naturezas/Elementos de despesa: 339037 – Locação de mão de obra, 339039 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica, 339030 – Material de consumo, 449052 – Material permanente.
18	ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
18.1	Decairá do direito de impugnação dos termos deste Edital perante esta Corte, aquele que não o fizer até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, apontando as falhas e irregularidades que o viciariam, mediante petição encaminhada para o e-mail: pregao@trt18.jus.br ou entregue diretamente na Secretaria de Licitações e Contratos, situada no Fórum Trabalhista de Goiânia, à Avenida T-1, esquina com a Rua T-51, Lotes 1 a 24, Quadra T-22, 7º andar, Setor Bueno, Goiânia/GO.
18.1.1	A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao(à) Pregoeiro(a) decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado data de recebimento da impugnação.
18.1.2	A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e será motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação
18.1.3	Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, poderá, conforme o caso, ser definida e publicada nova data para realização do certame.
18.2	Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao(à) Pregoeiro(a), até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico para o endereço pregao@trt18.jus.br.
18.2.1	O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido.
18.2.2	As respostas aos pedidos de esclarecimentos vincularão os participantes e a administração.
18.3	Os esclarecimentos de dúvidas a respeito de condições deste Edital serão divulgados mediante publicação de notas na internet, nos endereços www.gov.br/compras e www.trt18.jus.br, cabendo aos licitantes o ônus de acessá-lo para a obtenção das informações prestadas.
18.4	A formulação da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.
19	DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1	O CONTRATANTE analisará, julgará e decidirá, em cada caso, as questões alusivas a incidentes que se fundamentem em caso fortuito, força maior ou qualquer outro motivo que atrase o cumprimento da obrigação, podendo, a seu critério, atribuir à responsabilidade de apurar os atos e fatos, comissivos ou omissos, a uma comissão.
19.2	É facultado ao(à) Pregoeiro(a) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
19.3	O CONTRATADO fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993.
19.4	É admitida a fusão, cisão ou incorporação da empresa, bem assim sua alteração social, modificação da finalidade ou da estrutura, desde que não prejudique a execução da contratação, cabendo à Administração decidir pelo prosseguimento ou rescisão da contratação.
19.5	A participação na presente licitação implica a concordância tácita, por parte do interessado, com todos os termos e condições do presente Edital.
19.6	As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura contratação.
19.7	Na contagem dos prazos previstos neste Edital, exclui-se o dia de início e inclui-se o dia do vencimento. Os prazos se iniciam e vencem em dias úteis.
19.8	Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes do Decreto nº 10.024/2019.
  19.9	Quaisquer outros elementos necessários ao perfeito entendimento deste edital poderão ser obtidos na Secretaria de Licitações e Contratos, exclusivamente pelo e-mail: pregao@trt18.jus.br.
  19.10	Esta licitação poderá ser acompanhada pelos portais www.trt18.jus.br e www.gov.br/compras, onde são divulgados os prazos, consultas e demais informações do certame.
Goiânia, 30 de junho de 2022.

THAÍS ARTIAGA ESTEVES NUNES
PREGOEIRA
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1. Este Termo tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gestão predial ("facility management”) com enfoque em planejamento e execução de manutenção predial, com alocação de postos fixos, bem como de execução de serviços sob demanda, empregando-se custos existentes em tabelas oficiais, caracterizados como serviços comuns e de natureza contínua, para atenderem às necessidades deste Tribunal, com fornecimento de ferramentas, materiais, peças e equipamentos adequados à execução dos trabalhos.
1.2. Integram este Termo os seguintes documentos:
a) Anexo A – Memorial Descritivo e Especificações Técnicas;
a.1) Apêndice A – Procedimentos e Rotinas Gerais de Manutenção;
a.2) Apêndice B – Procedimentos Específicos Relativos a Manutenções Preditivas;
a.3) Apêndice C – Quadro de Sistemas e Periodicidades de Manutenção.
b) Anexo B – Relação de Edificações Integrantes da Estrutura Física do TRT-18;
c) Anexo C – Detalhamento do BDI Presumido;
d) Anexo D – Qualificações e Atribuições dos Postos Fixos;
e) Anexo E – Relação de Ferramentas e Equipamentos Mínimos para os Postos Fixos;
f) Anexo F – Planilha de Formação de Preços ref. ao Plano Anual de Manutenção do TRT da 18ª Região;
g) Anexo G – Portaria TRT 18ª GP/DG/SOF Nº 3751/2018;
h) Anexo H - Encargos Sociais Manutenção – Abril 2022; e
i) Anexo I – Declaração de vistoria.
1.2.1. Além dos anexos acima, comporão a contratação, no momento procedimental adequado, os seguintes documentos: a planilha base estimativa de custos e formação de preços para os postos fixos e o Atlas de projetos/layouts das edificações (apenas Arquitetura), que será disponibilizado em Link no Google Drive na data da publicação da licitação.
1.3. Os serviços contemplarão gestão, planejamento, operação, manobras, realização de reparos, medições, levantamentos, melhorias, substituições, modificações, adequações e redesignações de ambientes, sistemas e elementos construtivos internos ou externos integrantes da estrutura física em uso pelo Tribunal, que não impactem alteração de área construída, empregando-se custos de postos fixos e custos de materiais e serviços avulsos referenciados pelas tabelas de preços SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil.
1.4. Não são considerados pertencentes ao escopo da contratação:
a) Serviços que se enquadrem como Projeto, Obra ou Reforma, para os quais a legislação definir obrigatoriedade de licitação específica;
b) Manutenção em sistemas de ar-condicionado, exceto nas partes acessórias que puderem ser entendidas como manutenções civis ou elétricas (drenos, suportes, alimentação elétrica, etc.);
c) Manutenções em equipamentos relativos a transporte de carga ou pessoas (motores, cabos, sensores, contrapesos, freio, cabina, acabamentos, portas, botoeiras etc.).;
d) Manutenção em equipamentos de nobreak;
e) Manutenção em extintores de incêndio (não sendo vedado o eventual fornecimento nos casos de adequações de ambientes);
f) Manutenção em cofre e equipamentos de TI (Sala Cofre, Computadores, ativos de rede etc.);
g) Manutenção em Cabines de Média Tensão;
h) Manutenção em central de ar-condicionado (VRF e Chiller);
i) Manutenção em mobiliário (mesas, cadeiras, armários), exceto lubrificação e reapertos que não envolvam conhecimento especializado de marcenaria;
j) Manutenção em aparelhos de raios-X;
k) Manutenção em portas giratórias;
l) Manutenção em câmeras de monitoramento;
m) Manutenção em sistemas de som (exceto infraestrutura);
n) Manutenção em cabeamento estruturado (exceto infraestrutura).
2. JUSTIFICATIVA
2.1. A contratação tem por objetivo ofertar a todas as unidades do Tribunal a pronta realização de serviços comuns de engenharia de manutenção predial que envolvam acompanhamento técnico, realização de medições, reparos, substituições, modificações, adequações e redesignação de elementos, ambientes e sistemas, em áreas internas ou externas, dentro de prazos razoáveis, com eficiência e economicidade seja pelo emprego imediato da mão de obra de postos fixos nos casos mais emergenciais ou corriqueiros, seja pelo planejamento de demandas adequadamente precificadas, nos casos mais elaborados. O serviço será executado de forma contínua, de acordo com o art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.
2.2. Os serviços referentes aos postos fixos a serem contratados referem-se a atividades de apoio à realização das atribuições institucionais deste Tribunal, podendo ser terceirizados, conforme disposto no art. 7º da Instrução Normativa nº 05/2017 da SEGES/MP), diante da inexistência de cargo com as atribuições pertinentes, no quadro de pessoal deste Regional.
2.3. A contratação por postos de serviço justifica-se pela necessidade de se dispor de um quadro mínimo de profissionais capazes de atender de forma imediata a determinadas naturezas de chamados corriqueiros que, de outra forma, teriam execução desnecessariamente postergada devido a trâmites administrativos inerentes à contratação por escopo, atrasando ou inviabilizando o atendimento aos clientes demandantes sem justificativas plausíveis e, sobretudo, pela necessidade de que se exista, a qualquer tempo e com mínima latência, profissionais com conhecimento técnico para atuarem nos casos de emergências em que sejam requeridas manobras ou reparos imediatos dos sistemas elétricos, hidráulicos ou de detecção e de combate a incêndio. Encontra-se respaldada pelo ANEXO V, subitem 2.6, alínea d.1.2, da IN nº 05/2017, por não ser possível estabelecer outra forma de mensurar/aferir os serviços.
2.3.1. As quantidades e postos necessários foram adaptados a partir do estudo quantitativo e qualitativo sobre o histórico da contratação anterior, tendo em vista que uma parcela considerável dos serviços que anteriormente era executada pelos postos de serviços passará a ser executada por demanda dentro do Programa Anual de Manutenção proposto, com emprego de composições de custos baseadas nas tabelas SINAPI e complementarmente em orçamentos avulsos, conforme o caso. Assim, são necessários 07 postos de trabalho (conforme previsto no subitem 17.1), de segunda a sábado, em jornada de 44 horas semanais.
2.3.2 Também buscou-se incorporar os possíveis efeitos da inauguração de nova área construída no Complexo Trabalhista da 18ª Região, referente aos Blocos Gabinetes e Apoio para os quais se transferiu a segunda instância do tribunal bem como outras unidades administrativas anteriormente situadas majoritariamente no prédio Ialba Luza que ao que tudo indica deixará de ser utilizado por este Regional.
2.3.3. A Contratação por postos de serviço não dispensa o ajuste do pagamento por meio de Instrumento de Medição de Resultados – IMR e sua utilização não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.
2.4. A previsão de contratação por modelo de “facility” justifica-se pelo fato de a contratação envolver múltiplos sistemas de engenharia interrelacionados que eventualmente podem ser subcontratados sob supervisão da empresa vencedora com vistas a otimizar a gestão da manutenção contratada. Não é esperado que uma única empresa detenha todo o conhecimento e profissionais necessários para executar todo o rol de serviços contratados. A realização de várias contratações separadas se mostra desvantajosa para o Tribunal tendo em vista os esforços administrativos e gerenciais envolvidos bem como a potencial existência de ineficiências devido atrasos ou mesmo fracassos em contratações, deixando a Administração sem contrato para sistemas mais delicados. Acredita-se que neste modelo haverá um aumento de fatores de confiança e disponibilidade dos sistemas abarcados pela contratação unificada..
2.5. Trata-se de serviço comum nos termos do parágrafo único do art. 1° da Lei 10.520, de 2002, que permite a realização do certame por meio da modalidade Pregão.
2.6. Classificação conforme Portal de Compras do Governo Federal (ComprasNet):. CATSER 1627, Manutenção Predial.
2.7. No ANEXO A (Memorial Descritivo e Especificações Técnicas) há ainda justificativas complementares referentes a outras decisões de ordem técnica e à fase de execução da contratação.
3. DESCRIÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. A prestação dos serviços se dará tanto através dos postos fixos quanto por meio de equipes volantes (sem dedicação exclusiva) integrantes do Plano Anual de Manutenção do TRT da 18ª Região e equipes avulsas, que atenderão, conforme o caso, demandas específicas programadas e não programadas.
3.2. A Contratada deverá fornecer mão de obra em quantidade e qualificação suficientes para atendimento dentro dos parâmetros contratuais de prazo e de qualidade descritos no ANEXO A (Memorial Descritivo e Especificações Técnicas).
3.3. A Contratada deverá fornecer peças, materiais e equipamentos que se fizerem necessários para a adequada prestação contratual.
3.3.1. As listas de materiais (para uso pelos Postos Fixos ou pelas Equipes do Programa de Manutenção Preditiva e Preventiva) deverão ser apresentadas e aprovadas previamente à realização dos serviços por estas equipes. O custo dos materiais deverá ser aquele presente nas tabelas oficiais, aplicado o desconto e acrescido o BDI sobre materiais (com ISSQN zerado). Nos casos omissos das tabelas de referência, deverão ser feitas cotações em, no mínimo, 3 fornecedores e será adotado o menor preço, com posterior aplicação do desconto e do BDI.
3.4. As demandas que, conforme ANEXO A (Memorial Descritivo e Especificações Técnicas), não devem ser atendidas pelos postos fixos, serão pagas através do orçamento com composições específicas de manutenção preditiva e preventiva constante do ANEXO F (Planilha de Formação de Preços ref. ao Plano Anual de Manutenção) ou de orçamento específico elaborado a cada caso, que empregue mão de obra e insumos constantes das referências oficiais do SINAPI da data de apresentação da proposta ou atualizações anuais posteriores.
3.4.1. A mão de obra, os materiais, as ferramentas e os equipamentos empregados nos serviços terão custos apropriados das referências oficiais adotadas na contratação, aplicado o desconto ofertado na licitação e acrescido da taxa de BDI aplicável a cada caso.
3.4.2. Os orçamentos dos demais serviços deverão ser elaborados em estrita conformidade com o ANEXO A (Memorial Descritivo e Especificações Técnicas – Item 14 - Elaboração dos Orçamentos de Serviços).
3.4.3. Deverá ser realizada, quando inexistente nos sistemas de custos empregados, a pesquisa formal de custos de insumos junto a, no mínimo, 3 (três) fornecedores, preferencialmente, locais ou regionais.
3.5. A Contratada deverá empregar sistema informatizado gerenciador de manutenção predial para acompanhamento de chamados, gestão de compras de materiais, estoque e gerenciamento de ordens de serviços. Não serão admitidas planilhas eletrônicas para este mister. Planilhas serão aceitas apenas como forma de saída estática do sistema empregado, na forma de relatórios. O detalhamento dessas condições consta do ANEXO A (Memorial Descritivo e Especificações Técnicas).
3.5.1. A Contratada deverá fornecer acesso e treinamento apropriados tanto aos seus funcionários quanto aos representantes do Contratante que estejam diretamente envolvidos na fiscalização e gestão contratual.
3.6. A Contratada deverá manter e gerenciar estoque (almoxarifado), que deverá contemplar insumos, ferramentas e equipamentos de maior utilização ou de maior criticidade, com objetivo de otimizar e tornar mais eficiente a prestação dos serviços.
3.6.1. As especificidades sobre a gestão de estoque encontra-se no Item 13 do ANEXO A (Memorial Descritivo e Especificações Técnicas – Gestão de Aquisição e Suprimentos).
3.6.2. Os orçamentos de materiais aprovados e com comprovação de seu emprego efetivo serão pagos com os demais serviços, mediante apresentação de medição acompanhada de documentação comprobatória pela Contratada até o mês seguinte ao de sua realização e emprego dos respectivos materiais.
3.6.3. A ausência do controle efetivo do emprego de materiais será motivo de sanções contratuais.
3.6.4. Sobras de materiais, em quaisquer casos, deverão ser incorporadas ao estoque, com identificação de sua origem em “Sobra de serviço” e identificação de qual ordem de serviço deu origem à “Sobra”.
3.7. As manutenções programadas preditivas e preventivas seguirão estritamente o planejamento sugerido no bojo da contratação ou outro que, tempestivamente apresentado pela Contratada, seja formalmente validado pela Fiscalização com aprovação da Gestão contratual e da Administração do Tribunal, desde que não enseje acréscimos de custos ou prejuízos ao resultado esperado da contratação.
3.8. Todas as condições, rotinas e procedimentos relativos à execução dos serviços encontram-se detalhadas no ANEXO A (Memorial Descritivo e Especificações Técnicas).
3.9. Os serviços relativos aos postos fixos devem iniciar-se em até 10 dias da assinatura do contrato.
3.10. Os demais serviços devem se iniciar tão logo seja emitida e dada ciência da respectiva ordem de serviços.
3.10.1. Será emitida uma ordem de serviços específica para o Plano Anual de Manutenção Predial, que englobará a execução contínua das rotas e emissão dos relatórios previstos e demais encargos relacionados no orçamento contratado.
3.10.2. Serão emitidas ordens de serviços específicas para os serviços avulsos, isto é, aqueles que não forem objeto de execução por parte das equipes volantes ou postos fixos.
3.10.3. Será considerada ciência tácita, para todos os efeitos, quando a Contratada não manifestar ciência sobre a ordem de serviço em 48 (quarenta e oito) horas para chamados comuns e de 1 (uma) hora para situações consideradas críticas/emergências nos termos da Contratação.
3.11. As medições serão mensais e incluirão todos os materiais e serviços previamente aprovados e comprovadamente empregados/executados, bem como os gastos com os postos fixos e com a execução do orçamento do Plano Anual de Manutenção (administração local e equipes volantes).
3.12. Resultados esperados com a contratação:
a) Percentual de planejamento concluído (PPC) acima de 90%, referente às atividades do Plano Anual de Manutenção;
b) Prazo médio para atendimento dos chamados de pronto atendimento, atendidos pelos postos fixos, inferior a 5 (cinco) dias úteis;
c) Disponibilidades dos sistemas elétricos de baixa tensão (380/220V) se mantenham superiores a 99%;
d) Percentual global de serviços atrasados mantenha-se em nível inferior a 20% do total de serviços em andamento;
e) Manutenção de atraso médio abaixo de 15% do prazo previsto.
3.12.1. Consideram-se serviços em andamento aqueles já autorizados e sem pendências formais que dependam do Contratante.
3.12.2. Consideram-se chamados de pronto atendimento aqueles que possam ser atendidos pela mão de obra de posto fixo.
3.13. O prazo para atendimentos de urgências e emergências será reduzido conforme disposições do ANEXO A (Memorial Descritivo e Especificações Técnicas) e estes chamados não afetarão os cálculos do indicador de prazo médio por serem de ordens de grandeza distintas (horas versus dias). Nessas situações, eventuais atrasos serão analisados caso a caso e aplicadas sanções por descumprimento contratual.
3.14. A Contratada deverá:
3.14.1. Elaborar e implementar Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, bem como Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, com o objetivo de promoção e preservação da saúde dos trabalhadores, de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e Resolução nº 141/2014 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho;
3.14.2. Capacitar todos os trabalhadores em normas técnicas de higiene, saúde e segurança no trabalho, dentro da jornada de trabalho, observada a carga horária mínima de duas horas mensais, com ênfase na prevenção de acidentes, conforme determina a Resolução nº 98, de 28/04/2012 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho;
3.14.3. Fornecer todos os equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à execução dos serviços, cuidando de identificá-los;
3.14.3.1. Durante a execução do contrato, se constatado que os materiais e equipamentos fornecidos não atendem às necessidades quanto ao desempenho, a Contratada deverá substituí-los, devendo apresentar outros novos, no prazo de 5 dias úteis, a contar da notificação, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados, devendo, ainda, proceder à prévia aprovação do Contratante;
3.14.4. Garantir o quantitativo de pessoal contratado para os postos de trabalho nos casos de falta, folga e licença ou férias de qualquer empregado;
3.14.4.1. Substituir, dentro do prazo máximo de 2 (duas) horas, os empregados ausentes nos postos de trabalho, a contar do recebimento do comunicado deste Tribunal;
3.14.4.2. As ausências dos profissionais nos postos de trabalho não supridas serão descontadas do faturamento mensal, no valor correspondente ao número de dias em que se verificar a ausência do profissional no posto de trabalho, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas;
3.14.4.3. As ausências dos postos de trabalho deverão ser supridas por profissionais que atendam aos requisitos exigidos neste termo, devendo a Contratada encaminhar previamente toda documentação exigida para conferência;
3.14.4.4. A falta de comunicação da ausência de funcionários na cobertura de postos de trabalho não desobriga a Contratada de repor a mão de obra no tempo previsto, sob pena de glosa, tendo em vista que a fiscalização do Contratante não exonera a Contratada de suas obrigações contratuais.
3.14.5. Prestar atendimento emergencial, em situações excepcionais, mediante identificação de falha por sistema remoto de monitoramento predial em até 2 horas da notificação/chamado;
3.14.6. Prestar atendimento a qualquer tempo (período noturno, finais de semana, feriados), quando solicitado pela Administração. Nestes casos os postos fixos quando convocados deverão ter as horas compensadas por meio de banco de horas posteriormente;
3.14.7. Realizar, quando requerido, o atendimento emergencial em unidades do interior em até 8 horas da comunicação, devendo ser priorizado primeiro a realização de atendimento com mão de obra local;
3.14.8. Iniciar o refazimento, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, dos serviços que, a critério do Contratante e por responsabilidade da Contratada, não atenderem aos requisitos necessários ou não estejam em conformidade com as especificações deste termo;
3.14.9. Realizar fornecimento imediato (quando em estoque) ou compras (com entrega em até 24 horas) dos itens considerados comuns no ANEXO A (Memorial Descritivo e Especificações Técnicas) que sejam necessários aos serviços aprovados, cujos preços estejam contidos nas tabelas de referência ou com pesquisas já previamente aprovadas.
3.15. Fornecimento de uniformes
3.15.1. A Contratada deverá fornecer, a cada ano, uniformes novos aos profissionais que estiverem trabalhando nos postos contratados, exceto para o posto de Coordenador de Manutenção Predial, conforme quantitativo mínimo constante da Tabela a seguir, acrescido de quaisquer outros itens previstos na convenção coletiva da categoria, resguardado o direito do Contratante exigir, a qualquer momento, a substituição daqueles que não atendam às condições mínimas de apresentação.
TABELA
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE POR POSTO (POR ANO)
Camisa de malha piquê tipo polo, manga curta, 100% algodão, na cor usual da empresa, com a identificação da empresa na frente ou nas costas.	4
Calça jeans, 100% algodão, com presilhas para cinto, com 2 bolsos frontais e 2 bolsos traseiros, na cor usual da empresa.	4
Par de botinas de segurança confeccionada em vaqueta curtida ao cromo na cor preta, sem biqueira de aço, cano acolchoado e solado em PU. (Exceto eletricistas)	4
Par de botinas de segurança para eletricistas confeccionada em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintético, solado em PU bidensidade, sem biqueira de aço, para uso de eletricista com CA (certificado de aprovação emitido pelo MTE) válido. (Somente para profissionais eletricistas)	4
Par de luvas, com isolação elétrica para baixa tensão (nitrílica, vaqueta ou borracha). (Somente para profissionais eletricistas)	4
Par de luvas anti-corte, vaqueta (exceto eletricistas)	4
Par de meias cano médio 100% algodão, na cor usual da empresa.	4

3.15.2. O primeiro fornecimento deverá ocorrer em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato e a substituição dos uniformes ocorrerá a cada 6 (seis) meses ou quando solicitado pelo Contratante, dependendo da necessidade e do desgaste prematuro claramente evidenciado.
3.15.3. O uniforme deverá ser entregue aos empregados mediante recibo, com identificação nominal, cuja cópia deverá ser fornecida ao Contratante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar dessa entrega, não podendo ser repassado o custo do uniforme ao ocupante do posto de serviço.
3.15.4. As especificações dos uniformes devem ser adequadas aos ditames da NR-10 e da NR-06 e possuir número de certificado de aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho, com vigência válida pelo Ministério do Trabalho, para todos os profissionais que lidem com eletricidade, de modo a atender à mitigação dos riscos específicos da atividade.
3.16. Do Instrumento de Medição de Resultados (IMR)
3.16.1. O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes aos abatimentos devidos pela Contratada por descumprimento do IMR, conforme previsto abaixo (os índices de desconto se combinam por meio de soma):
3.16.1.1. O total de redução das faturas decorrente dos ajustes aplicados pela utilização do IMR será limitado a 5%, sem prejuízo da eventual possibilidade de rescisão do contrato nos casos previstos.

INDICADOR 1: Percentual de planejamento concluído (PPC)
Item	Descrição
Finalidade	Garantir efetiva realização do plano de manutenção contratado de acordo com o planejamento
Meta a cumprir	Manter o percentual de conclusão do plano de manutenção em percentual igual ou superior a 90%
Instrumento de medição	Sistema informatizado
Forma de acompanhamento	Acompanhamento das atividades planejadas e executadas versus planejadas e não executadas (atrasadas);
Periodicidade:	Mensal (a cada pagamento)
Mecanismo de cálculo	Avaliar em relação ao planejamento para o mês de referência, o total de atividades planejadas que foram executadas e efetuar quociente em relação ao total de atividades inicialmente planejadas. Deve-se considerar os dois replanejamentos realizados no início e na segunda quinzena do mês de referência.
Início da vigência	A partir da apresentação do Plano Anual de Manutenção
Faixa de ajustes no pagamento	O pagamento mensal referente aos postos fixos será reduzido em 5% quando o índice for inferior ao especificado;
Sanções	Caso a situação se estenda por prazo superior a 3 (três) meses, será aplicada multa, sem prejuízo de eventual rescisão contratual.
Observações	O cálculo deverá considerar apenas o mês de referência.

INDICADOR 2: Prazo médio de execução dos chamados atendidos pelos postos fixos inferior a 5 (cinco) dias corridos.
Item	Descrição
Finalidade	Garantir atendimento rápido às demandas dos usuários por meio do uso equilibrado dos recursos disponíveis
Meta a cumprir	Manter prazo médio de execução dos chamados classificados como de “pronto atendimento”, atendidos pelos postos fixos com material de estoque ou compras imediatas, em valor igual ou inferior a 5 (cinco) dias.
Instrumento de medição	Sistema informatizado
Forma de acompanhamento	Acompanhamento dos chamados verificados (validados) e classificados como de “pronto atendimento” com relação a seu prazo da autorização até a sua conclusão, inclusive o prazo para compra dos materiais.
Periodicidade:	Mensal (a cada pagamento)
Mecanismo de cálculo	Calcular a mediana (2º quartil) dos prazos decorridos (da validação/aprovação até o fechamento/solução) de todos os chamados validados abertos e resolvidos nos últimos 30 dias.
Início da vigência	A partir do primeiro dia do 4º mês após assinatura do contrato.
Faixa de ajustes no pagamento	O pagamento mensal referente aos postos fixos será reduzido em até 5% quando o prazo for superior ao previsto.
Sanções	Caso a situação se perdure por prazo superior a 3 (três) meses, será aplicada multa
Observações	O cálculo deverá considerar apenas os últimos 30 dias anteriores ao pagamento para que valores do passado não influenciem a média mais recente tanto para favorecer quanto para prejudicar a Contratada. / O fechamento de chamados não concluídos apenas para cumprir a estatística do indicador, com sua subsequente reabertura, configura falta grave punível com multa e demais sanções inclusive possível rescisão contratual.

INDICADOR 3: Índice de disponibilidade global dos sistemas elétricos de baixa tensão (380/220V) de energia do Complexo Trabalhista da 18ª Região
Item	Descrição
Finalidade	Garantir disponibilidade de sistemas de distribuição de energia elétrica, ainda que na falta de energia da concessionária.
Meta a cumprir	Manter disponibilidade dos sistemas elétricos em percentual superior a 99%, nos períodos de funcionamento Administrativo e Judicial.
Instrumento de medição	Automação ou, alternativamente até sua implementação: contagem e somatório de horas de desligamento não voluntário confirmado
Forma de acompanhamento	Através de sistemas de monitoramento de energia e de relatos dos usuários e Fiscalização nos ramos não monitorados
Periodicidade:	Constante
Mecanismo de cálculo	Dividir o total de horas desligado pelo total de horas úteis do período observado. Este valor deve se situar abaixo de 1%. / Considera-se horas úteis para fins de aplicação deste item, as horas de funcionamento oficial. / Não serão considerados desligamentos eventuais em circuitos e quadros terminais que possam ser prontamente religados.
Início da vigência	Desde o início
Faixa de ajustes no pagamento	A medição será reduzida em 1% por ocorrência que supere 8 horas de indisponibilidade sem origem externa até o limite de 36 horas de indisponibilidade acumulada em um mesmo mês.
Sanções	Caso haja falhas e desligamentos decorrentes de culpa ou dolo da Contratada ou seus agentes, cuja solução não se processe em prazo inferior a 8 (oito) horas será aplicada multa sem prejuízo de eventual rescisão contratual.
Observações	O cálculo deverá considerar apenas os últimos 30 dias anteriores à medição. / Não serão computadas as quedas de circuitos terminais decorrentes de falhas pontuais que possam ser resolvidas com simples reset de DRs (Diferencial Residual) ou rearme do Disjuntores. / Não serão computadas as quedas que não ocasionarem prejuízo direto para a atividade do órgão (isto é, que não causem atraso e paralisação de funcionamento administrativo ou judicial). / Uma vez iniciada a contagem de queda, esta se estenderá até a solução, independentemente do término do expediente.

INDICADOR 4: Indicador de total de serviços atrasados
Item	Descrição
Finalidade	Garantir atendimento célere aos usuários
Meta a cumprir	Manter proporção de serviços atrasados abaixo de 20% do total de serviços em andamento
Instrumento de medição	Sistema informatizado de manutenção
Forma de acompanhamento	Através dos sistemas informatizados
Periodicidade:	Mensal (a cada pagamento)
Mecanismo de cálculo	Contagem de serviços cujo prazo inicialmente programado já tenha sido extrapolado, isto é, data atual posterior à data de término previsto dividida pelo total de serviços abertos e validados.
Início da vigência	A partir do 3º mês
Faixa de ajustes no pagamento	Até 20% de serviços atrasados – sem ajuste / Entre 20% e 40% de serviços atrasados – redução de 1% na medição. / Acima de 40% de serviços atrasados – redução de 2% na medição.
Sanções	Caso a quantidade de serviços atrasados se mantenha superior a 40% por prazo igual ou maior que 3 (três) meses, poderá ser proposta a rescisão contratual.
Observações	A fórmula de cálculo considerará todo o período da contratação tendo em vista que serviços atrasados no mês anterior e ainda não realizados devem continuar sendo computados como no grupo de atrasados.

INDICADOR 5: Indicador de atraso médio
Item	Descrição
Finalidade	Garantir atendimento célere aos usuários
Meta a cumprir	Manter atraso médio em proporção inferior à 15% do prazo inicialmente previsto
Instrumento de medição	Sistema informatizado de manutenção e gerenciamento de chamados
Forma de acompanhamento	Através dos sistemas informatizados
Periodicidade:	Mensal (a cada pagamento)
Mecanismo de cálculo	Divisão do atraso (data real de término menos data prevista de término ajustada) pela duração prevista inicial (data prevista de término menos data prevista de início) para todos os chamados encerrados/solucionados nos últimos 30 dias. / A data prevista de término ajustada é a data real de início somada à duração prevista inicial. / Será feita a distribuição e tomada a mediana (2º quartil).
Início da vigência	A partir do primeiro dia do 4º mês após assinatura do contrato.
Faixa de ajustes no pagamento	Acima de 15% até 30% – redução de 1% na medição. / Acima de 30% até 50% – redução de 2% na medição. / Acima de 50% – redução de 3% na medição.
Sanções	Caso a situação de atraso médio se estenda por 3 (três) meses ou mais, poderá ser proposta a rescisão contratual.
Observações	O cálculo deverá considerar apenas os últimos 30 (trinta) dias anteriores ao pagamento para que valores do passado não influenciem a média mais recente tanto para favorecer quanto para prejudicar a Contratada.

4. LOCAL E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. Os serviços dos postos fixos serão prestados exclusivamente nos edifícios integrantes do “Complexo Trabalhista de Goiânia”, localizado na Quadra T-22, Setor Bueno, Goiânia – GO, de segunda a sábado, em jornada de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, no intervalo compreendido entre as 6 horas e as 19 horas, segundo conveniência exclusiva da Administração.
4.2. Os demais serviços, referentes a manutenções programadas ou não programadas e serviços avulsos, contratados por escopo, serão prestados em quaisquer unidades em uso pelo TRT-18, inclusive nos prédios referidos no subitem anterior.
4.3. A relação das unidades atualmente em uso pelo TRT-18 encontra-se no ANEXO B (Relação de Edificações Integrantes da Estrutura Física do TRT-18) deste Termo.
5. VIGÊNCIA CONTRATUAL
5.1. O contrato terá vigência de 30 (trinta) meses, a partir de sua assinatura, e terá eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.
5.1.1. Justifica-se o prazo de 30 meses, tendo em vista que dado o porte da estrutura do Tribunal e a complexidade dos serviços envolvidos na contratação, apenas o prazo para assimilar, treinar gestores, equipes, modelar os fluxos e procedimentos de trabalhos de manutenção aos parâmetros necessários tomaria de 4 a 6 meses nos melhores cenários. Dessa forma, um contrato com vigência inicial de apenas 12 meses (ainda que prorrogáveis), ensejaria a percepção maior de risco por parte dos licitantes uma vez que sem a garantia de um prazo maior de contratação elevariam o custo anual para compensar eventuais prejuízos decorrentes de ineficiência na fase inicial do contrato. Do exposto, entende-se que a previsão de um prazo inicial maior permite a redução dos custos anuais tendo em vista que haverá uma diluição deste risco de adaptação inicial para que a empresa ainda que encare prejuízos no início da contratação, possa vir a obter lucros que compensem a balança econômica do contrato.
5.2. O contrato poderá ser prorrogado, por igual e sucessivo período, até o limite de 60 (sessenta) meses, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade competente:
5.2.1. Prestação regular dos serviços;
5.2.2. Manutenção do interesse pela Administração na realização do serviço;
5.2.3. Manutenção da vantajosidade econômica do valor do contrato para a Administração;
5.2.4. Concordância expressa da Contratada pela prorrogação; e
5.2.5. A Contratada não tenha sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da União ou deste órgão contratante, enquanto perdurarem os efeitos.
5.3. Para prorrogação do contrato, a vantajosidade econômica do desconto obtido na licitação deverá ser aferida no mercado. Não sendo possível realizar a aferição, mediante as necessárias justificativas técnicas, a vantajosidade estará assegurada, sendo dispensada a realização de pesquisa de mercado, uma vez que este termo contém a previsão de que os reajustes dos itens envolvendo a folha de salários serão efetuados com base em convenção, acordo coletivo ou em decorrência de lei e os reajustes de itens envolvendo materiais e demais insumos serão efetuados com base em índice oficial fixado neste termo e/ou com base na substituição das tabelas de referência (SINAPI), conforme o caso.
5.4. A parcela mensal a título de aviso prévio trabalhado será no percentual máximo de 1,94% no primeiro ano, e de 0,194%, nos demais, devendo ainda o Contratante realizar negociação com vistas a reduzir e/ou eliminar os demais custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido amortizados ou pagos no primeiro ano da contratação.
6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1. Será emitida nota de empenho em favor da empresa adjudicatária, após a homologação da licitação, caso se efetive a contratação.
6.2. O pagamento será efetuado de forma mensal, até o quinto dia útil, nos casos em que o valor contratado estiver dentro do limite da dispensa de licitação, previsto no inciso II do art. 24 da Lei 8.666/1993, e até o décimo dia útil, acima deste limite, contado a partir da data da apresentação da correspondente nota fiscal/fatura, emitida com data do 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, atestada pela autoridade competente, ocasião em que será verificada a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada. Será verificada, por ocasião do 1º pagamento, a apresentação da garantia contratual.
6.2.1. As notas fiscais devem ser entregues separadamente pela Contratada.
6.2.2. A Contratada deverá apresentar os relatórios previstos no Plano Anual de Manutenção, com informações suficientes que justifiquem as faturas apresentadas.
6.2.3. Não será realizado o pagamento de serviços não aceitos ou em desconformidade, de materiais não empregados e de compras realizadas sem prévia aprovação da lista de compra.
6.3. A Contratada deverá, obrigatoriamente, possuir conta bancária vinculada ao seu CNPJ, ficando o pagamento condicionado à informação dos dados dessa conta na nota fiscal ou fatura de serviço.
6.4. As notas fiscais/faturas ou congêneres deverão ser recebidos(as) somente pela unidade gestora do contrato ou pela unidade solicitante do serviço ou material, a qual deverá consignar a data e a hora do seu recebimento.
6.5. Para execução do pagamento, a Contratada deverá fazer constar da nota fiscal/fatura correspondente, emitida sem emendas, rasuras ou borrões, em letra bem legível, em nome do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, CNPJ nº 02.395.868/0001-63, o nome do Banco a ser creditado, o número de sua conta bancária e a respectiva Agência. Caso a Contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES deverá apresentar, junto à nota fiscal/fatura a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.
6.5.1. A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada para atesto da autoridade competente até o 10º dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços, sob pena de incorrer em multa.
6.6. Na ocorrência da rejeição de nota fiscal/fatura, motivada por erro ou incorreções, o prazo estipulado no subitem 6.2 passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação, examinadas as causas da recusa.
6.7. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser, obrigatoriamente, acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei 8.666/1993.
6.8. As rubricas de encargos trabalhistas, relativas a férias, 1/3 constitucional, 13º salário e multa do FGTS por dispensa sem justa causa, bem como a incidência dos encargos previdenciários e FGTS (INSS, SESI, SESC, SENAI, SENAC, INCRA, Salário-Educação, FGTS, RAT+FAP, SEBRAE, etc.) sobre férias, 1/3 constitucional e 13º salário serão destacadas do pagamento do valor mensal devido à contratada e depositadas no Banco do Brasil, em conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação –, aberta no nome da contratada, unicamente para essa finalidade e com movimentação somente por ordem do Tribunal, de acordo com as normas previstas na PORTARIA TRT 18ª GP/DG/SOF nº 3751/2018 (alterada pela Portaria TRT 18ª GP/DG/SOF nº 954/2020), anexa a este termo de referência (ANEXO G).
6.9. O pagamento dos salários, bem como das verbas rescisórias, dos empregados pela empresa Contratada deverá ocorrer via depósito bancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da Administração.
6.10. Com assinatura do contrato, a Contratada autoriza a Administração Contratante a fazer o desconto na fatura e o pagamento direto dos salários e demais verbas trabalhistas aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando houver falha no cumprimento dessas obrigações por parte da Contratada, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis. A Contratada autorizará, também, a retenção, a qualquer tempo, da garantia na forma do subitem 1.2, alíneas “c” e “d” do Anexo VII – B da IN nº 05/2017.
6.11. Em caso de ocorrência de rescisão trabalhista de algum empregado que estiver prestando serviços nas dependências deste Tribunal, será necessária também a apresentação deste termo de rescisão, devidamente quitado.
6.12. Todos os pagamentos serão submetidos ao que estabelece a Instrução Normativa nº 1.234 de 11 de janeiro de 2012 da Secretaria da Receita Federal, publicada no DOU de 12 de janeiro de 2012.
6.12.1. Para efeito do disposto nos incisos III, IV e XI do caput do art. 4º, da IN acima, a pessoa jurídica deverá, no ato da formalização da contratação, apresentar declaração de acordo com os modelos constantes dos Anexos II, III ou IV da referida Instrução, conforme o caso, em 2 (duas) vias, assinada pelo seu representante legal.
6.13. A Contratada deverá emitir nota fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na fase de habilitação.
6.14. Por motivos de ordem legal e orçamentária que regem as atividades da Administração Pública, os serviços efetuados em determinado exercício (ano civil) não poderão ser faturados tendo como referência o ano seguinte.
6.15. Deverá a Administração realizar a glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, quando a Contratada:
6.15.1. Deixar de executar, conforme previsto no Instrumento de Medição de Resultado (IMR);
6.15.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demanda;
6.15.3. Deixar de substituir empregado que não comparecer ao posto de trabalho.
6.16. Quando houver glosa parcial dos serviços, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado, evitando, assim, efeitos tributários sobre o valor glosado pela Administração.
6.17. A garantia contratual, bem como os valores das faturas correspondentes ao último mês de prestação de serviços, eventualmente retidos, somente serão devolvidos à empresa após constatada a inexistência de pendências quanto à quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado.
6.18. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

I = (TX/100)
365
EM: I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;
TX= Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
7. CONDIÇÕES COMPLEMENTARES PARA HABILITAÇÃO/CONTRATAÇÃO
Para a seleção de empresa especializada no ramo de atividade compatível com o objeto deste Termo e visando o sucesso da contratação pretendida, exigir-se-á a seguinte documentação:
7.1. Da qualificação Técnica
7.1.1. A qualificação técnico-operacional será comprovada, na fase de habilitação, mediante apresentação de, pelo menos, um atestado de capacidade técnica, compatível com o objeto desta licitação, ou seja, prestação de serviços de manutenção predial, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
7.1.1.1. O atestado deverá conter, obrigatoriamente:
a) Nome da empresa ou órgão que fornece o atestado;
b) Endereço completo;
c) Manifestação acerca da qualidade do serviço prestado; e
d) Identificação do responsável pela emissão de atestado com nome, função e telefone para solicitação de informações adicionais de interesse do Pregoeiro.
7.1.1.2. No caso de atestados fornecidos por empresa privada não serão considerados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa licitante. Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresas controladas pela licitante ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócia com poder de direção da empresa emitente e da empresa licitante (art. 30, II, da Lei 8.666/1993).
7.1.1.3. Entende-se por compatíveis os serviços de manutenção predial com fornecimento de mão de obra em dedicação exclusiva (postos fixos) que tenham sido prestados em qualquer época ou lugar, com prazo mínimo de três anos, em áreas edificadas que totalizem um quantitativo de, no mínimo, 20.000 m² (equivalente a 20% da área total referente à contratação). Para comprovação do referido quantitativo mínimo, será aceito o somatório de atestados.
7.1.1.3.1. Para o somatório de atestados, os serviços devem ter sido prestados concomitantemente.
7.1.1.4. O (s) atestado (s) de capacidade técnica deverá (ão) se referir a serviços prestados, no âmbito de sua atividade econômica principal e/ou secundária, especificada no contrato social, devidamente registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB.
7.1.1.5. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ao qual se referem ou decorrido, no mínimo, um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior.
7.1.1.6. A licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando cópia do contrato que deu suporte à contratação.
7.1.2. A licitante deverá apresentar, na fase de habilitação, declaração de Vistoria, conforme modelo constante do ANEXO I deste Termo.
7.2. Da qualificação técnico-profissional
7.2.1. A Qualificação Técnico-profissional será comprovada, à época da assinatura do contrato, com a indicação da existência, nos quadros permanentes da Contratada de, pelo menos, os seguintes profissionais:
a) 1 (um) Engenheiro Civil Pleno: experiência comprovada em manutenção predial de edifícios comerciais ou industriais de materiais mistos, contemplando alvenarias, forros, estruturas metálicas, estruturas de concreto, coberturas, sistemas de impermeabilização, sistemas hidráulico-sanitários, sistema de prevenção e combate a incêndio com hidrantes, chuveiros automáticos (sprinklers) e central de alarme (SDAI);
b) 1 (um) Engenheiro Eletricista Sênior: experiência comprovada em manutenção predial de grandes edificações, com CAT (Certidão de Acervo Técnico) de prestação de serviços de Manutenção Preditiva;
c) 1 (um) Engenheiro Eletricista Pleno: apresentação de certificado de formação superior em Engenharia Elétrica e de treinamentos específicos em parametrização, configuração e operação de equipamentos de manutenção preditiva, tais como analisador de qualidade de energia e câmeras termográficas, com registro no CREA;
d) 1 (um) Encarregado-Geral de Manutenção (Gestão): apresentação de certificado de formação em nível técnico, com experiência comprovada em manutenção predial de, no mínimo, 3 (três) anos na área;
e) Para os postos fixos, será exigido:
e.1) Para o posto de eletrotécnico nivel III – apresentação de certificado de conclusão de ensino médio e curso de formação profissional de nível médio – curso de eletrotécnica, carga horária de, no mínimo, 1000 horas, com registro no CREA ou CFT; apresentação de certificado de conclusão de curso de NR10 válido; Experiência em manutenção predial de baixa tensão, com carga instalada de, no mínimo, 1000 KVA de potência, mediante apresentação de certificado/atestado;
e.2) Para o posto de eletricista – apresentação de certificado de conclusão de curso técnico profissionalizante em eletricidade com, no mínimo, 300 horas; apresentação de certificado de Curso de NR10 válido;
e.3) Para o posto de Encanador/Bombeiro Hidráulico – comprovação de conclusão de ensino fundamental completo; apresentação de certificado de conclusão de curso de qualificação profissionalizante em serviços hidrossanitários.
7.2.2. A comprovação de vínculo dar-se-á por meio de um dos seguintes documentos:
a) Contrato Social;
b) Ficha de Empregado;
c) Contrato de Trabalho;
d) Registro em CTPS;
e) Contrato Particular de Prestação de Serviços;
f) Certidão do CREA.
7.2.3. Para a comprovação de experiência em serviços de manutenção preditiva, em caso de impossibilidade de apresentação de Certidão de Acervo Técnico (CAT), serão aceitos, relatórios e trabalhos executados que contenham análises termográficas, bem como estudo de análise de qualidade de energia, de acordo com os problemas de qualidade listados pelo PRODIST/ANEEL.
7.3. Da qualificação Econômico-Financeira
7.3.1. A Qualificação Econômico-financeira será comprovada, na fase de habilitação, mediante:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);
a.1) O Balanço Patrimonial, bem como as demonstrações contábeis e a DRE, também poderão ser disponibilizados via Escrituração Contábil Digital – ECD, desde que comprovada a transmissão destes à Receita Federal do Brasil, por meio da apresentação do Termo de Autenticação (recibo gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED);
a.2) Após 30 de abril de 2020, serão considerados válidos, para fins de habilitação, apenas os balanços patrimoniais do ano anterior, sendo que, se adotada a Escrituração Contábil Digital, as empresas vinculadas ao SPED só estarão obrigadas a apresentar o balanço do ano anterior após o último dia útil do mês de maio.
b) Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social;
c) Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta;
d) Declaração da licitante, acompanhada da relação de compromissos assumidos de que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido da licitante que poderá ser atualizado na forma descrita na alínea “a”, observados os seguintes requisitos:
d.1) A declaração deverá vir acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, relativa ao último exercício social: e
d.2) Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício – DRE apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, a licitante deverá apresentar justificativas para tal diferença.
e) Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.
7.4. Da condição para a contratação
7.4.1. Em cumprimento à Resolução nº 310/21 do CSJT, a licitante vencedora deverá, como condição prévia à assinatura do contrato e durante a vigência contratual, sob pena de rescisão contratual, comprovar o atendimento das seguintes condições:
a) Por meio de Declaração, que não possui inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016;
b) Por meio de certidão de distribuição de ações e execuções cíveis e criminais da Justiça Federal do seu domicílio ou sede, de não ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta ao previsto nos artigos 1º, 3º (inciso IV), 7º (inciso XXXIII) e 170 da Constituição Federal de 1988; nos artigo 149, 203 e 207 do Código Penal Brasileiro; no Decreto n° 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo); nas Convenções da OIT nº 29 e nº 105; no Capítulo IV do Título III (Da Proteção do Trabalho do Menor) do Decreto-Lei nº 5.452/1943 (CLT); nos arts. 60 a 69 da Lei nº 8.069/1990 (ECA), que trata do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho; no Decreto nº 6.481/2008, o qual trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua eliminação.
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. Fornecer mão de obra, materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços.
8.2. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões, nos termos do artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93;
8.3. Não transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outras entidades, salvo expressa autorização formal por parte deste Tribunal;
8.4. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com fotografia recente, e provendo-os de Equipamentos de proteção Individual – EPI’s e/ou outros equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma Regulamentadora nº 6 do MTE;
8.4.1. O Preposto da Contratada deverá planejar a realização dos serviços de modo a disponibilizar os EPI's que se fizerem necessários à realização dos serviços;
8.4.2. O Gestor contratual poderá paralisar serviços e aplicar as penalidades previstas neste Termo, caso constate que os funcionários não estão utilizando os EPI's necessários, bem como aplicar a multa cabível.
8.5. Proibir que seu pessoal fique vagando por áreas dos edifícios que não aquelas imediatas ao trabalho dos mesmos e que executem quaisquer outras atividades durante o horário em que estiverem prestando o serviço;
8.6. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho na execução dos serviços;
8.7. Assumir integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que realizar, assim como pelos danos causados, direta ou indiretamente decorrentes da realização desses.
8.8. Responder inteiramente por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, seguro de acidentes, impostos e quaisquer outros que forem devidos e referentes aos serviços oriundos da contratação;
8.9. Executar todos os serviços obedecendo a melhor técnica vigente, enquadrando-os, rigorosamente, dentro dos preceitos normativos da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas;
8.10. Manter durante a contratação a documentação fiscal e trabalhista devidamente atualizadas;
8.11. Instalar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura do contrato e manter matriz, filial ou escritório na região metropolitana de Goiânia/GO, durante toda a vigência do Contrato, com condições adequadas para gerenciar a prestação dos serviços, fornecendo o respectivo endereço, bem como os números de telefone comercial fixo, móvel e fax e endereço eletrônico (e-mail), devendo atualizar todos os dados sempre que houver alteração;
8.11.1.Tal exigência se justifica pela necessidade de operacionalização do contrato, proporcionando agilidade nos contatos e providências referentes a substituição imediata de funcionário faltoso, bem como no caso de atendimento em acidente ou mal súbito e também tendo em vista a necessidade de execução de atividades administrativas complementares que gerariam atrasos se desempenhadas a partir de outra localidade, tal como realização de compras presencialmente no mercado regional, busca e entrega de mercadorias e equipamentos, substituição de ferramentas e equipamentos em prazo razoável. A inexistência deste ponto de apoio local certamente enfraquece a capacidade da contratação pois é bastante improvável a realização de coordenação da gestão administrativa e de suprimentos com qualidade se realizada à distância.
8.12. Considerar que a ação de fiscalização da Administração do TRT da 18ª Região não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais;
8.13. Fazer uma seleção criteriosa dos profissionais que serão alocados para a prestação dos serviços, observando o quantitativo, bem assim a carga horária semanal da categoria profissional, de acordo com a legislação vigente, e a qualificação mínima que os profissionais devem possuir para a execução dos serviços;
8.14. Registrar e controlar a assiduidade e a pontualidade de seus empregados, bem como as demais ocorrências, mantendo um controle rigoroso do banco de horas;
8.15. Implantar, de forma adequada, a planificação, a execução e a supervisão permanente dos serviços, objetivando obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de modo meticuloso e constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependências onde se realizarem os serviços;
8.16. Acatar a fiscalização do serviço contratado e atender às solicitações do gestor imediatamente, inclusive os pedidos justificados de substituição de empregados;
8.17. Nomear e manter preposto e encarregados em número compatível com o objeto contratual e planejamento da contratação, com formação superior nas áreas respectivas de atuação, que atendam às condições da habilitação técnica, que ficarão responsáveis pela condução e supervisão dos serviços durante toda a Contratação, denominando-se Administração Local do Contrato de Manutenção;
8.17.1. Indicar, a partir da assinatura do contrato, preposto, formalmente nomeado, dentre a Administração Local, com formação superior em Engenharia, que tenham capacidade gerencial, e um eventual substituto, para tratar de todos os assuntos definidos no contrato, a quem caberá:
8.17.1.1. Controlar a frequência dos empregados designados para a execução das atividades aqui especificadas;
8.17.1.2. Coordenar a execução dos serviços;
8.17.1.3. Exercer atividades de apoio administrativo, tais como: entrega de contracheques, vale-transporte, vale-alimentação, verificação do registro de ponto eletrônico e outras obrigações de responsabilidade da Contratada, conforme consignado neste Termo de Referência;
8.18. Encaminhar à Administração, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato:
8.18.1. Relação dos profissionais a serem alocados para a prestação dos serviços, devendo sempre atualizá-la em caso de substituição, contendo: nome completo, cargo/função exercida, valor do salário, adicionais, gratificações, benefícios recebidos, horário de trabalho, número do registro geral (RG) e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando couber;
8.18.2. Cópia das Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS de todos os empregados, com o objetivo de verificar se a função exercida, o registro dos dados e o salário especificado correspondem à anotação efetuada pela empresa;
8.18.3 Comprovação da qualificação exigida para os profissionais, conforme especificado no ANEXO D (Qualificações e Atribuições dos Postos Fixos), em instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
8.18.4. Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), comprovando a realização de exames médicos admissional e periódicos e, se for o caso, de retorno ao trabalho e de mudança de função;
8.18.5. Apresentar nada consta dos setores de distribuição dos foros criminais dos Estados que tenham residido nos últimos 05 (cinco) anos, da Justiça Federal e Estadual, até o dia de início do serviço do empregado no posto do Contratante, para todos os ocupantes dos postos de serviços;
8.18.6. Comprovante de cadastramento do trabalhador no regime do PIS/PASEP;
8.18.7. Comprovação que ateste o recebimento de uniformes.
8.19. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares determinadas pela Administração;
8.20. Viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da execução dos serviços, a emissão de Cartão Cidadão expedido pela Caixa Econômica Federal e o acesso, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas de Previdência Social e da Receita Federal do Brasil, para acompanhamento dos recolhimentos e emissão de extratos, para todos os seus empregados;
8.20.1. Deverá ainda, oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para obtenção de extrato de recolhimento sempre que solicitado pela fiscalização.
8.21. Autorizar a Administração, no momento da assinatura do contrato, a reter, a qualquer tempo, a garantia ofertada; e a fazer o desconto nas faturas e realizar o pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem adimplidos.
8.22. Apresentar ao gestor do contrato, mensalmente, junto à fatura, os seguintes documentos:
8.22.1. Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais, à dívida ativa da União e INSS (CND);
8.22.2. Certidão negativa de débitos junto às fazendas estadual ou distrital e municipal do domicílio ou sede da Contratada;
8.22.3. Certidão de Regularidade junto ao Fundo de Garantia de Serviços (FGTS/CRF);
8.22.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
8.22.5. Comprovação de pagamento de salários, inclusive férias e 13º salário, quando cabível, de vale-transporte e de vale-alimentação de todos os empregados, por meio de cópia dos contracheques devidamente assinados pelos empregados ou cópia da folha de pagamento analítica do mês anterior ao da prestação dos serviços, em que conste como tomador o TRT18, e dos respectivos comprovantes de depósitos bancários;
8.22.6. Comprovantes do recolhimento do FGTS e da contribuição social previdenciária (INSS) de todos os empregados, por meio de:
8.22.6.1. Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela conectividade social (GFIP);
8.22.6.2. Cópia da GRF do FGTS com autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou comprovante emitido quando o recolhimento for via internet;
8.22.6.3. Cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes do arquivo SEFIP (RE);
8.22.6.4. Cópia da Relação de Tomadores/Obras (RET);
8.22.6.5. Cópia do comprovante de declaração à Previdência;
8.22.6.6. Cópia da GPS com autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou comprovante emitido quando o recolhimento for via internet;
8.23. Providenciar a assinatura tanto dos documentos de abertura da conta-depósito vinculada, no prazo de 20 (vinte) dias contados da notificação do Tribunal ao banco, quanto do termo específico que permita ao Tribunal ter acesso aos saldos e extratos e vincule a movimentação dos valores depositados à autorização do Tribunal;
8.24. A Contratada deverá apresentar, até 10 (dez) dias após o último mês de prestação dos serviços – em decorrência da extinção ou da rescisão do contrato –, bem como nas demissões ocorridas durante a vigência contratual:
8.24.1. A comprovação do pagamento das verbas rescisórias (saldo de salário, 13º salário proporcional, férias indenizadas, 13º salário indenizado, aviso-prévio indenizado, multa do FGTS, horas-extras e eventuais adicionais previstos em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho);
8.24.2. Cópia dos termos de rescisão dos contratos de trabalho - TRCT dos empregados terceirizados, devidamente homologados pelo sindicato da categoria, quando exigível;
8.24.3. Cópia das guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais;
8.24.4. Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado;
8.24.5. A comprovação de que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho, por meio de declaração por escrito da empresa, cópia da CTPS e do contracheque do empregado referente ao mês subsequente ao do encerramento do contrato celebrado com este Tribunal.
8.24.6. Exames médicos demissionais dos empregados dispensados.
8.25. Supervisionar, por meios próprios, os postos de serviços;
8.26. Manter sigilo sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do Contratante ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste contrato, devendo orientar seus empregados nesse sentido.
8.27. Pagar, incondicionalmente, até o 5º dia útil do mês subsequente, os salários dos empregados envolvidos nas atividades contratadas e fornecer, nas datas estabelecidas pela Convenção Coletivas da categoria e demais normas vigentes, auxílio-alimentação e vale-transporte ou fornecer transporte próprio que atenda os respectivos deslocamentos;
8.28. Não permitir a utilização dos telefones do Contratante, sob sua responsabilidade, para ligações interurbanas de qualquer natureza, bem como para tratar de assuntos alheios ao serviço;
8.28.1. Será deduzido da fatura mensal correspondente qualquer valor referente a serviços especiais e interurbanos, taxas de serviços medidos e registrados nas contas dos aparelhos mencionados, quando comprovadamente feito por empregado da Contratada;
8.29. Não permitir que seus empregados executem quaisquer outras atividades durante o horário em que estiver prestando os serviços;
8.30. Dar conhecimento à fiscalização do Contratante das alterações de empregados a serem efetuadas, decorrentes de substituições, exclusões ou inclusões necessárias, com a antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, exceto em situações excepcionais devidamente justificadas;
8.31. Apresentar ao Gestor do contrato, com 30 dias de antecedência, relação de mão de obra que estará de férias no mês subsequente;
8.32. Cadastrar e alimentar com os dados e documentos necessários o Sistema de Gestão Orçamentária da Justiça do Trabalho – SIGEO, conforme legislação vigente.
8.33. Promover, nos três primeiros meses de contrato, curso sobre as práticas definidas na política de responsabilidade socioambiental do órgão, acerca de: normas de segurança do trabalho; redução no consumo de energia, água e demais recursos naturais; gestão dos resíduos sólidos no ambiente onde se prestar o serviço; demais assuntos pertinentes, a serem definidos pela contratante;
8.34. Proceder ao recolhimento de todos os resíduos descartados, promovendo sua destinação final ambientalmente adequada, de acordo com a Lei nº 12.305/2010 e o Decreto n° 5.940/2006;
8.35. Implementar sistema de gerenciamento integrado de manutenção predial (software - SGM) informatizado que atenda a todas as disposições elencadas neste Termo de Referência, no Orçamento (Planilha de Referência) e no Memorial Descritivo e Anexos;
8.36. Apresentar documentação completa referente aos fornecedores eventualmente subcontratados, respeitando-se as disposições e limites Contratuais;
8.37. Gerenciar os serviços subcontratados junto aos fornecedores, sem se eximir da responsabilidade pela adequada prestação dos serviços;
8.38. Apresentar responsáveis técnicos pelos serviços com capacidade comprovada em Manutenção Predial. Esta comprovação será realizada por meio de apresentação de carteira de trabalho, diplomas e certificados de cursos e treinamentos na área de manutenção predial condizentes com as exigências do instrumento convocatório e com as atividades a serem desempenhadas;
8.39. Seguir fielmente as disposições e orientações contidas no Memorial Descritivo e Especificações Técnicas (ANEXO A) e, ainda, as orientações exaradas pela Fiscalização;
8.40. Prestar serviços durante os períodos de recesso forense e de feriados específicos do órgão, quando necessário;
8.41. Realizar vistoria prévia, quando demandada pela Fiscalização, para pleno conhecimento dos locais de realização dos serviços;
8.42. Elaborar relatório técnico, com memória de cálculo quando aplicável, referente às visitas realizadas, para fundamentar os orçamentos elaborados;
8.43. Não realizar cobrança de itens já considerados nas cestas de encargos sociais complementares dos postos fixos ou da mão de obra empregada nas composições, seja das equipes volantes ou de serviços avulsos. Ou seja: não cobrar administração de serviços avulsos ou inclusão de ferramentas e outros encargos avulsos em planilhas elaboradas no âmbito da contratação, pois estes já se encontram na Administração Local;
8.44. Elaborar orçamento de materiais, enviar ao Contratante e aguardar sua aprovação previamente à realização das demandas programadas ou não-programadas a serem atendidas pelos Postos Fixos ou pelas Equipes Volantes do Sistema de Manutenção;
8.45. Elaborar orçamentos que atendam a todos prazos, orientações e diretrizes estabelecidas neste Termo de Referência e nos demais documentos integrantes da contratação e orientações da Fiscalização;
8.46. Apresentar detalhamento do BDI empregado para cada material ou serviço avulsos, com parcelas condizentes com a realidade tributária e previdenciária em que se enquadra;
8.47. Não empregar tabelas de custos não previamente autorizadas ou ainda com data de referência divergente daquela estabelecida;
8.48. Não realizar ajustes de coeficientes preços de qualquer natureza que não seja aqueles decorrentes da atualização anual pela substituição das tabelas de referência oficiais quando do aniversário do contrato (A cada 12 meses da apresentação da proposta).
8.49. Apresentar documentos de levantamentos e memórias de cálculo completos, quando solicitada, que justifiquem os quantitativos empregados;
8.50. Dimensionar adequadamente suas equipes para manter os prazos de execução dentro de limites razoáveis para a Administração, respeitando-se os prazos e os cronogramas acordados;
8.51. Manter coerência entre coeficientes de consumo de orçamentos similares;
8.52. Manter o preço de pesquisas de insumos junto a fornecedores que tenham sido realizados há menos de 12 meses da data do orçamento;
8.53. Empregar obrigatoriamente as composições padronizadas que já tenham sido aprovadas anteriormente pela Fiscalização, quando da execução de novos serviços similares;
8.54. Não misturar orçamentos de materiais para o plano de manutenção com os orçamentos de serviços avulsos;
8.55. Empregar mão de obra qualificada e apta a realização dos serviços;
8.56. Empregar somente materiais de boa qualidade e durabilidade, que atendam às especificações e normativos técnicos mais recentes;
8.57. Arcar com os todos os custos indiretos das vistorias prévias à realização dos serviços, exceto os relacionados ao deslocamento, que serão pagos em relação a quilometragem de deslocamento oficial com a composição padrão da contratação, conforme ANEXO F (Planilha de Formação de Preços ref. ao Plano Anual de Manutenção);
8.58. Arcar com outros custos referentes a mobilização de equipes, sem transferência de ônus ao Contratante;
8.59. Não apresentar orçamentos incompletos ou inconsistentes com os serviços ou as diretrizes de elaboração de orçamentos constantes do Memorial Descritivo (ANEXO A);
8.60. Não realizar cobranças adicionais a qualquer título, referentes a deslocamentos, hospedagem ou gastos adicionais por atrasos;
8.61. Manter limpas todas as áreas afetadas durante e ao término dos serviços;
8.62. Recompor elementos afetados ou eventualmente danificados no decorrer dos serviços;
8.63. Paralisar imediatamente, após notificação pela Fiscalização, os serviços que estiverem em desconformidade;
8.64. Submeter os materiais de acabamento à prévia aprovação pela Fiscalização;
8.65. Indicar, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, quando for necessário trabalho em horários excepcionais, a relação de todos os trabalhadores a ingressarem nas dependências do TRT-18, contendo nome completo, função e RG;
8.66. Indicar, no mínimo, um número de telefone (com Whatsapp ou Telegram) e um endereço eletrônico (e-mail) pelo qual deseja receber as comunicações do Tribunal, devendo acusar pelo mesmo meio de comunicação, o recebimento em até 24 (vinte e quatro) horas após a transmissão. Caso não haja manifestação por parte da Contratada, automaticamente inicia-se a contagem de prazo.
9. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
9.1. A execução dos serviços deverá ser acompanhada pela Diretora da Secretaria de Manutenção e Projetos, Sra. Cássia Maria Sebba Kafuri, ou pelo seu substituto legal, Sr. Paulo Sergio de Castro, Diretor da Divisão de Engenharia, e-mail manutencaoeprojetos@trt18.jus.br, telefone 3222-5658, indicados na forma do art. 67 da Lei nº 8.666/93 e consoante a Portaria TRT 18ª GP/DG nº 020/2015. Caberá ao gestor, com o auxílio dos Fiscais Técnicos de Engenharia Elétrica, Sr. Paulo Henrique Almeida Lima e seu substituto, Auro Henrique Sandes Rocha, de Engenharia Civil, Sr. Armando Rassi Filho e seu substituto, Diego Cássio Tertuliano, e do Fiscal Administrativo William de Oliveira e seu substituto Adriano Orionte Felipe, quando for o caso:
9.1.1. Encaminhar, formalmente, ordem de serviço à Contratada e, quando for o caso, realizar reunião inicial com o preposto da empresa para efetuar os ajustes necessários para a fiel execução do contrato, registrando em ata, se julgar necessário;
9.1.2. Verificar a conformidade da prestação dos serviços, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, acompanhando os seguintes aspectos, conforme o objeto da contratação:
9.1.2.1. Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada;
9.1.2.2. Os recursos humanos empregados, em função da quantidade de pessoal e da formação profissional exigidas;
9.1.2.3. A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados, quando for o caso;
9.1.2.4. A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida; e
9.1.2.5. O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato.
9.1.3. Solicitar ao preposto da Contratada a substituição de empregado que estiver sem uniforme ou que dificultar a fiscalização;
9.1.4. Examinar as carteiras profissionais dos empregados colocados a seu serviço, com o objetivo de verificar se a função exercida, o registro de dados e o salário especificado correspondem à anotação efetuada pela Contratada;
9.1.5. Examinar os comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem e outros que forem exigidos por lei e/ou por este termo de referência;
9.1.6. Examinar, por amostragem aleatória simples sem reposição, os documentos previstos no subitem 8.22. de, pelo menos, 10% do total de empregados terceirizados, de modo que todos os empregados sejam fiscalizados ao final de um ano. Se o total de empregados terceirizados contratados for inferior a 10 (dez), o gestor do contrato deverá analisar os documentos de todos os empregados, no mínimo, a cada quatro meses;
9.1.7. Comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na prestação dos serviços contratados;
    9.1.8. Intervir para corrigir ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, informando à Administração as inconformidades relacionadas com a execução do contrato que ultrapassarem a sua competência de atuação, bem como sugerindo aplicação de sanções administrativas ou a rescisão da avença, quando for o caso;
    9.1.9. Manifestar em processo administrativo referente à execução dos serviços, em especial quanto à aplicação de sanções e alterações contratuais;
9.1.10. Receber e atestar, mensalmente, as notas fiscais e faturas correspondentes à prestação dos serviços, após conferência da documentação necessária, prestando informações a respeito de eventuais retenções ou glosas de valores devidos à Contratada, tratando, ainda, de observar os procedimentos referentes ao pagamento de obrigações contratuais previstos na PORTARIA TRT 18ª GP/DG/SOF nº 391/2019;
9.1.11. Verificar o prazo estabelecido no ajuste para apresentação das notas fiscais/faturas, recibos ou congêneres, exigindo seu cumprimento por parte da empresa Contratada;
9.1.12. Cientificar a Contratada sobre as normas internas vigentes relativas à segurança (controle de acesso de pessoas e veículos), transporte e socioambiental;
9.1.13. Propiciar acesso aos profissionais da Contratada as suas dependências para a execução dos serviços, desde que devidamente identificados;
9.1.14. Disponibilizar espaço físico nas dependências do Tribunal para uso da Contratada, destinado à manutenção de estoque e guarda de ferramentas e equipamentos, bem como sala de apoio para os postos fixos;
9.1.15. Monitorar as seguintes obrigações da Contratada:
9.1.15.1. A jornada de trabalho e a frequência dos empregados terceirizados;
9.1.15.2. As escalas de trabalho e os dias do repouso semanal remunerado;
9.1.15.3. A observância dos feriados nacionais, estaduais e municipais;
9.1.15.4. A concessão de folga compensatória em outro dia da semana em caso de necessidade de trabalho no dia destinado ao repouso ou pagamento em dobro, por motivo de não concessão da folga;
9.1.15.5. O direito de férias, 13º salário e o respectivo pagamento; e
9.1.15.6. O pagamento de salário, vale-transporte e vale-alimentação.
9.1.16. Propor/analisar os pedidos de alterações contratuais, quando necessárias e de interesse da Administração;
9.1.17. Notificar a Contratada, por escrito, para que regularize a documentação trabalhista, previdenciária e fiscal, quando necessário;
9.1.18. Exigir mensalmente da Contratada os documentos mencionados no subitem 8.22;
    9.1.19. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços;
                9.1.20. Exigir da Contratada, a qualquer tempo, a comprovação das condições de habilitação exigidas neste Termo de Referência;
9.1.21. Sustar a prestação dos serviços, assim que verificado desacordo com o especificado ou outro motivo que justifique a medida;
9.1.22. O gestor ou fiscais e seus substitutos deverão elaborar relatório ou outro documento hábil registrando as ocorrências sobre a prestação dos serviços referentes ao período de sua atuação quando do seu desligamento ou afastamento definitivo e relatório final acerca das ocorrências da fase de execução do contrato, após a conclusão da prestação dos serviços, para ser utilizado como fonte de informações para as futuras contratações;
9.1.23. Zelar pela segurança dos materiais e equipamentos, não permitindo seu manuseio por pessoas não habilitadas;
9.1.24. Avaliar documentos técnicos e relatórios emitidos pela Contratada através de amostragem para aferir a qualidade e bom andamento dos serviços bem como da manutenção do estoque em níveis aceitáveis.
10. GARANTIA CONTRATUAL
10.1. Nos moldes do art. 56 da Lei 8.666/1993, a Contratada deverá apresentar, na Seção de Gestão de Contratos, da Secretaria de Licitações e Contratos deste Tribunal, no ato da assinatura do Contrato, comprovante de garantia para execução do mesmo, correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor global, com validade durante toda a execução do contrato e por mais 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação. Os efeitos legais da garantia se estenderão em caso de ocorrência de sinistro.
10.2. Mediante expressa e justificada solicitação da Contratada, o Contratante poderá conceder, excepcionalmente e por ato motivado, o prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados da data de assinatura do contrato, para apresentação da garantia.
10.3. A garantia deverá ser prestada, preferencialmente, mediante caução em dinheiro ou por meio das outras modalidades previstas no §1º do art. 56 da Lei 8.666/1993.
10.4. Rejeitar-se-á caução em cheque e quaisquer outras modalidades de garantia não previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/1993.
10.5. Dependendo da modalidade da garantia, a Contratada deverá observar o disposto a seguir:
10.5.1. A caução deve ser depositada em dinheiro, na Caixa Econômica Federal – CEF (código de operação 010), tendo como favorecido/beneficiário o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, CNPJ nº 02.395.868/0001-63, conforme dispõe o art. 1º, inciso IV, do Decreto-Lei nº 1.737/1979, e será comprovada pela entrega do original do recibo de caução (via do favorecido/beneficiário);
10.5.2. Os títulos da dívida pública devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
10.5.3. O seguro-garantia será comprovado mediante entrega do original de apólice de seguro emitida especialmente para esse fim, tendo como segurado o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região;
10.5.4. A fiança bancária terá como favorecido o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, devendo ser entregue ao Contratante o documento original, contendo a expressa renúncia da instituição bancária fiadora aos benefícios do artigo 827 do Código Civil, e deverá ser expedida por instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil. Rejeitar-se-á garantia fidejussória, não revestida da natureza de fiança bancária, prestada por pessoa jurídica não autorizada pelo Banco Central do Brasil.
10.6. No caso de opção da empresa pelo seguro-garantia ou pela fiança bancária, a cobertura da garantia deverá assegurar o pagamento de: prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; prejuízos causados à Administração, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; indenizações trabalhistas de qualquer espécie; recolhimentos previdenciários e do FGTS não efetuados pela Contratada, bem como multas moratórias e punitivas aplicadas à Contratada, não sendo admitido documento de garantia com a cláusula “Performance Bond”. O instrumento de garantia não poderá conter cláusulas excludentes de qualquer natureza que a torne incompatível com o fim a que se destina; portanto, não será aceita garantia que, entre outras condições:
10.6.1. Exclua da cobertura o pagamento de multas, previstas na Lei nº 8666/93 ou no contrato, aplicadas pelo Contratante à Contratada;
10.6.2. Exclua/Restrinja a indenização de quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades causados por ou de qualquer forma relacionados a atos e/ou fatos violadores de normas de anticorrupção, perpetrados exclusivamente pelo tomador ou seu representante, sem o concurso/conhecimento do segurado ou seu representante;
10.6.3. Estabeleça prazo máximo para comunicação, pelo Tribunal, à fiadora ou seguradora de inadimplemento de obrigações trabalhistas por parte da Contratada, ou, alternativamente, deve ser feita inclusão de ressalva na Carta de Fiança ou Apólice de Seguro-Garantia de que a comunicação de inadimplemento de obrigações trabalhistas não se sujeita à limitação temporal inferior ao prazo prescricional previsto no art. 7º, inciso XXIX da Constituição Federal;
10.6.4. Estabeleça cláusula de proporcionalidade, que defina que a fiança será concedida de forma proporcional ao transcurso do prazo de execução dos serviços contratados, “pro rata temporis”;
10.6.5. Restrinja a indenização relativa a obrigações trabalhistas em desacordo com as determinações contidas na Circular SUSEP Nº 477, que disciplina a matéria.
10.7. Havendo atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação da garantia válida e aprovada pelo Contratante, a Administração estará autorizada a rescindir a contratação, nos termos da alínea b.4 do subitem 11.2 ou promover a retenção dos pagamentos devidos à Contratada, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, a título de garantia, a serem depositados junto à Caixa Econômica Federal em conta caução em favor do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região.
10.7.1. Caberá à Contratada providenciar a abertura da conta caução na Caixa Econômica Federal e comunicar seus dados para que o Contratante efetue o depósito do valor retido; até que ocorra está comunicação, o valor ficará retido pelo Contratante sem sofrer qualquer correção ou remuneração.
10.8. Em caso de recusa pela Contratada do pagamento de eventual multa aplicada, a Administração executará a garantia contratual para ressarcimento dos valores devidos e, caso não seja possível a execução da garantia ou o seu valor não seja suficiente, a Administração poderá reter créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados.
10.9. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, a Contratada deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data em que for notificada pelo Contratante.
10.10. A garantia terá seu valor atualizado nas mesmas condições do contrato, acompanhando eventuais prorrogações de vigência e alterações decorrentes de repactuação/reajustes e/ou acréscimo de serviços, devendo o reforço da garantia ser apresentado no ato da assinatura do termo aditivo ou instrumento equivalente.
10.10.1. Mediante expressa e justificada solicitação da Contratada, o Contratante poderá conceder, excepcionalmente e por ato motivado, o prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados da data de assinatura do termo aditivo ou instrumento equivalente, para apresentação da garantia.
10.11. Até que a Contratada apresente os documentos previstos no subitem 8.24, o Tribunal reterá a garantia prestada e os valores das faturas correspondentes a 1 (um) mês de serviços, podendo utilizá-los para o pagamento direto aos trabalhadores no caso de a empresa não efetuar os pagamentos em ate 2 (dois) meses do encerramento da vigência contratual. A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a Contratada pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação.
10.12. Quando da abertura de processos para eventual aplicação de penalidade, o Contratante, prevendo a necessidade de utilização da garantia, deverá comunicar o fato à seguradora e/ou fiadora paralelamente às comunicações de solicitação de defesa prévia à Contratada, bem como as decisões finais de 1ª e última instância administrativa.
10.13. A garantia será considerada extinta nas hipóteses previstas na alínea “h” do item 3 do Anexo VII – F – Modelo de Minuta de Contrato da IN nº 05/2017.
11. SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
11.1. Com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e no art. 49 do Decreto nº 10.024/2019, garantida a ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores deste Tribunal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, e sem prejuízo das demais cominações legais e de multa de até 5% sobre o valor total estimado da contratação, a Contratada que:
a) Apresentar documentação falsa;
b) Causar atraso na execução do objeto;
c) Falhar na execução do contrato;
d) Fraudar na execução da contratação;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
f) Declarar informação falsa;
g) Cometer fraude fiscal.
h) Cometer falta grave, conforme caracterizado no subitem 4.2 do Anexo VII-F da Instrução Normativa nº 5 da SEGES/MP, de 25 de maio de 2017, sem prejuízo da rescisão contratual.
11.1.1. Ficará caracterizada fraude na contratação:
a) elevar arbitrariamente os preços;
b) alterar substância, qualidade ou quantidade dos serviços prestados;
c) entregar um serviço por outro;
d) tornar, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a execução da contratação.
11.1.2. Ficará caracterizado comportamento inidôneo quando:
a) constatada má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do Contratante;
b) atuação com interesses escusos;
c) reincidência em faltas que acarretem prejuízo ao Contratante;
d) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
e) praticar atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação ou a execução da contratação;
f) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução da contratação, sem consentimento prévio do Contratante.
11.2. Com fundamento nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a contratada ficará sujeita, nos casos abaixo relacionados, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades, salvo se a falta advier de caso fortuito, motivo de força maior ou outras justificativas, todas devidamente comprovadas e acatadas pela Administração:
a) Advertência, nas hipóteses de descumprimento de cláusulas contratuais de que não resulte prejuízo para a Administração;
b) Multas de:
b.1) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato, relativo à mão de obra, em caso de atraso no início da execução do contrato, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença e de outras penalidades cabíveis;
b.2) 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato, relativo à mão de obra em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem b.1, com aceitação do objeto pela Administração ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
b.3) 20% (vinte por cento) sobre o valor anual do contrato, relativo à mão de obra, em caso de inexecução total da obrigação assumida ou atraso superior a 15 (quinze) dias quando, a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença e de outras penalidade cabíveis;
b.4) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor anual do contrato, relativo à mão de obra, por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), no caso de inobservância do prazo fixado para a prestação da garantia. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas;
b.5) Além dessas, serão aplicadas multas, conforme as infrações cometidas e o grau respectivo, indicados nas TABELAS abaixo, limitadas a 10% do valor anual do contrato relativo à mão de obra dos postos fixos:
TABELA 1
GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	0,2% do valor anual do Contrato relativo à mão de obra dos postos fixos
2	0,3% do valor anual do Contrato relativo à mão de obra dos postos fixos
3	0,4% do valor anual do Contrato relativo à mão de obra dos postos fixos
4	0,5% do valor anual do Contrato relativo à mão de obra dos postos fixos
5	1% do valor anual do Contrato relativo à mão de obra dos postos fixos
6	5% do valor anual do Contrato relativo à mão de obra dos postos fixos

TABELA 2
ITEM	DESCRIÇÃO	GRAU	INCIDÊNCIA
1	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequência letais	6	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
2	Destruir ou danificar bens materiais ou documentos por culpa ou dolo de seus agentes	3 por culpa e 5 por dolo	Por ocorrência
3	Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização deste Tribunal	3	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
4	Suspender ou interromper, total ou parcialmente, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais	4	Por dia ou por posto de serviço, observado o limite máximo de incidência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão contratual
5	Deixar que seus empregados executem quaisquer outras atividades que não digam respeito aos serviços prestados, em horário de expediente	2	Por empregado e por ocorrência
6	Manter empregado sem qualificação para executar os serviços contratados	4	Por ocorrência
7	Retirar das dependências do Contratante quaisquer equipamentos ou materiais de consumo sem autorização prévia do responsável	4	Por ocorrência
8	Retirar empregados do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia do Contratante	5	Por empregado
9	Recusar-se a executar serviços determinados pela fiscalização e previstos em contrato, sem justificativa	6	Por serviço ou por dia
10	Utilizar as dependências do Contratante para fins diversos do objeto do contrato	6	Por ocorrência
11	Ultrapassar o limite estipulado de ocorrência, previsto nos indicadores do subitem 3.16.	5	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
12	Executar serviços sem ordem de serviços anterior que os autorize	5	Por ocorrência
13	Realizar atividades sem prévia autorização ou determinação da Secretaria de Manutenção e Projetos	5	Por ocorrência
14	Executar serviço incompleto, paliativo, substitutivo em caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar	3	Por ocorrência
15	Permitir que funcionários ajam com desídia em relação aos serviços	4	Por ocorrência
16	Apresentar cotações de preços inverídicas	6	Por ocorrência
17	Permitir que funcionários se apresentem ao trabalho usando acessórios e vestimentas incompatíveis com o ambiente de trabalho	1	Por ocorrência

Para os itens a seguir, DEIXAR DE:
18	Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seus empregados	1	Por empregado ou por ocorrência
19	Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela fiscalização ou cumprir qualquer outra determinação formal ou instrução complementar da fiscalização	2	Por ocorrência
20	Manter preposto, aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato, conforme o disposto no art. 68 da Lei nº 8.666/93	2	Por dia
21	Comunicar ao contratante qualquer anormalidade referente à execução dos serviços	2	Por ocorrência
22	Fornecer uniformes completos (de acordo com a profissão), na quantidade estipulada, para a categoria	2	Por empregado e por dia
23	Apresentar as fichas com documentação dos empregados, bem assim mantê-las atualizadas	2	Por dia
24	Efetuar a reposição de empregados faltosos	2	Por empregado e por hora
25	Informar à Contratada as modificações no efetivo de empregados	3	Por ocorrência
26	Fornecer EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) aos seus empregados e de impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los	4	Por empregado e por ocorrência
27	Atender, no prazo fixado pela fiscalização, pedido justificado de substituição de empregado	2	Por empregado e por dia
28	Instalar, no prazo fixado neste termo, e manter escritório de representação na região metropolitana de Goiânia, durante a vigência do contrato, mantendo sempre atualizados neste TRT, respectivos razão social, CNPJ, endereço, telefone e endereço eletrônico	1	Por dia
29	Encaminhar à fiscalização, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, os documentos exigidos no subitem 8.18.	4	Por dia de atraso
30	Apresentar, mensalmente, ao gestor do contrato a documentação exigida no subitem 8.22.	6	Por ocorrência sem prejuízo da possibilidade de rescisão contratual
31	Apresentar os esclarecimentos formais solicitados pela fiscalização para sanar as inconsistências ou dúvidas suscitadas durante a análise da documentação exigida no subitem 8.22.	1	Por dia de atraso
32	Capacitar todos os trabalhadores em saúde e segurança no trabalho, conforme determina a Resolução nº 98, de 28/04/2012 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho	4	Por ocorrência
33	Substituir os equipamentos que apresentarem defeitos em até 24 (vinte e quatro) horas	3	Por equipamento e por dia de atraso
34	Providenciar, no prazo fixado, a assinatura tanto dos documentos de abertura da conta-depósito vinculada, quanto do termo específico que permita ao Tribunal ter acesso aos saldos e extratos e vincule a movimentação dos valores depositados à autorização do Tribunal	2	Por ocorrência
35	Cumprir determinação formal ou instrução complementar da fiscalização	2	Por ocorrência
36	Efetuar o recolhimento de FGTS, contribuições sociais e previdenciárias, e o pagamento dos salários dos empregados envolvidos nas atividades contratadas, inclusive férias, 13º salário, vale-transporte e vale-alimentação, quando cabível, no prazo legal	1	Por dia de atraso, sem prejuízo da possibilidade de pagamento direto pelo Tribunal e rescisão contratual
37	Manter a documentação de habilitação atualizada	6	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
38	Apresentar a correspondente nota fiscal/fatura até o 10º dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços	2	Por ocorrência
39	Fornecer, no prazo fixado, os materiais de consumo, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à execução dos serviços, em perfeitas condições de uso, substituindo-os sempre que apresentarem defeitos	2	Por ocorrência
40	Substituir os empregados ausentes nos postos de trabalho	2	Por empregado e por hora
41	Substituir, imediatamente após o recebimento da respectiva comunicação do Tribunal, o profissional que, a critério desta Corte, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica	5	Por ocorrência, sobre o valor estimado da contratação, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
42	Proceder toda assistência necessária à execução dos serviços conforme previsto no Termo de Referência	2	Por ocorrência
43	Submeter ao gestor do contrato a relação dos empregados e suas funções/qualificações a prestarem os serviços	3	Por ocorrência
44	Apresentar orçamento completo dos serviços, contendo a planilha orçamentária analítica com separação de materiais e mão de obra, as composições de custo detalhadas, o relatório de pesquisas de preços (quando aplicável) e o detalhamento do BDI	2	Por ocorrência
45	Manter preposto com formação superior e experiência formalmente comprovada conforme subitem 8.17.1.	4	Por ocorrência
46	Realizar vistoria dos serviços solicitados dentro do prazo especificado	2	Por ocorrência
47	Apresentar o orçamento após a realização de vistoria ou após a solicitação de orçamento quando a vistoria for dispensada	2	Por ocorrência
48	Entregar os relatórios, referentes aos serviços, contendo registros fotográficos e descrições dos mesmos	3	Por ocorrência
49	Empregar equipamentos de medição de qualidade comprovada, de acordo com as especificações dos serviços a serem realizados	3	Por fiscalização dos gestores
50	Atribuir e afixar adesivos com códigos de barras tipo QR Code para cada elemento ou grupo de elementos a serem mantidos de forma a tornar eficiente o processo rotineiro de coleta de dados e realização das manutenções	1	Por ocorrência
51	Elaborar e manter atualizadas as listas de verificação (checklists) referentes aos prédios, sistemas e elementos mantidos, objeto da contratação em modo eletrônico de fácil acesso através dos equipamentos portáteis (tablets)	1	Por ocorrência
52	Empregar equipamentos eletrônicos portáteis (tablets) para coleta e realização das rotas de manutenção	1	Por ocorrência
53	Empregar sistema informatizado específico para manutenção predial e que seja compatível com todas as disposições da contratação com relação a suas funcionalidades	1	Por dia
54	Atender demandas excepcionais que surgirem nos horários fora de expediente oficial: noturno, recessos, finais de semana, feriados, sem prejuízo de seu pagamento posterior (quando necessários profissionais avulsos) ou da montagem de banco de horas quando atendido por profissionais dos postos fixos	2	Por dia
55	Utilizar orçamentos padronizados e pesquisas de preço válidas quando já existentes e aprovados	1	Por ocorrência
56	Empregar orçamentos simplificados quando o orçamento completo não for aplicável pelas regras estabelecidas no ANEXO A (Memorial Descritivo)	1	Por ocorrência
57	Reaproveitar composições de custo já empregadas em orçamentos e pesquisas de materiais já realizadas e aprovadas há menos de 12 meses nos casos em que não houver alterações significativas de mercado	1	Por ocorrência
58	Fornecer informações atualizadas sobre a realização das rotas de manutenção por meio informatizado	1	Por ocorrência
59	Fornecer quaisquer dos relatórios contratados	2	Por ocorrência
60	Demonstrar capacidade técnica na parametrização/configuração de equipamentos de manutenção preditiva, que possam causar erros ou equívocos nas medições realizadas	1	Por ocorrência
61	Realizar monitoramento das condições de acessibilidade dos prédios integrantes do Complexo Trabalhista da 18ª Região, permitindo situações em desconformidade com a legislação e normativos vigentes	6	Por ocorrência
62	Realizar monitoramento, testes e limpeza contínuos dos equipamentos integrantes do sistema de combate a incêndio (quadros, painéis, centrais e bombas de incêndio), de detecção de fumaça, botoeiras, sirenes e centrais de alarme e demais itens integrantes do Sistema de Combate a Incêndio (SCI) e Sistema de Detecção e Alarme contra Incêndio (SDAI), permitindo situação insegura ou inoperante parcial ou total dos sistemas	6	Por ocorrência
63	Realizar limpeza e operação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) especificadas na contratação e conforme Manual do Equipamento	3	Por ocorrência
64	Deixar de emitir laudos/pareceres técnicos com anotação de responsabilidade técnica (ART) referentes aos serviços realizados e sistemas mantidos, quando solicitado pela Fiscalização	2	Por ocorrência
65	Cumprir quaisquer obrigações contratuais não previstas nesta tabela de multas, ou reincidir em atos penalizados com advertência	2	Por ocorrência

1. b.6) A multa, no caso de rescisão por ato unilateral da Administração e motivado por culpa da Contratada, será de 15% (quinze por cento) sobre o valor anual do contrato, relativo à mão de obra dos postos fixos, não cumulativa com as multas presentes na Tabela 2. Tal multa não exime a contratada pelas reparações dos prejuízos e das demais sanções cabíveis.
2. b.7) O valor da multa aplicada, após regular processo administrativo, será descontado da garantia contratual e, se necessário, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo Contratante, ou ainda cobrada diretamente da Contratada, amigável ou judicialmente.
3. b.8) Se os valores da garantia e do pagamento forem insuficientes para a quitação das eventuais multas, fica a Contratada obrigada a recolher a importância devida no prazo de até 10 (dez) dias, contados da comunicação oficial, sob pena de ser incluído o valor na Dívida Ativa da União.
4. b.9) A aplicação de multa não impede, a critério da Administração, a aplicação das demais sanções de advertência, de impedimento/suspensão do direito de licitar e de inidoneidade, bem como a rescisão da contratação.
5. c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execução da contratação, nos prazos e situações estipulados abaixo:
ITEM	INFRAÇÃO:	PRAZO:
1	Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenha acarretado prejuízos para o Contratante	Por até 1 (um) ano, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
2	Execução parcial ou insatisfatória, que tenha acarretado prejuízos para o Contratante	Por até 1 (um) ano, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
3	Deixar de manter a documentação de habilitação atualizada	Por até 1 (um) ano, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
4	Deixar de iniciar ou suspender totalmente a execução dos serviços contratados, salvo motivo de força maior ou caso fortuito	Por até 02 (dois) anos, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
5	Deixar de recolher FGTS, contribuições sociais e previdenciárias, bem como deixar de pagar os salários, vales-transporte, vales-refeição e demais verbas trabalhistas aos seus empregados alocados para a prestação dos serviços contratados	Por até 02 (dois) anos, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses previstas no subitem 11.1.2.
11.3. A Contratada estará sujeita às seguintes penalidades, em face da Lei nº 13.709/2018 - LGPD:
11.3.1. Advertência;
11.3.2. Multa:
a) até 1% (um por cento) sobre o valor anual do Contrato relativo à mão de obra dos postos fixos, na hipótese de utilização dos dados pessoais para finalidade diversa daquela estabelecida para a execução contratual;
b) até 5% (cinco por cento) sobre o valor anual do Contrato relativo à mão de obra dos postos fixos, na hipótese de compartilhamento não autorizado de dados pessoais com terceiros.
c) As penalidades previstas nas alíneas “a” e “b” serão aplicadas por ocorrência e, no caso de reincidência, serão aplicadas em dobro.
d) As penalidades previstas nas alíneas “a” e “b” não excluem a responsabilidade das empresas pela aplicação das sanções previstas no art. 52 e o ressarcimento de danos, na forma prevista no § 4º do art. 42, ambos da LGPD.
11.4. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e sua aplicação deverá ser precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa para o contratado, na forma da lei.
11.5. As penalidades somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas somente serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos comprováveis, a critério da autoridade competente do Contratante, e desde que formuladas até a data estipulada para o cumprimento da obrigação.
11.6. Além dos casos já previstos na Tabela 2 do subitem acima, a rescisão da contratação também se dará nos termos dos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93.
12. DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE DE PREÇOS
12.1. A repactuação e o reajuste de preços do contrato ocorrerão na forma dos arts. 53 a 61 da Instrução Normativa n. 5/2017 da SEGES/MP.
12.2. O reajuste será com base na substituição das tabelas de referência (SINAPI), para insumos e materiais referenciados nas tabelas oficiais do SINAPI por meio de código SIPCI, para os demais que não possuem código SIPCI será aplicado após 12 (doze) meses da data de apresentação da proposta, com base no IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou outro índice oficial que venha a substituí-lo, salvo dispositivo legal que de outro modo discipline a matéria.
12.2.1. Tais itens terão seus custos atualizados para os mais recentemente disponíveis na data da repactuação, respeitando-se a obrigatoriedade legal do decurso de 12 (doze) meses.
12.2.2. Não serão realizadas atualizações de custos de tabelas de insumos em intervalos inferiores a 12 (doze) meses do último reajuste/repactuação.
12.3. Na ausência de índice específico, adotou-se o IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, índice oficial elaborado pelo (IBGE), cujo objetivo é informar a variação dos preços no comércio para o público final, conforme recomenda o item 7, alínea “b”, do ANEXO IX (DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO) DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 05/2017).
12.4. O percentual de desconto global obtido com a contratação deverá ser mantido por ocasião da substituição da tabela de referência de maneira que não haja desequilíbrio econômico para a Administração;
12.5. O BDI máximo a ser empregado nos orçamentos dos serviços (BDI de referência aplicado o desconto da proposta vencedora) não sofrerá alterações salvo para adequação de impostos sobre serviços à realidade tributária do local de prestação dos serviços ou no caso de eventuais alterações legislativas com impacto contratual.
12.6. Havendo alterações tributárias que impactem e ultrapassem os limites já considerados no BDI máximo de referência aplicável ao caso, um novo limite será calculado pela Fiscalização e formalmente juntado ao processo, e sobre este limite será aplicado o desconto ofertado.
13. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
13.1. O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da Contratada com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II, “d” da Lei 8.666/93, e observado o subitem seguinte:
13.1.1. As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato.
14. RECEBIMENTO DO OBJETO
14.1. Para os postos fixos de trabalho, em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/1993, o objeto deste contrato será recebido mediante atesto do gestor da contratação nas faturas apresentadas pela empresa Contratada, no mês subsequente à prestação dos serviços.
14.2. Para as ordens de serviço (chamados) o objeto deste contrato será recebido:
14.2.1. Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de verificação da qualidade dos serviços;
14.2.2. Definitivamente, após o recebimento provisório e verificação de sua qualidade e conformidade as especificações, mediante termo de recebimento, no mês subsequente à prestação dos serviços.
15. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA TÉCNICA
15.1 A ocorrência de falhas em elementos recentemente reparados em serviços de manutenção (preventiva ou corretiva programada) ensejará necessidade de reparo sem ônus ao Contratante.
15.1.1 Considera-se recente a falha que ocorra em prazo de até 1 (um) mês da realização do serviço comprovada por meio de baixa no sistema ou, na sua falta, pela data de pagamento da nota fiscal respectiva.
15.2. A Contratada deverá oferecer garantia dos serviços avulsos executados por meio de ordens de serviço (com orçamento completo) pelos prazos a seguir:
15.2.1 Fundações, estruturas, impermeabilizações, integridade e vedação de instalações hidrossanitárias, alvenarias, aderência de revestimentos em argamassa/gesso, estanqueidade de fachadas: 5 (cinco) anos;
15.2.2 Funcionamento de instalações elétricas, hidrossanitárias, fissuração em revestimentos argamassados: 3 (três) anos;
15.2.3 Aderência de revestimentos em cerâmica/granito, pinturas, fechaduras, ferragens, metais sanitários e equipamentos elétricos: 2 (dois) anos;
15.2.4 Fixação de vidros, esquadrias, rejuntamento e outros serviços não acima descritos ou correlatos: 1 (um) ano.
15.3. Durante o prazo da garantia, a Contratada deverá reparar ou refazer os serviços que apresentarem patologias, vícios ou defeitos, não sendo permitido transferir sua responsabilidade a terceiros, mesmo que fabricantes.
15.4. Tratando-se de vício oculto, os prazos acima iniciar-se-ão no momento em que ficar evidenciado o defeito.
15.5. A contagem dos prazos têm início na data de comunicação formal da conclusão dos serviços ou, na sua ausência, a data da apresentação da nota fiscal referente aos serviços executados.

16. CRITÉRIO PARA JULGAMENTO
16.1. Considerar-se-á vencedora a empresa que apresentar as especificações contidas neste Termo de Referência e ofertar o menor preço global anual/maior desconto.
16.1.1. A contratação por preço global/maior desconto e não por item decorre da indivisibilidade do objeto, uma vez que se identificou a necessidade de integração do sistema de manutenção predial em uma única contratação estratégica em detrimento da forma anterior (duas contratações – uma com postos fixos e outra por demanda), com foco em um planejamento integrado, com acompanhamento, manutenção e realização de melhorias contínuas nos diversos prédios e sistemas integrantes do Tribunal. Espera-se que haja redução dos custos efetivamente incorridos pelo Tribunal no médio e longo prazo, posto que a manutenção esteja sendo pensada de forma unificada.
17. PROPOSTA DE PREÇOS
17.1. A proposta de preços deve ser apresentada, de forma resumida, da seguinte forma:
PROPOSTA DE PREÇOS
SERVIÇOS PRESTADOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
Item	Descrição do serviço				Valor estimado anual
01	Implantação, supervisão e operação do Plano Anual de Manutenção Predial da 18ª (PAMP-18) Região, com planejamento e realização de rotas de manutenção preditiva, preventiva e corretiva na capital, inspeções prediais e corretivas no interior, incluindo levantamentos, preparações, administração, supervisão técnica, coordenação das atividades, planejamento anual, replanejamentos quinzenais, elaboração de relatórios, laudos e pareceres técnicos e fotográficos, em atendimento a todas as especificações técnicas do ANEXO A (Memorial Descritivo) deste Termo.				R$
02	Aquisição de materiais, ferramentas e equipamentos para postos fixos e equipes volantes do PAMP-18 e realização de serviços avulsos programados (decorrentes do plano de manutenção) e não-programados (decorrentes de falhas ou solicitações de unidades/usuários), com custos referenciados por tabelas de referência, conforme item 3.4 deste Termo.				....% x R$ 2.350.000,00 = R$ / (percentual de desconto sobre o valor orçamentário estimado R$ 2.350.000,00)
POSTOS DE TRABALHO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
Item	Descrição	Quantidade de postos	Valor unitário mensal do posto	Valor total mensal	Valor anual
03	Posto de Eletrotécnico Nível III / (CBO 3131-05). De segunda-feira a sábado, 44 horas semanais	1	R$	R$	R$
04	Postos de Eletricista de instalações de prédios / (CBO 7156-10). De segunda-feira a sábado, 44 horas semanais	3	R$	R$	R$
05	Posto de Encanador / (CBO 7241-10). De segunda-feira a sábado, 44 horas semanais	1	R$	R$	R$
06	Postos de Auxiliar de manutenção predial / (CBO 5143-10). De segunda-feira a sábado, 44 horas semanais	2	R$	R$	R$
Valor total dos postos fixos					R$
VALOR GLOBAL ANUAL (ITENS 01 ao 06)					R$

PERCENTUAL DE BDI SOBRE MATERIAIS = % (apresentar detalhamento)
PERCENTUAL DE BDI SOBRE SERVIÇOS = % (apresentar detalhamento)
TOTAL GLOBAL ANUAL DA PROPOSTA = R$ 00,00 (por extenso)
OS VALORES INCLUEM TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL
17.2. Junto à proposta de preços resumida acima, deverão ser juntadas as planilhas de acordo com os ANEXOS C (Detalhamento do BDI), F (Planilha de Formação de Preços ref. ao Plano Anual de Manutenção) e a planilha base estimativa de custos e formação de preços para os postos fixos.
17.3. O licitante, ao apresentar o seu preço, deverá considerar a mesma proporção de redução dos seus valores em relação aos valores estimados por este Tribunal para todos os itens, ou seja, o mesmo “desconto” que ele ofertar nos preços totais para os itens fixos (postos fixos e plano de manutenção) deverá ser dado sobre o valor orçamentário estimado de gastos para os itens variáveis (compra de materiais e execução de serviços avulsos – item 02). Essa exigência visa evitar jogo de planilha entre os itens fixos (postos fixos e plano de manutenção) e os itens estimativos (compra de materiais e execução de serviços avulsos). Exemplo: aplicação de “desconto” (redução dos preços propostos em relação aos preços estimados pelo Tribunal) somente no programa de manutenção, mantendo os materiais e serviços avulsos no mesmo valor estimado pelo Tribunal, forçando a realização de serviços mais caros em decorrência de uma manutenção fixa mal prestada (devido ao baixo custo).
17.3.1. Dessa forma, o critério de aceitabilidade dos custos unitários será uma redução em todos itens da proposta de forma proporcional, ou seja, o “desconto” dado na parcela variável (compra de materiais e realização de serviços avulsos) deve ser compatível com o “desconto” dado para os itens fixos (postos fixos e plano de manutenção).
18. PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE
18.1. Além das disposições constantes neste Termo, a Contratada deverá atender, no que couber, às demais disposições constantes da Resolução nº 310/21 do CSJT - Guia de contratações sustentáveis da Justiça do Trabalho, em especial:
18.1.1. Realizar descarte consciente e apropriado de resíduos, realizando separação de materiais recicláveis e destinando materiais a tratamento adequado; Exemplo: Descarte de papelões para cooperativas de reciclagem e descarte de lâmpadas fluorescentes e de outros materiais eletroeletrônicos que contenham produtos tóxicos para empresas especializadas neste trato;
18.1.2. Optar por utilizar produtos de baixo impacto ambiental; reciclados e recicláveis; e duráveis, reparáveis e que possam ser aperfeiçoados;
18.1.3. Buscar a não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos (de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 12.305/2010);
18.1.4. Observar as normas técnicas, elaboradas pela ABNT, sobre resíduos sólidos e aferição e garantia da aplicação dos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança dos materiais utilizados;
18.1.5. Empregar materiais e equipamentos que atendam a critérios de sustentabilidade, tais como segurança, durabilidade e eficiência, de modo a gerar menos resíduos, menor desperdício e menor impacto ambiental;
18.1.6. Uso de lâmpadas fluorescentes compactas de alta eficiência energética, ou tubulares de alto rendimento e luminárias eficientes, bem como a utilização de lâmpadas LED nos ambientes que permitam a sua utilização;
18.1.7. O sistema de iluminação e o sistema de condicionamento de ar devem observar os requisitos para os níveis de eficiência energética A ou B dos Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos aprovado pelo INMETRO;
18.1.8. Optar pela utilização de revestimentos de cor clara nas coberturas e fachadas, para reflexão dos raios solares, e consequente redução da carga térmica nestas superfícies, com o objetivo de melhorar o conforto ambiental e reduzir a necessidade de climatização, salvo disposição em contrário;
18.1.9. Emprego de tintas à base de água, livre de compostos orgânicos voláteis, sem pigmentos à base de metais pesados, fungicidas sintéticos ou derivados de petróleo;
18.1.10. Utilização de outros materiais em substituição ao asbesto/amianto;
18.1.11. Emprego de formas pré-moldadas fabricadas em material que permita a reutilização;
18.1.12. Utilização de andaimes e escoras, preferencialmente metálicos, ou de material que permita a reutilização;
18.1.13. A utilização de madeira ou seus derivados deve observar os critérios da rastreabilidade e da origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentável em conformidade com a norma ABNT NBR 14790:2011, utilizada pelo Cerflor, ou com o padrão FSC-SDT-40-004 V2-1. A comprovação da conformidade deve ser feita por meio do Certificado de Cadeia de Custódia e/ou Selo de Cadeia de Custódia do Cerflor ou do FSC;
18.1.14. Utilização de revestimentos impermeáveis e antipoluentes nos ambientes internos, de fácil limpeza e que favoreçam o conforto térmico e acústico das edificações;
18.1.15. Utilização de equipamentos economizadores de água, com baixa pressão, tais como torneiras com arejadores, com sensores ou de fechamento automático, sanitários com sensores ou com válvulas de descarga com duplo acionamento ou a vácuo;
18.1.16. Em relação aos serviços de intervenção na parte instalação elétrica, priorizar a setorização da iluminação de um mesmo ambiente, através de interruptores, para permitir uso localizado e aproveitamento da luz natural, inclusive instalação de sensores de presença em locais que não exijam iluminação constante, como garagens, circulações, hall de elevadores e escadas;
18.1.17. Sempre que possível nas intervenções civis, promover adaptação de mobiliário, portas e corredores em todas as dependências e acessos para pessoas com deficiência;
18.1.18. Sempre que viável, promover o uso de energia renovável como, por exemplo, painéis fotovoltaicos;
18.1.19. Quando viável, prever reutilização de água;
18.1.20. Sempre que possível nas intervenções, pensar na possibilidade de desenvolver áreas que possam funcionar com iluminação natural, assim será possível minimizar o uso da iluminação artificial.
19. VISTORIA PRÉVIA
19.1. A licitante deverá vistoriar os prédios integrantes do Complexo Trabalhista de Goiânia, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldades existentes, mediante prévio agendamento junto ao Núcleo de Manutenção Predial, por meio do telefone (62) 3222-5692.
19.1.1. Será dispensada a visita técnica aos prédios situados no interior de Goiás, devido ao porte inferior e menor incidência de problemas.
19.1.2. Serão disponibilizados os layouts das unidades nos anexos do Edital.
19.2. A licitante deverá apresentar declaração de que vistoriou ou de que conhece as condições gerais dos locais onde serão prestados os serviços, conforme modelo constante do ANEXO I.
19.3. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, as licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições dos prédios integrantes do Complexo Trabalhista de Goiânia e grau de dificuldade existente como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto deste Termo de Referência.
20. ESTIMATIVA DE GASTOS
20.1. Estimou-se um gasto orçamentário total anual de R$ 3.777.359,42 (três milhões, setecentos e setenta e sete mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos), distribuídos da seguinte forma:
20.1.1. Valores fixos:
20.1.1.1. Plano Anual de Manutenção: R$ 968.204,38 conforme ANEXO F (Planilha de Formação de Preços ref. ao Plano Anual de Manutenção).
20.1.1.2. Postos fixos: R$ 459.155,04, valor anual conforme planilha base estimativa de custos e formação de preços para os postos fixos.
20.1.2. Valores estimados para gastos com insumos (materiais, ferramentas e equipamentos para postos fixos e equipes do plano de manutenção) e os serviços avulsos (orçamentos específicos contendo material e mão de obra);
20.1.2.1. Materiais: R$ 850.000,00
20.1.2.2. Serviços avulsos: R$ 1.500.000,00
20.2. A estimativa acima não constitui obrigação de fazer por parte deste Tribunal.
20.3. O desconto fornecido nos itens FIXOS será empregado para realização dos serviços estimados e compras.
20.3.1. Será desclassificada a proposta que contiver custos de cada item superiores aos custos de referência da Administração.
20.3.2. É vedada a compensação de diminuição de custo com elevações de custo de outros itens, fixos ou variáveis. Esta prática desclassificará a proposta.
20.4. Justificativas para quantidades e custos:
20.4.1. Os gastos com o plano de manutenção foram tabulados a partir de técnicas de orçamentação usuais e diretrizes do Manual do SINAPI (disponível em www.caixa.gov.br/sinapi), e encontram-se elencados no ANEXO F (Planilha de Referência do Plano Anual de Manutenção)
20.4.2. Os gastos com postos fixos foram definidos na planilha base estimativa de custos e formação de preços para os postos fixos; Com relação aos quantitativos, trata-se de redução em relação aos quantitativos da contratação atual tendo em vista que os serviços de preditiva e preventiva foram remanejados para serem executados pelas equipes volantes do Plano de Manutenção proposto, restando postos fixos apenas para as demais atividades rotineiras de corretivas e necessidades de usuários;
20.4.3. Os gastos referentes aos materiais foram determinados a partir de histórico de compras realizadas no contrato anterior bem como as compras realizadas pela própria unidade e projetadas para o próximo exercício;
20.4.4. Os gastos estimados com serviços avulsos foram mantidos em relação à contratação anterior tendo em vista que a mesma já havia sido adequada em 2020 com respectivos estudos e reunião de previsões orçamentárias referentes a Atas de Registro de Preço que anteriormente eram feitas em separado.
21. DA SUBCONTRATAÇÃO
21.1. a Contratada poderá subcontratar parcelas do objeto, limitada às seguintes atividades:
a) Realização de diagnósticos/análises por termografia
b) Realização de diagnósticos/análises de energia
c) Operação e manutenção de estação de tratamento de efluentes (ETE)
d) Operação e manutenção de SDAI (Sistema de detecção e alarme de incêndio)
e) Operação e manutenção de SPDA (Sistema de Prevenção contra Descargas Atmosféricas)
f) Operação e manutenção de sistemas de geração fotovoltaica de energia
g) Realização das rotas de manutenção preventivas e dos reparos nas unidades de Interior;
h) Realização de inspeções de acessibilidade e comunicação visual, com emissão de laudo de acessibilidade;
21.2. A subcontratação será permitida desde que verificados todos os requisitos legais e contratuais de habilitação no tocante às atividades subcontratadas.
21.3. O conjunto de subcontratações não excederá a 20% (vinte por cento) do valor total estimado da contratação.
21.4. São vedadas a sub-rogação do contrato bem como a subcontratação de parcelas de gestão e planejamento da Administração Local do Contrato.
22. DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
22.1. As Partes, seus servidores/ empregados e seus subcontratados se obrigam a adotar no tratamento de dados pessoais, como operadora ou controladora, as medidas de segurança técnicas, jurídicas e administrativas aptas a proteger tais dados de acessos não autorizados ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, observando-se os padrões mínimos definidos pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, respeitando os princípios da finalidade, adequação, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação, bem como garantir a confidencialidade dos dados coletados, em conformidade com o disposto na Lei nº 13.709/2018 - LGPD e em estrita observância aos termos da Resolução Administrativa nº 130/2021 deste Tribunal.
22.2. Os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, copiados, modificados ou removidos sem autorização prévia da parte “Controladora” dos dados. As Informações não poderão ser utilizadas para qualquer finalidade além da execução deste instrumento.
22.3. Cada Parte deverá limitar o acesso às Informações a seus funcionários, a quem este acesso seja obrigatoriamente necessário ou apropriado para que a execução do presente ajuste ocorra de forma adequada.
22.4. O dever de Confidencialidade abrange todas as Informações recebidas pelas Partes, de forma oral ou escrita, através de diversos procedimentos de comunicação, tais como telefone, fac-símile e mídias digitais, em decorrência do sigilo a elas inerentes.
22.5. As Partes não poderão colocar a outra em situação de violação da LGPD. A não observância de qualquer das disposições estabelecidas nesta Cláusula sujeitará a Parte infratora aos procedimentos judiciais competentes, de ordem civil e criminal.
22.6. Eventuais dados coletados serão arquivados somente pelo tempo necessário para a execução dos serviços contratados. Ao seu fim, os dados coletados serão permanentemente eliminados, excetuando-se os que se enquadrarem no disposto no artigo 16, inciso I, da LGPD ou por interesse público.
22.7. As obrigações constantes no parágrafo anterior não se aplicarão a qualquer informação que deva ser revelada em razão de interesse público ou por ordem judicial, nos limites de tal ordem.
22.8. A obrigação de confidencialidade é em caráter irrevogável e irretratável, devendo ser observada mesmo após o encerramento do presente ajuste.
22.9. Quando houver tratamento de dados de menores, a Contratada deverá providenciar a coleta de consentimento específico de, pelo menos, um dos pais ou do responsável legal.
23. CONSIDERAÇÕES GERAIS
23.1. As partes não estão eximidas do cumprimento de obrigações e responsabilidades previstas na legislação vigente e não expressas neste Termo de Referência.
23.2. De acordo com a RESOLUÇÃO N.º 07, DE 18 DE OUTUBRO DE 2005, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ficam as PROPONENTES cientificadas de que é vedada a contratação de pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento, vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação.
23.3. Nos termos do artigo 3º, da Resolução acima referida, ficam também as PROPONENTES cientificadas de que: “É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante”.
23.4. Considerando tratar-se de contratação de serviços mediante cessão de mão de obra, conforme previsto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e alterações e nos artigos 112, 115, 117 e 118 da Instrução Normativa – RFB nº 971, de 13/11/2009 e alterações, a licitante Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP optante pelo Simples Nacional, que, porventura venha a ser contratada, não poderá se beneficiar da condição de optante e estará sujeita à retenção na fonte de tributos e contribuições sociais, na forma da legislação em vigor, em decorrência da sua exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação em consequência do que dispõem o arts. 17, inciso XII, 30, inciso II e 31, inciso II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.
23.4.1. A licitante optante pelo Simples Nacional, que, porventura venha a ser contratada, após a assinatura do contrato, no prazo de 90 (noventa) dias, deverá apresentar cópia dos ofícios, com comprovantes de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra (situação que gera vedação à opção por tal regime tributário) às respectivas Secretarias Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal, no prazo previsto no inciso II do § 1º do artigo 30 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.
23.4.2. Caso a licitante optante pelo Simples Nacional não efetue a comunicação no prazo assinalado acima, o próprio Tribunal, em obediência ao princípio da probidade administrativa, efetuará a comunicação à Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, para que esta efetue a exclusão de ofício, conforme disposto no inciso I do artigo 29 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.
23.4.3. A vedação de realizar cessão ou locação de mão de obra não se aplica às atividades de que trata o art. 18, § 5º-C, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, conforme dispõe o art. 18, § 5º-H, da mesma Lei Complementar, desde que não exercidas cumulativamente com atividades vedadas.
23.5. Nos termos do artigo 4º da Resolução nº 156, de 8 de agosto de 2012, do Conselho Nacional de Justiça, é vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que tenha entre seus empregados colocados à disposição do Contratante para o exercício de funções de chefia, pessoas condenadas em decisão com trânsito em julgado ou proferida por órgão jurisdicional colegiado por:
I - Atos de improbidade administrativa;
II - Crimes:
a) contra a administração pública;
b) contra a incolumidade pública;
c) contra a fé pública;
d) hediondos;
e) praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
f) de redução de pessoa à condição análoga à de escravo;
g) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
h) de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
23.5.1. Na mesma proibição incidem aqueles que tenham:
I - praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego público;
II - sido excluídos do exercício da profissão, por decisão sancionatória judicial ou administrativa do órgão profissional competente;
III - tido suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, por decisão irrecorrível do órgão competente.
23.6. Nesta contratação adotar-se-ão as disposições previstas na Lei nº 8.666/93.
23.7. A Contratada deverá facilitar, ao máximo, as relações com outras empresas contratadas pelo Contratante e que, eventualmente, possam realizar trabalhos paralelos com os seus serviços, garantindo condições para que seja assegurado o cumprimento do cronograma de ambos.
23.8. Todas as dúvidas quanto aos elementos técnicos deverão ser sanadas junto ao Contratante, por escrito, cabendo à Contratada aguardar a deliberação daquele para prosseguir com as atividades daí decorrentes.

ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO A
Memorial Descritivo e Especificações Técnicas
Apêndice A – Procedimentos e Rotinas Gerais de Manutenção
Apêndice B – Procedimentos Específicos para Manutenções Preditivas
Apêndice C – Quadro de Sistemas e Periodicidades de Manutenção
ANEXO B
Relação de Edificações Integrantes da Estrutura Física do TRT-18
ANEXO C
Detalhamento do BDI Presumido
ANEXO D
Qualificações e Atribuições dos Postos Fixos
ANEXO E
Relação de Ferramentas e Equipamentos Mínimos para os Postos Fixos
ANEXO F
Planilha de Formação de Preços ref. ao Plano Anual de Manutenção do TRT da 18a Região
ANEXO G
Portaria TRT 18° GP/DG/SOF Nº 3751/2018
ANEXO H
Encargos Sociais Manutenção

(*) OS DOCUMENTOS SERÃO DISPONIBILIZADOS NO SITE DESTE TRIBUNAL
ANEXO I do Termo de Referência

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

IDENTIFICAÇÃO
Empresa:	CNPJ:
Representante Legal:	CPF:

A licitante acima identificada DECLARA, para fins de participação no Pregão nº _______, do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, que vistoriou os prédios integrantes do Complexo Trabalhista de Goiânia para inteirar-se das condições e grau de dificuldades existentes, bem como tomou conhecimento de todas as informações necessárias ao cumprimento das obrigações inerentes ao objeto desta licitação.

OU:

A licitante acima identificada DECLARA, para fins de participação no Pregão nº _______, do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, que conhece as condições gerais dos prédios integrantes do Complexo Trabalhista de Goiânia, bem como o grau de dificuldades existentes e todas as informações necessárias ao cumprimento das obrigações inerentes ao objeto desta licitação.

Local/Data/Assinatura:

__________, _____/______/______ _____________________________

ANEXO II

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

(*) O DOCUMENTO SERÁ DISPONIBILIZADO NO SITE DESTE TRIBUNAL
ANEXO III

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, QUE ENTRE SI FAZEM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO E A EMPRESA ..............

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA OITAVA REGIÃO, de um lado, Órgão do Poder Judiciário da União, com sede na Av. T-1, esquina com T-51, Lotes 1 a 24, Qd. T-22 - Setor Bueno, Goiânia-GO, CEP: 74.215-901, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.395.868/0001-63, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo servidor ............, Diretor-Geral, portador da Carteira de Identidade nº ............... e do CPF nº ......................., no uso da competência delegada pela Resolução Administrativa TRT 18º......., e, de outro lado, a empresa ..............., sediada na................, inscrita no CNPJ/MF ..............., doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor ........., portador da Carteira de Identidade nº ................e do CPF nº ..................., tendo em vista o que consta no Processo TRT/18ª PA nº 451/2021, resolvem celebrar o presente contrato, que se regerá nos termos da Lei nº 10.520/2002 e do Decreto nº 10.024/2019, da Lei Complementar nº 123/2006 (alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, regulamentada pelo Decreto nº 8.538/2015), da Lei nº 13.709/2018, e ainda da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 05/2017, bem como das Resoluções nºs. 169/2013 e 183/2013, ambas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/1993, e em conformidade com as instruções constantes do Edital “Pregão Eletrônico nº 27/2022", bem como pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento a prestação de serviços de gestão predial ("facility management”) com enfoque em planejamento e execução de manutenção predial, com alocação de postos fixos, bem como de execução de serviços sob demanda, empregando-se custos existentes em tabelas oficiais, caracterizados como serviços comuns e de natureza contínua, para atenderem às necessidades deste Tribunal, com fornecimento de ferramentas, materiais, peças e equipamentos adequados à execução dos trabalhos, conforme especificações e condições constantes do Termo de Referência, Anexo I, do Edital "Pregão Eletrônico nº 27/2022”, e, no que couber, à proposta da CONTRATADA, que, independentemente de transcrição, passam a fazer parte integrante e complementar do presente contrato.

§ 1º Os serviços contratados contemplarão gestão, planejamento, operação, manobras, realização de reparos, medições, levantamentos, melhorias, substituições, modificações, adequações e redesignações de ambientes, sistemas e elementos construtivos internos ou externos integrantes da estrutura física em uso pelo Tribunal, que não impactem alteração de área construída, empregando-se custos de postos fixos e custos de materiais e serviços avulsos referenciados pelas tabelas de preços SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil.

§ 2º A qualificação e atribuições dos profissionais que deverão, obrigatoriamente, fazer parte do rol de mão de obra com postos fixos no Tribunal, estão descritas no ANEXO D, do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

§ 3º A relação de ferramentas e equipamentos a serem fornecidos pela CONTRATADA para os postos fixos, estão relacionadas no ANEXO “E” do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO

Objetivando suportar a presente contratação, foi instaurado, nos autos do Processo Administrativo nº 451/2021-TRT/18ª Região, em conformidade com as disposições constantes da Lei nº 10.520/2002 e do Decreto nº 10.024,/2019, da Lei Complementar nº 123/2006 (alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, regulamentada pelo Decreto nº 8.538/2015), da Lei nº 13.709/2018, e ainda da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 05/2017, bem como das Resoluções nºs. 169/2013 e 183/2013, ambas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/1993, procedimento licitatório próprio, na modalidade de Pregão Eletrônico, recebeu o número 27/2022, do tipo “menor preço global anual”.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE

As obrigações da CONTRATADA e do CONTRATANTE são aquelas previstas nos itens 8 e 9 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

§ 1º De acordo com a RESOLUÇÃO N.º 07, DE 18 DE OUTUBRO DE 2005, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), fica a CONTRATADA cientificada de que é vedada a contratação de pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento, vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação. A CONTRATADA deverá declarar que seus empregados não se enquadram nesta vedação.

§ 2º Nos termos do artigo 3º, da Resolução acima referida, fica também a CONTRATADA cientificada de que: “É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante”.

§ 3º Nos termos do artigo 4º da Resolução nº 156, de 8 de agosto de 2012, do Conselho Nacional de Justiça, é vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que tenha entre seus empregados colocados à disposição do CONTRATANTE para o exercício de funções de chefia, pessoas condenadas em decisão com trânsito em julgado ou proferida por órgão jurisdicional colegiado por:

I - atos de improbidade administrativa;
II - crimes:
a) contra a administração pública;
b) contra a incolumidade pública;
c) contra a fé pública;
d) hediondos;
e) praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
f) de redução de pessoa à condição análoga à de escravo;
g) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
h) de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

§ 4º Na mesma proibição do parágrafo anterior incidem aqueles que tenham:
I - praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego público;
II - sido excluídos do exercício da profissão, por decisão sancionatória judicial ou administrativa do órgão profissional competente;
III - tido suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, por decisão irrecorrível do órgão competente.

§ 5º Em atendimento ao previsto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e alterações e nos artigos 112, 115, 117 e 118, da Instrução Normativa – RFB nº 971, de 13/11/2009 e alterações, caso a CONTRATADA seja Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP optante pelo Simples Nacional, esta não poderá se beneficiar da condição de optante e estará sujeita à retenção na fonte de tributos e contribuições sociais, na forma da legislação em vigor, em decorrência da sua exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação em consequência do que dispõem o arts. 17, inciso XII, 30, inciso II e 31, inciso II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.

a) A CONTRATADA, optante pelo Simples Nacional, após a assinatura do contrato, no prazo de 90 (noventa) dias, deverá apresentar cópia dos ofícios, com comprovantes de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra (situação que gera vedação à opção por tal regime tributário) às respectivas Secretarias Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal, no prazo previsto no inciso II do § 1º do artigo 30 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações;

b) Caso a CONTRATADA, optante pelo Simples Nacional não efetue a comunicação no prazo assinalado acima, o próprio Tribunal, em obediência ao princípio da probidade administrativa, efetuará a comunicação à Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, para que esta efetue a exclusão de ofício, conforme disposto no inciso I do artigo 29 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações;

c) A vedação de realizar cessão ou locação de mão de obra não se aplica às atividades de que trata o art. 18, § 5º-C, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, conforme dispõe o art. 18, § 5º-H, da mesma Lei Complementar, desde que não exercidas cumulativamente com atividades vedadas.

CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
A Diretora da Secretaria de Manutenção e Projetos, Cássia Maria Sebba Kafuri, atuará como gestora deste contrato, e o servidor Paulo Sérgio de Castro, como seu eventual substituto (contato: (62) 3222-5658 /5663 manutencaoeprojetos@trt18.jus.br), indicados na forma do art. 67, da Lei nº 8.666/1993, cumprindo as determinações contidas na Portaria TRT 18ª GP/DG nº 020/2015.
Parágrafo único. A Equipe de Gestão da Contratação será composta pelos seguintes fiscais: pelo fiscal técnico de Engenharia Elétrica, Paulo Henrique Almeida Lima, e seu substituto, Auro Henrique Sandes Rocha (contato: (62) 3222-5692/5266); pelo fiscal técnico de Engenharia Civil, Armando Rassi Filho, e seu substituto, Diego Cássio Tertuliano (contato: (62) 3222-5043), e pelo fiscal administrativo, Willian Oliveira Santos, e seu substituto, Adriano Orionte Felipe (contato: (62) 3222-5665/5663).

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A descrição e a forma de execução dos serviços a serem prestados pela CONTRATADA estão previstos no item 3 e ANEXO “A” do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

§1° Os serviços relativos aos postos fixos devem iniciar-se em até 10 dias da assinatura do contrato. Os demais, após o recebimento da respectiva ordem de serviços.

§2° Os resultados esperados com a prestação dos serviços serão aferidos por meio de Instrumento de Medição de Resultados (IMR), conforme estabelecido no item 3.16 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA SEXTA - DOS LOCAIS E HORÁRIO DA
        PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços dos postos fixos serão prestados exclusivamente nos edifícios integrantes do “Complexo Trabalhista de Goiânia”, localizado na Quadra T-22, Setor Bueno, Goiânia – GO, de segunda a sábado, em jornada de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, no intervalo compreendido entre as 6 horas e as 19 horas, segundo conveniência exclusiva da Administração.

§1° Os demais serviços, referentes a manutenções programadas ou não programadas e serviços avulsos, contratados por escopo, serão prestados em quaisquer unidades em uso pelo TRT-18, inclusive nos prédios referidos no caput.

§2° A relação das unidades atualmente em uso pelo TRT-18 encontra-se no ANEXO B do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA SÉTIMA - RECEBIMENTO DO OBJETO

Os serviços serão recebidos conforme estabelecido no item 14 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE	GARANTIA TÉCNICA

A CONTRATADA ofertará garantia para os serviços executados nos moldes estabelecidos no item 15 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO

A CONTRATADA poderá subcontratar parcelas do objeto, observadas as condições estabelecidas no item 21 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PREÇO

O preço mensal de cada posto fixo, e o preço total mensal e anual dos postos, são fixados conforme quadro abaixo:

POSTOS DE TRABALHO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
Item	Descrição	Quantidade de postos	Valor unitário mensal do posto	Valor total mensal	Valor anual
03	Posto de Eletrotécnico Nível III / (CBO 3131-05). De segunda-feira a sábado, 44 horas semanais	1	R$	R$	R$
04	Postos de Eletricista de instalações de prédios / (CBO 7156-10). De segunda-feira a sábado, 44 horas semanais	3	R$	R$	R$
05	Posto de Encanador / (CBO 7241-10). De segunda-feira a sábado, 44 horas semanais	1	R$	R$	R$
06	Postos de Auxiliar de manutenção predial / (CBO 5143-10). De segunda-feira a sábado, 44 horas semanais	2	R$	R$	R$
Valor total anual dos postos fixos					R$

 §1° O valor com a implantação, supervisão anual e operação do Plano Anual de Manutenção Predial da 18ª (PAMP-18) Região, com planejamento e realização de rotas de manutenção preditiva, preventiva e corretiva na capital, inspeções prediais e corretivas no interior, incluindo levantamentos, preparações, administração, supervisão técnica, coordenação das atividades, planejamento anual, replanejamentos quinzenais, elaboração de relatórios, laudos e pareceres técnicos e fotográficos, em atendimento a todas as especificações técnicas do ANEXO A (Memorial Descritivo) do Termo de Referência, Anexo I do Edital, é de R$ ………..(………….), em conformidade com a Planilha de composição de custo anual, que encontra-se detalhada no ANEXO deste contrato.

 §2° O valor anual estimado com aquisição de materiais, ferramentas e equipamentos para postos fixos e equipes volantes do PAMP-18 e realização de serviços avulsos programados (decorrentes do plano de manutenção) e não-programados (decorrentes de falhas ou solicitações de unidades/usuários), com custos referenciados por tabelas de referência, é de R$ 2.350.000,00 (dois milhões, trezentos e cinquenta mil reais), sendo R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) para materiais e R$ 1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil reais para os serviços avulsos.

§ 3º O preço total anual estimado da contratação é de R$…..(…………) e compreende: R$………...(………) para os postos fixos, R$ ….. (….) para gastos com o plano anual de manutenção e R$ 2.350.000,00 (dois milhões, trezentos e cinquenta mil reais) para materiais e serviços avulsos.

 §4° O valor total estimado da presente contratação, considerando a vigência de 30 meses, é de R$……..(………..).

§5º O preço a ser pago, para compras de materiais e serviços avulsos, seguirão os procedimentos de orçamentação constantes dos itens 13.1 e 14 do Memorial Descritivo, Anexo A do Termo de Referência, que deverão obrigatoriamente considerar, conforme o caso, mão de obra, materiais, ferramentas e equipamentos constantes das Tabelas de Referências Oficiais adotadas na contratação, aplicado o desconto ofertado pela contratada, de …..%(….) e acrescidos das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI), com o devido ajuste para o ISSQN do município onde forem realizados.

§6º Nos casos de serviços que não possuírem equivalentes ou similar técnico nas tabelas de referência SINAPI, poderão ser empregadas, em regime de exceção, as tabelas GOINFRA e, em último caso a tabela TCPO, desde que devidamente compatibilizadas em relação aos insumos existentes no SINAPI.

 § 7° Havendo necessidade de deslocamento ao interior, estes serão pagos em relação a quilometragem de deslocamento oficial com a composição padrão da contratação, conforme ANEXO F (Planilha de Formação de Preços ref. ao Plano Anual de Manutenção)

§ 8° A parcela mensal a título de aviso prévio trabalhado será no percentual máximo de 1,94% no primeiro ano, e de 0,194%, nos demais, devendo ainda o CONTRATANTE realizar negociação com vistas a reduzir e/ou eliminar os demais custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido amortizados ou pagos no primeiro ano da contratação.

§ 9º Os preços contratados deverão compreender todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incida ou venha incidir sobre o objeto da presente contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no item 6 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

§ 1º Haverá retenção sobre o montante mensal do pagamento devido à CONTRATADA dos valores referentes aos seguintes encargos: férias; 1/3 constitucional; 13º salário; multa do FGTS por dispensa sem justa causa; incidência dos encargos previdenciários e FGTS (INSS, SESI, SESC, SENAI, SENAC, INCRA, Salário-Educação, FGTS, RAT+FAP, SEBRAE, etc) sobre férias, 1/3 constitucional e 13º salário.

§ 2° Os percentuais dos encargos indicados no parágrafo anterior serão calculados conforme tabela abaixo:
Itens	Percentuais
Encargos Sociais	%
Férias	%
1/3 Constitucional	%
13º Salário	%
Subtotal	%
Incidência encargos	%
Multa FGTS	%
A Contingenciar	%

§ 3° Os encargos a que se referem o parágrafo anterior serão depositados no Banco do Brasil, em conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação –, aberta no nome da CONTRATADA, unicamente para essa finalidade e com movimentação somente por ordem do Tribunal, de acordo com as normas previstas na Portaria GP/DG/SOF Nº 3751/2018 alterada pela Portaria TRT 18o GP/DG/SOF 954/2020, ANEXO G, do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

O presente contrato terá vigência de 30 (trinta) meses, iniciando-se a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual e sucessivo período, até o limite de 60 (sessenta) meses, a critério do Contratante, nos termos do art. 57, II da Lei nº 8.666/93, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos no item 5.2 do Termo de Referência, Anexo I do Edital, e terá eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.
Parágrafo único. A vantajosidade econômica do desconto obtido na licitação deverá ser aferida no mercado. Não sendo possível realizar a aferição, mediante as necessárias justificativas técnicas, a vantajosidade estará assegurada, sendo dispensada a realização de pesquisa de mercado, uma vez que este instrumento contém a previsão de que os reajustes dos itens envolvendo a folha de salários serão efetuados com base em convenção, acordo coletivo ou em decorrência de lei e os reajustes de itens envolvendo materiais e demais insumos serão efetuados com base em índice oficial fixado neste instrumento e/ou com base na substituição das tabelas de referência (SINAPI), conforme o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA REPACTUAÇÃO

Os preços relativos à mão de obra serão repactuados em decorrência de alterações nas Convenções ou Acordos Coletivos, ou na legislação trabalhista e previdenciária, nos termos dos arts. 53 a 60 da Instrução Normativa nº 5/2017 do MP, em conformidade com o item 12 do Termo de Referência, Anexo I do Edital

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS

O reajuste de itens envolvendo insumos e materiais, será realizado com base na substituição das tabelas oficiais de referência (SINAPI), utilizando-se a mais recente, por meio de código SIPCI. Para os itens que não possuem código SIPCI, o reajuste ocorrerá na forma do art. 61 da Instrução Normativa n. 5/2017 do MPOG e será aplicado após 12 (doze) meses da data de apresentação da proposta ( …..de………...de 2022), com base no IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou outro índice oficial que venha a substituí-lo, salvo dispositivo legal que de outro modo discipline a matéria.

§ 1º Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contato a partir da data do último reajuste.

§2º O percentual de desconto global ofertado pela CONTRATADA deverá ser mantido por ocasião da substituição da tabela de referência de maneira que não haja desequilíbrio econômico para a Administração.

§3º O BDI máximo a ser empregado nos orçamentos dos serviços (BDI de referência aplicado o desconto) não sofrerá alterações salvo para adequação de impostos sobre serviços à realidade tributária do local de prestação dos serviços ou no caso de eventuais alterações legislativas com impacto contratual.

§4º Havendo alterações tributárias que impactem e ultrapassem os limites já considerados no BDI máximo de referência aplicável ao caso, um novo limite será calculado pela Fiscalização e formalmente juntado ao processo, e sobre este limite será aplicado o desconto ofertado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO REEQUILÍBRIO
        ECONÔMICO-FINANCEIRO

O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da CONTRATADA com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II, “d” da Lei nº 8.666/1993, e observados o parágrafo abaixo.

Parágrafo Único. As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PRATICAS DE
        SUSTENTABILIDADE

A Contratada deverá atender às disposições constantes da Resolução nº 310/2021 do CSJT – Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho, no que couber, em especial aquelas previstas no item 18 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATADA deverá prestar garantia contratual nos moldes estabelecidos no item 10 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PROTEÇÃO DE DADOS
        PESSOAIS

O detalhamento das medidas de proteção e tratamento de dados pessoais encontram-se descritos no item 22 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS SANÇÕES	ADMINISTRATIVAS

As sanções relacionadas à execução do presente contrato são aquelas previstas no item 11 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA RESCISÃO

A rescisão do contrato se dará nos casos previstos na Tabela 2 do item 11 do Termo de Referência, Anexo I do Edital e também nos termos dos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93.

§ 1º No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, o CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.

§ 2º No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.

§ 3º É admitida a fusão, cisão ou incorporação da empresa, bem assim sua alteração social, modificação da finalidade ou da estrutura, desde que não prejudique a execução do contrato, cabendo à Administração decidir pelo prosseguimento ou rescisão do contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA- DOS DIREITOS DO	CONTRATANTE EM CASO DE RESCISÃO

Na hipótese de rescisão administrativa do presente contrato, a CONTRATADA reconhece, de logo, o direito do CONTRATANTE de adotar, no que couber, a seu exclusivo critério, as medidas que vão a seguir discriminadas:

1. assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio do CONTRATANTE;
2. ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, materiais e pessoal empregado na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma prevista na legislação em vigor;
3. execução da garantia contratual, quando couber, para ressarcimento da Administração, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos;
4. retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE;
§ 1º Caso a CONTRATADA cometa falhas sucessivas ou demonstre desempenho insatisfatório ou imperícia na execução de determinado (s) tipo (s) de serviço (s) compreendido (s) no escopo do presente contrato, o CONTRATANTE reserva-se o direito de, a seu critério, executar diretamente ou adjudicar os serviços em questão à outra empresa, nos termos da Lei, após comunicação por escrito à CONTRATADA, sendo certo que a CONTRATADA arcará com todas as despesas daí decorrentes.

§ 2º A utilização, pelo CONTRATANTE, do direito a ele assegurado no parágrafo anterior, não implicará, necessariamente, em renúncia aos demais recursos postos à sua disposição por este contrato, não cabendo à CONTRATADA reivindicações de quaisquer natureza em consequência da aplicação, pelo CONTRATANTE, do disposto no caput.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666/93, na Lei nº 10.520/2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/90 – Código de defesa do consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA- DOS RECURSOS	ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes desta contratação correrão, no presente exercício, à conta dos recursos orçamentários consignados ao CONTRATANTE, conforme Programa de Trabalho 02.122.0033.4256.0056 e Natureza da Despesa 3390.37, ficando as despesas pertinentes aos próximos exercícios a serem empenhadas, oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da cidade de Goiânia-GO, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões relacionadas com o presente Contrato, que não puderem ser resolvidas pela via Administrativa.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam eletronicamente o presente instrumento.

Goiânia-GO/2022.

...................
Diretor-Geral
TRT/18ª
................................
CONTRATADA

______________________ _____________________
Testemunha:	Testemunha:
Nome:	Nome:
CPF:	CPF:

ANEXO DO CONTRATO

(*) Os valores serão ajustados à proposta da futura CONTRATADA.
ANEXO IV

DECLARAÇÃO
(NEPOTISMO)

Em cumprimento ao disposto no subitem 10.2.5 do Edital do Pregão Eletrônico nº 027/2022, a empresa _____________________________________ CNPJ nº _____________________, sediada na ______________________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) ____________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº__________________ e do CPF ________________, DECLARA, que não se enquadra na vedação constante do inciso VI da Resolução nº 7, de 18 de outubro de 2005, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

________________________________________
Assinatura do representante legal da empresa

ANEXO V

TERMO DE CADASTRO E RESPONSABILIDADE

Visando atender ao disposto no item 10.2.6 do Edital do Pregão Eletrônico nº 027/2022, eu,_____________________________________________, representante legal da empresa_______________________________________, forneço os dados abaixo para a criação de login e senha no Sistema de Controle de Documentos Avulsos (SISDOC) do TRT18:

CPF:_________________________________________

E-mail individual do representante da empresa:_________________________________

Telefone de contato: _________________________

Endereço (com o CEP):_____________________________________________

Declaro, para os devidos fins, que tenho ciência que o login e senha a serem criados pela Secretaria de Licitações e Contratos do TRT18 serão enviados diretamente para o e-mail informado acima, bem como sou responsável pelo uso e guarda da senha fornecida.

Declaro, por fim, responsabilizar-me pelo uso adequado das informações e documentos que terei acesso pelo Sistema.

________________________________________
Assinatura do representante legal da empresa

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E/OU PRIVADA

A empresa _____________________________________inscrita no CNPJ nº ___________________________ DECLARA que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data da apresentação da proposta NÃO é superior ao patrimônio líquido da licitante.
DECLARA ainda que a empresa possui os seguintes contratos firmados com a Administração Pública e a iniciativa privada:

Contratante	CNPJ	Nº/Ano do / contrato	Data de / assinatura	Data de / vigência	Valor total*

*para o valor total do contrato deve ser considerado o valor anual para contratações continuadas e o valor remanescente para os contratos não continuados.

Local e data
________________________________________
Assinatura do representante legal da empresa

COMPROVAÇÃO DO SUBITEM 11.5.4 DO EDITAL

Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor dos contratos firmados com a Administração Pública e com a iniciativa privada.
        Valor do Patrimônio Líquido x 12 > 1
Valor total dos contratos

Obs.: Esse resultado deverá ser superior a 1.

COMPROVAÇÃO DO SUBITEM 11.5.4.1 DO EDITAL

Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de contratos firmados com a Administração Pública e a iniciativa privada em relação à receita bruta informada na DRE.
Valor da receita bruta – Valor total dos contratos x 100 = X%
Valor da receita bruta

Obs.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), a licitante deverá apresentar as devidas justificativas.

JUSTIFICATIVAS:
_______________________________________________________________