## Orçamento Sintético
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA
|  | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - RIO VERDE |  |  |  |  | 2022-08-23
SINAPI 06/22
Código | Descrição | Unidade | Quantidades | Unitário Materiais | Unitário Mão de obra | Total Unitário com Bdi | Subtotais com BDI
01.00 | Contratação de serviços de manutenção preventia e corretiva em aparelhos de ar condicionado | [5 empty] | 70062.2404 | 100%
MAN.AC.01 | Manutenção preventiva (bimestral) e corretiva , a qualquer tempo, sob demanda, de ar condicionado Split de 9000 a 12000 btu (Quantidade de equipamentos: 6 ) | un*mês | 36 | 74.2217 | 93.34 | 209.2293 | 7532.2531 | 10.75%
MAN.AC.02 | Manutenção preventiva (bimestral) e corretiva , a qualquer tempo, sob demanda, de ar condicionado Split de 18000 a 24000 btu (Quantidade de equipamentos: 30) | un*mês | 180 | 117.2919 | 116.675 | 290.9287 | 52367.1722 | 74.74%
MAN.AC.03 | Manutenção preventiva (bimestral) e corretiva , a qualquer tempo, sob demanda, de ar condicionado Split de 30000 a 36000 btu | un*mês | 0 | 127.0771 | 140.01 | 332.7209 | 0 | 0%
MAN.AC.04 | Manutenção preventiva (bimestral) e corretiva , a qualquer tempo, sob demanda, de ar condicionado Split de 48000 a 60000 btu | un*mês | 0 | 170.1473 | 163.345 | 414.4204 | 0 | 0%
AC.INST | Serviço de Instalação Completa de Aparelho de Ar Condicionado Split qualquer tipo (hiwall,piso-teto,cassete), potência até 60.000 BTU, com execução de linha frigorígena isolada termicamente, adequadamente embutida em alvenarias ou sobre forros, rede de dreno em tubulação PVC embutida e alimentação elétrica com eletroduto, proteção e circuito exclusivos até o quadro de alimentação, inclui unidades condensadora (externa) e evaporadora (interna). Com recomposição completa. Aparelho a ser fornecido pelo Contratante. | un | 8 | 761.5833 | 205.555 | 1177.9025 | 9423.2199
AC.RETIR | Serviço de Retirada completa de ar condicionado split, qualquer tipo (hiwall,piso-teto,cassete)/modelo/potencia até 60.000 BTU (composto por unidades condensadora e evaporadora), com salvamento e entrega ao Contratante | un | 8 | 14.92 | 57.88 | 92.4494 | 739.5952
TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO | [6 empty] | 70062.2404 |  | Bimensal = | 9983.2375
Notas/Observações
1 - Coeficientes de consumo estimados com base em contratações anteriores e nas características dos serviços.
2 - Tabela de referência dos custos: SINAPI GOIÂNIA 06/2022 - DESONERADO
3 - Encargos sociais: 85,92%(HORA) 49,08%(MÊS)

## Composições
RELATÓRIO ANALÍTICO DE COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIAS
|  | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - RIO VERDE |  |  |  |  | 2022-08-23
SINAPI 06/22
Código | Descrição | Tipo | Unidade | Qtd/Coef | Preço Unitário | Subtotal Material | Subtotal Mão de Obra
MAN.AC.01 | Manutenção preventiva (bimestral) e corretiva , a qualquer tempo, sob demanda, de ar condicionado Split de 9000 a 12000 btu (Quantidade de equipamentos: 6 ) | Serv. | un*mês | 36 | 167.5617 | 74.2217 | 93.34
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.o | H | 2 | 11.26 |  | 22.52
2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | M.o | H | 2 | 17.73 |  | 35.46
34794 | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | M.o | H | 2 | 17.68 |  | 35.36
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Mat. | H | 6 | 2.11 | 12.66
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Mat. | H | 6 | 0.75 | 4.5
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Mat. | H | 6 | 0.81 | 4.86
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Mat. | H | 6 | 0.06 | 0.36
43460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Mat. | H | 4 | 0.78 | 3.12
43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Mat. | H | 2 | 0.32 | 0.64
43484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Mat. | H | 4 | 1.07 | 4.28
43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Mat. | H | 2 | 0.94 | 1.88
746 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV | Mat. | un | 0.002 | 2640 | 5.28
AC.BAC | Bactericida desinfetante higienizador c/ borrifador ar condicionado 1 litro | Mat. | un | 0.1 | 17.96 | 1.8
AC.GAS | Gás Refrigerante R410a EOS (Cilindro de 11,34Kg) | Mat. | kg | 0.5 | 66.57 | 33.29
AC.KITMAN | Kit de Manifold Profissional com Mangueira de 1,2m para R22/R134A/407com410A e Maleta | Mat. | un | 0.002 | 780.37 | 1.56
MAN.AC.02 | Manutenção preventiva (bimestral) e corretiva , a qualquer tempo, sob demanda, de ar condicionado Split de 18000 a 24000 btu (Quantidade de equipamentos: 30) | Serv. | un*mês | 180 | 233.9669 | 117.2919 | 116.675
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.o | H | 2.5 | 11.26 |  | 28.15
2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | M.o | H | 2.5 | 17.73 |  | 44.33
34794 | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | M.o | H | 2.5 | 17.68 |  | 44.2
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Mat. | H | 7.5 | 2.11 | 15.83
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Mat. | H | 7.5 | 0.75 | 5.63
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Mat. | H | 7.5 | 0.81 | 6.08
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Mat. | H | 7.5 | 0.06 | 0.45
43460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Mat. | H | 5 | 0.78 | 3.9
43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Mat. | H | 2.5 | 0.32 | 0.8
43484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Mat. | H | 5 | 1.07 | 5.35
43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Mat. | H | 2.5 | 0.94 | 2.35
746 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV | Mat. | un | 0.0025 | 2640 | 6.6
AC.BAC | Bactericida desinfetante higienizador c/ borrifador ar condicionado 1 litro | Mat. | un | 0.1 | 17.96 | 1.8
AC.GAS | Gás Refrigerante R410a EOS (Cilindro de 11,34Kg) | Mat. | kg | 1 | 66.57 | 66.57
AC.KITMAN | Kit de Manifold Profissional com Mangueira de 1,2m para R22/R134A/407com410A e Maleta | Mat. | un | 0.0025 | 780.37 | 1.95
MAN.AC.03 | Manutenção preventiva (bimestral) e corretiva , a qualquer tempo, sob demanda, de ar condicionado Split de 30000 a 36000 btu | Serv. | un*mês | 0 | 267.0871 | 127.0771 | 140.01
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.o | H | 3 | 11.26 |  | 33.78
2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | M.o | H | 3 | 17.73 |  | 53.19
34794 | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | M.o | H | 3 | 17.68 |  | 53.04
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Mat. | H | 9 | 2.11 | 18.99
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Mat. | H | 9 | 0.75 | 6.75
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Mat. | H | 9 | 0.81 | 7.29
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Mat. | H | 9 | 0.06 | 0.54
43460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Mat. | H | 6 | 0.78 | 4.68
43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Mat. | H | 3 | 0.32 | 0.96
43484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Mat. | H | 6 | 1.07 | 6.42
43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Mat. | H | 3 | 0.94 | 2.82
746 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV | Mat. | un | 0.003 | 2640 | 7.92
AC.BAC | Bactericida desinfetante higienizador c/ borrifador ar condicionado 1 litro | Mat. | un | 0.1 | 17.96 | 1.8
AC.GAS | Gás Refrigerante R410a EOS (Cilindro de 11,34Kg) | Mat. | kg | 1 | 66.57 | 66.57
AC.KITMAN | Kit de Manifold Profissional com Mangueira de 1,2m para R22/R134A/407com410A e Maleta | Mat. | un | 0.003 | 780.37 | 2.34
MAN.AC.04 | Manutenção preventiva (bimestral) e corretiva , a qualquer tempo, sob demanda, de ar condicionado Split de 48000 a 60000 btu | Serv. | un*mês | 0 | 333.4923 | 170.1473 | 163.345
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.o | H | 3.5 | 11.26 |  | 39.41
2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | M.o | H | 3.5 | 17.73 |  | 62.06
34794 | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | M.o | H | 3.5 | 17.68 |  | 61.88
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Mat. | H | 10.5 | 2.11 | 22.16
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Mat. | H | 10.5 | 0.75 | 7.88
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Mat. | H | 10.5 | 0.81 | 8.51
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Mat. | H | 10.5 | 0.06 | 0.63
43460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Mat. | H | 7 | 0.78 | 5.46
43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Mat. | H | 3.5 | 0.32 | 1.12
43484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Mat. | H | 7 | 1.07 | 7.49
43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Mat. | H | 3.5 | 0.94 | 3.29
746 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV | Mat. | un | 0.0035 | 2640 | 9.24
AC.BAC | Bactericida desinfetante higienizador c/ borrifador ar condicionado 1 litro | Mat. | un | 0.1 | 17.96 | 1.8
AC.GAS | Gás Refrigerante R410a EOS (Cilindro de 11,34Kg) | Mat. | kg | 1.5 | 66.57 | 99.86
AC.KITMAN | Kit de Manifold Profissional com Mangueira de 1,2m para R22/R134A/407com410A e Maleta | Mat. | un | 0.0035 | 780.37 | 2.73
AC.INST | Serviço de Instalação Completa de Aparelho de Ar Condicionado Split qualquer tipo (hiwall,piso-teto,cassete), potência até 60.000 BTU, com execução de linha frigorígena isolada termicamente, adequadamente embutida em alvenarias ou sobre forros, rede de dreno em tubulação PVC embutida e alimentação elétrica com eletroduto, proteção e circuito exclusivos até o quadro de alimentação, inclui unidades condensadora (externa) e evaporadora (interna). Com recomposição completa. Aparelho a ser fornecido pelo Contratante. | Serv. | un | 8 | 967.1383 | 761.5833 | 205.555
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.o | H | 3.5 | 11.26 |  | 39.41
2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | M.o | H | 1.5 | 17.73 |  | 26.6
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | M.o | H | 0.7 | 11.52 |  | 8.06
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | M.o | H | 1.5 | 11.52 |  | 17.28
34794 | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | M.o | H | 3.5 | 17.68 |  | 61.88
4750 | PEDREIRO (HORISTA) | M.o | H | 1.8 | 17.73 |  | 31.91
6127 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | M.o | H | 1.8 | 11.34 |  | 20.41
1022 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Mat. | M | 30 | 3.06 | 91.8
11962 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | Mat. | UN | 6 | 0.21 | 1.26
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Mat. | UN | 0.6 | 8.43 | 5.06
371 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | Mat. | KG | 6 | 0.71 | 4.26
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Mat. | H | 14.3 | 2.11 | 30.17
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Mat. | H | 14.3 | 0.75 | 10.73
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Mat. | H | 14.3 | 0.81 | 11.58
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Mat. | H | 14.3 | 0.06 | 0.86
38381 | BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM | Mat. | UN | 0.003 | 9.39 | 0.03
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | Mat. | UN | 0.003 | 14.95 | 0.04
38447 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | Mat. | un | 0.002 | 1130.74 | 2.26
3854 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Mat. | UN | 1.12 | 10.39 | 11.64
39258 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | Mat. | M | 7 | 8.33 | 58.31
39662 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Mat. | M | 3.5 | 20.77 | 72.7
39664 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Mat. | M | 4.9 | 31.96 | 156.6
39665 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Mat. | M | 1.4 | 53.92 | 75.49
39707 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/2", E= 10 MM | Mat. | M | 7 | 5.07 | 35.49
4332 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" | Mat. | UN | 4 | 1.05 | 4.2
43460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Mat. | H | 3 | 0.78 | 2.34
43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Mat. | H | 2.6 | 0.74 | 1.92
43484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Mat. | H | 3 | 1.07 | 3.21
43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Mat. | H | 2.6 | 1.09 | 2.83
43624 | TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Mat. | L | 3 | 31.53 | 94.59
43626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Mat. | KG | 3 | 2.78 | 8.34
4374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | Mat. | UN | 10 | 0.74 | 7.4
9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Mat. | M | 7 | 3.9 | 27.3
AC.SUPORTE | Suporte padrão para unidade externa de ar condicionado, com pintura eletrostática branca | Mat. | un | 1 | 41.17 | 41.17
Consumos estipulados com base na média de consumo de materiais principais (curva ABC) e nas bitolas mais empregadas. Não será objeto de discussão a falta de insumos complementares ou específicos de cada serviço, tendo em vista que o valor médio foi verificado compatível com o mercado por ocasião da parametrização da composição de custo.
AC.RETIR | Serviço de Retirada completa de ar condicionado split, qualquer tipo (hiwall,piso-teto,cassete)/modelo/potencia até 60.000 BTU (composto por unidades condensadora e evaporadora), com salvamento e entrega ao Contratante | Serv. | un | 8 | 72.8 | 14.92 | 57.88
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | M.o | H | 2 | 11.26 |  | 22.52
34794 | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | M.o | H | 2 | 17.68 |  | 35.36
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Mat. | H | 4 | 2.11 | 8.44
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Mat. | H | 4 | 0.75 | 3
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Mat. | H | 4 | 0.81 | 3.24
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Mat. | H | 4 | 0.06 | 0.24

## BDI
Detalhamento de Taxa de BDI Presumido - Serviços comuns com desoneração
ISS do municipio 5% |  |  |  | ACÓRDÃO 2.622/2013 TCU
DISCRIMINAÇÃO | MAO DE OBRA | MATERIAIS |  | 1º QUARTIL | MÉDIA | 3º QUARTIL
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) | 3% | 2% | AC | 3% | 4% | 5.5% |  | S+R+G | 0.97%
SEGURO (S) | 0.4% | 0.15%
GARANTIAS (G) | 0.4% | 0.15% | S+G | 0.8% | 0.8% | 1%
RISCOS (R) | 0.97% | 0.56% | R | 0.97% | 1.27% | 1.27%
ref. ao 1º fator | 4.77% | 2.86%
DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | 0.59% | 0.85%
ref. ao 2º fator | 0.59% | 0.85% | DF | 0.59% | 1.23% | 1.39%
REMUNERAÇÃO BRUTA DO CONSTRUTOR (L) | 6.16% | 6.16%
ref. ao 3º fator | 6.16% | 6.16% | L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
(1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) | 1.1188 | 1.1012
PIS | 0.65% | 0.65%
COFINS | 3% | 3%
(CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO) ISSQN | 5% |  |  | 2% |  | 5% | (depende da legislação tributária municipal)
(CONTRIB. PREV. SOBRE RECEITA BRUTA) CPRB | 4.5% | 4.5%
( 1 – I ) | 0.8685 | 0.9185
| 28.82% | 19.9% | BDI | 20.34% | 22.12% | 25%
FÓRMULA EMPREGADA |  |  |  | ESSES VALORES não INCLUIRAM O IPRB, CONFORME OBSERVA O próprio ACORDAO
Fonte: BRASIL. Tribunal de Contas da União. Orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de Obras Públicas. Brasília: TCU, 2014.(p.86)
𝐵𝐷𝐼=[ (1+(𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺))(1+𝐷𝐹)(1+𝐿)/((1−𝐼))−1]𝑥100
Em que:
AC é a taxa de rateio da administração central;
S é uma taxa representativa de seguros;
R corresponde aos riscos e imprevistos;
G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;
DF é a taxa representativa das despesas financeiras;
L corresponde à remuneração bruta do construtor;
I é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS)

## Encargos Sociais
COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS
| MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - RIO VERDE | 2022-08-23
SINAPI 06/22
FONTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

## Mapa Cotações
Mapa de cotações - Serviços de Engenharia e Manutenção
Contratação | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - RIO VERDE | Data de ref. | 2022-08-23
Código | Descrição | Unidade | Custo adotado
AC.BAC | Bactericida desinfetante higienizador c/ borrifador ar condicionado 1 litro | litro | 17.96
Loja | Endereço/Telefone/Link | Valor | Média/Mediana
ClimaNorte | https://www.climanorte.com.br/pecas/pecas-ar-condicionado/bactericida-1lt-c-borrifador-talco?parceiro=5572 | 18.99 | 17.9633
GelaTudo | https://www.gelatudo.com.br/268?gclid=Cj0KCQjw0oyYBhDGARIsAMZEuMsnu3EsFp3tzdIUlhKheY4es--TSl_ShCgNBce51QBfFeoWQ4dzFOwaAl65EALw_wcB | 15
Refritron | https://www.refritron.com.br/material-para-instalacao-e-manutencao-de-ar/produtos-de-limpeza-e-higienizacao/bactericida-desinfetante-higienizador-c-borrifador-ar-condicionado-1-litro-talco-refritron | 19.9
Código | Descrição | Unidade | Custo adotado
AC.GAS | Gás Refrigerante R410a EOS (Cilindro de 11,34Kg) | kg | 66.57
Loja | Endereço/Telefone/Link | Valor | Média/Mediana
Frigelar | https://www.frigelar.com.br/gas-refrigerante-r410a-eos-cilindro-de-1134kg/p/kit5357?gclid=Cj0KCQjw9ZGYBhCEARIsAEUXITWbmrla6nttiTd_KJQ1pG2vMRfiaQPjzM9xoLw20lXWxmeetJfa0qoaAj9vEALw_wcB | 72.4559 | 66.5729
Dufrio | https://www.dufrio.com.br/fluido-refrigerante-dugold-r410-113kg-onu-3163.html?utm_source=google&utm_medium=shopping&apwc=Y2FuYWxJbnRlZ3JhY2FvPTQ0N3xwcm9kdXRvPTg2NTc=&gclid=Cj0KCQjw9ZGYBhCEARIsAEUXITV6_SKux7s_Jp8ZLdwN-zGtGjuYSDp4fCn25s5RNTEW16UqFcM8a2EaAg1SEALw_wcB | 61.7416
Eletrofrigor | https://www.eletrofrigor.com.br/gas-r410a-eos-dac-11-34-kg.html?gclid=Cj0KCQjw9ZGYBhCEARIsAEUXITWMOxHJqtgqCApj09t1ZWc2oqXA_pLMPpzyCikWtWal6GIsVGgvYdQaAmHFEALw_wcB | 65.5212
Código | Descrição | Unidade | Custo adotado
AC.KITMAN | Kit de Manifold Profissional com Mangueira de 1,2m para R22/R134A/407com410A e Maleta | kg | 780.37
Loja | Endereço/Telefone/Link | Valor | Média/Mediana
Samatec | https://www.samatec.com.br/manifold-r410-22-404-mangueira-150-mastercool--36661-e/p | 816.51 | 780.365
Frigelar | https://www.frigelar.com.br/kit-de-manifold-profissional-eos-com-mangueira-de-12m-para-r22r134a407com410a-e-maleta/p/kit1473 | 345.97
Lojadomecanico | https://www.lojadomecanico.com.br/produto/106729/11/157/kit-manifold-completo-com-3-mangueiras-dm-ferramentas-dm-030 | 778.74
Madeiramadeira.Com | https://www.madeiramadeira.com.br/kit-manifold-manometros-analogicos-gallant-r410a-r22-r134a-r404a-1821345.html?index=vr-prod-poc-madeira-best-seller-desc | 781.99
Observações
Código | Descrição | Unidade | Custo adotado
AC.SUPORTE | Suporte padrão para unidade externa de ar condicionado, com pintura eletrostática branca (par) | un. | 41.17
Loja | Endereço/Telefone/Link | Valor | Média/Mediana
Frigelar | https://www.frigelar.com.br/suporte-para-condensadora-eos-ate-45kgpar-500mm-perfil-u-slim-pintura-eletrostatica-500pux/p/kit426 | 51.65 | 41.1667
Multifrioshop | https://www.multifrioshop.com/acessorios-ar-condicionado/suportes/suporte-para-ar-condicionado-split-500mm-12-000-a-24-000-btus | 38.1
Friopeças | https://www.friopecas.com.br/suporte-500mm-para-ar-condicionado-split-18000-a-24000-btus/p | 33.75
Observações e critérios utilizados:
Coeficiente de variação = Desvio padrão da amostra dividido pela média da amostra
Se o coeficiente de variação for inferior a 0,25 ou 25%, adotada a média
Se o coeficiente de variação for superior ou igual a 0,25 ou 25%, adotada a mediana
Os itens com valores promocionais não são considerados.
Não são considerados custos de fornecedores em plataformas intermediadoras de vendas, sem identificação empresarial completa (sites de vendas e leilão exemplo Shopee, Mercadolivre, Ebay, OLX)
O frete foi incluido nos casos de fornecimento de insumos especializados de maior valor agregado, sobretudo equipamentos.
O frete não é considerado em produtos com boa oferta no mercado regional e de baixo custo.
Entende-se que os valores no mercado local acompanhem os valores da internet para produtos comuns.
Não se adotou a média saneada (expurgando valores extremos) devido ao baixo número de cotações obtidas para os itens, o que prejudicaria o valor estatístico da técnica. Além disso, na prática, tem-se observado que a média saneada se aproxima bastante dos valores obtidos pela mediana nos casos de CV>0,25.
Por fim, destaca-se que a contratação de serviços em questão não conta somente com itens cotados diretamente no mercado, mas o maior peso da contratação se dá por itens existentes em tabelas oficiais SINAPI, de forma que o rebuscamento da pesquisa dos insumos complementares aqui realizada (Mapa de Cotações) não traria ganhos significativos em precisão e potencialmente atrasaria o procedimento de formação do custo pela Administração.