PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2025
CONTRATANTE (UASG): 80020
OBJETO	Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva, caracterizados como serviços comuns e de natureza contínua, para atenderem às necessidades deste Tribunal, com fornecimento de mão de obra com dedicação exclusiva, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em suas unidades da capital e interior do Estado de Goiás, com fornecimento de insumos adequados à execução dos trabalhos, conforme especificações técnicas e condições constantes no Termo de Referência e anexos.
Número de itens: 10
SESSÃO PÚBLICA
DATA: 27/01/2025 às 10h (horário de Brasília)
LOCAL: www.gov.br/compras
VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 2.618.859,16
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global
MODO DE DISPUTA: Aberto
DATA LIMITE PARA IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: 22/01/2025
ANEXOS	I – Termo de Referência e anexos; II – Estudo Técnico Preliminar; III – Planilha de Custos e Formação de Preços; IV - Minuta de Contrato; V – Declaração; VI – Termo de Cadastro e Responsabilidade
O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no endereço eletrônico www.trt18.jus.br.

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, neste ato representado por seu (sua) Pregoeiro (a), designado(a) pela Portaria TRT 18ª GP/DG/SLC nº 1407, de 17 de maio de 2023, torna público, para conhecimento dos interessados que, em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021, na Lei Complementar nº 123/2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538 de 06 de outubro de 2015, ainda, na Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017, realizará licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, mediante as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
1	OBJETO DA LICITAÇÃO
1.1	Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva, caracterizados como serviços comuns e de natureza contínua, para atenderem às necessidades deste Tribunal, com fornecimento de mão de obra com dedicação exclusiva, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em suas unidades da capital e interior do Estado de Goiás, com fornecimento de insumos adequados à execução dos trabalhos, conforme especificações técnicas e condições constantes no Termo de Referência e anexos.
1.2	Em caso de discrepância entre as especificações do objeto descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.
2	PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
2.1	Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal – Comprasnet.
2.2	Não será admitida nesta licitação a participação de interessado que:
2.2.1	não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.2.2	esteja em processo de falência, em dissolução ou liquidação;
2.2.3	profissionais organizados sob a forma de cooperativa;
2.2.4	se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitado de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
2.2.5	seja autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
2.2.6	isoladamente ou em consórcio, seja responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
2.2.7	mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do Tribunal ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
2.2.8	empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
2.2.9	nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
2.2.10	seja agente público do Tribunal;
2.2.11	seja organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;
2.2.12	seja estrangeiro e não tenha representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
2.2.13	esteja inscrita no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, restringindo a limitação às empresas inidôneas e, no que tange à suspensão, às empresas suspensas no âmbito deste Tribunal, e na Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União, sendo estas condições para a empresa e seu sócio majoritário.
2.3	Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do Tribunal, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.
2.4	O impedimento de que trata o subitem 2.2.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
2.5	A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os subitens 2.2.5 e 2.2.6 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.
2.6	Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
2.7	O disposto nos subitens 2.2.5 e 2.2.6 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.
2.8	A vedação de que trata o subitem 2.2.10 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3	DA VISTORIA PRÉVIA
3.1	A licitante deverá vistoriar os prédios integrantes do Complexo Trabalhista de Goiânia e as unidades do interior, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldades existentes, mediante prévio agendamento junto à Secretaria de Manutenção e Projetos, por meio do telefone (62) 3222-5858.
3.2	É facultado ao licitante a apresentação de declaração pelo responsável técnico de que conhece as condições gerais dos locais onde serão prestados os serviços, em substituição à vistoria.
3.3	Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, as licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições dos prédios integrantes do Complexo Trabalhista de Goiânia e as unidades do interior e grau de dificuldade existente como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto deste Termo de Referência.
4	APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
4.1	A proposta deverá ser formulada e encaminhada exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
4.1.1	Incumbirá, ainda, ao licitante preencher, sob pena de desclassificação, o campo “descrição detalhada do objeto”, onde deverão ser transcritas as especificações sucintas do objeto ofertado, em conformidade com o estabelecido no Termo de Referência.
4.1.2	O valor proposto englobará todas as despesas com mão de obra, impostos, encargos sociais e previdenciários, taxas, seguros, transportes e qualquer outra que incida ou venha a incidir sobre o objeto da presente contratação.
4.1.3	Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
4.2	O licitante deverá apresentar declaração, em campo próprio do Sistema, afirmando:
4.2.1	está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório, bem como não está impedido de participar da licitação;
4.2.2	inexiste impedimento à habilitação e que comunicará a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.
4.2.3	não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
4.2.4	manifesta ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
4.2.5	não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
4.2.6	cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
4.2.7	cumpre a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.
4.3	O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.
4.4	A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital e na Lei nº 14.133/2021.
4.5	Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte não poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional, visto que os serviços serão prestados com disponibilização de trabalhadores em dedicação exclusiva de mão de obra, o que configura cessão de mão de obra para fins tributários, conforme art. 17, inciso XII, da Lei Complementar no 123/2006.
4.6	A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
4.7	O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
4.8	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de sua apresentação.
4.9	Os erros, equívocos e omissões havidos nas propostas serão de inteira responsabilidade do proponente, não lhe cabendo, em caso de classificação, eximir-se da execução do objeto da presente licitação.
4.10	A proposta deverá ser firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, devendo o proponente se limitar às especificações deste Edital.
4.11	Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou com irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
4.12	Qualquer elemento que possa identificar o licitante, importa igualmente a desclassificação da proposta.
4.13	Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
4.14	Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.
4.15	O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
5	SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO
5.1	A sessão pública deste Pregão eletrônico, conduzida pelo(a) Pregoeiro(a) designado(a), ocorrerá em data e horário indicados neste Edital, no sítio www.gov.br/compras.
5.1.1	A comunicação entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.
5.2	A abertura da sessão pública dar-se-á automaticamente, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
5.3	Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
5.4	O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
5.5	A desclassificação de propostas será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
5.6	A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
5.7	Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.
5.8	Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.
5.9	Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:
5.9.1	a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e
5.9.2	os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.
5.10	O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
5.10.1	valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e
5.10.2	percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.
5.11	O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.
5.12	Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
5.13	O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.
5.14	Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
5.15	O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
5.15.1	Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
5.15.2	O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
5.15.3	O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 20,00 (vinte reais).
5.15.4	O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.
5.16	No presente pregão eletrônico será adotado para o envio de lances o modo de disputa “ABERTO”. Os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
5.16.1	A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
5.16.2	A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
5.16.3	Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
5.16.4	Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
5.16.5	Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
5.17	Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
5.18	Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
5.19	Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
5.20	No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
5.21	Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
5.22	Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
5.23	Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
5.24	Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:
5.24.1	disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
5.24.2	avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
5.24.3	desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
5.24.4 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
5.25	Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
5.25.1	empresas estabelecidas no Estado de Goiás;
5.25.2	empresas brasileiras;
5.25.3	empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
5.25.4	empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
5.26	Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.
5.26.1	A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.
5.26.2	A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
5.26.3	O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório
5.27	Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
6	DIREITO DE PREFERÊNCIA
6.1	Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.
6.2	Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
6.2.1	Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
6.2.2	A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
6.2.3	Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
6.2.4	No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio eletrônico entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
6.3	O Sistema Eletrônico fixará no Chat o horário limite para o envio, pela licitante convocada, de nova proposta que contemple valor igual ou inferior à da licitante que apresentou originalmente o melhor lance, sob pena de preclusão do seu direito de preferência e consequente convocação da próxima classificada que atenda aos requisitos de preferência, se houver.
6.4	Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente melhor classificada do certame, se, após negociação, houver compatibilidade de preço com o valor estimado para a contratação e esta for considerada habilitada.
7	CRITÉRIO PARA JULGAMENTO
7.1	No julgamento das propostas, considerar-se-á vencedora a licitante que apresentar as especificações contidas neste Edital e ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis.
8	ENVIO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1	O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, conforme modelo do ANEXO “H” do Termo de Referência, acompanhada, se for o caso, dos documentos de habilitação e complementares, devendo conter:
8.1.1	Nome e/ou razão social do licitante, CNPJ, endereço completo e e-mail;
8.1.2	Indicação do banco, número da conta-corrente e da agência (código e endereço) do licitante, bem como nome, número da Carteira de Identidade e CPF do representante da empresa;
8.1.3	Declaração de que o licitante está ciente e concorda com os prazos para prestação do serviço, conforme o estabelecido no Termo de Referência;
8.1.4	Prazo de validade de 90 (noventa) dias, contados da data de sua apresentação; caso a proposta omita o prazo de validade, este será entendido como sendo o de 90 (noventa) dias.
8.2	Será desclassificada a proposta que:
8.2.1	contiver vícios insanáveis;
8.2.2	não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;
8.2.3	apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
8.2.4	não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo Pregoeiro;
8.2.5	apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.
8.3	Serão consideradas inexequíveis e poderão ser desclassificas as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.
8.3.1	A inexequibilidade, na hipótese de que trata o item 7.3, só será considerada após diligência do Pregoeiro, que comprove:
8.3.1.1	que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
8.3.1.2	inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
8.3.1.3	que apresente preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.4	Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.
8.4.1 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.
8.4.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas.
8.5	No prazo estipulado no subitem 8.1 deste edital, o licitante deverá encaminhar, com a proposta:
8.5.1	Planilha de Custos e Formação de Preços (Anexo III deste Edital), planilha de BDI (Anexo C do Termo de Referência).
8.5.2	Declaração de que não se enquadra na vedação constante do art. 2º, inciso VI, da Resolução nº 7, de 18 de outubro de 2005, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), conforme Anexo V deste edital.
8.5.3	Declaração informando a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO e o enquadramento sindical da empresa, a atividade econômica preponderante e a justificativa para adoção do instrumento coletivo do trabalho em que se baseia sua proposta;
8.5.4	Cópia da carta ou registro sindical do sindicato a qual ele declara ser enquadrado, em razão do regramento do enquadramento sindical previsto na CLT ou por força de decisão judicial.
8.5.5	Termo de Cadastro e Responsabilidade, conforme Anexo VI do Edital.
8.5.5.1	Por meio do referido Termo, o licitante fornecerá os dados necessários para a criação de login e senha no Sistema de Processo Administrativo Virtual e Ouvidoria – PROAD-OUV;
8.5.5.2	Após cadastrado no PROAD-OUV, o licitante terá acesso ao sistema para assinatura eletrônica de documentos produzidos eletronicamente ou resultantes de digitalização, em especial o instrumento contratual, e, quando solicitado, para anexar documentos.
8.6	A proposta deverá observar as exigências contidas no item 10 do Termo de Referência.
8.7	Todo e qualquer documento a ser firmado pelos licitantes deverá consignar expressamente o nome da pessoa signatária, não tendo o condão de suprir essa necessidade quaisquer outras referências, como “representante legal da empresa”, o registro do nome da empresa etc.
8.8	Em caso de divergência entre informações contidas no Comprasnet e na proposta de preços definitiva, prevalecerão as da proposta.
8.9	Será desconsiderada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e em seus anexos.
8.10	O(A) Pregoeiro(a) poderá solicitar parecer dos Assessores Técnicos deste Tribunal para orientar sua decisão quanto à aceitabilidade, ou não, da proposta.
8.11	Se a proposta não for aceitável, se o licitante não atender às exigências habilitatórias ou deixar de reenviar a proposta, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.
9	REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DOS LICITANTES
9.1	Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
9.1.1	SICAF;
9.1.2	Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ;
9.1.3	Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, restringindo a limitação às empresas inidôneas e, no que tange à suspensão, às empresas suspensas no âmbito deste Tribunal;
9.1.4	Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União;
9.1.5	Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União;
9.1.6	A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
9.1.6.1	Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
9.1.6.1.1	A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
9.1.6.1.2	O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
9.1.7	Constatada a existência de sanção, o(a) Pregoeiro(a) reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
9.2	Para habilitar-se na presente licitação, o interessado deverá apresentar a seguinte documentação:
9.3	Habilitação jurídica:
9.3.1	No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
9.3.2	No caso de sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
9.3.3	Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
9.3.4	No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
9.3.5	Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;
9.3.6	Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
9.4	Regularidade fiscal, social e trabalhista:
9.4.1	Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
9.4.2	Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
9.4.3	Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, consistindo na apresentação de certidão conjunta expedida pela Receita Federal do Brasil, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e INSS.
9.4.4	Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou da sede do licitante, em relação ao ICMS, mediante certidão emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual ou órgão correspondente; e
9.4.5	Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou da sede do licitante, em relação ao ISS, mediante certidão emitida pela Secretaria de Finanças Municipal ou órgão correspondente.
9.4.6	Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado;
9.4.6.1	Caso a empresa licitante não apresente a CRF, o(a) Pregoeiro(a) verificará a regularidade pela consulta à base de dados da Caixa Econômica Federal, pela internet.
9.4.7	Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
9.5	Qualificação Econômico-Financeira:
9.5.1	Certidão negativa de feitos sobre falência, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.
9.5.2	Apresentação pelo licitante de Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;
9.5.2.1	O Balanço Patrimonial, bem como as demonstrações contábeis e a DRE, também poderão ser disponibilizados via Escrituração Contábil Digital – ECD, desde que comprovada a transmissão destes à Receita Federal do Brasil, por meio da apresentação do Termo de Autenticação (recibo gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED).
9.5.2.2	Após 30 de abril de 2020, serão considerados válidos, para fins de habilitação, apenas os balanços patrimoniais dos anos anteriores, sendo que, se adotada a Escrituração Contábil Digital, as empresas vinculadas ao SPED só estarão obrigadas a apresentar o balanço do ano anterior após o último dia útil do mês de maio.
9.5.2.3	As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º);
9.5.2.4	O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º);
9.5.3	Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social.
9.5.4	Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta;
9.5.5	Declaração da licitante, acompanhada da relação de compromissos assumidos de que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido da licitante que poderá ser atualizado na forma descrita no subitem 9.5.2, observados os seguintes requisitos:
9.5.5.1	A declaração deverá vir acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, relativa ao último exercício social: e
9.5.5.2	Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício – DRE apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, a licitante deverá apresentar justificativas para tal diferença.
9.6	Qualificação Técnica:
9.6.1	A qualificação técnico-operacional será comprovada mediante apresentação de:
9.6.1.1 Pelo menos, um atestado de capacidade técnica, compatível com o objeto desta licitação, ou seja, prestação de serviços de manutenção predial com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
9.6.1.1.1 Entende-se por compatíveis os serviços de manutenção predial em edificações multipavimentos de materiais mistos com destinação comercial ou industrial, que tenham sido prestados em qualquer época ou lugar, com uma área de, no mínimo, 10.000 m2 (dez mil metros quadrados), ou seja, equivalente a 10% da área construída das edificações a serem mantidas neste Termo. Não será admitido somatório de atestados.
9.6.1.2 Um ou mais atestados ou declarações de capacidade técnica, cópias de contratos, registros em órgãos oficiais ou outros documentos idôneos, comprovando, no mínimo, 3 (três) anos de experiência na execução de serviços relacionados ao objeto da presente licitação, por períodos sucessivos ou não.
9.6.1.3 O atestado deverá conter, obrigatoriamente:
a) Nome da empresa ou órgão que fornece o atestado;
b) Endereço completo;
c) Manifestação acerca da qualidade do serviço prestado; e
d) Identificação do responsável pela emissão de atestado com nome, função e telefone para solicitação de informações adicionais de interesse do Pregoeiro.
9.6.1.4 No caso de atestados fornecidos por empresa privada não serão considerados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa licitante. Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo, empresas controladas pela licitante ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócia com poder de direção da empresa emitente e da empresa licitante.
9.6.1.5 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
9.6.1.6 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual do Contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
9.6.1.7 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.
9.6.1.8 Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.
9.6.1.9 A apresentação de certidões ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte será admitido, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei nº 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.
9.6.1.10 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ao qual se referem ou decorrido, no mínimo, um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior.
9.6.1.11 A licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando cópia do contrato que deu suporte à contratação.
9.6.2	A licitante deverá comprovar registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, dentro do prazo de validade, comprovando atividade relacionada com o objeto.
9.6.3	A licitante deverá apresentar, na fase de habilitação, declaração de Vistoria, conforme modelo constante do ANEXO “I” do Termo de Referência.
9.7	A habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.
9.7.1	É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, caput).
9.7.2 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único).
9.8	Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, ou que estejam vencidos, deverão ser enviados exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com a proposta, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
9.9	Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, observado o prazo disposto no subitem 8.1 deste edital.
9.9.1	Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
9.10	Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos portais oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.
9.11	Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
9.12	A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação
9.13	Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da empresa cadastrada no SICAF.
9.14	Os documentos necessários à participação na presente licitação deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil, admitida a nomenclatura técnica específica.
9.14.1	Quaisquer documentos apresentados em língua estrangeira deverão ser traduzidos para o idioma oficial do Brasil.
9.15	A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos de habilitação do licitante que tenha apresentado o menor preço na etapa de lances, relativamente ao atendimento das exigências constantes deste Edital.
9.16	Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
9.16.1	complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
9.16.2	atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.
9.17	Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta, ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, o(a) Pregoeiro(a) declarará o proponente inabilitado.
9.18	Na hipótese de o licitante for declarado inabilitado, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.1.
9.19	Os documentos terão validade expressa ou estabelecida em lei, admitidos como válidos, no caso de omissão, os emitidos a menos de noventa dias.
9.20	O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
9.21	Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o item anterior, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
10	INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
10.1	A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.
10.2	O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.
10.3	Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:
10.3.1	A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
10.3.2	O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;
10.4	Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.
10.5	O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
10.6	Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
10.7	O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
10.8	O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
10.9	O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
10.10	Nessa fase, caso o licitante deseje consultar os autos processo administrativo eletrônico, poderá fazê-lo mediante solicitação de acesso ao Sistema de Processo Administrativo Virtual e Ouvidoria – PROAD-OUV, dirigida à Secretaria de Licitações e Contratos pelo e-mail: pregao@trt18.jus.br.
11	ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
11.1	Na hipótese de inexistência de recursos, o(a) Pregoeiro(a) encaminhará o processo para a autoridade competente para adjudicação do objeto e homologação da licitação, ou outra decisão, nos termos do art. 71 da Lei nº 14.133/2021.
11.2	Existindo recursos, o processo será encaminhado à autoridade competente para julgamento, fundamentado, e, em caso de improvimento, adjudicação do objeto ao licitante vencedor e homologação da licitação ou outra decisão, nos termos do art. 71 da Lei nº 14.133/2021.
12	CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO
12.1	Após a homologação da licitação, na hipótese da efetivação da contratação, o licitante vencedor será convocado, para no prazo de 03 (três) dias úteis, cumprir as exigências pertinentes à assinatura do contrato.
12.1.1	O representante legal do licitante vencedor, mediante senha e login criados pela Secretaria de Licitações e Contratos do TRT18, deverá acessar o Portal PROAD (https://proad-hml.trt18.jus.br/portal-proad) e proceder à assinatura eletrônica do contrato.
12.1.2	O licitante que se recusar a assinar eletronicamente o contrato deverá comparecer neste TRT18, no prazo acima estabelecido, para proceder a assinatura fisicamente, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, conforme subitem 12.2.
12.1.3	O prazo de convocação acima estabelecido poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração desta Corte.
12.2	A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo fixado no subitem 12.1, caracterizará inadimplência das obrigações decorrentes desta licitação, sujeitando-se a mesma às penalidades previstas neste Edital e na legislação vigente.
12.2.1	Ocorrendo a hipótese do subitem anterior, o processo retornará ao(à) pregoeiro(a), que convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor, respeitados também os requisitos de habilitação.
12.3	Para fins de assinatura do contrato, o licitante vencedor deverá apresentar documento que indique a composição societária da empresa vencedora, de sorte a comprovar a legitimidade de representação e, na hipótese de não ser sócio-administrador da empresa, procuração que demonstre tratar-se de pessoa detentora de poderes para representá-la, bem como cópia de sua cédula de identidade.
12.4	Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
12.5	A Qualificação Técnico-profissional será comprovada, à época da assinatura do contrato, com a indicação da existência, nos quadros permanentes da Contratada de, pelo menos, os seguintes profissionais:
a) 1 (um) Engenheiro Eletricista Pleno – Experiência comprovada em manutenção predial de grandes edificações, com CAT (Certidão de Acervo Técnico) de prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em instalações elétricas;
b) 1 (um) Engenheiro Civil Pleno - Experiência comprovada em manutenção predial de edifícios comerciais ou industriais de materiais mistos, contemplando alvenarias, forros, estruturas metálicas, estruturas de concreto, coberturas, sistemas de impermeabilização, sistemas hidráulico-sanitários;
12.5.1	Os profissionais acima deverão estar devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, e serem detentores de 01 (um) ou mais atestados de responsabilidade técnica para execução de serviços descritos nas alíneas “a” e “b” do subitem acima. Os atestados deverão estar acompanhados da Certidão de Acervo Técnico emitido pelo CREA e conter de forma clara, dentre outras, as seguintes informações:
12.5.1.1 Descrição do serviço, relativo ao atestado, de forma a propiciar a aferição de sua similaridade - em porte e complexidade - com o objeto da licitação.
12.5.1.2 Nome completo, título, habilitação e número do registro no CREA do profissional em cujo nome foi feita a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do serviço, objeto do atestado. Para cada atestado deverá ser indicada a qualificação técnica correspondente.
12.5.2	A comprovação de vínculo do subitem 12.5 dar-se-á por meio de um dos seguintes documentos:
a) Contrato Social;
b) Ficha de Empregado;
c) Contrato de Trabalho;
d) Registro em CTPS;
e) Contrato Particular de Prestação de Serviços ou;
f) Certidão do CREA.
12.6	Para os postos fixos, à época da assinatura do contrato, a empresa vencedora do certame deverá apresentar os profissionais que executarão os serviços com as seguintes qualificações:
a) Para o posto de Eletrotécnico – Apresentação de certificado de formação profissional específica em sua respectiva área de atuação e registro no CREA; Conhecimento e experiência em manutenção predial de baixa tensão, com carga instalada de no mínimo 1000 KVA de potência; Conhecimentos na leitura de projetos elétricos, automação, monitoramento e controle de sistemas elétricos; conhecimentos de montagem de quadros, diagnóstico elétrico em motores e bombas, transformadores, autotransformadores; conhecimentos básicos de sistema de distribuição de sinal de TV aberta e fechada, analógica e digital, e em sistemas de alarme e incêndio. Os conhecimentos/experiências descritas acima deverão ser comprovados mediante apresentação de certificado/atestado.
b) Para o posto de Eletricista - apresentação de certificado de conclusão de curso de capacitação na forma que prevê a NR-10 e de curso técnico profissionalizante em eletricidade, para executar todos os serviços de montagem, desde a fundação até a energização e ser capaz de ler projetos elétricos e de TV (aberta e fechada), sob a supervisão do Encarregado; além de demonstrar, mediante apresentação de certificado/atestado, experiência em manutenção predial elétrica em edificações comerciais.
c) Para o posto de Bombeiro hidráulico/Encanador - comprovação de conclusão de ensino fundamental completo e apresentação de certificado de curso em serviços hidrossanitários.
d) Para o posto de Encarregado de manutenção – Comprovação de conclusão do ensino médio completo e experiência de, no mínimo, 2 (dois) anos como encarregado de manutenção, comprovada mediante apresentação de certificado/atestado.
e) Para o posto de Oficial de Serviços Gerais na manutenção de edificações - comprovação de conclusão de ensino fundamental completo ou prática profissional no posto de trabalho, comprovada mediante apresentação de certificado/atestado.
f) Para o posto de Técnico em edificações - Apresentação de certificado de conclusão de curso tecnológico na área, oferecido por instituições de ensino superior ou tecnológico. Será aceito diploma de engenharia civil.
g) Para o posto de Técnico Administrativo/Assistente Administrativo - comprovação de conclusão do ensino médio completo ou prática profissional no posto de trabalho, comprovada mediante apresentação de certificado/atestado.
h) Para o posto de Pintor - comprovação de conclusão de ensino fundamental completo ou prática profissional no posto de trabalho, comprovada mediante apresentação de certificado/atestado.
i) Para o posto de Servente - comprovação de conclusão de ensino fundamental completo.
12.6.1	Após a assinatura do contrato, a Contratada deverá apresentar ao Gestor a documentação completa dos profissionais acima, nos termos do subitem 7.25 do Termo de Referência.
12.7	O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar do serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.
12.8	Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei 14.133/21 em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.
12.9	Em cumprimento à Resolução nº 310/2021 do CSJT, a licitante vencedora deverá, como condição prévia à assinatura do contrato e durante a vigência contratual, sob pena de rescisão contratual, DECLARAR o atendimento das seguintes condições:
12.9.1	QUE não possui inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016;
12.9.2	QUE não foi condenada, a licitante vencedora ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta ao previsto nos artigos 1º, 3º (inciso IV), 7º (inciso XXXIII) e 170 da Constituição Federal de 1988; nos artigos 149, 203 e 207 do Código Penal Brasileiro; no Decreto n° 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo); nas Convenções da OIT nº 29 e nº 105; no Capítulo IV do Título III (Da Proteção do Trabalho do Menor) do Decreto-Lei nº 5.452/1943 (CLT); nos arts. 60 a 69 da Lei nº 8.069/1990 (ECA), que trata do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho; no Decreto nº 6.481/2008, o qual trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua eliminação.
12.10	A Licitante vencedora deverá apresentar, como condição prévia à assinatura do contrato, certidão de regularidade perante o Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal – CADIN, conforme disposto no art. 20 da Lei n. 14.973/2024.
12.11	Caso a proposta vencedora seja de valor inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, deverá o licitante apresentar na Secretaria de Licitações e Contratos/Seção de Gestão de Contratos, previamente à assinatura do instrumento contratual, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da notificação, garantia adicional equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis, nos termos do § 5º do art. 59 da Lei nº 14.133/2021.
12.12	Nos moldes do art. 96 da Lei 14.133/21, a Contratada deverá apresentar, na Secretaria de Licitações e Contratos/ Seção de Gestão de Contratos deste Tribunal, no ato da assinatura do Contrato, comprovante de garantia para execução do mesmo, correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor anual, com validade durante toda a execução do contrato, devendo ser renovada a cada prorrogação. Os efeitos legais da garantia se estenderão em caso de ocorrência de sinistro, conforme o estabelecido no item 17 do Termo de Referência.
13	SANÇÕES AO LICITANTE
13.1	Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
a)	deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo(a) pregoeiro(a) durante o certame;
b)	salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
b.1) não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
b.2) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
b.3) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
b.4) deixar de apresentar amostra;
b.5) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
c)	não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
d)	recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
e)	apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;
f)	fraudar a licitação;
g)	comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
g.1) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
g.2) induzir deliberadamente a erro no julgamento;
g.3) apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
h)	praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
i)	praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.
13.2	Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
a)	advertência;
b)	multa;
c)	impedimento de licitar e contratar e
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
13.3	Na aplicação das sanções serão considerados:
a)	a natureza e a gravidade da infração cometida;
b)	as peculiaridades do caso concreto;
c)	as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d)	os danos que dela provierem para a Administração Pública;
e)	a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
13.4	A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor da contratação licitada, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.
13.4.1	Para as infrações previstas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do item 13.1, a multa será de 0,5% a 15% do valor da contratação contrato licitado.
13.4.2	Para as infrações previstas nas alíneas “e”, “f”, “g”, “h” e “i” do item 13.1, a multa será de 15% a 30% do valor da contratação licitada.
13.5	As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
13.6	Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
13.7	A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do item 13.1 quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta da União, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
13.8	Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nas alíneas “e”, “f”, “g”, “h” e “i” do item 13.1 bem como pelas infrações administrativas previstas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do item 13.1 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.
13.9	A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita nas alíneas “c” e “d” do item 13.1, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.
13.10	O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
13.11	A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.
14	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1	As despesas decorrentes da contratação objeto desta licitação correrão à conta do Programa de Trabalho 02.122.0033.4256.0052 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho – No Estado de Goiás, Naturezas/Elementos de Despesa 339037 – Locação de mão de obra e 339030 – Material de consumo, Subelementos 04 – Manutenção e conservação de bens imóveis e 24 – Material para manutenção de bens imóveis/Instalações
15	ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
15.1	Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133/2021 ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos do edital ou da lei, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame, mediante petição encaminhada para o e-mail: pregao@trt18.jus.br ou entregue diretamente na Secretaria de Licitações e Contratos, situada no Fórum Trabalhista de Goiânia, à Avenida T-1, esquina com a Rua T-51, Lotes 1 a 24, Quadra T-22, 7º andar, Setor Bueno, Goiânia/GO.
15.1.1	Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, poderá, conforme o caso, ser definida e publicada nova data para realização do certame.
  15.2	A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado no Comprasnet e no sítio eletrônico oficial deste Tribunal no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
15.2	As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
15.2.1	A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e será motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
15.3	A formulação da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.
16	DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1	É facultado ao(à) Pregoeiro(a) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
16.2	Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
16.3	Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
16.4	A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
16.5	As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
16.6	Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e este Tribunal não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
16.7	Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente neste Tribunal.
16.8	O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
16.9	Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
16.10	A participação na presente licitação implica a concordância tácita, por parte do interessado, com todos os termos e condições do presente Edital.
16.11	Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 14.133/2021 e demais normas regulamentadoras.
16.12	Quaisquer outros elementos necessários ao perfeito entendimento deste edital poderão ser obtidos na Secretaria de Licitações e Contratos, exclusivamente pelo e-mail: pregao@trt18.jus.br.
16.13	Esta licitação poderá ser acompanhada pelo Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP e pelos portais www.trt18.jus.br e www.gov.br/compras, onde são divulgados os prazos, consultas e demais informações do certame.

Goiânia, 10 de janeiro de 2025

THAÍS ARTIAGA ESTEVES NUNES
PREGOEIRA
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO
1.1. Este termo tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva, caracterizados como serviços comuns e de natureza contínua, para atenderem às necessidades deste Tribunal, com fornecimento de mão de obra com dedicação exclusiva, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em suas unidades da capital e interior do Estado de Goiás, com fornecimento de insumos adequados à execução dos trabalhos.
1.2. O serviço de manutenção predial abrange quaisquer manutenções, recomposições, alterações ou adequações nos elementos prediais (instalações elétricas, civis, hidráulicas ou correlatas) que puderem ser realizadas prioritariamente por meio de mão de obra alocada nesta contratação, dentro de suas atribuições previstas neste Termo.
1.3. Integram este Termo os seguintes documentos:
- a) ANEXO A – Locais de prestação dos serviços;
- b) ANEXO B – Qualificações e atribuições dos postos fixos;
- c) ANEXO C – Detalhamento de BDI;
- d) ANEXO D – PORTARIA TRT 18ª GP/DG/SOF Nº 3751/2018 (alterada pela Portaria TRT18ª GP/DG/SOF nº 954/2020);
- e) ANEXO E – Procedimentos e rotinas gerais de manutenção;
- f) ANEXO F – Estimativas;
- g) ANEXO G – EPI e ferramentas
  1.4. CATSER APROXIMADO: 1627.
2. DA JUSTIFICATIVA
2.1. A fundamentação da contratação encontra-se pormenorizada em tópico específico dos estudos técnicos preliminares e justifica-se para assegurar a integridade do patrimônio público, já que a falta de reparos, em tempo hábil, pode causar consequências danosas, acréscimo de custos em intervenções maiores, e ainda a interrupção da atividade jurisdicional e administrativa. A inexistência de um contrato que possibilite alterações internas e mudanças em sistemas em tempo razoável também prejudica a prestação dos serviços públicos.
2.2. O serviço será executado de forma contínua, de acordo com o art. 106 e 107, da Lei nº 14.133/2021, e a Portaria GP/DG nº 655/2023, ANEXO I.
2.3. Trata-se de serviço comum nos termos do inciso XLI, do art. 6°, da Lei nº 14.133/2021.
2.4. Os serviços em tela referem-se a atividades de apoio à realização das atribuições institucionais deste Tribunal, podendo ser terceirizados diante da inexistência de cargo com as atribuições pertinentes, no quadro de pessoal deste Regional.
2.5. A contratação por postos de serviço encontra-se respaldada pelo art. 17 da Instrução Normativa nº. 5/2017 da SEGES/MP, justificando-se pela necessidade de se efetuar atendimentos imediatos, quando ocorrerem problemas nas instalações deste Tribunal, que possam comprometer o seu funcionamento, resultando em danos patrimoniais e interrupções na prestação jurisdicional e administrativa por não ser possível estabelecer outra forma de mensurar/aferir os serviços.
2.5.1. A Contratação por postos de serviço não dispensa o ajuste do pagamento por meio de Instrumento de Medição de Resultados – IMR e sua utilização não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços. O controle da qualidade e prazos da prestação dos serviços será avaliado mensalmente por meio de IMR, com regras definidas no Termo de Referência.
2.5.2. As quantidades e postos necessários foram definidos a partir de estudo quantitativo e qualitativo sobre o histórico das contratações anteriores, tendo em vista que o plano de manutenção anual da contratação vigente passará a ser executado pelos postos de serviço propostos. Dessa forma, serão necessários os 19 postos de trabalho (conforme previsto no subitem 3.21 deste Termo), de segunda-feira a sábado, em jornada de 44 horas semanais.
2.6. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.
3. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. Das definições
3.1.1. A prestação de serviços se dará por meio de manutenção predial preditiva, preventiva, corretiva, adaptações e adequações de sistemas, com postos fixos de trabalho nos prédios da Justiça do Trabalho da capital e nas Varas do Trabalho do interior do Estado de Goiás.
3.1.2. Entende-se por manutenção preditiva os testes realizados sem a interrupção do funcionamento dos equipamentos testados, feitos para os diagnósticos e análises de possíveis problemas futuros. Tais análises têm a finalidade de predizer falhas, detectar mudanças no estado físico dos equipamentos que exijam serviços de manutenção, com a antecedência necessária para evitar interrupções de funcionamento dos equipamentos ou sistemas ou estragos maiores nas instalações prediais. Desse modo, busca-se a redução da realização de procedimentos corretivos, eliminando-se desmontagens e remontagens, bem como, impedindo que danos em um equipamento propaguem-se para outros, de forma a maximizar a vida útil total dos equipamentos.
3.1.3. Entende-se por manutenção preventiva aquela efetuada com a intenção de reduzir a probabilidade de falha de uma máquina ou equipamento, bem como nas instalações elétricas, civis e hidráulicas. Tais manutenções têm o intuito de levar as máquinas, equipamentos e instalações a operarem sempre próximos das condições de projeto. Esta intervenção, apesar de ocasionar parada de funcionamento das instalações prediais, é feita de modo planejado e programado, antes da data provável do aparecimento de uma falha.
3.1.4. Entende-se por manutenção corretiva os procedimentos destinados a recolocar o objeto de reparo em plena condição de funcionamento, após a ocorrência de quebra. Tal manutenção visa substituir peças defeituosas, refazer ajustes necessários ao bom funcionamento, restabelecer as condições normais das instalações. Abrange também manutenções emergenciais decorrentes de caso fortuito ou força maior.
3.1.5. Entende-se por adaptações e adequações os casos que ensejam necessidade de mudanças em elementos prediais civis, elétricos ou hidráulicos, decorrentes de outras necessidades justificadas, e que se enquadrem no conjunto dos serviços prestados pela mão de obra contratada.
3.2. Dos serviços
3.2.1. A Contratada deverá atender todas as solicitações do Contratante, referentes aos serviços de manutenção predial descritos no subitem 3.1, nos locais indicados no subitem 3.24.
3.2.2. O Contratante elaborará um programa/plano de manutenção preditiva e preventiva abrangendo todas localidades indicadas, bem como as manutenções corretivas e suas alterações/modificações.
3.2.2.1. A Contratada poderá sugerir modificações ao programa/plano de manutenções, mediante fundamentação técnica, que será apreciada pelo Contratante, ao qual se reservará o direito de alterá-lo ou não.
3.2.2.2. A prestação dos serviços se dará majoritariamente por meio dos postos fixos, que atenderão, conforme o caso, demandas específicas programadas e não programadas do Contratante, cadastradas no sistema de manutenção, ou mediante comunicação formal em casos excepcionais, que posteriormente serão cadastrados para controle.
3.2.2.2.1. Nos casos do subitem 4.2., excepcionalmente, a prestação se dará por terceiros com especialidades não cobertas ou superiores às atribuições e qualificação dos postos fixos de nível executor (eletricista, encanador, oficial, pintor, ajudante), sem prejuízo da qualidade e continuidade dos serviços, e serão acompanhadas pelos postos fixos dos cargos de encarregado, técnico de edificações ou eletrotécnico, conforme o caso.
3.2.2.3. O programa de manutenções deverá ser atualizado sempre que necessário a fim de que se adapte à prestação dos serviços à melhoria contínua.
3.2.2.4. Com vistas a otimizar a comunicação durante a prestação dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar sistema de comunicação móvel (rádio) para todos os seus funcionários, lotados no Complexo Trabalhista de Goiânia. O preposto, encarregados e eletrotécnicos deverão informar ainda, número telefônico e o manter ativo para facilitar a comunicação com a fiscalização, sobretudo em viagens às unidades situadas no interior do estado.
3.2.3. Na execução do plano de manutenção, os funcionários da Contratada, responsáveis pelas rotas de manutenção, deverão inserir os dados das inspeções feitas no software de gerenciamento de manutenção utilizado pelo Contratante, através de dispositivo móvel de fornecimento pela Contratada (celular ou tablet).
3.2.4. Os procedimentos e rotinas gerais de manutenção a serem seguidos pela Contratada encontram-se no ANEXO E, complementam as disposições seguintes.
3.3. Das instalações elétricas
3.3.1. Os serviços de instalação elétrica incluem a colocação de tomadas comuns e estabilizadas (alimentadas por nobreak), iluminação, interruptores, criação e remanejamento de circuitos de alimentação, disjuntores de proteção, seletividade das correntes de curto-circuito, conectorização através de bornes ou terminais, readequação ou montagem de quadros elétricos, de acordo com os padrões internos, identificação com anilhas e etiquetas, lançamento de circuitos de alimentação geral de entrada embutidos, com maior capacidade de condução; demolição para abrir espaço para o caminhamento de cabos, eletrodutos e quadros elétricos, padronização de dispositivos; bem como recomposição de partes das instalações prediais civis afetadas.
3.3.2. As intervenções em quadros elétricos podem incluir a montagem completa de novos quadros para separar as redes comum, estabilizada e os circuitos de potência (tais como de ar-condicionado, motores, bombas, elevadores, dentre outros).
3.3.3. Sempre que forem diagnosticados problemas de seletividade de proteção, a fiscalização poderá solicitar a individualização de quadros e circuitos próprios ou a padronização de disparo por nível de proteções, para que a proteção seletiva seja acionada de modo correto, nos casos de curto-circuito.
3.3.4. As manutenções preditivas deverão incluir: avaliação de carregamento de circuitos, avaliação de capacidade de condução de cabos, avaliação e medição de sistema de aterramento, identificação de circuitos por ambiente nos quadros, termografia, avaliação de problemas de qualidade no fornecimento de energia com analisador de energia, avaliar se existem fios/ cabos fora de eletrodutos; checar a seletividade de proteção dos quadros elétricos; checagem da distribuição de circuitos no vão livre entre telhado e forro.
3.3.5. As manutenções preventivas deverão envolver: limpeza e lubrificação de contatos elétricos em quadros de distribuição; reaperto de conexões de disjuntores e cabos/fios; rebalanceamento de circuitos trifásicos; reaperto de conexões em tomadas e interruptores mal encaixados; organização de fios e cabos (prender com abraçadeira plástica, se necessário); reapertar e fixar conexões de eletrodutos aparentes e caixas de derivação (prender com abraçadeiras metálicas, se necessário); colocação de terminais em cabos e fios, para interligar em barras ou dispositivos de proteção; identificação de circuitos por ambiente nos quadros, através de etiquetadoras ou anilhas.
3.3.6. As manutenções corretivas podem envolver, além de outros serviços: troca de lâmpadas, e ou luminárias danificadas; substituições para novas luminárias de led; substituição, instalação, remanejamento de tomadas ou interruptores; troca ou readequação de disjuntores, DR's ou de circuitos em sobrecarga, separação de circuitos de iluminação, substituição de cabos com muitas emendas ou com bitola inapropriada para o carregamento e proteção, passagem da fiação em novos eletrodutos, quando necessário.
3.3.7. Nas manutenções preditivas e preventivas, devem ser avaliados pontos quentes nas conexões e dispositivos, bem como o nível de harmônicos na instalação; limpeza de barramentos e conexões, através de óleos próprios para limpeza de contatos; reaperto de conexões de barramentos de neutro, terra, saída de fases de disjuntores e entrada de alimentação e identificação de circuitos, por sala, na tampa dos quadros elétricos (através de etiquetadora própria). Estas manutenções visam avaliar a qualidade de energia, demonstrando através de medições o nível de harmônicas, transientes, cintilações, entre outros, de modo a dar suporte a soluções de manutenção que se adaptem às instalações elétricas.
3.3.8. Manutenção eventual em antenas de TV, infraestrutura de alarmes e câmeras de CFTV, mídia indoor, infraestrutura para cabeamento estruturado de dados, alimentações especiais.
3.4. Dos serviços de engenharia civil, instalações hidráulicas e sanitárias
3.4.1. Intervenções em fechamentos, alvenarias, divisórias, recomposições em gesso e argamassa, concreto, preparação, emassamento, lixamento, pintura, pisos, forros, revestimentos, impermeabilizações, esquadrias, ferragens, vidros, cortinas, sinalizações, grelhas, dutos; reparos de infiltrações, calhas, rufos, telhados e correlatos; correção de patologias diversas em edificações.
3.4.2. Eliminação de vazamentos e entupimentos em encanamentos hidrossanitários; vedação de conexões hidráulicas; desentupimentos, limpeza e reparos ou ajustes e vedações em tubulações, ralos, sifões, torneiras convencionais e temporizadas, caixas acopladas, válvulas de descarga, registros, bóias automáticas, caixas sifonadas e de gordura, flanges, luvas, entre outros; reparos em bomba, inclusive motores elétricos.
3.4.3. Checagem de todo o sistema hidráulico e sanitário para verificar a existência de possíveis vazamentos, entupimentos ou infiltrações, checagem de parte da alvenaria de modo a identificar infiltrações e falta de impermeabilização.
3.5. Das melhorias em instalações
3.5.1. As readequações ou melhorias de instalações elétricas prediais, quando realizadas nas unidades do Tribunal, poderão envolver montagem de novos quadros de distribuição, de modo sequenciado, a fim de respeitar sua seletividade de proteção; instalação de barramentos de terra, neutro ou fase; disjuntores, trilhos, isoladores, tampas, conectores e terminais; lançamento de novos circuitos, instalação de eletrodutos embutidos ou aparentes; fechamento de tomadas aparentes ou embutidas; separação de circuitos de força (principalmente circuitos de ar-condicionado misturados aos circuitos normais); pequenas obras civis para embutir quadros elétricos, eletrodutos, tomadas e interruptores; recomposição de partes afetadas.
3.5.2. Adequações e melhorias em instalações hidráulicas, quando realizadas, poderão envolver alteração de diâmetro de tubulações, substituições de conexões, criação de derivações para consumo ou esgotamento, alteração de traçado, sentido, inversão de caimento, escavação e reaterro de tubulações enterradas, identificação de tubulações aéreas e de prumadas.
3.5.3. Adequações e melhorias em ambientes, quando realizadas, poderão envolver aberturas e fechamentos de vãos em paredes, divisórias e forros, retirada e instalação de pedras e revestimentos, retirada e instalação de esquadrias, placas e vidros, recomposição de revestimentos, preparação e pintura de locais afetados, substituição de ferragens e guarnições, substituição de batentes e alizares, dentre outros serviços que visem a melhoria geral no aspecto e uso dos ambientes internos e externos;
3.6. Dos registros e relatórios
3.6.1. Todas as manutenções realizadas deverão ser registradas e comprovadas através de fotos e registros no sistema de manutenção, discriminando os serviços realizados, podendo ainda, a critério da fiscalização, serem solicitados relatórios de serviços específicos e visitas técnicas.
3.7. Do programa de diagnóstico e melhoria
3.7.1. O programa de diagnóstico e melhoria deverá ser realizado do seguinte modo:
3.7.1.1. Os problemas levantados, que demandem maior intervenção, cujo objeto seja adequar os ambientes, as instalações e sistemas para atender requisitos de desempenho, acessibilidade, segurança e qualidade, diagnosticados nas manutenções corretivas, preventivas e preditivas deverão ser objeto de programação, levantamento de materiais e equipamentos para comporem manutenção programada.
3.8. Das normas técnicas e padrões de qualidade
3.8.1. Durante a execução do contrato, além das atividades definidas, a Contratada deverá observar as normas técnicas e padrões de qualidade nas instalações e edificações.
3.8.2. Toda vez que se verificar cabos sem terminais, fios emendados gerando pontos quentes, desorganização de cabos de alimentação dentro das calhas, falta de tampa de proteção de acrílico, mistura de neutros em circuitos de iluminação e tomadas com DR's, falta de iluminação nas salas técnicas, emendas de cabos com carregamentos diferentes, falta de fitas isolantes adequadas nas emendas, concentração de emendas de cabos longos sem borneiras, sujeiras, entulhos nas salas técnicas; vazamentos e entupimentos, falta de identificação de tubulações e pontos de consumo, dentre outros casos de sistemas em más condições, a empresa Contratada deverá providenciar os reparos ou limpezas e restabelecer a qualidade nas montagens e seu funcionamento normal.
3.8.2.1. Caso necessário, a Contratada deverá comunicar ao gestor do contrato e solicitar abertura dos chamados para regularizar as instalações.
3.9. Outras disposições
3.9.1. As manutenções podem ainda envolver: adequação e recomposição de partes afetadas por manutenções e/ou alterações de layout, reparos e substituições de pisos danificados, calhas, rufos, cumeeiras, tubulações, conexões, drenos de ar condicionado, forros, telhamento, estruturas com patologias, impermeabilizações, lajes com vazamentos ou infiltrações, desentupimentos, limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de água de captação, pluvial ou de esgoto, recomposição eventual de divisórias e gesso acartonado, recomposição de partes de alvenaria, com chapiscamento, reboco, emassamento e pintura, ampliação e readequação de redes hidráulicas, reparos ou ajustes em portas, janelas, divisórias, fechaduras, molas, ajustes ou troca de componentes nas instalações de gás de cozinha (GLP), dispositivos de comando, medidores em bombas ou compressores, reaperto de sistema de SPDA e aterramento, retirada de entulhos ou restos de materiais, mesmo se for necessário o aluguel de caçambas e outros serviços correlatos a estes.
3.10. Da ordem de serviço para execução dos serviços
3.10.1. As Ordens de Serviços serão emitidas por meio eletrônico (via software ou e-mail) ou por meio físico, a critério do Contratante, autorizando a execução dos serviços.
3.10.1.1. Ordens de serviço relativas às rotas de preditiva e preventiva serão criadas previamente no software, para as unidades e sistemas, na periodicidade determinada pela fiscalização, devendo ser realizadas pelos profissionais dos postos fixos.
3.10.1.2. Ordens de serviço relativas à manutenções corretivas, alterações, modificações, ampliações em ambientes e sistemas serão cadastradas pelo Contratante e deverão ser atendidas no prazo estipulado contratualmente ou outro que for determinado pela fiscalização.
3.10.2. A Contratada deverá manter atualizados os status das ordens de serviços no sistema eletrônico do Contratante, dentro dos prazos definidos, cuidando de informar a conclusão dos serviços para o Contratante.
3.10.2.1. A Contratada também se obriga a informar as necessidades de materiais e realizar lançamentos e baixas de material quando cadastrado em estoque.
3.11. Da programação da execução dos serviços
3.11.1. A execução dos serviços se dará preferencialmente no horário normal de expediente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região.
3.11.1.1 Qualquer alteração do horário de execução dos serviços deverá ser solicitada à fiscalização, que avaliará caso a caso.
3.11.2. Excepcionalmente, as atividades de manutenção, por necessidade, urgência ou conveniência, poderão ser programadas para execução fora do horário de expediente, seja em finais de semana, feriados ou em horário noturno, sempre precedidas de autorização do gestor.
3.11.2.1. As horas extras ou com adicional noturno eventualmente geradas em função da execução de serviços, desde que mediante prévia aprovação da fiscalização e do Gestor, serão registradas em sistema próprio ou planilhas e serão pagas na medição mensal, mediante verificação da documentação comprobatória.
3.12. Da solicitação, atendimento e execução dos serviços
3.12.1. A prestação dos serviços contratados, no que se refere às manutenções preditivas e preventivas, se dará de forma contínua, a partir de programa de manutenção, a ser elaborado pelo Contratante e cadastrado no software de manutenção. Em relação às corretivas e modificações, serão cadastradas, caso a caso, na medida de sua solicitação ou incidente.
3.12.1.1 O software em questão emitirá automaticamente os serviços com a periodicidade cadastrada.
3.12.2 O sistema deverá ser suprido e armazenará, em banco de dados, dentre outras informações, no mínimo as seguintes:
3.12.2.1. O número do chamado;
3.12.2.2. A especificação se a demanda é urgente ou não;
3.12.2.3. As datas e os horários da solicitação, do início e da conclusão do serviço;
3.12.2.4. O local da execução do serviço;
3.12.2.5. A descrição do serviço e/ou do material a ser empregado;
3.12.2.6. O recebimento e aprovação do serviço;
3.12.2.7. Histórico de chamados.
3.12.3. O sistema encaminhará mensagens, preferencialmente, por meio de e-mail para a(s) conta(s) indicada(s) pela Contratada, ou pessoalmente mediante a entrega do registro do chamado impresso ao Preposto da Contratada, ou outra pessoa nomeada para supervisionar os trabalhos.
3.12.4. O prazo para a execução das demandas será contado a partir de seu registro e comunicação no sistema e caberá à Contratada a consulta constante da conta de e-mail e do sistema, para manter-se atualizada em relação às demandas.
3.12.5. Os chamados serão registrados pelo Contratante, de acordo com o grau de prioridade, e serão classificados em:
3.12.5.1. URGENTES – Serviços que, a critério da fiscalização, não possam esperar e que devem ser executados em curto intervalo de tempo, pois a demora na sua execução poderá ensejar no aumento dos transtornos e/ou prejuízos causados aos usuários das instalações:
a) as ordens de serviços emergenciais deverão ser iniciadas/verificadas imediatamente, a partir de seu registro no SGM, com tolerância até prazo definido no subitem 3.13;
b) iniciado o atendimento emergencial, a intervenção deverá ser concluída o mais rápido possível, objetivando minimizar os transtornos/prejuízos causados aos usuários. Para tanto, a Contratada deverá providenciar, com antecedência, kits de ferramentas e de materiais comumente empregados em consertos emergenciais, especialmente nas áreas de elétrica e hidráulica;
c) a demora para dar início ou concluir os atendimentos emergenciais e ordinários por falta de ferramentas e/ou materiais adequados ou por falta de habilidades técnicas do profissional será passível de aplicação das sanções contratuais;
d) alguns atendimentos de urgência podem ocorrer sem registro prévio, quando repentinos e de impacto geral (queda de energia total e inundação em chuvas quando rompida alguma prumada, por exemplo) ou mesmo durante a execução de outros serviços. Nestes casos, a contratada deverá estar atenta e proceder de maneira imediata com as medidas necessárias para mitigar ou resolver a situação, sem se manter inerte aguardando o registro no sistema. O registro poderá ser realizado a posteriori, sem prejuízo do pagamento dos gastos realizados nestes casos. Não serão admitidas alegações de que a Contratada não agiu pela mera falta de cadastro no sistema, quando comprovadamente tenha sido comunicada por outros meios aceitos ou seus funcionários encontrem-se claramente nos ambientes afetados.
3.12.5.2. NÃO URGENTES – Demais serviços de manutenção e de adequações que não necessitem de atendimento extraordinário ou imediato:
a) Serão precedidos da análise, pela fiscalização, da proposta de orçamento dos serviços solicitados, a ser elaborado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas corridas, para a região metropolitana de Goiânia, e de 72 (setenta e duas) horas corridas para as demais localidades, após a realização do atendimento inicial;
b) Os insumos ou serviços que não existirem nas tabelas referenciais deverão ter preços de mercado pesquisados pela Contratada em, no mínimo, 3 (três) fornecedores locais ou regionais, com comprovação da realização da pesquisa pela Contratada, devendo ser adotado o menor preço encontrado na composição de custos, sobre o qual deverá incidir o desconto ofertado na proposta vencedora. A validade da pesquisa deverá ser verificada pela Fiscalização.
c) a Contratada deverá indicar na proposta de orçamento o prazo para a conclusão dos serviços, que será avaliado pelo fiscal, a quem caberá a aprovação. Os prazos deverão considerar o disposto no subitem 3.13.
3.13. Dos prazos para atendimento e solução
3.13.1. Os chamados terão início de atendimento conforme sua classificação de prioridade.
3.13.1.1. Chamados considerados URGENTES, na Capital, deverão ter atendimento iniciado em até 30 (trinta) minutos úteis pelos postos fixos apropriados, com acompanhamento ou supervisão do Encarregado de Manutenção ou Preposto.
3.13.1.2. Os chamados NÃO URGENTES, na Capital, deverão ter atendimento iniciado em até 2 (duas) horas úteis de sua abertura.
3.13.1.3. A classificação será atribuída pelo Contratante, quando do cadastramento da demanda no sistema de chamados.
3.13.1.4. Os chamados URGENTES em unidades do interior, deverão ter atendimento inicial, quando requerido, em até 8 horas da comunicação, e os chamados NÃO URGENTES, em até 48 horas.
3.13.2. Iniciado o atendimento, nos casos urgentes, o prazo para solução deverá ser o menor possível dentro do razoável para o problema em questão, devendo obrigatoriamente ser informada uma previsão de solução pela Contratada, que poderá ser aceita ou não pela Fiscalização, e cadastrada no sistema para fins de controle.
3.13.2.1 Caso seja identificada desídia, despreparo, imperícia, falta de materiais considerados básicos que impeçam a pronta solução, caberá aplicação de sanções contratuais.
3.13.3. O prazo geral para solução dos demais casos (não urgentes) será de 16 (dezesseis) horas úteis, podendo ser acordado prazo diverso entre Fiscalização e Contratada, caso a caso, considerando características dos serviços, materiais e planejamento.
3.13.4. Em quaisquer situações, o serviço não deverá ter início atrasado ou ser paralisado nos casos urgentes por falta de aprovação prévia do orçamento ou pela falta de materiais, tendo em vista que é possível verificar os serviços e quantitativos efetivamente executados, in loco após a sua realização.
3.13.4.1. A não execução dos serviços nestes casos ensejará aplicação de sanção por descumprimento contratual, e a recorrência poderá ensejar a rescisão contratual.
3.13.5. Caso a Contratada constate a impossibilidade de atendimento dos prazos previstos neste subitem, deverá comunicar o Contratante, apresentando os motivos que justifiquem o descumprimento do prazo e agendando nova data/horário para o atendimento, cabendo ao Contratante acatar ou não a justificativa apresentada.
3.13.6. O Contratante acompanhará a execução dos serviços e poderá fazer a pesquisa pós-atendimento para identificar a qualidade/conceito dos trabalhos realizados pela Contratada.
3.13.7. A Contratada deverá iniciar o refazimento, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, dos serviços que, a critério do Contratante e por responsabilidade da Contratada, não atenderem aos requisitos necessários ou não estiverem em conformidade com as especificações deste termo.
3.14. Da interrupção de energia ou água
3.14.1. Em caso de necessidade de interrupção no fornecimento de água ou energia elétrica para a realização dos serviços, o Contratante deverá ser informado previamente, para que, em conjunto com a Contratada, seja definida uma programação para realização dos serviços.
3.14.1.1. Não se enquadram no caput as situações de emergência em que seja necessário o corte imediato do suprimento de água ou energia para não aumentar danos ou riscos às instalações e usuários, devendo estas situações serem enfrentadas de forma ativa e tempestiva pela Contratada, com posterior aviso ao Contratante.
3.14.2. Ressalvado o disposto no subitem anterior, fica proibida, sem a autorização prévia e acompanhamento da fiscalização, a realização de trabalhos que demandem interrupção no fornecimento de energia ou água. Outros casos devem ser levados diretamente à apreciação do Contratante.
3.15. Do acesso às instalações do contratante
3.15.1. Para que seja liberada a entrada de pessoas às dependências do Tribunal fora do horário de expediente, a Contratada deverá encaminhar solicitação prévia e escrita para o Contratante, com a relação nominal dos empregados, contendo número de documento de identificação de todos os seus colaboradores que necessariamente ingressarão nos locais de trabalho.
3.16. Dos materiais para execução dos serviços
3.16.1. Todos os materiais e equipamentos empregados na execução dos serviços, deverão ser apresentados e aprovados pela fiscalização.
3.16.1.1. Custos eventuais com substituição ou reparos decorrentes da não apresentação e prévia aprovação pela fiscalização, quando comprovadamente empregados materiais ou equipamentos inadequados, correrão por conta da Contratada.
3.16.2. Todos os materiais descartáveis ou resíduos gerados na execução dos serviços deverão ser imediatamente removidos apropriadamente, e os locais limpos.
3.16.2.1. Os resíduos de construção deverão ser acondicionados em sacos e destinados às caçambas de entulho, sendo inadmissível o seu acúmulo dentro das dependências do Contratante.
3.16.2.2. Materiais descartáveis ou com política de logística reversa deverão ser adequadamente tratados.
3.16.2.3. A Contratada deverá respeitar a legislação vigente quanto ao descarte de resíduos produzidos, devendo apresentar, quando solicitada, todos os comprovantes da destinação adequada dos mesmos.
3.16.3. A Contratada deverá alimentar o sistema de Ordens de Serviços (O.S.) disponibilizado pelo Tribunal, informando os materiais empregados.
3.16.4. Todos os orçamentos e demais documentos, que tiverem de ser inseridos no sistema de O.S., deverão ser enviados em formato padrão de planilha ou documento editável, do Microsoft Excel ou Microsoft Word ou, ainda, de software livre Broffice/OpenOffice/Libreoffice Calc ou Writer.
3.16.5. Quaisquer intercorrências na realização dos serviços que impossibilitem a execução total ou parcial do previsto neste termo de referência deverão ser imediatamente registrados no sistema de O.S. e comunicadas à fiscalização que analisará caso a caso. Da análise poderá surgir manutenção, cancelamento ou reprogramação do Chamado.
3.16.6. Todos os materiais que forem utilizados como equivalentes técnicos dos especificados deverão ser submetidos à aprovação da fiscalização, que poderá rejeitá-los sempre que julgar não atenderem aos requisitos da qualidade exigidos.
3.16.7. Custos eventuais com ensaios para comprovação de qualidade de materiais em casos controversos, na falta de laudos do fabricante/fornecedor, correrão por conta da Contratada.
3.16.8. Todo serviço que estiver sendo executado fora das especificações fornecidas pela fiscalização, deverá ser imediatamente paralisado. Somente após a realização das devidas ações corretivas, aprovadas pela fiscalização, é que o serviço em questão poderá voltar a ser executado.
3.16.9. A Contratada deverá disponibilizar, sempre que solicitado, transporte, em carro próprio e adequado para levar materiais, equipamentos, ferramentas e funcionários, para a realização de serviços contratados.
3.16.10. O Contratante, em casos imprescindíveis para a realização dos serviços, poderá fornecer transporte próprio do Tribunal, com acompanhamento de servidor público vinculado a este Regional, para o deslocamento de profissionais da Contratada até os locais dos serviços.
3.16.11. A Contratada deverá manter todo o ferramental, os equipamentos e os utensílios necessários à execução dos serviços em perfeitas condições de uso, substituindo-os quando necessário, de maneira que não atrase as demandas.
3.16.12. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos à rede elétrica.
3.16.13. A Contratada deverá corrigir, no prazo previsto contratualmente ou em outro expressamente negociado com a fiscalização, os serviços que, a critério do Contratante e por responsabilidade da Contratada, não atendam aos requisitos necessários ou não estejam em conformidade com as especificações deste documento.
3.16.14. A Contratada deverá prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos locais dos serviços, bem como aos documentos relativos aos materiais fornecidos, serviços executados ou em execução.
3.16.15. A Contratada deverá paralisar, quando determinado pelo Contratante ou outro por este designado, qualquer trabalho que não esteja sendo executado de acordo com as normas de segurança do trabalho, normas técnicas aplicáveis, legislação ou boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
3.16.16. Devido à natureza dos serviços, com vistas à garantia de qualidade e celeridade na prestação dos mesmos, será necessária a indicação de preposto pela Contratada, para atuação em período integral junto à fiscalização do Contratante.
3.16.17. O preposto deverá se manter disponível para contato direto pela fiscalização e Gestão Contratual, desempenhando atividades administrativas e gerenciais sobre os demais membros da equipe.
3.16.18. É facultado à Contratada nomear como preposto o profissional do posto fixo na função de Encarregado de Manutenção, arcando com o ônus de manter outrem caso não o faça
3.17. Da abrangência do plano de serviço
3.17.1. A contratação engloba todos os tipos de manutenção predial compatíveis com as atribuições dos postos fixos contratados, em todas as unidades listadas no ANEXO A.
3.17.1.1. Reserva-se ao Contratante o direito de realizar manutenções consideradas específicas, especiais ou de maior complexidade técnica por meio de outras contratações, vigentes ou futuras.
3.17.1.2. Não estão inclusos na contratação o reparo de equipamentos eletroeletrônicos, ou serviços em sistemas e elementos não considerados prediais, direta ou indiretamente.
3.17.2. No caso de falhas em equipamentos eletrônicos ligados à rede, deverá ser realizado pela Contratada, o primeiro diagnóstico dos circuitos de alimentação de energia, estabilizada ou comum, de entrada ou saída, dos dispositivos de proteção contra sobrecorrente e a avaliação técnica das fontes de energia, inserida nos próprios aparelhos.
3.17.3. O primeiro diagnóstico caracteriza-se como um primeiro atendimento, para avaliar os aparelhos. Diagnosticado que o problema ocorreu somente na parte elétrica de alimentação dos equipamentos eletrônicos, a Contratada se compromete a proceder com o reparo. Caso o problema ultrapasse os limites da simples alimentação, proteção ou conversão de energia, caberá elaboração de relatório indicando a regularidade da rede para que o Contratante tome as medidas pertinentes, caso a caso.
3.18. Dos insumos
3.18.1. A empresa deverá fornecer quaisquer peças, materiais e equipamentos que se fizerem necessários para a adequada prestação contratual, incluindo-se equipamentos específicos de medição analógica e digital.
3.18.2. As peças, partes de peças, componentes e outros materiais necessários, devem ser originais, respeitando a padronização dos dispositivos existentes, bem como todas as características técnicas, admitindo-se substituição por similar de boa qualidade, desde que aprovado pelo Contratante.
3.18.3 Os materiais elétricos e hidráulicos utilizados deverão possuir selo de qualidade emitido pelo INMETRO e atender todas as normas técnicas aplicáveis.
3.18.4. O Contratante poderá exigir da Contratada a comprovação da procedência original de peças, partes de peças, componentes e outros materiais necessários, inclusive através de Notas Fiscais e a restituição das peças substituídas.
3.18.5. As listas de materiais (orçamento) deverão ser apresentadas e aprovadas previamente ao pagamento dos serviços. O custo dos materiais deverá ser aquele presente nas tabelas oficiais, acrescido o BDI sobre materiais (com ISSQN zerado) e aplicado o desconto obtido na licitação. Nos casos omissos das tabelas de referência, deverão ser feitas cotações em no mínimo 3 fornecedores e adotado o menor preço, com posterior aplicação do BDI e do desconto.
3.18.6. A Contratada, deverá manter e gerenciar estoque (almoxarifado) que deverá contemplar insumos, ferramentas e equipamentos de maior utilização ou de maior criticidade, com objetivo de otimizar e tornar mais eficiente a prestação dos serviços.
3.18.6.1. O Contratante disponibilizará espaço físico para o estoque, devendo a Contratada arcar com os custos de sua mobilização.
3.18.7. A fiscalização autorizará a aquisição de materiais mediante requisição na qual constará, dentre outras informações: a quantidade; a especificação do material; o preço final do produto de acordo com as planilhas e regras estabelecidas neste documento e o prazo de entrega. Os materiais solicitados estarão vinculados a Ordem de Serviços (O.S.) ou a manutenção do estoque mínimo.
3.19. Do estoque mínimo
3.19.1. Deverá ser mantido, nas dependências da Contratante, estoque mínimo de materiais, viabilizando o atendimento das manutenções corretivas. A relação dos materiais que farão parte do estoque mínimo será definida pela fiscalização e poderá sofrer alterações em razão do envelhecimento das edificações, das sazonalidades climáticas da região, entre outros.
3.19.1.1. Os materiais para comporem estoque mínimo serão pagos e armazenados nas dependências do Contratante, com controle de estoque realizado através do sistema de manutenção. Reposições devido a inconsistências de estoque correrão por conta da Contratada.
3.20. Do pagamento dos materiais
3.20.1. O pagamento pelos materiais fornecidos ocorrerá mensalmente, em conjunto com os demais serviços contratados. Os preços dos insumos empregados na execução contratual serão aqueles oficiais das tabelas SINAPI para a região de Goiás, acrescido do BDI sobre materiais e aplicado o desconto obtido na licitação.
3.20.1.1. Entende-se por desconto a relação geral entre o preço da proposta vencedora e o preço de referência estimado pela Administração.
3.21. Dos postos de trabalho
TABELA 1 – POSTOS FIXOS DE TRABALHO
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	QUANTIDADE DE POSTOS
01	Eletrotécnico (CBO 3131-05) / Segunda-feira a sábado	44 horas	2
02	Eletricista (CBO 7156-10) / Segunda-feira a sábado	44 horas	5
03	Bombeiro Hidráulico (Encanador) (CBO 7241-10) / Segunda-feira a sábado	44 horas	1
04	Encarregado de Manutenção (CBO 9101-05) / Segunda-feira a sábado	44 horas	2
05	Oficial de Serviços Gerais na manutenção de edificações (CBO 5143-25) / Segunda-feira a sábado	44 horas	2
06	Técnico em Edificações (CBO 3121-05) / Segunda-feira a sábado	44 horas	2
07	Técnico Administrativo (Assistente Administrativo) (CBO 3515-05) / Segunda-feira a sábado	44 horas	1
08	Pintor (CBO 7233-30) / Segunda-feira a sábado	44 horas	1
09	Servente (CBO 7170-20) / Segunda-feira a sábado	44 horas	3
TOTAL DE POSTOS			19

3.21.1. Com objetivo de dar celeridade na elaboração das planilhas de custos e formação de preços dos postos fixos, sem necessidade de realização de novas cotações por este Regional, a unidade técnica sugere que os custos com EPI e ferramentais específicos considerem as cestas/kits de ferramentas do SINAPI, que seguem metodologia descrita no “Manual de Metodologias e Conceitos” disponível no portal do SINAPI, (www.caixa.gov.br/sinapi), conforme listagem a seguir:
a) Eletrotécnicos e Eletricista:
- Item SINAPI Código 43472 - FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES);
- Item SINAPI Código 43496 - EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES).
b) Bombeiro hidráulico / Encanador:
- Item SINAPI Código 43473 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES);
- Item SINAPI Código 43497 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES).
c) Encarregado de Manutenção e Técnico de Edificações:
- Item SINAPI Código 43475 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES);
- Item SINAPI Código 43499 - EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES).
d) Técnico Administrativo:
- Item SINAPI Código 43470 - FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - por similaridade;
- Item SINAPI Código 43494 - EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO) - por similaridade.
e) Oficial de Serviços Gerais:
- Item SINAPI Código 43477 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - por similaridade;
- Item SINAPI Código 43501 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES).
f) Pintor:
- Item SINAPI Código 43478 - FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES);
- Item SINAPI Código 43502 - EPI - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES).
g) Servente:
- Item SINAPI Código 43479 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES);
- Item SINAPI Código 43503 - EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES).
3.21.2. A listagem completa das ferramentas e EPIs considerados pelo sistema SINAPI pode ser consultada no Livro “Cálculos e Parâmetros”, disponivel em https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-manual-de-metodologias-e-conceitos/Livro2_SINAPI_Calculos_e_Parametros_Edicao_Digital_Vigente.pdf (consulta em 05-06-2024).
3.21.2.1 Por conveniência, uma cópia das listagens aplicáveis à presente contratação encontra-se no ANEXO G, não substituindo, porém, a versão mais recentemente publicada por ocasião da licitação e atualizações contratuais.
3.21.3. A elaboração da planilha de custos e formação de preços deverá prever ainda:
a) adicional de periculosidade para os eletricistas e eletrotécnico, tendo em vista trabalharem em situações de risco com instalações energizadas;
b) adicional de sobreaviso para 1 (um) encarregado, 1 (um) encanador e 1 (um) eletricista, tendo em vista a necessidade de atendimentos em ocorrências que surjam em horários excepcionais;
c) previsão de custos com adicional noturno e horas extras conforme estimativas apresentadas no ANEXO F - Estimativas, para realização de serviços que devem ser feitos fora do horário de funcionamento, e para acompanhamento de eventos e outras demandas.
3.21.4. A quantidade de horas extras, sobreaviso, diárias e de horas noturnas dos empregados ficam estimadas de acordo com o ANEXO F – Estimativas.
3.21.4.1. Os quantitativos de horas extras, sobreaviso, diárias e de horas noturnas somente serão remunerados quando da efetiva utilização.
3.21.5. Pagamento de diárias
3.21.5.1. Para os serviços a serem realizados nas unidades fora da cidade de Goiânia, quando expressamente solicitados pelo fiscal do contrato, e havendo a necessidade de pernoite, a Contratada arcará com o custeio de diárias a serem indenizadas pelo Contratante no valor constante da proposta vencedora, que não será superior ao valor de referência da licitação, sob pena de desclassificação, devendo o respectivo valor ser objeto de nota fiscal/fatura específica, que conterá todas as diárias do mês de referência medido.
21.5.1.1. Não serão pagas diárias em feriados e finais de semana (sábado e domingo), salvo situações excepcionais previamente aprovadas pela Fiscalização. Dessa forma, o planejamento de rotas, via de regra, deverá considerar as saídas nas segundas-feiras e os retornos no sábado.
3.21.5.2. A Contratada fornecerá a seu empregado, por pernoite, o valor cotado em sua proposta de preço, que não poderá ser inferior ao estabelecido no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho, quando existente, nem superior ao valor de referência da licitação.
3.22. Da mão de obra com postos fixos
3.22.1. Deverá ser mantida uma equipe fixa, com número suficiente de postos fixos, que será responsável pelo atendimento das demandas consideradas indispensáveis, rotineiras, preventivas, preditivas, corretivas e/ou emergenciais em todos os prédios da Justiça do Trabalho em Goiás.
3.22.1.1 Os serviços serão prestados de segunda a sábado, em jornada de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, preferencialmente no intervalo compreendido entre as 06:00h e as 19:00h, segundo conveniência exclusiva da Administração.
3.22.2. Deverão, obrigatoriamente, fazer parte do rol de serviços e mão de obra prestados pela Contratada, com postos fixos no Tribunal, os cargos previstos no ANEXO B deste Termo.
3.22.3. A composição da equipe poderá ser alterada, reduzida ou ampliada, no decorrer da contratação, para adequar às necessidades do serviço, desde que respeitados os limites legais e havendo justificativa fundamentada, cabendo aprovação da autoridade competente.
3.22.4. Os empregados deverão ser substituídos por ocasião de férias ou ausência superior a 3 dias, exceto quando houver mais de um posto de trabalho para a mesma função.
3.22.4.1. A Contratada não poderá conceder férias concomitantes, sem substituição, a dois ou mais funcionários que exerçam a mesma função, com intuito de não prejudicar a prestação dos serviços.
3.23. A Contratada deverá:
3.23.1. Iniciar os serviços em até 10 (dez) dias úteis, após o início da vigência do contrato.
3.23.2. Elaborar e implementar Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, bem como Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, com o objetivo de promoção e preservação da saúde dos trabalhadores, de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e Resolução nº 141/2014 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho;
3.23.3 Capacitar todos os trabalhadores em normas técnicas de higiene, saúde e segurança no trabalho, dentro da jornada de trabalho, observada a carga horária mínima de duas horas mensais, com ênfase na prevenção de acidentes, conforme determina a Resolução nº 98, de 28/04/2012 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
3.23.4. Fornecer todos os equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à execução dos serviços, cuidando de identificá-los.
3.23.4.1. Durante a execução do contrato, se constatado que os materiais e equipamentos fornecidos não atendem às necessidades quanto ao desempenho, a Contratada deverá substituí-los, devendo apresentar outros novos, no prazo de 5 dias úteis, a contar da notificação, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados, devendo, ainda, proceder à prévia aprovação do Contratante;
3.23.5. Fornecer e instalar 1 (um) Relógio de Controle de Ponto Biométrico (impressão digital ou reconhecimento facial), conforme especificações constantes deste Termo de Referência, ou outro similar que contenha as mesmas funcionalidades especificadas, sem ônus adicional para o Contratante;
3.23.5.1. O Sistema deverá registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade dos empregados dos postos de trabalho, permitindo ao Gestor do Contrato o acesso aos respectivos dados;
3.23.5.2. Os empregados da Contratada deverão registrar, no sistema eletrônico indicado, os horários de início e término de sua jornada de trabalho, bem assim os intervalos para repouso e alimentação. Além disso, o mencionado sistema permitirá aferir o quantitativo mensal de horas de funcionamento de cada posto de trabalho;
3.23.5.3. A instalação do sistema eletrônico de controle de freqüência não exime a Contratada da responsabilidade pelo acompanhamento e pelo controle dos profissionais alocados na prestação dos serviços;
3.23.5.4. A Contratada deverá fornecer e instalar relógio de controle de ponto biométrico em até 05 (cinco) dias do início da execução do contrato; no mesmo prazo, a Contratada deverá substituir o equipamento em caso de defeito.
3.23.6. Garantir o quantitativo de pessoal contratado para os postos de trabalho nos casos de falta, folga e licença ou férias de qualquer empregado;
3.23.6.1. Substituir, dentro do prazo máximo de 2 (duas) horas, os empregados ausentes nos postos de trabalho, a contar do recebimento do comunicado deste Tribunal;
3.23.6.2. As ausências dos profissionais nos postos de trabalho não supridas serão descontadas do faturamento mensal, no valor correspondente ao número de dias em que se verificar a ausência do profissional no posto de trabalho, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas;
3.23.6.3. As ausências dos postos de trabalho deverão ser supridas por profissionais que atendam aos requisitos exigidos neste termo, devendo a Contratada encaminhar previamente toda documentação exigida para conferência;
3.23.6.4. A falta de comunicação da ausência de funcionários na cobertura de postos de trabalho não desobriga a Contratada de repor a mão de obra no tempo previsto, sob pena de glosa, tendo em vista que a fiscalização do Contratante não exonera a Contratada de suas obrigações contratuais.
3.23.6.5. Eventual compensação de jornada deverá seguir o que dispõe a Instrução Normativa SEGES/MGI nº 81, de 12 de setembro de 2024.
3.24. Dos Locais de Prestação dos Serviços
3.24.1. Os locais para a prestação dos serviços estão discriminados no ANEXO A.
3.24.2. Além das localidades listadas no ANEXO A, outras Varas do Trabalho que porventura vierem a ser instaladas, durante a vigência contratual, deverão ser incluídas nas rotas de manutenção preditiva, preventiva e corretiva.
3.24.3. Rotas em unidades do interior do Estado
3.24.3.1. As rotas em interior serão realizadas prioritariamente em veículo fornecido pela Contratada, próprio ou alugado, às suas expensas, com pagamento de deslocamento no valor de R$ 2,28 (dois reais e vinte e oito centavos) por quilômetro rodado.
3.24.3.1.1. O valor a ser pago nos deslocamentos deverá constar do Contrato.
3.24.3.2. As manutenções preditiva, preventiva e corretiva, a serem realizadas nas localidades, deverão ser programadas para serem realizadas em rotas otimizadas ou agrupadas, a critério da Fiscalização;
3.24.3.3. Os materiais necessários deverão ser disponibilizados previamente conforme histórico de uso e os chamados de manutenção corretiva abertos ou, quando não for possível a sua previsão, adquiridos no comércio local.
3.24.3.4. Em caso de necessidades emergenciais, poderão ser realizadas outras manutenções corretivas que não estejam contempladas nas rotas a que se refere o item anterior.
3.24.3.5. A Contratada deverá apresentar cronograma de realização de rotas de manutenção preditiva, preventiva e corretiva para atender as demandas de reparos, na rotina das instalações prediais das unidades localizadas no interior do Estado, bem como aplicar o programa de diagnóstico e melhoria.
3.24.4. Rotas de manutenção e indenização por deslocamento de equipe
3.24.4.1. A Contratada deverá, mediante planejamento anual, realizar rotas de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, em cada uma das localidades de prestação dos serviços, observando-se os seguintes critérios:
3.24.4.1.1. O valor pago pelo deslocamento (ida e volta) da Contratada, obedecerá a seguinte fórmula: VD = (D ida + D volta) x PC, onde:
a) VD = Valor total do deslocamento a ser pago em Reais (R$);
b) D ida = distância de Goiânia à cidade onde os serviços serão executados, em quilômetros (Km), conforme Portaria interna do Tribunal ou rota criada no Google Maps quando mais de uma cidade for visitada ou a cidade não se encontrar na Portaria de deslocamentos;
c) D volta = distância da Cidade até Goiânia, em quilômetros (Km), conforme Portaria interna do Tribunal ou rota criada no Google Maps quando mais de uma cidade for visitada ou a cidade não se encontrar na Portaria de deslocamentos;
d) PC = que corresponde ao preço do quilômetro rodado pago por este Tribunal, conforme subitem 3.24.3.1.
3.24.4.1.1.1. Nos casos em que deslocamentos forem realizados em veículo do Tribunal, a critério e por conveniência Administrativa, a Contratada não fará jus ao recebimento da indenização.
3.24.4.1.1.2. Poderá o gestor do contrato com vistas à logística e a eficiência na execução dos serviços, elaborar rotas de deslocamento. Neste caso, a distância a ser percorrida (D) será calculada previamente pelo gestor e servirá de base para o cálculo do valor a ser pago.
3.24.4.2. O valor anual estimado para ressarcimento de deslocamentos consta do ANEXO F – Estimativas.
3.25. Do fornecimento de uniforme, crachás e outros equipamentos
3.25.1. A Contratada deverá fornecer, a cada 6 (seis) meses ou quando solicitado pelo Contratante, uniformes novos, acrescido de quaisquer outros itens previstos na convenção coletiva da categoria, resguardado o direito do Contratante exigir, a qualquer momento, a substituição daqueles que não atendam às condições mínimas de apresentação.
3.25.1.1. Os custos referentes ao uniforme constam da Planilha de custo e formação de preços e seguem as tabelas SINAPI. Conforme Livro de Cálculos e parâmetros (encargos vigentes), o “Uniforme comum” adotado no SINAPI se refere ao uniforme indicado para utilização na construção civil, composto de calça comprida e blusa (que pode ser manga curta ou longa), de sarja ou brim.
3.25.2. O primeiro fornecimento deverá ocorrer em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato.
3.25.3. O uniforme deverá ser entregue aos empregados mediante recibo, com identificação nominal, cuja cópia deverá ser fornecida ao Contratante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar dessa entrega, não podendo ser repassado o custo do uniforme ao ocupante do posto de serviço.
3.25.4. As especificações dos uniformes devem ser adequadas aos ditames das Normas Regulamentadoras aplicáveis e possuir número de certificado de aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho, com vigência válida pelo Ministério do Trabalho, para todos os profissionais que lidam com eletricidade, de modo a atender à mitigação dos riscos específicos da atividade.
3.25.5. A Contratada deverá fornecer crachá a todos os profissionais, com identificação e foto, e sua utilização é obrigatória durante todo o período em que estiverem nas dependências do Tribunal, sob pena de aplicação de multa.
3.25.6. A Contratada, além dos equipamentos individuais obrigatórios, deverá colocar à disposição de seus funcionários, para trabalhos específicos que se fizerem necessários, capacete, óculos de segurança, luva de raspa, luva de lã pigmentada, luva de kevlar, luva de vaqueta, luva de látex, creme luvex, cinto de segurança tipo paraquedista, talabarte, trava-quedas, capa de chuva, avental, protetor auricular, máscaras e outros necessários.
3.25.7. A Contratada deverá planejar a realização dos serviços e disponibilizar previamente os EPI's que se fizerem necessários, cuidando de coletar e arquivar o comprovante de entrega dos mesmos aos funcionários.
3.25.8. A fiscalização poderá paralisar os serviços caso constate irregularidades em relação à segurança do trabalho.
3.25.9. Cabe à Contratada a responsabilidade de não permitir que os funcionários trabalhem em situação de risco sem as devidas proteções e equipamentos obrigatórios, podendo ser sancionada em caso de omissão.
4. Da subcontratação
4.1. Excepcionalmente, a critério exclusivo da Fiscalização e Gestão Contratual, poderão ser subcontratados, até o limite previsto e com a devida justificativa, os serviços de manutenção predial que não façam parte do rol de atribuições da mão de obra alocada nesta contratação e que, portanto, não possam ser executados de forma direta pelos postos fixos, desde que se cumpram os seguintes requisitos:
4.1.1. Sejam limitados a serviços intervenientes, correlatos ou complementares àqueles executados pelos postos fixos, conforme o rol de atribuições contratualmente ajustado, sobretudo nas rotas de manutenção preventiva e corretiva a serem realizadas nas unidades;
4.1.2 A sua não execução concomitante ou contemporânea ponha em risco, prejudique, atrase, paralise ou mesmo impeça os resultados pretendidos com a realização do serviço principal ou subsequentes;
4.1.3 Os valores de tais serviços sejam aprovados previamente, devendo ser empregadas, sempre que possível, as tabelas oficiais do SINAPI, acrescido do BDI e aplicado o desconto obtido na licitação. Custos de insumos e serviços inexistentes nas tabelas oficiais deverão ser apropriados junto ao mercado, por meio de pesquisa de preços em, no mínimo, 3 (três) fornecedores, utilizando-se o menor preço.
4.2. É admitida a subcontratação das seguintes parcelas do objeto, limitada a empresas que prestem serviços fora das atribuições dos postos fixos, porém ligados à atividade de manutenção predial, mas não se limitando às seguintes atividades:
a) calhas;
b) rufos;
c) cumeeiras;
d) marcenaria;
e) divisórias;
f) forros;
g) gessos;
h) películas;
i) vidros;
j) espelhos;
l) alumínio;
m) policarbonato;
n) .acrílico;
o) placas;
p) soldas;
q) cortinas;
r) persianas;
s) portões eletrônicos
t) serralheria;
u) carpintaria;
v) tapeçaria;
x) impermeabilização.
  4.2.1. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o Tribunal pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.
  4.2.2. A subcontratação depende de autorização prévia do Tribunal, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de habilitação e de contratação necessários para a execução do objeto.
  4.2.3. A Contratada apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica da subcontratada, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. A empresa subcontratada responde solidariamente pelos serviços perante a Administração, ainda que atuando sob supervisão da principal Contratada.
  4.2.3.1. Não caberá o disposto no caput nos casos de mera relação comercial direta entre a Contratada e o fornecedor/prestador de serviços, que se configura com emissão do documento fiscal ou recibo entre estes.
  4.2.4. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do Tribunal ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
  4.2.5. O conjunto de subcontratações não excederá a 40% (quarenta por cento) do valor total estimado para materiais e serviços.
  4.2.6. É vedada a sub-rogação do contrato para terceiros.
5. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
5.1. O contrato terá duração de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, até o limite de 10 (dez) anos, a critério do Contratante e desde que verificada a vantajosidade das condições contratadas, permitida a negociação com a Contratada, nos termos do art. 107 da Lei nº 14.133/2021, e terá eficácia legal após a publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP.
5.2. O contrato poderá ser prorrogado caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade competente:
5.2.1. Manifestação expressa do gestor sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente e que a Administração mantém interesse na realização do serviço;
5.2.2. Manifestação expressa da Contratada informando o interesse na prorrogação;
5.3.3. Manutenção da vantajosidade econômica do valor do contrato para a Administração;
5.2.4. Comprovação de que a Contratada mantém as condições iniciais de habilitação.; e
5.2.5. A Contratada não tenha sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da União ou deste órgão contratante, enquanto perdurarem os efeitos.
5.3. A vantajosidade econômica para prorrogação do contrato estará assegurada, sendo dispensada a realização de pesquisa de mercado, uma vez que este termo contém a previsão de que os reajustes dos itens envolvendo a folha de salários serão efetuados com base em convenção, acordo coletivo ou em decorrência de lei e os reajustes de itens envolvendo materiais e demais insumos, serão efetuados com base na substituição das tabelas de referência (SINAPI), mantendo-se o desconto obtido na licitação.
5.4. A parcela mensal a título de aviso prévio trabalhado será no percentual máximo de 1,94% no primeiro ano, e de 0,194%, nos demais, devendo ainda o Contratante realizar negociação com vistas a reduzir e/ou eliminar os demais custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido amortizados ou pagos no primeiro ano da contratação.
6. DAS CONDIÇÕES COMPLEMENTARES PARA HABILITAÇÃO/CONTRATAÇÃO
6.1. Da qualificação técnica
Para a seleção de empresa especializada no ramo de atividade compatível com o objeto deste Termo e visando o sucesso da contratação pretendida, exigir-se-á a seguinte documentação técnica:
6.1.1. A qualificação técnico-operacional será comprovada, na fase de habilitação, mediante apresentação de:
a) pelo menos, um atestado de capacidade técnica, compatível com o objeto desta licitação, ou seja, prestação de serviços de manutenção predial com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
a.1) Entende-se por compatíveis os serviços de manutenção predial em edificações multipavimentos de materiais mistos com destinação comercial ou industrial, que tenham sido prestados em qualquer época ou lugar, com uma área de, no mínimo, 10.000 m2 (dez mil metros quadrados), ou seja, equivalente a 10% da área construída das edificações a serem mantidas neste Termo. Não será admitido somatório de atestados.
b) Um ou mais atestados ou declarações de capacidade técnica, cópias de contratos, registros em órgãos oficiais ou outros documentos idôneos, comprovando, no mínimo, 3 (três) anos de experiência na execução de serviços relacionados ao objeto da presente licitação, por períodos sucessivos ou não.
6.1.1.1. O atestado deverá conter, obrigatoriamente:
a) Nome da empresa ou órgão que fornece o atestado;
b) Endereço completo;
c) Manifestação acerca da qualidade do serviço prestado; e
d) Identificação do responsável pela emissão de atestado com nome, função e telefone para solicitação de informações adicionais de interesse do Pregoeiro.
6.1.1.2. No caso de atestados fornecidos por empresa privada não serão considerados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa licitante. Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo, empresas controladas pela licitante ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócia com poder de direção da empresa emitente e da empresa licitante.
6.1.1.3. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
6.1.1.4. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual do Contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
6.1.1.5. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.
6.1.1.6. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.
6.1.1.7. A apresentação de certidões ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte será admitido, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei nº 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.
6.1.1.8. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ao qual se referem ou decorrido, no mínimo, um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior.
6.1.1.9 A licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando cópia do contrato que deu suporte à contratação.
6.1.1.10. A licitante deverá comprovar registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, dentro do prazo de validade, comprovando atividade relacionada com o objeto.
6.1.2. A licitante deverá apresentar, na fase de habilitação, declaração de Vistoria, conforme modelo constante do ANEXO I deste Termo.
6.2. Da qualificação técnico-profissional
6.2.1. A Qualificação Técnico-profissional será comprovada, à época da assinatura do contrato, com a indicação da existência, nos quadros permanentes da Contratada de, pelo menos, os seguintes profissionais:
a) 1 (um) Engenheiro Eletricista Pleno – Experiência comprovada em manutenção predial de grandes edificações, com CAT (Certidão de Acervo Técnico) de prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em instalações elétricas;
b) 1 (um) Engenheiro Civil Pleno - Experiência comprovada em manutenção predial de edifícios comerciais ou industriais de materiais mistos, contemplando alvenarias, forros, estruturas metálicas, estruturas de concreto, coberturas, sistemas de impermeabilização, sistemas hidráulico-sanitários;
6.2.1.1. Os profissionais acima deverão estar devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, e serem detentores de 01 (um) ou mais atestados de responsabilidade técnica para execução de serviços descritos nas alíneas “a” e “b” do subitem acima. Os atestados deverão estar acompanhados da Certidão de Acervo Técnico emitido pelo CREA e conter de forma clara, dentre outras, as seguintes informações:
6.2.1.1.1. Descrição do serviço, relativo ao atestado, de forma a propiciar a aferição de sua similaridade - em porte e complexidade - com o objeto da licitação.
6.2.1.1.2. Nome completo, título, habilitação e número do registro no CREA do profissional em cujo nome foi feita a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do serviço, objeto do atestado. Para cada atestado deverá ser indicada a qualificação técnica correspondente.
6.2.1.2. A comprovação de vínculo do subitem 6.2.1. dar-se-á por meio de um dos seguintes documentos:
a) Contrato Social;
b) Ficha de Empregado;
c) Contrato de Trabalho;
d) Registro em CTPS;
e) Contrato Particular de Prestação de Serviços ou;
f) Certidão do CREA.
6.2.2. Para os postos fixos, à época da assinatura do contrato, a empresa vencedora do certame deverá apresentar os profissionais que executarão os serviços com as seguintes qualificações:
a) Para o posto de Eletrotécnico – Apresentação de certificado de formação profissional específica em sua respectiva área de atuação e registro no CREA; Conhecimento e experiência em manutenção predial de baixa tensão, com carga instalada de no mínimo 1000 KVA de potência; Conhecimentos na leitura de projetos elétricos, automação, monitoramento e controle de sistemas elétricos; conhecimentos de montagem de quadros, diagnóstico elétrico em motores e bombas, transformadores, autotransformadores; conhecimentos básicos de sistema de distribuição de sinal de TV aberta e fechada, analógica e digital, e em sistemas de alarme e incêndio. Os conhecimentos/experiências descritas acima deverão ser comprovados mediante apresentação de certificado/atestado.
b) Para o posto de Eletricista - apresentação de certificado de conclusão de curso de capacitação na forma que prevê a NR-10 e de curso técnico profissionalizante em eletricidade, para executar todos os serviços de montagem, desde a fundação até a energização e ser capaz de ler projetos elétricos e de TV (aberta e fechada), sob a supervisão do Encarregado; além de demonstrar, mediante apresentação de certificado/atestado, experiência em manutenção predial elétrica em edificações comerciais.
c) Para o posto de Bombeiro hidráulico/Encanador - comprovação de conclusão de ensino fundamental completo e apresentação de certificado de curso em serviços hidrossanitários.
d) Para o posto de Encarregado de manutenção – Comprovação de conclusão do ensino médio completo e experiência de, no mínimo, 2 (dois) anos como encarregado de manutenção, comprovada mediante apresentação de certificado/atestado.
e) Para o posto de Oficial de Serviços Gerais na manutenção de edificações - comprovação de conclusão de ensino fundamental completo ou prática profissional no posto de trabalho, comprovada mediante apresentação de certificado/atestado.
f) Para o posto de Técnico em edificações - Apresentação de certificado de conclusão de curso tecnológico na área, oferecido por instituições de ensino superior ou tecnológico. Será aceito diploma de engenharia civil.
g) Para o posto de Técnico Administrativo/Assistente Administrativo - comprovação de conclusão do ensino médio completo ou prática profissional no posto de trabalho, comprovada mediante apresentação de certificado/atestado.
h) Para o posto de Pintor - comprovação de conclusão de ensino fundamental completo ou prática profissional no posto de trabalho, comprovada mediante apresentação de certificado/atestado..
i) Para o posto de Servente - comprovação de conclusão de ensino fundamental completo.
6.2.2.1. Após a assinatura do contrato, a Contratada deverá apresentar ao Gestor a documentação completa dos profissionais acima, nos termos do subitem 7.25 deste Termo.
6.2.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar do serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.
6.2.4. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei 14.133/21 em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.
6.3. Da qualificação econômico-financeira
6.3.1. A Qualificação Econômico-financeira será comprovada, na fase de habilitação, mediante:
a) Certidão negativa de feitos sobre falência, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.
b) A apresentação pelo licitante de Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;
b.1) O Balanço Patrimonial, bem como as demonstrações contábeis e a DRE, também poderão ser disponibilizados via Escrituração Contábil Digital – ECD, desde que comprovada a transmissão destes à Receita Federal do Brasil, por meio da apresentação do Termo de Autenticação (recibo gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED).
b.2) Após 30 de abril de 2020, serão considerados válidos, para fins de habilitação, apenas os balanços patrimoniais dos anos anteriores, sendo que, se adotada a Escrituração Contábil Digital, as empresas vinculadas ao SPED só estarão obrigadas a apresentar o balanço do ano anterior após o último dia útil do mês de maio.
b.3) As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º);
b.4) O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º);
c) Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social.
d) Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta;
e) Declaração da licitante, acompanhada da relação de compromissos assumidos de que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido da licitante que poderá ser atualizado na forma descrita na alínea “b”, observados os seguintes requisitos:
e.1) A declaração deverá vir acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, relativa ao último exercício social: e
e.2) Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício – DRE apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, a licitante deverá apresentar justificativas para tal diferença.
6.4. Da condição para a contratação
6.4.1. Em cumprimento à Resolução nº 310/2021 do CSJT, a licitante vencedora deverá, como condição prévia à assinatura do contrato e durante a vigência contratual, sob pena de rescisão contratual, DECLARAR o atendimento das seguintes condições:
a) QUE NÃO possui inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016;
b) QUE NÃO foi condenada, a licitante vencedora ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta ao previsto nos artigos 1º, 3º (inciso IV), 7º (inciso XXXIII) e 170 da Constituição Federal de 1988; nos artigos 149, 203 e 207 do Código Penal Brasileiro; no Decreto n° 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo); nas Convenções da OIT nº 29 e nº 105; no Capítulo IV do Título III (Da Proteção do Trabalho do Menor) do Decreto-Lei nº 5.452/1943 (CLT); nos arts. 60 a 69 da Lei nº 8.069/1990 (ECA), que trata do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho; no Decreto nº 6.481/2008, o qual trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua eliminação.
6.4.2. A Licitante vencedora deverá apresentar, como condição prévia à assinatura do contrato, certidão de regularidade perante o Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal – CADIN, conforme disposto no art. 20 da Lei n. 14.973/2024.
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. Dar plena e fiel execução ao contrato, respeitadas todas as cláusulas e condições estabelecidas;
7.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou supressões nos termos do artigo 125, da Lei n° 14.133/21;
7.3. Não transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos e outros;
7.4. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-la na execução do contrato, quando solicitado pelo gestor;
7.4.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo gestor, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.
7.5. Proibir que seu pessoal fique vagando por áreas dos edifícios que não aquelas imediatas ao trabalho dos mesmos e que executem quaisquer outras atividades durante o horário em que estiverem prestando o serviço;
7.6. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho na execução dos serviços;
7.7. Assumir integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que realizar, assim como pelos danos causados, direta ou indiretamente, decorrentes da realização desses;
7.8. Responder inteiramente por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, seguro de acidentes, impostos e quaisquer outros que forem devidos e referentes aos serviços oriundos da contratação;
7.9. Executar todos os serviços obedecendo à melhor técnica vigente, enquadrando-os, rigorosamente, dentro dos preceitos normativos da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas;
7.10. Fornecer a seus técnicos/empregados todas as ferramentas e instrumentos necessários à execução dos serviços, bem como produtos ou materiais indispensáveis à realização desses;
7.11. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma Regulamentadora nº 6 do MTE;
7.12. Manter durante a contratação a documentação fiscal, social e trabalhista devidamente atualizadas;
7.13. Instalar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato, escritório e almoxarifado em espaço físico cedido pelo Tribunal no Complexo Trabalhista em Goiânia, devendo a Contratada ser responsável pelo fornecimento e instalação dos móveis, equipamentos e utensílios.
7.14. Considerar que a ação de fiscalização da Administração do TRT da 18ª Região não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais;
7.15. Usar mão de obra capacitada e qualificada, que assegure a execução integral dos serviços nos prazos convencionados com segurança e qualidade;
7.16. Fazer uma seleção criteriosa dos profissionais que serão alocados para a prestação dos serviços, observando o quantitativo, bem assim a carga horária semanal da categoria profissional, de acordo com a legislação vigente, e a qualificação mínima que os profissionais devem possuir para a execução dos serviços;
7.17. Registrar e controlar a assiduidade e a pontualidade de seus empregados, bem como as demais ocorrências, mantendo um controle rigoroso do banco de horas;
7.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, as reservas de cargos previstas em legislação, como se segue:
a) para contratos com no mínimo 25 colaboradores, deverão ser reservadas 5% (cinco por cento) das vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade econômico-social, nos termos do art. 3º da Resolução CNJ nº 497/2023;
a.1) pelo menos metade do total das vagas reservadas deverão ser destinadas a mulheres vítimas de violência no contexto doméstico e familiar;
a.2) as demais vagas reservadas deverão ser preenchidas por mulheres integrantes dos grupos indicados nos incisos II a VI do art. 2º da Resolução CNJ nº 497/2023;
a.3) as vagas serão destinadas prioritariamente a mulheres pretas e pardas.
b) para empresas com 100 (cem) ou mais empregados, deverão ser reservados de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos cargos para pessoas com deficiência, inclusive pessoas com Síndrome de Down, nas atividades que lhes sejam compatíveis, para reabilitados da Previdência Social e para aprendizes, nos termos dos art. 92, XVII e art. 116 da Lei nº 14.133/2021, art. 93 da Lei nº 8.213/1991, e conforme recomendação CSJT 24/22; e
c) para contratos com no mínimo 10 colaboradores, deverão ser preenchidos 10% (dez por cento) dos postos de trabalho com trabalhadores afrodescendentes, durante toda a execução contratual, conforme determina a Resolução nº 131/2013 do CSJT.
  7.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere o subitem 7.18, no prazo fixado pelo gestor do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas.
7.20. Tratar com urbanidade e respeito a qualquer servidor ou pessoa dentro das dependências desta Corte;
7.21. Indicar, no mínimo, um número de telefone (Whatsapp ou Telegram) e um endereço eletrônico (e-mail) pelo qual deseja receber as comunicações do Tribunal, devendo acusar pelo mesmo meio de comunicação, o recebimento em até 1 (uma) hora após a transmissão. Caso não haja manifestação por parte da Contratada, automaticamente iniciar-se-á a contagem de prazo;
7.22. Implantar, de forma adequada, a planificação, a execução e a supervisão permanente dos serviços, objetivando obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de modo meticuloso e constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependências onde se realizarem os serviços;
7.23. Acatar a fiscalização do serviço contratado e atender às solicitações do gestor imediatamente, inclusive os pedidos justificados de substituição de empregados;
7.24. Indicar, a partir da assinatura do contrato, preposto, formalmente nomeado, que tenha capacidade gerencial para tratar de todos os assuntos definidos no contrato, a quem caberá:
7.24.1. Controlar a frequência dos empregados designados para a execução das atividades aqui especificadas;
7.24.2. Coordenar a execução dos serviços;
7.24.3. Exercer atividades de apoio administrativo, tais como: entrega de contracheques, vale-transporte, vale-alimentação, verificação do registro de ponto eletrônico e outras obrigações de responsabilidade da Contratada, conforme consignado neste Termo de Referência;
7.25. Encaminhar à Administração, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato:
7.25.1. Relação dos profissionais a serem alocados para a prestação dos serviços, devendo sempre atualizá-la em caso de substituição, contendo: nome completo, cargo/função exercida, valor do salário, adicionais, gratificações, benefícios recebidos, horário de trabalho, número do registro geral (RG) e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando couber;
7.25.2. Cópia das Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS de todos os empregados, com o objetivo de verificar se a função exercida, o registro dos dados e o salário especificado correspondem à anotação efetuada pela empresa;
7.25.3. Cópia de CERTIFICADO de conclusão do Ensino Fundamental, do Ensino Médio ou da pós-graduação, em instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
7.25.4. Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), comprovando a realização de exames médicos admissional e periódicos e, se for o caso, de retorno ao trabalho e de mudança de função;
7.25.5. Apresentar nada consta dos setores de distribuição dos foros criminais dos Estados que tenham residido nos últimos 05 (cinco) anos, da Justiça Federal e Estadual, até o dia de início do serviço do empregado no posto do Contratante, para todos os ocupantes dos postos de serviços;
7.25.6. Comprovante de cadastramento do trabalhador no regime do PIS/PASEP;
7.25.7. Comprovação que ateste o recebimento de uniformes.
7.26. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares determinadas pela Administração;
7.27. Viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da execução dos serviços, a emissão de Cartão Cidadão expedido pela Caixa Econômica Federal e o acesso, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas de Previdência Social e da Receita Federal do Brasil, para acompanhamento dos recolhimentos e emissão de extratos, para todos os seus empregados;
7.27.1. Deverá ainda, oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para obtenção de extrato de recolhimento sempre que solicitado pela fiscalização.
7.28. Autorizar a Administração, no momento da assinatura do contrato, a reter, a qualquer tempo, a garantia ofertada; e a fazer o desconto nas faturas e realizar o pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem adimplidos.
7.29. Apresentar ao gestor do contrato, mensalmente, junto à fatura, os seguintes documentos:
7.29.1. Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais, à dívida ativa da União e INSS (CND);
7.29.2. Certidão negativa de débitos junto às fazendas estadual ou distrital e municipal do domicílio ou sede da Contratada;
7.29.3. Certidão de Regularidade junto ao Fundo de Garantia de Serviços (FGTS/CRF);
7.29.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
7.29.5. Comprovação de pagamento de salários, inclusive férias e 13º salário, quando cabível, de vale-transporte e de vale-alimentação de todos os empregados, por meio de cópia dos contracheques devidamente assinados pelos empregados ou cópia da folha de pagamento analítica do mês anterior ao da prestação dos serviços, em que conste como tomador o TRT18, e dos respectivos comprovantes de depósitos bancários;
7.29.6. Comprovantes do recolhimento do FGTS e da contribuição social previdenciária (INSS) de todos os empregados, por meio de:
7.29.6.1. Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela conectividade social (GFIP);
7.29.6.2. Cópia da GRF do FGTS com autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou comprovante emitido quando o recolhimento for via internet;
7.29.6.3. Cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes do arquivo SEFIP (RE);
7.29.6.4. Cópia da Relação de Tomadores/Obras (RET);
7.29.6.5. Cópia do comprovante de declaração à Previdência;
7.29.6.6. Cópia da GPS com autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou comprovante emitido quando o recolhimento for via internet;
7.30. Providenciar a assinatura tanto dos documentos de abertura da conta-depósito vinculada, no prazo de 20 (vinte) dias contados da notificação do Tribunal ao banco, quanto do termo específico que permita ao Tribunal ter acesso aos saldos e extratos e vincule a movimentação dos valores depositados à autorização do Tribunal;
7.31. A Contratada deverá apresentar, até 10 (dez) dias após o último mês de prestação dos serviços – em decorrência da extinção ou da rescisão do contrato –, bem como nas demissões ocorridas durante a vigência contratual:
7.31.1. A comprovação do pagamento das verbas rescisórias (saldo de salário, 13º salário proporcional, férias indenizadas, 13º salário indenizado, aviso-prévio indenizado, multa do FGTS, horas-extras e eventuais adicionais previstos em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho);
7.31.2. Cópia dos termos de rescisão dos contratos de trabalho - TRCT dos empregados terceirizados, devidamente homologados pelo sindicato da categoria, quando exigível;
7.31.3. Cópia das guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais;
7.31.4. Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado;
7.31.5. A comprovação de que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho, por meio de declaração por escrito da empresa, cópia da CTPS e do contracheque do empregado referente ao mês subsequente ao do encerramento do contrato celebrado com este Tribunal.
7.31.6. Exames médicos demissionais dos empregados dispensados.
7.32. Supervisionar, por meios próprios, os postos de serviços;
7.33. Manter sigilo sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do Contratante ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste contrato, devendo orientar seus empregados nesse sentido.
7.34. Pagar, incondicionalmente, até o 5º dia útil do mês subsequente, os salários dos empregados envolvidos nas atividades contratadas e fornecer, nas datas estabelecidas pela Convenção Coletivas da categoria e demais normas vigentes, auxílio-alimentação e vale-transporte ou fornecer transporte próprio que atenda os respectivos deslocamentos;
7.35. Não permitir a utilização dos telefones do Contratante, sob sua responsabilidade, para ligações interurbanas de qualquer natureza, bem como para tratar de assuntos alheios ao serviço;
7.35.1. Será deduzido da fatura mensal correspondente qualquer valor referente a serviços especiais e interurbanos, taxas de serviços medidos e registrados nas contas dos aparelhos mencionados, quando comprovadamente feito por empregado da Contratada;
7.36. Dar conhecimento à fiscalização do Contratante das alterações de empregados a serem efetuadas, decorrentes de substituições, exclusões ou inclusões necessárias, com a antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, exceto em situações excepcionais devidamente justificadas;
7.37. Apresentar ao Gestor do contrato, com 30 dias de antecedência, relação de mão de obra que estará de férias no mês subsequente.
7.38. A cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, a Contratada deverá encaminhar termo de quitação anual das obrigações trabalhistas, na forma do art. 507-B da CLT, ou comprovar a adoção de providências voltadas à sua obtenção, relativamente aos empregados alocados, em dedicação exclusiva, na prestação de serviços contratados.
7.38.1. O termo de quitação anual efetivado deverá ser firmado junto ao respectivo Sindicato dos Empregados e obedecerá ao disposto no art. 507-B, parágrafo único, da CLT.
7.38.2. Para fins de comprovação da adoção das providências a que se refere o subitem 7.40, será aceito qualquer meio de prova, tais como: recibo de convocação, declaração de negativa de negociação, ata de negociação, dentre outros.
7.39. Cadastrar e alimentar com os dados e documentos necessários o Sistema de Gestão Orçamentária da Justiça do Trabalho – SIGEO, conforme legislação vigente.
7.40. Promover, nos três primeiros meses de contrato, curso sobre as práticas definidas na política de responsabilidade socioambiental do órgão, acerca de: normas de segurança do trabalho; redução no consumo de energia, água e demais recursos naturais; gestão dos resíduos sólidos no ambiente onde se prestar o serviço; demais assuntos pertinentes, a serem definidos pela contratante;
7.41. Proceder ao recolhimento de todos os resíduos descartados, promovendo sua destinação final ambientalmente adequada, de acordo com a Lei nº 12.305/2010 e o Decreto n° 5.940/2006;
7.42. Observar as práticas de prevenção e enfrentamento ao assédio e discriminação previstas nas Políticas estabelecidas pela Resolução CNJ nº 351/2020 e pela Portaria TRT 18ª GP/DG nº 1512/2019.
7.43. Utilizar sistema de gerenciamento integrado de manutenção predial (software - SGM) disponibilizado pelo Contratante;
7.44. Selecionar, de maneira criteriosa, os profissionais que serão alocados para a prestação dos serviços.
7.45. Registrar e controlar a assiduidade e a pontualidade de seus empregados através de gerenciamento eletrônico de ponto, bem como as demais ocorrências, mantendo um controle rigoroso do banco de horas e registro auditável de horas extras e noturnas.
7.46. Apresentar documentação completa referente aos fornecedores, quando solicitado, respeitando-se as disposições e limites contratuais.
7.47. Gerenciar os serviços subcontratados junto aos fornecedores, sem se eximir da responsabilidade pela adequada prestação dos serviços.
7.48. Apresentar responsáveis técnicos com capacidade comprovada nos serviços.
7.49. Indicar e manter atualizada a relação de todos os profissionais, frequência e horários.
7.50. Prestar serviços durante os períodos de recesso forense e de feriados específicos do órgão.
7.51. Realizar, quando demandada pela Fiscalização, vistoria prévia para pleno conhecimento dos locais de realização dos serviços.
7.52. Elaborar relatórios técnicos e fotográficos, com ou sem memória de cálculo, quando solicitado pela Fiscalização.
7.53. Comprar e disponibilizar todos os insumos (materiais, ferramentas e equipamentos) necessários para realização dos serviços.
7.54. Realizar fornecimento imediato (quando em estoque) ou compra, com entrega em até 48h, dos materiais que sejam necessários nos serviços aprovados, exceto aqueles cujos prazos demandem tempo maior para fornecimento, devidamente justificados e aprovados pela fiscalização.
7.55. Não realizar cobrança de itens já considerados nas cestas de encargos sociais complementares dos postos fixos.
7.56. Prestar atendimento emergencial em situações excepcionais mediante identificação de falha por sistema remoto de monitoramento predial, quando existente, ou quando acionada pelo Contratante por outros meios, dentro do prazo previsto para urgências.
7.57. Prestar atendimento a qualquer tempo (período noturno, finais de semana, feriados), quando solicitado pelo Contratante. Nestes casos, os postos fixos, quando convocados, poderão ter as horas compensadas por meio de banco de horas ou, mediante aprovação do Gestor, haver pagamento de horas extras e/ou adicional noturno.
7.58. Realizar os atendimentos e solução dos chamados dentro dos prazos previstos neste instrumento.
7.59. Elaborar orçamentos que atendam a todos prazos, orientações e diretrizes estabelecidas no Termo de Referência e nos demais documentos integrantes da contratação e nas orientações da Fiscalização.
7.60. Apresentar detalhamento do BDI, quando aplicável.
7.61. Não empregar tabelas de custos que não sejam previamente autorizadas ou ainda com data de referência divergente daquela estabelecida.
7.62. Não realizar modificações e ajustes de coeficientes de preços de qualquer natureza que não sejam aqueles decorrentes da atualização anual pela substituição das tabelas de referência oficiais quando do aniversário do contrato (a cada 12 meses da apresentação da proposta).
7.63. Apresentar documentos de levantamentos e memórias de cálculo completos, quando solicitado, que justifiquem os quantitativos empregados.
7.64. Realizar, quando inexistente nas tabelas oficiais, a pesquisa formal de custos de insumos junto a no mínimo 3 (três) fornecedores preferencialmente locais ou regionais.
7.65. Manter coerência entre coeficientes de consumo de orçamentos similares.
7.66. Empregar preferencialmente composições que já tenham sido aprovadas anteriormente pela Fiscalização, quando da execução de novos serviços similares.
7.67. Empregar somente materiais de boa qualidade e durabilidade, que atendam às especificações e normativos técnicos.
7.68. Não apresentar orçamentos incompletos ou inconsistentes com os serviços ou as diretrizes passadas pela Fiscalização.
7.69. Não realizar cobranças adicionais a qualquer título, referentes a novos deslocamentos, hospedagem ou gastos adicionais, quando motivadas por atrasos ou levantamentos incompletos.
7.70. Manter limpas e organizadas todas as áreas afetadas durante e ao término dos serviços.
7.71. Recompor elementos afetados ou eventualmente danificados no decorrer dos serviços.
7.72. Dar destinação apropriada aos resíduos produzidos, seguindo a legislação ambiental aplicável e arcando com os eventuais custos, e apresentando comprovação documental à Fiscalização, quando solicitado.
7.73. Empregar materiais e equipamentos que minimizem o impacto ao meio ambiente.
7.74. Paralisar imediatamente, após notificação pela Fiscalização, os serviços que estiverem em desconformidade.
7.75. Submeter os materiais à prévia aprovação pela Fiscalização ou, caso não o faça, substituir materiais se constatada qualidade inferior à necessária.
7.76. Submeter ao Contratante a relação dos empregados credenciados a prestarem os serviços, comunicando, por escrito, à Fiscalização, caso haja alguma alteração no quadro de responsáveis pelos serviços, objeto deste contrato.
7.77. Indicar, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, quando for necessário trabalho em horários excepcionais, a relação de todos os trabalhadores aptos a ingressarem nas dependências do TRT-18, fornecendo nome completo, função e RG, bem como a duração prevista para a prestação dos serviços.
7.78. Elaborar escala de férias de forma a não provocar prejuízo à prestação dos serviços.
7.79. Escalonar as férias dos ocupantes do posto de eletricista a fim de que ao menos 80% (oitenta por cento) do quantitativo esteja à disposição da Contratante.
8. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
8.1. A execução dos serviços deverá ser acompanhada pela Diretora da Secretaria de Manutenção e Projetos, Sra. Cássia Maria Sebba Kafuri, ou pelo seu substituto legal, Sr. Paulo Sérgio de Castro, Diretor da Divisão de Engenharia Civil, (e-mail manutencaoeprojetos@trt18.jus.br, telefone (62) 3222-5658), que atuará como gestora do contrato, indicada na forma do art. 117 da Lei nº 14.133/21 e consoante a Portaria TRT 18ª GP/DG/CLC nº 002/2014.
8.1.1. Equipe de Gestão da Contratação será composta pelo gestor descrito no item 7.1 e pelos seguintes fiscais:
a) Sr. Paulo Henrique Almeida Lima, ou seu substituto legal, o Sr. Auro Henrique Sandes Rocha, (e-mails: paulo.lima@trt18.jus.br, auro.rocha@trt18.jus.br, telefones: (62) 3222-5692/5266), e o sr. Armando Rassi Filho, ou seu substituto legal, o Sr. Diego Cássio Tertuliano (e-mails: armando.filho@trt18.jus.br, diego.tertuliano@trt18.jus.br, telefones: (62) 3222-5043), que atuarão, respectivamente, como fiscais técnicos da área de Engenharia Elétrica e da área de Engenharia Civil;
b) Sr. Willian Oliveira Santos, ou seu substituto legal, o Sr. Adriano Orionte Felipe, (e-mails: willian.santos@trt18.jus.br, adriano.felipe@trt18.jus.br,Telefones: (62) 3222-5665/5363), que atuará como fiscal administrativo;
  8.2. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
  8.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
  8.4. As comunicações entre o Tribunal e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
  8.5. Compete ao gestor:
  a) encaminhar, formalmente, ordem de serviço à Contratada, e quando for o caso, realizar reunião inicial com o preposto da empresa para efetuar os ajustes necessários para a fiel execução do contrato, registrando em ata, se julgar necessário;
  b) coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).
  c) acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II);
  d) propor/analisar os pedidos de alterações contratuais, quando necessárias e de interesse da Administração, com base nas informações dos fiscais;
  e) acompanhar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III);
  f) emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pela Contratada, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII);
  g) comunicar à Contratada, por escrito, toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços;
  h) tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X);
  i) elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI);
  j) enviar a documentação pertinente à SOF para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato, observando a Portaria TRT 18ª GP/DG/SOF nº 391/2019.
  k) Receber e atestar, mensalmente, as notas fiscais e faturas correspondentes à prestação dos serviços, após conferência da documentação necessária, prestando informações a respeito de eventuais retenções ou glosas de valores devidos à Contratada, tratando, ainda, de observar os procedimentos referentes ao pagamento de obrigações contratuais previstos na PORTARIA TRT 18ª GP/DG/SOF nº 391/2019.
  8.6. Compete ao fiscal técnico:
  a) acompanhar a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI), acompanhando os seguintes aspectos:
  a.1) Os resultados alcançados em relação ao contratado, através do Instrumento de Medição de Resultado (IMR), com a verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos.;
  a.2) Os recursos humanos empregados, em função da quantidade de pessoal e da formação profissional exigidas;
  a.3) A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços em relação ao documento da Contratada que contenha a relação detalhada destes, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. (art. 47, §2º, IN05/2017);
  a.4) A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida; e
  a.5) O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato.
  b) anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);
  c) monitorar constantemente, durante a execução do objeto, fase do recebimento provisório, o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
  d) emitir notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção, caso seja identificada qualquer inexatidão ou irregularidade. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);
  e) informar ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);
  f) comunicar ao gestor, imediatamente, a ocorrências de fatos que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V);
  g) comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII);
  h) apresentar ao preposto da contratada a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada, com registro da ciência.
  8.6.1. O fiscal técnico poderá realizar a avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.
  8.6.2. O fiscal técnico deverá monitorar as seguintes obrigações da Contratada:
  a) a jornada de trabalho e a frequência dos empregados terceirizados;
  b) as escalas de trabalho e os dias do repouso semanal remunerado;
  c) a observância dos feriados nacionais, estaduais e municipais;
  d) a concessão de folga compensatória em outro dia da semana em caso de necessidade de trabalho no dia destinado ao repouso ou pagamento em dobro, por motivo de não concessão da folga;
  e) o direito de férias, 13º salário e o respectivo pagamento; e
  f) o pagamento de salário, vale-transporte e vale-alimentação.
  8.6.3. Caso o fiscal técnico verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar ao Gestor do Contrato para que promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos na Lei n. 14.133/2021. (IN05/17 - art. 62).
  8.6.4. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
  8.7. Compete ao fiscal administrativo:
  a) verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, acompanhar o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022);
  b) atuar tempestivamente na solução do problema, caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV);
  c) fiscalizar as obrigações trabalhistas e sociais exigindo as comprovações previstas nos subitens 7.25, 7.29, 7.30 e 7.31 deste Termo.
      8.7.1. Sempre que houver admissão de novos empregados pela Contratada, os documentos elencados no subitem 7.25 deverão ser apresentados.
      8.7.2. Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações sociais trabalhistas poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou ainda, sua autenticidade poderá ser verificada por meio de consulta direta ou sites oficiais dos Órgãos responsáveis.
      8.7.3. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar à Receita Federal do Brasil (RFB).
      8.7.4. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar ao Ministério do Trabalho.
      8.7.5. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pelo contratado poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções.
      8.7.6. A Administração contratante poderá conceder um prazo para que a contratada regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir.
      8.7.7. Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, o Tribunal comunicará o fato à Contratada e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.
      8.7.8. Não havendo quitação das obrigações por parte da Contratada no prazo de quinze dias, o Tribunal poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.
      8.7.9. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pelo Tribunal para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.
      8.7.10. Tais pagamentos não configuram vínculo empregatício ou implicam a assunção de responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre o Tribunal e os empregados da Contratada.
      8.7.11. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela Contratada, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias e para com o FGTS referentes à mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias.
      8.7.12. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento.
      8.7.13. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal administrativo deverá verificar a efetiva realização dos dispêndios concernentes aos salários e às obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês anterior, dentre outros, emitindo relatório que será encaminhado ao gestor do contrato.
      8.7.14. A fiscalização administrativa observará, ainda, as diretrizes relacionadas no item 10 do Anexo VIII-B da Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, cuja incidência se admite por força da Instrução Normativa Seges/Me nº 98, de 26 de dezembro de 2022.
8.8. A equipe de gestão e fiscalização deverá ainda:
8.8.1. Observar as demais obrigações previstas na Portaria TRT 18ª GP/DG/CLC nº 2/2014 e no Decreto nº 11.246 de 27 de outubro de 2022, que dispõem sobre normas e procedimentos a serem observados pelos gestores e fiscais na gestão de contratos.
8.8.2. Fiscalizar as empresas prestadoras de serviços quanto ao fiel cumprimento das todas as cotas previstas no subitem 7.18.
8.8.3. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro e repactuação feitos pela Contratada no prazo máximo de 1 mês.
8.8.4. Solicitar ao preposto da Contratada a substituição de empregado que estiver sem uniforme ou que dificultar a fiscalização.
8.8.5. Verificar o prazo estabelecido no ajuste para apresentação das notas fiscais/faturas, recibos ou congêneres, exigindo seu cumprimento por parte da empresa Contratada.
8.8.6. Cientificar a Contratada sobre as normas internas vigentes relativas à segurança (controle de acesso de pessoas e veículos), transporte e socioambiental.
8.8.7. Propiciar acesso aos profissionais da Contratada as suas dependências para a execução dos serviços, desde que devidamente identificados.
8.8.8. (se for o caso) Disponibilizar espaço físico nas dependências do Tribunal para uso da Contratada.
  8.8.9. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive permitir o livre acesso dos técnicos e empregados da prestadora de serviços às dependências do Tribunal, desde que identificados, comprovadamente aptos, e respeitados os normativos e legislação vigente.
  8.8.10. Zelar pela segurança dos materiais e equipamentos, não permitindo seu manuseio por pessoas não habilitadas.
  8.8.11. Examinar os comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos no decurso da Contratação.
  8.8.12. Disponibilizar espaço físico nas dependências do Tribunal para uso da Contratada destinado à manutenção de estoque e guarda de ferramentas e equipamentos, bem como sala de apoio para os postos fixos.
  8.8.13. Avaliar documentos técnicos e relatórios emitidos pela Contratada através de amostragem para aferir a qualidade e bom andamento dos serviços bem como da manutenção do estoque em níveis aceitáveis.
8.9. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o mesmo deverá observar as obrigações previstas nos subitens 8.6 e 8.7.
  8.10. A Contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.
  8.11. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatório.
  8.12. É vedada a atribuição à Contratada da avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços por ela realizada.
  8.13. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.
  8.14. As disposições previstas neste Termo de Referência não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação, por força da Instrução Normativa Seges/ME nº 98, de 26 de dezembro de 2022.
9. DA FORMA DE SELEÇÃO E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço global.
9.1.1. A contratação por menor preço global e não por item decorre da indivisibilidade do objeto.
10. DA PROPOSTA DE PREÇOS
10.1. A proposta de preços deverá ser apresentada conforme ANEXO H.
10.1.1. A proposta da empresa deverá indicar, além dos valores dos postos de trabalho conforme modelo ANEXO H e as respectivas planilhas de custos e formação de preços, o cálculo do BDI, conforme ANEXO C, e o percentual de desconto da proposta, ou seja, a relação geral entre o preço global da proposta vencedora e o preço global de referência da Administração.
10.1.1.1. Este percentual de desconto fará parte do contrato, truncado com duas casas decimais, e será aplicado sobre os custos de materiais e serviços realizados com referência em tabela SINAPI ou pesquisa de mercado.
10.2. Somente serão aceitas, nos termos do edital, propostas que adotem, na planilha de custos e formação de preços, valor igual ou superior ao orçado pela administração, que corresponderá à soma do salário e do auxílio-alimentação.
10.3 É vedada a compensação de diminuição de custo com elevações de custo de outros itens, fixos ou variáveis. Esta prática desclassificará a proposta.
10.4. Os gastos e estimativas referentes aos materiais e serviços foram determinados a partir de históricos de contratações anteriores.
10.5. Nos casos em que forem detectados erros e/ou inconsistências nas planilhas apresentadas durante a análise da aceitação da proposta, o Tribunal poderá determinar à licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar, mediante diligência, a promoção de ajustes nessas planilhas, se possível, para refletir corretamente os custos envolvidos na contratação, desde que não haja majoração do preço total proposto nem a retirada de cifras obrigatórias.
10.6. O não atendimento da diligência no prazo fixado e/ou a recusa em fazê-lo caracterizam-se hipóteses de desclassificação da proposta.
10.7. Caso a proposta vencedora seja de valor inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, deverá o licitante apresentar na Secretaria de Licitações e Contratos/Seção de Gestão de Contratos, previamente à assinatura do instrumento contratual, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da notificação, garantia adicional equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis, nos termos do § 5º do art. 59 da Lei nº 14.133/2021.
10.8. Serão desclassificadas as propostas em que a composição do BDI detalhado contenha componentes com percentuais zerados ou inferiores aos reais praticados para os impostos obrigatórios, bem como no caso de apresentação de Remuneração ou Lucro zerada ou irrisória.
10.9. A Licitante deverá apresentar junto com sua proposta:
a) declaração informando a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO e o enquadramento sindical da empresa, a atividade econômica preponderante e a justificativa para adoção do instrumento coletivo do trabalho em que se baseia sua proposta;
b) cópia da carta ou registro sindical do sindicato a qual ele declara ser enquadrado, em razão do regramento do enquadramento sindical previsto na CLT ou por força de decisão judicial.
10.10. A proposta deve ser apresentada em estrita consonância com a convenção coletiva do trabalho à qual a empresa esteja vinculada para fins de atendimento à eventual necessidade de repactuação dos valores decorrentes da mão de obra, consignados na planilha de custos e formação de preços do contrato, em observância ao disposto no art. 135, inciso II, da Lei 14.133/2021.
10.11. A Licitante é responsável nas situações de ocorrência de erro no enquadramento sindical, ou fraude pela utilização de instrumento coletivo incompatível com o enquadramento sindical declarado ou no qual a empresa não tenha sido representada por órgão de classe de sua categoria, que daí tenha resultado vantagem indevida na fase de julgamento das propostas, sujeitando a contratada às sanções previstas no art. 156, incisos III e IV, da Lei 14.133/2021.
10.12. É exclusiva da empresa contratada a responsabilidade pelo cometimento de erro ou fraude no enquadramento sindical e pelo eventual ônus financeiro decorrente, por repactuação ou por força de decisão judicial, em razão da necessidade de se proceder ao pagamento de diferenças salariais e de outras vantagens, ou ainda por intercorrências na execução dos serviços contratados, resultante da adoção de instrumento coletivo do trabalho inadequado.
10.13. Constitui motivo para extinção do contrato, nos termos do art. 137, inciso I, da Lei 14.133/2021, com a consequente realização de novo processo licitatório, a situação em que se impõe à contratada a alteração da convenção coletiva de trabalho em que se baseia a planilha de custos e formação de preços, em razão de erro ou fraude no enquadramento sindical de que resulta a necessidade de repactuação ou imposição de ônus financeiro para a Administração Pública, em cumprimento de decisão judicial.
11. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS/MATERIAIS
11.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, quando houver, contados da comunicação pela Contratada de conclusão dos serviços, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo, nos termos do art. 140, I, a, da Lei nº 14.133/2021 e art. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246/2022.
11.1.1. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo, nos termos do art. 24 do Decreto nº 11.246/2022.
11.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
11.1.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
11.1.4. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
  11.2. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo aos seguintes procedimentos:
  11.2.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pela Contratada, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022).
  11.2.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas correções;
  11.2.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
  11.2.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.
  11.2.5. Enviar a documentação pertinente à SOF para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.
  11.3. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento
  11.4. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pela Contratada, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.
  11.5. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
  11.6 Os materiais serão recebidos provisoriamente pelo fiscal do contrato após sua entrega e conferência das quantidades e especificações.
  11.6.1.Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações, devendo ser substituídos pela Contratada, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas em edital e do instrumento de medição de resultados.
12. DAS CONDIÇÕES DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO
12.1. Será emitida nota de empenho em favor da Contratada, após a homologação da licitação, caso se efetive a contratação.
12.2. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, o gestor e/ou fiscais realizarão a liquidação da despesa no prazo de até o 5º (quinto) dia útil, nos casos em que o valor contratado estiver dentro do limite da dispensa de licitação, previsto no inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e até o 10º (décimo) dia útil acima deste limite, observado o disposto na Portaria TRT 18ª GP/DG/SOF nº 391/2019, ocasião em que será verificada a regularidade fiscal, social e trabalhista da Contratada.
12.3. O pagamento será mensal, efetuado até o quinto dia útil, nos casos em que o valor contratado estiver dentro do limite de dispensa de licitação, previsto no inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e até o décimo dia útil acima desse limite, contados da finalização da liquidação da despesa. Será verificada, por ocasião do 1º pagamento, apresentação da garantia contratual.
12.3.1. As notas fiscais devem ser entregues separadamente pela Contratada (materiais, postos fixos e demais serviços eventuais).
12.3.2. O sistema de informação (software) empregado para controle e planejamento da manutenção emitirá relatórios mensais para avaliação contratual e comprovação de sua execução.
12.3.2.1. Na falta ou eventual falha do software em questão, o controle deverá ser feito por meio de planilhas eletrônicas e ordens de serviço, mediante autorização prévia da Fiscalização.
12.3.3. Não será realizado pagamento de materiais e serviços não entregues, não aceitos ou em desconformidade.
12.3.4. Não haverá pagamento de materiais comprados sem prévia aprovação.
12.3.5. O pagamento sofrerá aplicação de redução percentual por meio de índice calculado a partir do Instrumento de Medição de Resultados – IMR, que ajustará o valor recebido conforme indicadores de qualidade da contratação.
12.4. A Contratada deverá, obrigatoriamente, possuir conta bancária vinculada ao seu CNPJ, ficando o pagamento condicionado à informação dos dados dessa conta na nota fiscal ou fatura de serviços.
12.5. As notas fiscais, recibos, faturas ou congêneres deverão ser recebidos (as) somente pela unidade gestora do contrato ou pela unidade solicitante do serviço, a qual deverá consignar a data e a hora do seu recebimento.
12.6. Para execução do pagamento, a Contratada deverá fazer constar da nota fiscal/fatura correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, CNPJ nº 02.395.868/0001-63, o nome do Banco a ser creditado, o número de sua conta bancária e a respectiva Agência. Caso a Contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES deverá apresentar junto à nota fiscal/fatura a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.
12.6.1. A correspondente nota fiscal/fatura ou congênere deverá ser apresentada até o 10º dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços, sob pena de incorrer em multa.
12.7. Na ocorrência da rejeição de nota fiscal/fatura/recibo, motivada por erro ou incorreções, o prazo estipulado no subitem 12.2. passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação, examinadas as causas da recusa.
12.8. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser, obrigatoriamente, acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68, da Lei 14.133/21.
12.9. As rubricas de encargos trabalhistas, relativas a férias, 1/3 constitucional, 13º salário e multa do FGTS por dispensa sem justa causa, bem como a incidência dos encargos previdenciários e FGTS (INSS, SESI, SESC, SENAI, SENAC, INCRA, Salário-Educação, FGTS, RAT+FAP, SEBRAE, etc.) sobre férias, 1/3 constitucional e 13º salário serão destacadas do pagamento do valor mensal devido à contratada e depositadas no Banco do Brasil, em conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação –, aberta no nome da contratada, unicamente para essa finalidade e com movimentação somente por ordem do Tribunal, de acordo com as normas previstas na PORTARIA TRT 18ª GP/DG/SOF Nº 3751/2018 (alterada pela Portaria TRT18ª GP/DG/SOF nº 954/2020) anexa a este termo de referência (ANEXO D).
12.10. O pagamento dos salários, bem como das verbas rescisórias, dos empregados pela empresa Contratada deverá ocorrer via depósito bancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da Administração.
12.11. Com assinatura do contrato, a Contratada autoriza a Administração CONTRATANTE a fazer o desconto na fatura e o pagamento direto dos salários e demais verbas trabalhistas aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando houver falha no cumprimento dessas obrigações por parte da Contratada, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis. A Contratada autorizará, também, a retenção, a qualquer tempo, da garantia na forma do subitem 1.2, alíneas “c” e “d” do Anexo VII – B da IN nº 05/2017.
12.12. Em caso de ocorrência de rescisão trabalhista de algum empregado que estiver prestando serviços nas dependências deste Tribunal, será necessária também a apresentação deste termo de rescisão, devidamente quitado.
12.13. Todos os pagamentos serão submetidos ao que estabelece a Instrução Normativa nº 1.234 de 11 de janeiro de 2012 da Secretaria da Receita Federal, publicada no DOU de 12 de janeiro de 2012.
12.13.1. Para efeito do disposto nos incisos III, IV e XI do caput do art. 4º, da IN acima, a pessoa jurídica deverá, no ato da formalização da Contratação, apresentar declaração de acordo com os modelos constantes dos Anexos II, III ou IV da referida Instrução, conforme o caso, em 2 (duas) vias, assinada pelo seu representante legal.
12.14. A Contratada deverá emitir nota fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na fase de habilitação.
12.15. Por motivos de ordem legal e orçamentária que regem as atividades da Administração Pública, os serviços efetuados em determinado exercício (ano civil) não poderão ser faturados tendo como referência o ano seguinte.
12.16. Deverá a Administração realizar a glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, quando a Contratada:
12.16.1. Deixar de executar, conforme previsto no Instrumento de Medição de Resultado (IMR);
12.16.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demanda;
12.16.3. Deixar de substituir empregado que não comparecer ao posto de trabalho;
12.17. Quando houver glosa parcial dos serviços, o Contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado, evitando, assim, efeitos tributários sobre o valor glosado pela Administração.
12.18. A garantia contratual, bem como os valores das faturas correspondentes ao último mês de prestação de serviços, eventualmente retidos, somente serão devolvidos à empresa após constatada a inexistência de pendências quanto à quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado.
12.19. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:
I = (TX/100)
365
EM: I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX= Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso
12.20. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
12.21. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.
12.22. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
12.23. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à Contratada a ampla defesa.
12.24. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a Contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
13. DO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR)
13.1. A fiscalização do contrato avaliará mensalmente a execução do objeto e utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), devendo haver o ajuste no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a Contratada não produzir os resultados, deixar de executar ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades Contratadas.
13.2. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outras penalidades legais ou contratuais.
13.3. A mensuração dos resultados iniciará após decorridos 30 (trinta) dias da assinatura do contrato.
13.4. O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes aos abatimentos devidos pela Contratada por descumprimento do IMR, conforme previsto abaixo:
Indicador 1: Tempo médio de atendimento
Item	Descrição
Finalidade	Garantir celeridade no atendimento das demandas
Meta a cumprir	Realizar os atendimentos dentro dos prazos fixados
Instrumento de medição	Sistema informatizado
Forma de acompanhamento	Relatórios do sistema
Periodicidade:	Mensal (a cada pagamento)
Mecanismo de cálculo	TM = STA/NC / STA = Somatório do tempo total de atendimento dos chamados com estado “em aberto”, no mês medido. / NC = Número de chamados correspondente ao somatório / Tempo de atendimento: diferença entre a data/hora do primeiro registro de execução e a data/hora em que o chamado foi aberto, conforme registros no Sistema de Gerenciamento da Manutenção.
Início da vigência	Data de assinatura do contrato.
Faixa de ajustes no pagamento	TM menor ou igual a 2 horas úteis: sem ajuste / TM maior que 2 e menor que 4 horas úteis: ajuste de 0,5% / TM igual ou superior a 4 horas úteis: ajuste de 1%, sem prejuízo de aplicação de sanção correspondente caso persista.
Sanções	TM > 4 horas úteis, caso persista por meses subsequentes
Observações	O cálculo deverá considerar apenas o mês de referência, iniciando-se no dia 1 e terminando no último dia do mês. / Não serão incluídos os chamados eventualmente encerrados prematuramente pela Fiscalização, por perda de objeto ou erros materiais de sistema.

Indicador 2: Quantidade de chamados atrasados
Item	Descrição
Finalidade	Garantir eficiência e vazão à demanda gerada, sem acúmulo de chamados atrasados.
Meta a cumprir	Finalizar os chamados dentro dos prazos estipulados
Instrumento de medição	Sistema informatizado
Forma de acompanhamento	Relatórios do sistema
Periodicidade:	Mensal (a cada pagamento)
Mecanismo de cálculo	QA = Fechados com Atraso (no mês) + Abertos com Atraso (todo o período do contrato)
Início da vigência	Data de assinatura do contrato.
Faixa de ajustes no pagamento	QA < 10: sem desconto sobre o valor mensal / QA maior que 10 e menor que 15: ajuste de 1% / QA maior ou igual a 15: ajuste de 2%
Sanções	Caso persista a aplicação da faixa máxima de desconto, é cabível sanção.
Observações	Não serão incluídos os chamados eventualmente encerrados prematuramente pela Fiscalização, por perda de objeto ou erros materiais de sistema.

Indicador 3: Média de atraso
Item	Descrição
Finalidade	Manter baixos os níveis de atraso
Meta a cumprir	Manter a média de atraso geral inferior a 10% em relação ao planejado
Instrumento de medição	Sistema informatizado
Forma de acompanhamento	Relatórios do sistema
Periodicidade:	Mensal (a cada pagamento)
Mecanismo de cálculo	MA = (%SFA + %SSA) / TA / %SFA = Somatório dos atrasos percentuais dos chamados fechados com atraso dentro do período de referência. / %SSA = Somatório dos atrasos percentuais dos chamados ainda abertos e atrasados, desde o início da contratação / Atraso percentual= (Duração real/Duração planejada - 1) (ver observações) / TA = número total de chamados atrasados / TA = CFA + CSA / CFA = Número de chamados fechados com atraso, referente ao mês corrente. / CSA = Número de chamados abertos e atrasados, desde o início da contratação.
Início da vigência	Data de assinatura do contrato.
Faixa de ajustes no pagamento	Até 10%: sem ajuste / De 10% até 15% (inclusive): ajuste de 1 % / A partir de 15%: ajuste de 2%
Sanções	Se persistir na última faixa por meses subsequentes, caberá sanção, a critério do Gestor.
Observações	Não serão incluídos os chamados eventualmente encerrados prematuramente pela Fiscalização, por perda de objeto ou erros materiais de sistema. / A duração real considerará a data de solução para chamados encerrados ou a data final do período de referência.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. Com fundamento nos arts. 155 a 157 da Lei nº 14.133/2021, a Contratada ficará sujeita, nos casos abaixo relacionados, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades, salvo se a falta advier de caso fortuito, motivo de força maior ou outras justificativas, todas devidamente comprovadas e acatadas pela Administração:
14.1.1. Advertência, nas hipóteses de inexecução parcial do contrato sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
14.1.2. Multas de:
a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato, relativo à mão de obra, em caso de atraso no início da execução do contrato, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença e de outras penalidades cabíveis;
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal do contrato, relativo à mão de obra em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto na alínea “a”, com aceitação do objeto pela Administração ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
c) 30% (trinta por cento) sobre o valor anual do contrato, relativo à mão de obra, em caso de inexecução total da obrigação assumida ou atraso superior a 15 (quinze) dias quando, a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença e de outras penalidade cabíveis;
d) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor anual do contrato, relativo à mão de obra, por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), no caso de inobservância do prazo fixado para a prestação da garantia. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas;
e) Além dessas, serão aplicadas multas, conforme as infrações cometidas e o grau respectivo, indicados nas TABELAS abaixo, limitadas a 10% do valor mensal do contrato, relativo à mão de obra:
TABELA 1
GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	0,5% do valor mensal do Contrato, relativo à mão de obra
2	1% do valor mensal do Contrato, relativo à mão de obra
3	2% do valor mensal do Contrato, relativo à mão de obra
4	3% do valor mensal do Contrato, relativo à mão de obra
5	5% do valor mensal do Contrato, relativo à mão de obra
6	10% do valor mensal do Contrato, relativo à mão de obra

TABELA 2
ITEM	DESCRIÇÃO	GRAU	INCIDÊNCIA
1	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais	6	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
2	Destruir ou danificar bens materiais ou documentos por culpa ou dolo de seus agentes	3 por culpa e 5 por dolo	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
3	Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização deste Tribunal	3	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
4	Suspender ou interromper, total ou parcialmente, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratados	4	Por dia ou por posto de serviço, observado o limite máximo de incidência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão contratual
5	Executar serviço incompleto, paliativo, substitutivo em caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar	3	Por ocorrência
6	Recusar-se a executar serviços determinados pelo Contratante e previstos em contrato, sem justificativa formalmente apresentada e aceita	5	Por serviço
7	Permitir a execução dos serviços contratados por profissionais não qualificados	4	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão contratual
8	Permitir que funcionários ajam com desídia em relação aos serviços	4	Por ocorrência
9	Retirar das dependências do Contratante quaisquer equipamentos ou materiais de consumo, sem autorização prévia do responsável	4	Por ocorrência
10	Retirar empregados do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia do Contratante	4	Por empregado
11	Utilizar as dependências do Contratante para fins diversos do objeto do contrato	4	Por ocorrência
12	Realizar atividades sem prévia autorização ou determinação do Contratante	5	Por ocorrência
13	Ultrapassar o limite estipulado de ocorrência, previsto nos indicadores de medição de resultado - IMR	5	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
14	Apresentar cotações de preços de origem duvidosa, faltando informações, e que não possam ser verificadas junto aos fornecedores indicados ou que tenham sua veracidade refutada por meio de diligência da Fiscalização	6	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão contratual
15	Permitir que funcionários se apresentem ao trabalho usando acessórios e vestimentas incompatíveis com a segurança e o decoro do ambiente de trabalho, ou ainda em condições que caracterizem falta de zelo, asseio e higiene pessoal	1	Por ocorrência e por empregado
16	Reincidir em atos penalizados com advertência	3	Por ocorrência

Para os itens a seguir, DEIXAR DE:
17	Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seus empregados	1	Por empregado ou por ocorrência
18	Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela fiscalização	2	Por ocorrência
19	Manter preposto, aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato, conforme o disposto no art. 118 da Lei nº 14.133/21	2	Por dia
20	Comunicar ao Contratante qualquer anormalidade referente à execução dos serviços	2	Por ocorrência
21	Fornecer uniformes completos (de acordo com a profissão), na quantidade estipulada, para a categoria	2	Por empregado e por dia
22	Apresentar as fichas com a documentação dos funcionários dos postos fixos ou de mantê-las atualizadas	2	Por dia
23	Substituir empregados faltosos, quando já previsto ou se assim exigido pelo Contratante	1	Por empregado e por hora
24	Substituir, imediatamente após o recebimento da respectiva comunicação da Equipe de Gestão, profissional que venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica	2	Por empregado e por dia
25	Instalar, no prazo fixado neste no termo de referência, e manter escritório de representação na região metropolitana de Goiânia, durante a vigência do contrato, além de manter sempre atualizados endereço, razão social, CNPJ, telefone e endereço eletrônico	3	Por dia, sem prejuízo da possibilidade de rescisão contratual
26	Encaminhar à fiscalização, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, a documentação necessária referente aos postos fixos	1	Por dia de atraso
27	Apresentar ao gestor do contrato, mensalmente, a documentação exigida referente aos postos fixos, para fim de acompanhamento e pagamento	5	Por ocorrência sem prejuízo da possibilidade de rescisão contratual
28	Apresentar os esclarecimentos formais solicitados pela fiscalização para sanar as inconsistências ou dúvidas suscitadas durante a análise da documentação apresentada	1	Por dia de atraso
29	Capacitar os trabalhadores ocupantes dos postos fixos em saúde e segurança no trabalho, conforme determina a Resolução nº 98, de 28/04/2012 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho	4	Por empregado
30	Providenciar, no prazo fixado, a assinatura tanto dos documentos de abertura da conta depósito vinculada, quanto do termo específico que permita ao Contratante ter acesso aos saldos e extratos e vincule a movimentação dos valores depositados à autorização do Tribunal	2	Por ocorrência
31	Cumprir determinação formal ou instrução complementar da fiscalização	2	Por ocorrência
32	Efetuar o recolhimento de FGTS, contribuições sociais e previdenciárias e o pagamento dos salários dos empregados envolvidos nas atividades Contratadas, inclusive férias, 13º salário, vale-transporte e vale-alimentação, quando cabível, no prazo legal	1	Por dia de atraso, sem prejuízo da possibilidade de pagamento direto pelo Tribunal e rescisão contratual
33	Manter a documentação de habilitação atualizada	2	Por ocorrência, sem prejuízo da possibilidade de rescisão da contratação
34	Apresentar a correspondente nota fiscal/fatura até o 10º dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços	2	Por ocorrência
35	Fornecer, no prazo fixado, os materiais de consumo, utensílios, equipamentos e ferramentas de qualidade comprovada e necessários à execução dos serviços, em perfeitas condições de uso, substituindo-os sempre que apresentarem defeitos	2	Por ocorrência
36	Proceder a toda assistência necessária à execução dos serviços conforme previsto no Termo de Referência	2	Por ocorrência
37	Submeter ao gestor do contrato a relação dos empregados, com suas respectivas funções e qualificações ou de informar as modificações havidas no efetivo de empregados	3	Por ocorrência
38	Apresentar orçamento completo dos serviços, contendo a planilha orçamentária analítica com separação de materiais e mão de obra, as composições de custo detalhadas, quando não forem as oficiais, e o relatório de pesquisas de preços (quando aplicável) e o detalhamento do BDI e aplicação do desconto obtido na licitação	2	Por ocorrência
39	Realizar vistoria dos serviços solicitados, dentro do prazo especificado	2	Por ocorrência
40	Entregar, quando exigível ou solicitado, os relatórios referentes aos serviços	3	Por ocorrência
41	Atender demandas excepcionais que surgirem fora dos horários de expediente oficial (noturno, recessos, finais de semana, feriados), sem prejuízo de seu pagamento posterior ou da montagem de banco de horas	2	Por dia
42	Fornecer informações atualizadas sobre a realização das rotas de manutenção por meio informatizado	1	Por ocorrência
43	Deixar de emitir anotação de responsabilidade técnica (ART) referentes aos serviços realizados e sistemas mantidos, quando solicitado pela Fiscalização	2	Por ocorrência
44	Fornecer EPIs aos seus empregados, quando exigido em lei ou convenção	2	Por empregado e por ocorrência
45	Fiscalizar a utilização de EPIs, mantendo em atividade os empregados que se negarem a utilizá-los	2	Por empregado e por ocorrência
46	Cumprir quaisquer obrigações contratuais não previstas nesta tabela de multas	2	Por ocorrência

14.1.2.1. A multa, no caso de rescisão por ato unilateral da Administração e motivado por culpa da Contratada, será de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, não cumulativa com as multas presentes na Tabela 2. Tal multa não exime a Contratada pelas reparações dos prejuízos e das demais sanções cabíveis.
14.1.2.2. O valor da multa aplicada, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo Contratante ou ainda cobrada diretamente da Contratada, amigável ou judicialmente.
14.1.2.3. Se os valores do pagamento forem insuficientes para a quitação das eventuais multas, a diferença será descontada da garantia prestada, ficando a Contratada obrigada a recolher qualquer importância remanescente no prazo de até 10 (dez) dias, contados da comunicação oficial, sob pena de ser incluído o valor na Dívida Ativa da União.
14.1.2.4. A aplicação de multa não impede, a critério da Administração, a aplicação das demais sanções de advertência, de impedimento/suspensão do direito de licitar e de inidoneidade, bem como a rescisão da contratação.
14.1.3. Impedimento de licitar e contratar com os órgãos da Administração Pública direta e indireta Federal, nos prazos e situações estipulados abaixo:
Nº	SITUAÇÃO	PRAZO
1	Dar causa à inexecução parcial da contratação que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo	Por até 3 (três) anos
2	Dar causa à inexecução total da contratação	Por até 3 (três) anos
3	Deixar de entregar a documentação exigida para o certame	Por até 1 (um) ano
4	Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado	Por até 2 (dois) anos
5	Não celebrar o contrato, se for o caso, ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta	Por até 2 (dois) anos
6	Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado	Por até 01 (um) ano

14.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos pelo prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo de 06 (seis) anos, nas seguintes hipóteses:
a) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou na execução da contratação;
b) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução da contratação;
c) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
d) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
e) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;
f) praticar as infrações previstas na tabela do subitem 14.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que o impedimento de licitar e contratar.
14.2. A Contratada estará sujeita às seguintes penalidades, em face da Lei nº 13.709/2018 - LGPD:
I – Advertência;
II – Multa:
a) de 5% (cinco por cento) sobre o valor mensal do contrato, relativo à mão de obra, na hipótese de utilização dos dados pessoais para finalidade diversa daquela estabelecida para a execução contratual;
b) de 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato, relativo à mão de obra, na hipótese de compartilhamento não autorizado de dados pessoais com terceiros;
c) As penalidades previstas nas alíneas “a” e “b” serão aplicadas por ocorrência e, no caso de reincidência, serão aplicadas em dobro.
d) As penalidades previstas nas alíneas “a” e “b” não excluem a responsabilidade das empresas em caso de aplicação das sanções previstas no art. 52 e de ressarcimento de danos, na forma prevista no §4º do art. 42, ambos da LGPD.
14.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
I - a natureza e a gravidade da infração cometida;
II - as peculiaridades do caso concreto;
III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública.
14.4. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e sua aplicação deverá ser precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa para o adjudicatário, na forma da lei.
14.5. As penalidades somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas somente serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos comprováveis, a critério da autoridade competente do Contratante, e desde que formuladas até a data do vencimento estipulada para o cumprimento da obrigação.
14.6. Além dos casos já previstos na Tabela 2 do subitem acima, a rescisão/extinção da contratação também se dará nos termos do art. 137 da Lei nº 14.133/2021.
15. DO REAJUSTE E REPACTUAÇÃO
15.1. A repactuação e o reajuste de preços do contrato ocorrerão na forma do art. 135 da Lei nº 14.133/2021 e, no que couber, dos arts. 53 a 61 da Instrução Normativa n. 5/2017 da SEGES/MP.
15.1.1. Para a repactuação será considerada a CCT do sindicato ao qual a Contratada está vinculada e que foi indicada na proposta de preços.
15.2. Os preços inicialmente contratados de itens envolvendo insumos e materiais são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data da apresentação da proposta (em dd/mm/aaaa). Após este prazo, os preços serão reajustados anualmente, conforme art. 135, inciso I da Lei nº 14.133/2021, com base na substituição das tabelas de referência (SINAPI), para insumos e materiais referenciados nas tabelas oficiais do SINAPI, e, para os demais, de acordo com a variação do IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou outro índice oficial que venha a substituí-lo, salvo dispositivo legal que de outro modo discipline a matéria.
15.2.1. Na ausência de índice específico, adotou-se o IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, índice oficial elaborado pelo (IBGE), cujo objetivo é informar a variação dos preços no comércio para o público final, conforme recomenda o item 7, alínea “b”, do ANEXO IX (DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO) DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 05/2017).
15.2.2. Não serão realizadas atualizações de custos de tabelas de insumos em intervalos inferiores a 12 meses do último reajuste ou repactuação, conforme o caso.
15.2.3. Os insumos empregados (tabela SINAPI) terão seus custos atualizados para os mais recentemente disponíveis na data do reajuste ou repactuação, respeitando-se a obrigatoriedade legal do decurso de 12 (doze) meses do reajustamento anterior.
15.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
15.4. O percentual de desconto global obtido com a contratação deverá ser mantido por ocasião da substituição da tabela de referência de maneira que não haja desequilíbrio econômico para a Administração.
15.5. O BDI contratado, apresentado na proposta vencedora, a ser empregado nos orçamentos dos serviços não sofrerá alterações, salvo para adequação de impostos sobre serviços à realidade tributária do local de prestação dos serviços ou no caso de eventuais alterações tributárias com impacto contratual.
15.5.1. Havendo alterações tributárias que impactem e ultrapassem os limites já considerados no BDI máximo de referência aplicável ao caso, um novo limite será calculado pela Fiscalização e formalmente juntado ao processo, e sobre este limite será aplicado o desconto ofertado.
15.6. Os valores referentes ao pagamento de diárias será reajustado de acordo com a variação do IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou outro índice oficial que venha a substituí-lo, salvo dispositivo legal que de outro modo discipline a matéria.
15.6.1. Caso haja disposição de reajuste das diárias pela CCT da categoria, prevalecerá esta.
15.7. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará à Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
15.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
16. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
16.1. O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da Contratada com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 124, II, “d” da Lei 14.133/2021, e observado o subitem seguinte:
16.1.1. As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato.
17. DA GARANTIA CONTRATUAL
17.1. Nos moldes do art. 96 da Lei 14.133/21, a Contratada deverá apresentar, na Secretaria de Licitações e Contratos/ Seção de Gestão de Contratos deste Tribunal, no ato da assinatura do Contrato, comprovante de garantia para execução do mesmo, correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor anual, com validade durante toda a execução do contrato, devendo ser renovada a cada prorrogação. Os efeitos legais da garantia se estenderão em caso de ocorrência de sinistro.
17.1.1 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, permanecendo em vigor mesmo que a Contratada não pague o prêmio nas datas convencionadas.
17.2. Mediante expressa e justificada solicitação da Contratada, o Contratante poderá conceder, excepcionalmente e por ato motivado, o prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados da data de assinatura do contrato, para apresentação da garantia.
17.2.1. Em se tratando de seguro-garantia, a Contratada terá 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato.
17.3. A garantia deverá ser prestada, preferencialmente, mediante caução em dinheiro ou por meio das outras modalidades previstas no §1º art. 96, da Lei nº 14.133/21.
17.4. Rejeitar-se-á caução em cheque e quaisquer outras modalidades de garantia não previstas no art. 96, da Lei nº 14.133/21.
17.5. Dependendo da modalidade da garantia, a Contratada deverá observar o disposto a seguir:
17.5.1. a caução deve ser depositada em dinheiro, na Caixa Econômica Federal – CEF (código de operação 010), tendo como favorecido/beneficiário o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, CNPJ nº 02.395.868/0001-63, conforme dispõe o art. 1º, inciso IV, do Decreto-Lei nº 1.737/1979, e será comprovada pela entrega do original do recibo de caução (via do favorecido/beneficiário);
17.5.2. Os títulos da dívida pública devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
17.5.3. O seguro-garantia será comprovado mediante entrega do original de apólice de seguro emitida especialmente para esse fim, tendo como segurado o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região;
17.5.4. A fiança bancária terá como favorecido o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, devendo ser entregue ao Contratante o documento original, contendo a expressa renúncia da instituição bancária fiadora aos benefícios do artigo 827 do Código Civil, e deverá ser expedida por instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil. Rejeitar-se-á garantia fidejussória, não revestida da natureza de fiança bancária, prestada por pessoa jurídica não autorizada pelo Banco Central do Brasil.
17.6. No caso de opção da empresa pelo seguro-garantia ou pela fiança bancária, a cobertura da garantia deverá assegurar o pagamento de: prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; prejuízos causados à Administração, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato, bem como multas moratórias e punitivas aplicadas à Contratada, não sendo admitido documento de garantia com a cláusula “Performance Bond”; e obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela Contratada, quando couber. O instrumento de garantia não poderá conter cláusulas excludentes de qualquer natureza que a torne incompatível com o fim a que se destina; portanto, não será aceita garantia que, entre outras condições:
17.6.1. Exclua da cobertura o pagamento de multas, previstas na Lei nº 14.133/21 ou no contrato, aplicadas pelo Contratante à Contratada;
17.6.2. Exclua/Restrinja a indenização de quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades causados por ou de qualquer forma relacionados a atos e/ou fatos violadores de normas de anticorrupção, perpetrados exclusivamente pelo tomador ou seu representante, sem o concurso/conhecimento do segurado ou seu representante;
17.6.3. Estabeleça cláusula de proporcionalidade, que defina que a fiança será concedida de forma proporcional ao transcurso do prazo de execução dos serviços contratados, “pro rata temporis”.
17.6.4. Estabeleça prazo máximo para comunicação, pelo Tribunal, à fiadora ou seguradora de inadimplemento de obrigações trabalhistas por parte da Contratada, ou, alternativamente, deve ser feita inclusão de ressalva na Carta de Fiança ou Apólice de Seguro-Garantia de que a comunicação de inadimplemento de obrigações trabalhistas não se sujeita à limitação temporal inferior ao prazo prescricional previsto no art. 7º, inciso XXIX da Constituição Federal;
17.6.5. Restrinja a indenização relativa a obrigações trabalhistas em desacordo com as determinações contidas na Circular SUSEP Nº 477, que disciplina a matéria.
17.7. Havendo atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação da garantia válida e aprovada pelo Contratante, a Administração estará autorizada a rescindir a contratação, nos termos da alínea “d” do subitem 14.1.2. ou a promover a retenção dos pagamentos devidos à Contratada, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, a título de garantia, a serem depositados junto à Caixa Econômica Federal em conta caução em favor do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região;
17.7.1. Caberá à Contratada providenciar a abertura da conta caução na Caixa Econômica Federal e comunicar seus dados para que o Contratante efetue o depósito do valor retido; até que ocorra está comunicação, o valor ficará retido pelo Contratante sem sofrer qualquer correção ou remuneração.
17.8. Em caso de recusa pela Contratada do pagamento de eventual multa aplicada, a Administração executará a garantia contratual para ressarcimento dos valores devidos e, caso não seja possível a execução da garantia ou o seu valor não seja suficiente, a Administração poderá reter créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados.
17.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, a Contratada deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data em que for notificado pelo Contratante;
17.10. A garantia a que se refere esta cláusula terá seu valor atualizado nas mesmas condições do contrato, acompanhando eventuais prorrogações de vigência e alterações decorrentes de reajustes e/ou acréscimo de serviços, devendo o reforço da garantia ser apresentado no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados da data de assinatura do termo aditivo ou instrumento equivalente.
17.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da data em que for notificada.
17.12. Até que a Contratada apresente os documentos previstos no subitem 7.31., o Tribunal reterá a garantia prestada e os valores das faturas correspondentes a 1 (um) mês de serviços, podendo utilizá-los para o pagamento direto aos trabalhadores no caso de a empresa não efetuar os pagamentos em ate 2 (dois) meses do encerramento da vigência contratual. A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a Contratada pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação.
17.13. Quando da abertura de processos para eventual aplicação de penalidade, o Contratante, prevendo a necessidade de utilização da garantia, deverá comunicar o fato à seguradora e/ou fiadora paralelamente às comunicações de solicitação de defesa prévia à Contratada bem como as decisões finais de 1ª e última instância administrativa.
17.14. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.
17.15. A garantia contratual será restituída à Contratada após a execução integral do contrato e do recebimento definitivo dos serviços.
17.16. A garantia de execução é independente de eventual garantia do serviço ou produto prevista especificamente no Termo de Referência.

18. DAS PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE
18.1. Além das disposições constantes neste Termo, a Contratada deverá atender, no que couber, às demais disposições constantes da Resolução nº 310/21 do CSJT - Guia de contratações sustentáveis da Justiça do Trabalho, em especial:
18.1.1. Realizar descarte consciente e apropriado de resíduos, realizando separação de materiais recicláveis e destinando materiais a tratamento adequado, como por exemplo: descarte de papelões para cooperativas de reciclagem e descarte de lâmpadas fluorescentes e de outros materiais eletroeletrônicos que contenham produtos tóxicos para empresas especializadas neste trato;
18.1.2 Optar por utilizar produtos de baixo impacto ambiental, reciclados e recicláveis e duráveis, reparáveis e que possam ser aperfeiçoados;
18.1.3 Buscar a não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos (de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 12.305/2010);
18.1.4 Observar as normas técnicas, elaboradas pela ABNT, sobre resíduos sólidos e aferição e garantia da aplicação dos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança dos materiais utilizados;
18.1.5 Empregar materiais e equipamentos que atendam a critérios de sustentabilidade, tais como segurança, durabilidade e eficiência, de modo a gerar menos resíduos, menor desperdício e menor impacto ambiental;
18.1.6 Uso de lâmpadas fluorescentes compactas de alta eficiência energética, ou tubulares de alto rendimento e luminárias eficientes, bem como a utilização de lâmpadas LED nos ambientes que permitam a sua utilização;
18.1.7 O sistema de iluminação e o sistema de condicionamento de ar devem observar os requisitos para os níveis de eficiência energética A ou B dos Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos aprovado pelo INMETRO;
18.1.8 Optar pela utilização de revestimentos de cor clara nas coberturas e fachadas, para reflexão dos raios solares, e consequente redução da carga térmica nestas superfícies, com o objetivo de melhorar o conforto ambiental e reduzir a necessidade de climatização, salvo disposição em contrário;
18.1.9 Emprego de tintas à base de água, livre de compostos orgânicos voláteis, sem pigmentos à base de metais pesados, fungicidas sintéticos ou derivados de petróleo;
18.1.10 Utilização de outros materiais em substituição ao asbesto/amianto;
18.1.11 Emprego de formas pré-moldadas fabricadas em material que permita a reutilização;
18.1.12 Utilização de andaimes e escoras, preferencialmente metálicos, ou de material que permita a reutilização;
18.1.13 A utilização de madeira ou seus derivados deve observar os critérios da rastreabilidade e da origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentável em conformidade com a norma ABNT NBR 14790:2011, utilizada pelo Cerflor, ou com o padrão FSC-SDT-40-004 V2-1. A comprovação da conformidade deve ser feita por meio do Certificado de Cadeia de Custódia e/ou Selo de Cadeia de Custódia do Cerflor ou do FSC;
18.1.14 Utilização de revestimentos impermeáveis e antipoluentes nos ambientes internos, de fácil limpeza e que favoreçam o conforto térmico e acústico das edificações;
18.1.15 Utilização de equipamentos economizadores de água, com baixa pressão, tais como torneiras com arejadores, com sensores ou de fechamento automático, sanitários com sensores ou com válvulas de descarga com duplo acionamento ou a vácuo;
18.1.16 Em relação aos serviços de intervenção na parte de instalação elétrica, priorizar a setorização da iluminação de um mesmo ambiente, através de interruptores, para permitir uso localizado e aproveitamento da luz natural, inclusive instalação de sensores de presença em locais que não exijam iluminação constante, como garagens, circulações, hall de elevadores e escadas;
18.1.17 Sempre que possível nas intervenções civis, promover adaptação de mobiliário, portas e corredores em todas as dependências e acessos para pessoas com deficiência;
18.1.18 Sempre que viável, promover o uso de energia renovável como, por exemplo, painéis fotovoltaicos;
18.1.19 Quando viável, prever reutilização de água;
18.1.20 Sempre que possível nas intervenções, pensar na possibilidade de desenvolver áreas que possam funcionar com iluminação natural, assim será possível minimizar o uso da iluminação artificial.
19. DA ESTIMATIVA DE GASTOS
19.1. Estimou-se um gasto orçamentário total anual de R$ 2.618.859,16 (dois milhões, seiscentos e dezoito mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos), deste total são estimados gastos anuais de:
19.1.1. R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) com materiais e serviços;
19.1.2. R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) com diárias e deslocamentos;
19.1.3. R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) com pagamento de horas extras.
19.1.4. R$ 10.000,00 (dez mil reais) com pagamento de horas de sobreaviso.
19.2. Os valores anteriores já incluem todas as despesas diretas e indiretas a serem realizadas e não constituem obrigação de fazer por parte do Tribunal. A memória de cálculo dos referidos valores encontra-se no ANEXO F deste Termo.
20. DA VISTORIA PRÉVIA
20.1. A licitante deverá vistoriar os prédios integrantes do Complexo Trabalhista de Goiânia e as unidades do interior, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldades existentes, mediante prévio agendamento junto à Secretaria de Manutenção e Projetos, por meio do telefone (62) 3222-5858.
20.2. É facultado ao licitante a apresentação de declaração pelo responsável técnico de que conhece as condições gerais dos locais onde serão prestados os serviços, em substituição à vistoria.
20.3. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, as licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições dos prédios integrantes do Complexo Trabalhista de Goiânia e as unidades do interior e grau de dificuldade existente como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto deste Termo de Referência.
21. DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
21.1. As Partes, seus servidores/ empregados e seus subcontratados se obrigam a adotar no tratamento de dados pessoais como operadora ou controladora, as medidas de segurança técnicas, jurídicas e administrativas aptas a proteger tais dados de acessos não autorizados ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, observando-se os padrões mínimos definidos pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, respeitando os princípios da finalidade, adequação, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação, bem como garantir a confidencialidade dos dados coletados, em conformidade com o disposto na Lei nº 13.709/2018 - LGPD e em estrita observância aos termos da Resolução Administrativa nº 130/2021 deste Tribunal.
21.2. Os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, copiados, modificados ou removidos sem autorização prévia da parte “Controladora” dos dados. As Informações não poderão ser utilizadas para qualquer finalidade além da execução deste instrumento.
21.3. Cada Parte deverá limitar o acesso às Informações a seus funcionários, a quem este acesso seja obrigatoriamente necessário ou apropriado para que a execução do presente ajuste ocorra de forma adequada.
21.4. O dever de Confidencialidade abrange todas as Informações recebidas pelas Partes, de forma oral ou escrita, através de diversos procedimentos de comunicação, tais como telefone, fac-símile e mídias digitais, em decorrência do sigilo a elas inerentes.
21.5. As Partes não poderão colocar a outra em situação de violação da LGPD. A não observância de quaisquer disposições estabelecidas nesta Cláusula sujeitará a Parte infratora aos procedimentos judiciais competentes, de ordem civil e criminal.
21.6. Eventuais dados coletados serão arquivados somente pelo tempo necessário para a execução dos serviços contratados. Ao seu fim, os dados coletados serão permanentemente eliminados, excetuando-se os que se enquadrarem no disposto no artigo 16, I da LGPD ou por interesse público.
21.7. As obrigações constantes no parágrafo anterior não se aplicarão a qualquer informação que deva ser revelada em razão de interesse público ou por ordem judicial, nos limites de tal ordem.
21.8. A obrigação de confidencialidade é em caráter irrevogável e irretratável, devendo ser observada mesmo após o encerramento do presente ajuste.
22. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA TÉCNICA DOS MATERIAIS
22.1 Os materiais fornecidos estarão sujeitos à garantia ofertada pelos fabricantes originais ou de 90 (noventa) dias corridos, a que for maior, contada a partir da data de utilização do material.
22.1.1. Tratando-se de vício oculto, o prazo acima iniciar-se-á no momento em que ficar evidenciado o defeito.
22.2. A garantia é válida mesmo que ela ultrapasse a vigência do contrato, limitada a 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual.
22.3. Durante o período de garantia, a Contratada arcará com todas as despesas necessárias para reparo ou substituição do material, ou eventualmente com o refazimento do serviço, incluindo a logística necessária e eventual utilização de materiais consumíveis.
22.4. A garantia será prestada com vistas a manter os materiais fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.
23. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
23.1. As partes não estão eximidas do cumprimento de obrigações e responsabilidades previstas na legislação vigente e não expressas neste Termo de Referência.
23.2. De acordo com a RESOLUÇÃO N.º 07, DE 18 DE OUTUBRO DE 2005, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ficam as PROPONENTES cientificadas de que é vedada a contratação de pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento, vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação.
23.3. Nos termos do artigo 3º, da Resolução acima referida, ficam também as PROPONENTES cientificadas de que: “É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante”.
23.4. Considerando tratar-se de contratação de serviços mediante cessão de mão de obra, conforme previsto no art. 31 da Lei nº 8.212/91 e alterações e nos artigos 49,VI, 108, 110, 111, e 112, da Instrução Normativa – RFB n° 2110/22RFB e alterações, a licitante Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP optante pelo Simples Nacional, que, porventura venha a ser contratada, não poderá se beneficiar da condição de optante e estará sujeita à retenção na fonte de tributos e contribuições sociais, na forma da legislação em vigor, em decorrência da sua exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação em consequência do que dispõem o arts. 17, inciso XII, 30, inciso II e 31, inciso II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.
23.4.1. A licitante optante pelo Simples Nacional, que, porventura venha a ser contratada, após a assinatura do contrato, no prazo de 90 (noventa) dias, deverá apresentar cópia dos ofícios, com comprovantes de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra (situação que gera vedação à opção por tal regime tributário) às respectivas Secretarias Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal, no prazo previsto no inciso II do § 1º do artigo 30 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.
23.4.2. Caso a licitante optante pelo Simples Nacional não efetue a comunicação no prazo assinalado acima, o próprio Tribunal, em obediência ao princípio da probidade administrativa, efetuará a comunicação à Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, para que esta efetue a exclusão de ofício, conforme disposto no inciso I do artigo 29 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.
23.4.3. A vedação de realizar cessão ou locação de mão de obra não se aplica às atividades de que trata o art. 18, § 5º-C, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, conforme dispõe o art. 18, § 5º-H, da mesma Lei Complementar, desde que não exercidas cumulativamente com atividades vedadas.
23.5. Nos termos do artigo 4º da Resolução nº 156, de 8 de agosto de 2012, do Conselho Nacional de Justiça, é vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que tenha entre seus empregados colocados à disposição do Contratante para o exercício de funções de chefia, pessoas condenadas em decisão com trânsito em julgado ou proferida por órgão jurisdicional colegiado por:
I - Atos de improbidade administrativa;
II - Crimes:
a) contra a administração pública;
b) contra a incolumidade pública;
c) contra a fé pública;
d) hediondos;
e) praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
f) de redução de pessoa à condição análoga à de escravo;
g) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
h) de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
23.5.1. Na mesma proibição incidem aqueles que tenham:
I - praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego público;
II - sido excluídos do exercício da profissão, por decisão sancionatória
judicial ou administrativa do órgão profissional competente;
III - tido suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, por decisão irrecorrível do órgão competente.
23.6. A Contratada deverá facilitar ao máximo as relações com outras empresas contratadas pelo Contratante e que eventualmente possam realizar trabalhos paralelos com os seus serviços, garantindo condições para que seja assegurado o cumprimento do cronograma de ambos.
23.7. Todas as dúvidas, quanto aos elementos técnicos, deverão ser sanadas junto ao Contratante, por escrito, cabendo à Contratada aguardar a deliberação do mesmo para prosseguir nas atividades daí decorrentes.
23.8. As partes não estão eximidas do cumprimento de obrigações e responsabilidades previstas na legislação e normativos vigentes ou que vierem a vigorar e não expressas neste Termo.

ANEXO A – TERMO DE REFERÊNCIA
LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
1	Complexo Trabalhista de Goiânia – Rua T-51, entre Avenida T-1 e Rua T-29, Qd. T-22, Setor Bueno, Goiânia-GO / (sem pagamento de deslocamento)
2	Foro de Aparecida de Goiânia - Rua 10, Qd. W, Lt. 03 a 05 e 44 a 46 - Bairro Araguaia, Aparecida de Goiânia-GO / (sem pagamento de diária)
3	Foro de Anápolis - Rua 14 de Julho nº 971 – Centro
4	Foro de Itumbiara - Av. João Paulo II, Lote 13, Quadra 06, Loteamento Ernestina Borges de Andrade
5	Foro de Rio Verde - Rua Dona Maricota nº 262 - Bairro Odília
6	Vara do Trabalho de Caldas Novas - Rua 8, 13 e Avenida A, Estância Itaici II
7	Vara do Trabalho de Catalão - Avenida Farid Miguel Safatle, 520, Centro
8	Vara do Trabalho de Ceres - Rua 27, nº 942 – Centro
9	Vara do Trabalho de Formosa - Praça Anísio Lobo, nº 30 – Centro
10	Vara do Trabalho de Goianésia - Av. Contorno esq. c/ Rua Andorinha, nº 7187, Setor Universitário
11	Vara do Trabalho de Goiás - Praça Brasil Caiado, nº 17 – Centro
12	Vara do Trabalho de Goiatuba – Rua Tamandaré, Qd. 323-B, Lt. 6, nº 940, Residencial Gobato
13	Vara do Trabalho de Inhumas – Rua Raul Caetano Leal, Lt 04, Bairro Nipo Brasileiro
14	Posto Avançado de Iporá – Av. Dr. Neto, Qd. 73, Lt. 786 – Centro
15	Vara do Trabalho de Jataí – Rua Almeida, nº 260, esquina com a Rua Miguel de Assis, nº 1765, Setor Maximiano Peres
16	Vara do Trabalho de Luziânia - Av. Sarah Kubitschek, Qd. MOS, Lts. 02b e 02c, Parque JK – Setor Mandu
17	Vara do Trabalho de Mineiros - Rua Sebastião Barbosa de Oliveira, Qd. 1-A, Lt. 01 – Setor Rodrigues
18	Vara do Trabalho de Palmeiras de Goiás – Km 1 da GO 156, Zona Suburbana de Palmeiras de Goiás
19	Posto Avançado de Pires do Rio - Rua 1, Esquina com GO-309, Bairro Loteamento Oswaldo Gonçalves
20	Posto Avançado de Porangatu - Rua Goiás, Qd. 46, Lt. 10/11, Centro
21	Vara do Trabalho de Posse - Avenida JK, Quadra 27, Lote 4, Setor Augusto José Valente II
22	Vara do Trabalho de São Luís de Montes Belos - Rua Serra Dourada,Qd. 70, Lt. 16, Setor Montes Belos
23	Vara do Trabalho de Uruaçu - Rua Izabel Fernandes de Carvalho esq. c/ Av. Tocantins, Qd. 26, Lt. 108, Centro
24	Vara do Trabalho de Valparaíso de Goiás - Rua Japão, esq. c/ Rua Fortaleza, Qd. 11-A, Lt. 18 a 24, Parque Esplanada III
25	Vara do Trabalho de Águas Lindas de Goiás - área ADM-001 do Águas Lindas Shopping, Alameda Santa Luzia, Mansões Centro – Oeste

ANEXO B – TERMO DE REFERÊNCIA
 QUALIFICAÇÕES E ATRIBUIÇÕES DOS POSTOS FIXOS
PF.1 Eletrotécnico (CBO 3131-05)
Qualificação
Formação profissional específica em sua respectiva área de atuação e registro no CREA;
Conhecimento e experiência em manutenção predial de baixa tensão, com carga instalada de no mínimo 1000 KVA de potência;
Conhecimentos na leitura de projetos elétricos, automação, monitoramento e controle de sistemas elétricos; conhecimentos de montagem de quadros, diagnóstico elétrico em motores e bombas, transformadores, autotransformadores; conhecimentos básicos de sistema de distribuição de sinal de TV aberta e fechada, analógica e digital, e em sistemas de alarme e incêndio.
Atribuições
Levantar problemas nas instalações, sejam de qualidade ou de funcionamento adequado, elaborar orçamentos, discutir, propor e coordenar a execução com os gestores e com a Administração a viabilidade de implementação de melhorias nas instalações prediais de energia elétrica em baixa tensão para o Tribunal; reparar, inspecionar, diagnosticar, testar e ensaiar disjuntores, disjuntor/interruptor diferencial residual, componentes e equipamentos elétricos, comandos e sistemas de proteção em conexões de barramentos, chaves e operação de equipamentos elétricos; confeccionar, montar e ligar componentes e peças elétricas; executar montagens de quadro de distribuição de circuitos e de quadro de força; executar serviços elétricos durante mudanças de layout; executar instalação e manutenção elétrica corretiva das instalações e equipamentos prediais; examinar, instalar, substituir, ampliar, modificar, vistoriar, trocar e recuperar componentes da rede elétrica utilizando equipamentos e ferramentas adequadas; executar limpeza e reaperto em quadros de distribuição e caixas de passagem, executar a troca e instalação de cabos; readequar, redimensionar quadros elétricos (comuns e estabilizado); lançar cabos, fazer prumada, redistribuir circuitos; zelar pela conservação, limpeza e estado de operação dos instrumentos, equipamentos e locais de trabalho, observando a necessidade de utilização de dispositivos especiais de medição e outros equipamentos relativos ao asseio e ao controle do processo; diagnosticar problemas elétricos em motores, bombas (recalque e sucção), trifásicos ou monofásicos, quadros de comandos e quadros de automação, circuitos de potência de motores trifásicos, manter organizada as salas técnicas de todo o Tribunal, deixando-as livres de entulhos e objetos estranhos a função das mesmas, dar todo suporte necessário aos eventos realizados neste TRT 18 (inclusive plantões presenciais ou em sobreaviso), ligar luminárias, energizar tomadas, preparar quadros para receber gerador externo, fazer remanejamentos elétricos quando necessário, etc.; fazer quaisquer tipos de instalações elétricas para novos equipamentos adquiridos ou em eventos realizados pelo Tribunal, fazer infraestrutura para cabeamentos lógicos, elétricos, de CFTV, de áudio e vídeo, instalar estes equipamentos, cumprir as normas de segurança e usar equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC) quando a atividade assim o requerer; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço; prezar pela economia de materiais, evitando perdas e desperdícios, proteger móveis e utensílios;
Supervisionar a manutenção nas instalações elétricas, complementar, se necessário, os serviços realizados pelos eletricistas, garantir a realização de rotas, gerenciar as rotas de manutenção, identificar as necessidades de reparos, definir prioridades - visando preservar as condições de funcionamento das instalações elétricas - realizar os serviços de termografia e análise de energia, realizar manobras em disjuntores de baixa tensão nas subestações rebaixadoras dos edifícios da Justiça do Trabalho, ligar, desligar, programar, reprogramar a USCA de geradores, de controladores de sistemas de chiller e de VRF, sistema de incêndio, de pressurização, de alarmes, entre outros existentes nas instalações do TRT da 18ª Região, controlar as escalas de trabalho e tarefas do seu pessoal - visando otimizar a utilização do tempo e dos recursos humanos disponíveis; elaborar orçamentos, fazer cotações, efetuar a compra ou requisitar para o Tribunal materiais necessários à manutenção; providenciar os orçamentos, solicitar autorizações e coordenar e executar os reparos em bombas, sistemas de automação, sistema de incêndio, alarmes; enviar, receber, acompanhar a reinstalação de equipamentos reparados externamente, demonstrar tendências de problemas na parte elétrica, ter conhecimentos gerais sobre todas as instalações elétricas, à segurança no trabalho, às normas técnicas correlatas vigentes e aos produtos disponíveis no mercado para a boa realização da prestação dos serviços de manutenção predial.
PF.2 Eletricista (CBO 7156-10)
Qualificação
Comprovação de conclusão de curso de capacitação na forma que prevê a NR-10, e execute todos os serviços de montagem, desde a fundação até a energização, além de experiência em manutenção predial elétrica em edificações comerciais. O eletricista deverá ter curso técnico profissionalizante em eletricidade e ser capaz de ler projetos elétricos e de TV (aberta e fechada), sob a supervisão do Encarregado.
Atribuições
Reparar, inspecionar, diagnosticar, testar e ensaiar disjuntores, disjuntor/interruptor diferencial residual, componentes e equipamentos elétricos, comandos e sistemas de proteção em conexões de barramentos, chaves e operação de equipamentos elétricos; confeccionar, montar e ligar componentes e peças elétricas; executar montagens de quadro de distribuição de circuitos e de quadro de força; executar serviços elétricos durante mudanças de layout; executar instalação e manutenção elétrica corretiva das instalações e equipamentos prediais; examinar, instalar, substituir, ampliar, modificar, vistoriar, trocar e recuperar componentes da rede elétrica utilizando equipamentos e ferramentas adequadas; executar limpeza e reaperto em quadros de distribuição e caixas de passagem, executar a troca e instalação de cabos; readequar, redimensionar quadros elétricos (comuns e estabilizada); lançar cabos, fazer prumada, redistribuir circuitos; zelar pela conservação, limpeza e estado de operação dos instrumentos, equipamentos e locais de trabalho, observando a necessidade de utilização de dispositivos especiais de medição e outros equipamentos relativos ao asseio e ao controle do processo; diagnosticar problemas elétricos em motores, bombas (recalque e sucção), trifásicos ou monofásicos, quadros de comandos e quadros de automação, circuitos de potência de motores trifásicos, manter organizada as salas técnicas de todo o Tribunal, deixando-as livres de entulhos e objetos estranhos a função das mesmas, dar todo suporte necessário aos eventos realizados neste Tribunal (inclusive plantões presenciais ou em sobreaviso), ligar luminárias, energizar tomadas, preparar quadros para receber gerador externo, fazer remanejamentos elétricos quando necessário, etc.; fazer quaisquer tipos de instalações elétricas para novos equipamentos adquiridos ou em eventos realizados pelo Tribunal, fazer infraestrutura para cabeamentos lógicos, elétricos, de CFTV, de áudio e vídeo, instalar esses equipamentos, cumprir as normas de segurança e usar equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC) quando a atividade assim o requerer; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço; prezar pela economia de materiais, evitando perdas e desperdícios, proteger móveis e utensílios, operar/energizar grupos geradores, nobreaks e outros dispositivos de comando e controle das instalações elétricas;
Avaliar, diagnosticar, corrigir defeitos nos sistemas de CFTV, lançar cabos analógicos e digitais, fazer novas instalações e remanejamentos, conectorizar, grimpar, fazer fechamento nos racks, ter conhecimento básico de rede estruturada, alimentação PoE, instalação e manutenção de antenas coletivas, digitais e analógicas, cabeamento, prumada, misturadores, divisão, amplificação e conectorização, sinais de TV; avaliar, instalar, reparar: DG telefônico, blocos BLI, fazer rolamentos / desenrolamentos wire wrap, avaliar tronco de entrada de telefônica, instalar novas linhas.
PF.3 Bombeiro Hidráulico/Encanador (CBO 7241-10)
Qualificação
Qualificação mínima de Ensino Fundamental completo e curso de qualificação profissionalizante em serviços hidrossanitários.
Atribuições
Instalar, reparar ou substituir louças sanitárias, ferragens, válvulas, torneiras, registros, conexões, ralos, mangueiras, engates e tubulações de alta e baixa pressão (ferro fundido, aço PPL ou galvanizado, PVC e cobre), boias, bombas de sucção e de recalque (submersas ou não) e outros dispositivos hidráulicos; instalar, reparar ou substituir derivações, válvulas e conectores de gás de cozinha, realizar serviços de bombeiro hidráulico em geral, analisando desenhos e esquemas hidráulicos; testar e manter as redes hidráulicas livres de obstrução; realizar manutenção corretiva de toda a rede hidráulica; desentupir, desobstruir, reparar sistema de irrigação de jardinagem, avaliar dimensionamento de tubulação, substituir e recompor; providenciar a limpeza de reservatórios de água potável; corrigir vazamentos; cumprir as normas de segurança e usar equipamentos individuais de proteção (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC) quando a atividade assim o exigir; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço;
Eventualmente, e de acordo com a necessidade, poderá vir a ser acionado para fazer pequenos reparos em tubulações, mangueiras, conexões e válvulas de distribuição de sistemas de gás de cozinha individual ou por encanamento central, desde que o sistema de fornecimento esteja desligado.
PF.4 Encarregado de Manutenção (CBO 9101-05)
Qualificação
Qualificação mínima de Ensino Médio completo e experiência comprovada de, no mínimo, 2 (dois) anos como encarregado de manutenção.
Atribuições
Atua na gestão de equipes de manutenção e na realização de tarefas e processos relativos a área, como contratação de fornecedores, aquisição de ferramentas e materiais, levantamento de necessidades de manutenção, verificação de solicitações em aberto, além de supervisionar e acompanhar a execução de trabalhos de manutenção; é responsável por garantir o correto funcionamento e preservação de estruturas prediais, máquinas e equipamentos assim como redes elétricas e hidráulicas.
PF.5 Oficial de Serviços Gerais na manutenção de edificações (CBO 5143-25)
Qualificação
Qualificação mínima de Ensino Fundamental completo ou prática profissional no posto de trabalho.
Atribuições
Inspecionar e realizar eventuais correções em paredes, tetos e pisos (pintura, azulejos, cerâmicas, granito, rejuntamentos, rodapés, fixações, proteções, calafetação de juntas, gesso, ripados de madeira, peris metálicos), eliminando a existência de trincas, descolamentos, manchas e infiltrações; inspecionar e realizar regulagem, alinhamento, ajustes de pressão, lubrificações de portas e janelas, consertos ou, se necessário, a substituição de fechaduras, vidros, travas, dobradiças, molas hidráulicas, cordoalhas, prendedores, puxadores e trincos, incluindo serviços de plaina; inspecionar e realizar pintura de caixas de incêndio, tampa de caixas de passagem, quadros de distribuições elétricas; inspecionar e realizar correções no piso elevado, incluindo o remanejamento, substituição e pequenas adaptações das placas e dos suportes metálicos; executar revisão geral de janelas e portas corrigindo falhas encontradas e/ou substituindo partes, quando necessário; executar inspeção-geral nas esquadrias, realizando lixamentos, soldas, pinturas, vedações, regulagens nas fixações e remoção de partes enferrujadas, quando necessário; executar serviços de carpintaria, incluindo lixamento, impermeabilização, pintura, reaperto de parafusos, instalação e/ou substituição de peças como puxadores e fechaduras, com vistas a corrigir/reparar portas, janelas e montagens de móveis em geral; realizar reparos, montagem, desmontagem e remoção de forro modular; realizar reparos, montagem, desmontagem e remoção de divisórias (com ou sem vidro), inclusive reparos e remoções de paredes em gesso acartonado; realizar instalação e manutenção de quadros, murais, cortinas/persianas, acessórios sanitários e de copa, suportes, etc.; efetuar a instalação de suportes e quadros parafusáveis em paredes conforme necessidade; inspecionar e corrigir vazamentos e outras anormalidades nos encanamentos da rede de água e esgoto, hidrômetro, bombas, conexões, registros, torneiras, pias, vasos sanitários, descargas sifonadas e de caixa, efetuando substituições, caso necessário; inspecionar e corrigir a regulagem das válvulas de descargas, válvulas de registro, engates, sifões, caixas sifonadas e outros dispositivos, trocando-os ou reparando-os, quando necessário; inspecionar ferragens e louças dos sanitários, corrigindo ou substituindo as que estiverem danificadas; reparar os condutores de água e suas conexões procedendo à limpeza destes e eliminando quaisquer irregularidades, caso encontradas; inspecionar e realizar limpeza de reservatórios de água e calhas de captação de água pluvial, eliminando quaisquer irregularidades, caso encontrada; inspecionar e realizar desentupimentos de redes de esgoto – caixa de passagem, pias, vasos sanitários, caixas sifonadas, ralos e caixas de inspeção, etc.; inspecionar e corrigir vazamentos ou outras anormalidades nos bebedouros e purificadores de água, substituindo os filtros, se necessário; executar reparos em impermeabilizações rígidas e flexíveis em estruturas, fechamentos e acabamentos, em especial, instalação de mantas asfálticas aplicadas a quente; executar rotinas de inspeção que se façam necessárias, de acordo com as especificações técnicas e normas vigentes; demais serviços relacionados à área de atuação.
PF.6 Técnico em Edificações (CBO 3121-05)
Qualificação
Qualificação mínima de curso tecnológico na área, oferecido por instituições de ensino superior ou tecnológico. Será aceito diploma de engenharia civil.
Atribuições
Atua no acompanhamento da execução de obras de acordo com seus respectivos projetos e cronogramas, assegurando a execução da mesma, conforme normas e procedimentos, realiza orçamentos e compras de matéria prima e maquinário, desenhos de projetos e plantas em autocad, visitas técnicas e elaboração de relatórios gerenciais para monitoramento de obras; gestão dos chamados: recebimento, registro, priorização, atribuição, execução dos chamados; inspeção e diagnóstico: inspeções periódicas das edificações para identificar problemas estruturais, elétricos, hidráulicos, entre outros, e diagnóstico das causas desses problemas; planejamento e programação de manutenção: execução dos planos de manutenção preventiva e corretiva, seguindo a periodicidade das intervenções e os recursos necessários para realizá-las de forma eficiente; execução de reparos e intervenções: realizar reparos e intervenções necessárias para garantir a segurança, funcionalidade e durabilidade das edificações, como consertos em sistemas hidráulicos, elétricos, estruturais, entre outros; supervisão de equipes e fornecedores: coordenar equipes de trabalho ou fornecedores terceirizados responsáveis pela execução das atividades de manutenção, garantindo a qualidade dos serviços realizados; controle de materiais e recursos: gerenciar o estoque de materiais e recursos necessários para as atividades de manutenção, garantindo que estejam disponíveis no momento adequado e de acordo com as especificações técnicas; cumprimento de normas e regulamentos: garantir o cumprimento das normas técnicas, regulamentos e legislação aplicáveis à manutenção de edificações, visando a segurança e conformidade das instalações; elaboração de relatórios e documentação técnica: registrar as atividades realizadas, anomalias identificadas, medidas corretivas adotadas e demais informações relevantes.
PF.7 Técnico Administrativo/Assistente Administrativo (CBO 3515-05)
Qualificação
Qualificação mínima de Ensino Médio completo ou prática profissional no posto de trabalho.
Atribuições
Fornece suporte geral às operações do escritório, incluindo atendimento telefônico, recebimento e envio de correspondências, agendamento de reuniões e organização de viagens; é responsável por organizar e manter documentos importantes, como contratos, relatórios e registros de funcionários, garantindo que estejam acessíveis e atualizados conforme necessário; cuida da organização e manutenção de arquivos físicos e digitais, garantindo que a informação seja armazenada de forma segura e possa ser facilmente recuperada quando necessário; pode ser incumbido de auxiliar em tarefas relacionadas à contabilidade, como emissão de notas fiscais, controle de despesas e pagamentos, bem como na preparação de relatórios financeiros básicos; realiza pesquisa de mercado, realiza compras, seleciona fornecedores, controla o ponto dos funcionários, documentação para pagamento, controle do estoque.
PF.8 Pintor (CBO 7233-30)
Qualificação
Qualificação mínima de Ensino Fundamental completo ou prática profissional no posto de trabalho.
Atribuições
Identificar cores, consultando catálogos de fabricantes, identificar o tipo de tinta, registrar a quantidade de material usado, medir a superfície a ser pintada - área, medir a espessura da camada de tinta, calcular as quantidades de materiais conforme o tipo de superfície, comparar a cor padrão com a cor da superfície, selecionar materiais de consumo para pintura, checar ordens de serviços, selecionar equipamentos de proteção individual conforme situações de risco, observar presença de impurezas, realizar manutenção de equipamentos de proteção individual, consultar as instruções de uso e manutenção do equipamento de pintura, limpar o local de trabalho, cumprir normas de qualidade, aplicar o primer - fundo para melhorar o acabamento na superfície, verificar irregularidade da superfície, inspecionar a superfície conforme padrões de qualidade, verificar prazo de validade da tinta, limpar superfície, estimar o rendimento dos materiais utilizados na pintura, utilizar equipamentos de proteção individual, verificar a viscosidade de aplicação da tinta, identificar situações de risco, aplicar tinta na superfície conforme recomendação do fabricante, limpar a superfície, manter-se atualizado tecnologicamente, identificar imperfeições na superfície, limpar os materiais e utensílios utilizados para pintura, corrigir pequenas imperfeições da superfície, reconhecer os tipos de superfícies - metal, plástico, madeira, secar a superfície, selecionar materiais - lixas, seladores, primer de acordo com o tipo de superfície, alterar componentes da tinta para ajuste da cor, acatar determinações superiores.
PF.9 Servente (CBO 7170-20)
Qualificação
Qualificação mínima de Ensino Fundamental completo.
Atribuições
Atua no apoio geral a obra, tanto nas etapas de fundação, alvenaria, instalações gerais e acabamentos, como em atividades de carga e descarga de materiais, transporte de ferramentas, preparo de massas, rebocos, instalação de pisos e revestimentos, aplicação de rejuntes, tintas e também limpeza e manutenção do canteiro de obras; avaliar serviço, identificar tipos de construções para demolição e materiais reutilizáveis, desmontar alvenarias, verificar condições dos equipamentos, abrir poços e fossas, lubrificar componentes das máquinas, avaliar condições físicas dos materiais - cor, dureza, umidade -, retirar instalações elétricas, misturar concreto, romper estruturas de concreto, reparar defeitos mecânicos dos equipamentos, remover esquadrias metálicas, estabelecer sequência de atividade, conferir níveis de óleo e graxa, remover coberturas de edificações - laje, telhado e madeiramento -, identificar materiais componentes das massas, limpar máquinas e ferramentas, romper pisos com ferramentas elétricas e manuais, retirar peças sanitárias, limpar a área de construção, remover instalações hidráulicas, adicionar materiais, definir etapas de serviço, cavar cisternas, medir materiais, abrir valas para a concretagem de fundações, quebrar estruturas de alvenaria, compactar solos, remover pisos, revestimentos cerâmicos e azulejos, estimar tempo de duração do serviço, retirar escombros reaproveitáveis, cortar materiais de construção, cavar valas, homogeneizar massas.

ANEXO C – DETALHAMENTO DE BDI

ANEXO D - PORTARIA TRT 18ª GP/DG/SOF Nº 3751/2018 (alterada pela Portaria TRT18ª GP/DG/SOF nº 954/2020)

ANEXO E – PROCEDIMENTOS E ROTINAS GERAIS DE MANUTENÇÃO

ANEXO F – ESTIMATIVAS

ANEXO G – EPI e FERRAMENTAS

Os documentos serão disponibilizados no endereço eletrônico www.trt18.jus.br.

 ANEXO H – TERMO DE REFERÊNCIA
MODELO DE PROPOSTAS DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
E-MAIL e TELEFONE:

Item	Descrição do Serviço	Quantidade de postos	Número de empregados por posto	Valor mensal por posto	Valor total mensal	Valor Anual dos postos (valor total mensal x 12)
1	Eletrotécnico / (CBO 3131-05) / 44 horas semanais / Segunda a sábado	2	1	R$	R$	R$
2	Eletricista / (CBO 7156-10) / 44 horas semanais / Segunda a sábado	5	1	R$	R$	R$
3	Bombeiro Hidráulico (Encanador) / (CBO 7241-10) / 44 horas semanais / Segunda a sábado	1	1	R$	R$	R$
4	Encarregado de Manutenção / (CBO 9101-05) / 44 horas semanais / Segunda a sábado	2	1	R$	R$	R$
5	Oficial de Serviços Gerais na manutenção de edificações / (CBO 5143-25) / 44 horas semanais / Segunda a sábado	2	1	R$	R$	R$
6	Técnico em Edificações / (CBO 3121-05) / 44 horas semanais / Segunda a sábado	2	1	R$	R$	R$
7	Técnico Administrativo (Assistente Administrativo) / (CBO 3515-05) / 44 horas semanais / Segunda a sábado	1	1	R$	R$	R$
8	Pintor / (CBO 7233-30) / 44 horas semanais / Segunda a sábado	1	1	R$	R$	R$
9	Servente / (CBO 7170-20) / 44 horas semanais / Segunda a sábado	3	1	R$	R$	R$
Item	Descrição	Quantidade estimada por ano			Valor unitário	Valor total
10	Diária	1040			R$	R$
VALOR GLOBAL						R$*

*Conforme descrito na planilha de custo e formação de preços.
Obs. ¹: A proposta da licitante deverá indicar o cálculo do BDI, conforme ANEXO C, e o percentual de desconto da proposta de acordo com o subitem 10.1.1. deste Termo e as disposições previstas no item “10. DA PROPOSTA DE PREÇOS” deste Termo.
Validade da Proposta:

Dados Bancários:

DECLARO estar ciente e concordar com os prazos e condições estabelecidos no Termo de Referência.

Local e data:

________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa
ANEXO “I” – TERMO DE REFERÊNCIA

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

IDENTIFICAÇÃO
Empresa:	CNPJ:
Responsável Técnico:	CPF:

A licitante acima identificada DECLARA, para fins de participação no Pregão nº _______, do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, que vistoriou os prédios integrantes do Complexo Trabalhista de Goiânia e das unidades do interior do Estado para inteirar-se das condições e grau de dificuldades existentes, bem como tomou conhecimento de todas as informações necessárias ao cumprimento das obrigações inerentes ao objeto desta licitação.

OU:

A licitante acima identificada DECLARA, para fins de participação no Pregão nº _______, do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, que conhece as condições gerais dos prédios integrantes do Complexo Trabalhista de Goiânia e das unidades do interior do Estado, bem como o grau de dificuldades existentes e todas as informações necessárias ao cumprimento das obrigações inerentes ao objeto desta licitação.

Local/Data/Assinatura:

__________, _____/______/______ _____________________________

ANEXO II

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

O documento será disponibilizado no endereço eletrônico www.trt18.jus.br.
ANEXO III

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

O documento será disponibilizado no endereço eletrônico www.trt18.jus.br.

ANEXO IV

MINUTA
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, QUE ENTRE SI FAZEM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO E A EMPRESA ..............

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA OITAVA REGIÃO, de um lado, Órgão do Poder Judiciário da União, com sede na Av. T-1, esquina com T-51, Lotes 1 a 24, Qd. T-22 - Setor Bueno, Goiânia-GO, CEP: 74.215-901, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.395.868/0001-63, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por .………..., Diretor-Geral, no uso da competência delegada pela Resolução Administrativa TRT 18º……….., e, de outro lado, a empresa ………., com sede na ……..., inscrita no CNPJ/MF sob o nº ……..., e-mail:………., telefone:………., doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por ……..., tendo em vista o que consta no PROAD TRT/18ª nº 13449/2024, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente contrato, que se regerá nos termos da Lei nº 14.133/2021, da Lei Complementar nº 123/2006 (regulamentada pelo Decreto nº 8.538/2015), da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 05/2017, em observância às disposições da Lei nº 13.709/2018, e em conformidade com as instruções constantes do Edital “Pregão Eletrônico nº 90003/2025", bem como pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento a prestação dos serviços de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva, caracterizados como serviços comuns e de natureza contínua, para atenderem às necessidades do CONTRATANTE, com fornecimento de mão de obra com dedicação exclusiva, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em suas unidades da capital e interior do Estado de Goiás, com fornecimento de insumos adequados à execução dos trabalhos, conforme especificações e condições constantes do Termo de Referência, Anexo I, do Edital "Pregão Eletrônico nº 90003/2025”, que regeu a presente contratação, e, no que couber, à proposta da CONTRATADA, que, independentemente de transcrição, passam a fazer parte integrante e complementar do presente instrumento.

Parágrafo único. O serviço de manutenção predial abrange quaisquer manutenções, recomposições, alterações ou adequações nos elementos prediais (instalações elétricas, civis, hidráulicas ou correlatas) que puderem ser realizadas prioritariamente por meio de mão de obra alocada nesta contratação, observando os limites das atribuições previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO

Objetivando suportar a presente contratação, foi instaurado, nos autos do PROAD nº 13449/2024 - TRT/18ª Região, em conformidade com as disposições constantes da Lei nº 14.133/2021, da Lei Complementar nº 123/2006 (regulamentada pelo Decreto nº 8.538/2015), da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 05/2017, e em observância às disposições da Lei nº 13.709/2018, procedimento licitatório próprio, na modalidade de Pregão Eletrônico, recebeu o número 90003/2025,com adoção do critério de julgamento “menor preço global”.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE

As obrigações da CONTRATADA e do CONTRATANTE são aquelas previstas nos itens 7 e 8 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

§ 1º De acordo com a RESOLUÇÃO N.º 07, DE 18 DE OUTUBRO DE 2005, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), fica a CONTRATADA cientificada de que é vedada a contratação de pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento, vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação. A CONTRATADA deverá declarar que seus empregados não se enquadram nesta vedação.

§ 2º Nos termos do artigo 3º, da Resolução acima referida, fica também a CONTRATADA cientificada de que: “É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante”.

§ 3º Nos termos do artigo 4º da Resolução nº 156, de 8 de agosto de 2012, do Conselho Nacional de Justiça, é vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que tenha entre seus empregados colocados à disposição do CONTRATANTE para o exercício de funções de chefia, pessoas condenadas em decisão com trânsito em julgado ou proferida por órgão jurisdicional colegiado por:

I - atos de improbidade administrativa;
II - crimes:
a) contra a administração pública;
b) contra a incolumidade pública;
c) contra a fé pública;
d) hediondos;
e) praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
f) de redução de pessoa à condição análoga à de escravo;
g) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
h) de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

§ 4º Na mesma proibição do parágrafo anterior incidem aqueles que tenham:
I - praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego público;
II - sido excluídos do exercício da profissão, por decisão sancionatória judicial ou administrativa do órgão profissional competente;
III - tido suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, por decisão irrecorrível do órgão competente.

§ 5º Em atendimento ao previsto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e nos artigos 49,VI, 108, 110, 111, e 112, da Instrução Normativa – RFB n° 2110/22RFB e alterações, caso a CONTRATADA seja Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP optante pelo Simples Nacional, esta não poderá se beneficiar da condição de optante e estará sujeita à retenção na fonte de tributos e contribuições sociais, na forma da legislação em vigor, em decorrência da sua exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação em consequência do que dispõem o arts. 17, inciso XII, 30, inciso II e 31, inciso II, da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações.

a) A CONTRATADA, optante pelo Simples Nacional, após a assinatura do contrato, no prazo de 90 (noventa) dias, deverá apresentar cópia dos ofícios, com comprovantes de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra (situação que gera vedação à opção por tal regime tributário) às respectivas Secretarias Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal, no prazo previsto no inciso II do § 1º do artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações;

b) Caso a CONTRATADA, optante pelo Simples Nacional não efetue a comunicação no prazo assinalado acima, o próprio Tribunal, em obediência ao princípio da probidade administrativa, efetuará a comunicação à Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, para que esta efetue a exclusão de ofício, conforme disposto no inciso I do artigo 29 da Lei Complementar nº 123/006 e alterações;

c) A vedação de realizar cessão ou locação de mão de obra não se aplica às atividades de que trata o art. 18, § 5º-C, da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, conforme dispõe o art. 18, § 5º-H, da mesma Lei Complementar, desde que não exercidas cumulativamente com atividades vedadas.

CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
A Diretora da Secretaria de Manutenção e Projetos, Cássia Maria Sebba Kafuri, atuará como gestora deste contrato, e o servidor Paulo Sérgio de Castro, como seu eventual substituto (e-mail: manutencaoeprojetos@trt18.jus.br; telefone: 62 3222-5658), indicados na forma do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, cumprindo as determinações contidas na Portaria TRT 18ª GP/DG nº 020/2015.
Parágrafo único. A Equipe de Gestão da Contratação será composta pelos seguintes fiscais: Paulo Henrique Almeida Lima como fiscal técnico da área de engenharia elétrica e Auro Henrique Sandes Rocha como seu substituto eventual (telefones: 62 3222-5692/5266; e-mails: paulo.lima@trt18.jus.br e auro.rocha@trt18.jus.br); Armando Rassi Filho como fiscal técnico da área de engenharia civil e Diego Cássio Tertuliano como seu substituto eventual (telefone: 62 3222-5043, e-mails: armando.filho@trt18.jus.br e diego.tertuliano@trt18.jus.br); e Willian Oliveira Santos como fiscal administrativo e Adriano Orionte Felipe como seu substituto eventual (telefones: 62 3222-5665/5363; e-mails: willian.santos@trt18.jus.br e adriano.felipe@trt18.jus.br).

CLÁUSULA QUINTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

A forma de execução dos serviços e os procedimentos e rotinas gerais de manutenção a serem prestados/seguidos pela CONTRATADA são aquelas previstas, respectivamente, no item 3 e ANEXO E do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

§1° Os locais para a prestação dos serviços estão discriminados no ANEXO A do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

§ 2º Além das localidades listadas no ANEXO A, outras Varas do Trabalho que porventura vierem a ser instaladas, durante a vigência contratual, deverão ser incluídas nas rotas de manutenção preditiva, preventiva e corretiva.

§ 3º As qualificações e atribuições dos postos fixos estão detalhados no ANEXO B do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

§ 4º A relação de equipamentos de proteção individual e ferramentas aplicáveis à presente contratação encontra-se no ANEXO G do Termo de Referência, Anexo I do Edital, não substituindo, porém, a versão mais recentemente publicada por ocasião da licitação e atualizações contratuais.

§ 5º Os resultados esperados com a prestação dos serviços serão aferidos por meio de Instrumento de Medição de Resultados (IMR), conforme estabelecido no item 13 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS

Os serviços e materiais, objeto deste contrato, serão recebidos conforme estabelecido no item 11 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE	GARANTIA TÉCNICA DOS MATERIAIS

A CONTRATADA ofertará garantia para os materiais fornecidos nos moldes estabelecidos no item 22 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO

Excepcionalmente, a critério exclusivo da Fiscalização e Gestão Contratual, poderão ser subcontratados, até o limite previsto e com a devida justificativa, os serviços de manutenção predial que não façam parte do rol de atribuições da mão de obra alocada nesta contratação e que, portanto, não possam ser executados de forma direta pelos postos fixos, desde que observados os requisitos estabelecidos no item 4 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA NONA - DO PREÇO

O preço mensal unitário de cada posto e o preço total mensal e anual dos postos para a execução dos serviços, ora contratados, detalhados conforme Planilha de Custos e Formação de Preços, são fixados conforme quadro abaixo:

Item	Descrição	Quant. de postos (A)	N° de empregados por posto	Valor mensal por posto (B)	Valor total mensal C= (A x B)	Valor anual dos postos / D = (C x 12)
1	Eletrotécnico / 44 horas semanais / Segunda a sábado	2	1	R$	R$	R$
2	Eletricista / 44 horas semanais / Segunda a sábado	5	1	R$	R$	R$
3	Bombeiro Hidráulico / (Encanador) / 44 horas semanais / Segunda a sábado	1	1	R$	R$	R$
4	Encarregado de / Manutenção / 44 horas semanais / Segunda a sábado	2	1	R$	R$	R$
5	Oficial de Serviços / Gerais na / manutenção de / edificações / 44 horas semanais / Segunda a sábado	2	1	R$	R$	R$
6	Técnico em / Edificações / 44 horas semanais / Segunda a sábado	2	1	R$	R$	R$
7	Técnico Administrativo / (Assistente / Administrativo) / 44 horas semanais / Segunda a sábado	1	1	R$	R$	R$
8	Pintor / 44 horas semanais / Segunda a sábado	1	1	R$	R$	R$
9	Servente / 44 horas semanais / Segunda a sábado	3	1	R$	R$	R$
VALOR ANUAL TOTAL DOS POSTOS						R$

 § 1° O valor total estimado da presente contratação é de R$ …………... e compreende: ……………….(…….) para os postos fixos; R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) para materiais e outros serviços, R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) para gastos com deslocamentos; R$ …………...(…………...) para diárias e R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) para pagamento de horas extras, horas noturnas e sobreaviso.

 § 2° Haverá pagamento de diárias para os serviços a serem realizados fora da cidade de Goiânia, desde que haja necessidade de pernoite e seja expressamente solicitado pelo fiscal do contrato. Estima-se a quantidade anual de 1.040 diárias a um valor unitário fixado em R$ ……. (……….)

 § 3° O preço a ser pago pelos materiais e outros serviços serão aqueles constantes das tabelas oficiais (SINAPI) ou pesquisados no mercado, caso não existam nas tabelas referenciais, acrescidos dos percentuais de BDI’s correspondentes, constantes da proposta da CONTRATADA e aplicado o desconto de …..%

 § 4° Os deslocamentos ao interior serão pagos no importe de R$ 2,28 (dois reais e vinte e oito centavos) por quilômetro rodado, considerando as distâncias previstas em Portaria interna do Tribunal ou rota criada no Google Maps quando mais de uma cidade for visitada ou a cidade não se encontrar na Portaria de deslocamentos.

§ 5° A parcela mensal a título de aviso prévio trabalhado será no percentual máximo de 1,94% no primeiro ano, e em caso de prorrogação do contrato, o percentual máximo será de 0,194% a cada ano de prorrogação, devendo ainda o CONTRATANTE realizar negociação com vistas a reduzir e/ou eliminar os demais custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido amortizados ou pagos no primeiro ano da contratação.

§ 6º Os preços contratados deverão compreender todas as despesas com mão de obra, impostos, encargos sociais e previdenciários, taxas, transportes, seguros e qualquer outra que incida ou venha incidir sobre o objeto da presente contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO

O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no item 12 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

§ 1º Haverá retenção sobre o montante mensal do pagamento devido à CONTRATADA dos valores referentes aos seguintes encargos: férias; 1/3 constitucional; 13º salário; multa do FGTS por dispensa sem justa causa; incidência dos encargos previdenciários e FGTS (INSS, SESI, SESC, SENAI, SENAC, INCRA, Salário-Educação, FGTS, RAT+FAP, SEBRAE, etc) sobre férias, 1/3 constitucional e 13º salário.

§ 2° Os percentuais dos encargos indicados no parágrafo anterior serão calculados conforme tabela abaixo:
Itens	Percentuais
Encargos Sociais	%
Férias	%
1/3 Constitucional	%
13º Salário	%
Subtotal	%
Incidência encargos	%
Multa FGTS	%
A Contingenciar	%

§ 3° Os encargos a que se referem o parágrafo anterior serão depositados no Banco do Brasil, em conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação –, aberta no nome da CONTRATADA, unicamente para essa finalidade e com movimentação somente por ordem do Tribunal, de acordo com as normas previstas na Portaria GP/DG/SOF Nº 3751/2018 alterada pela Portaria TRT 18o GP/DG/SOF 954/2020, ANEXO D do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA

O presente contrato terá duração de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da data de sua assinatura ou da data que expira o contrato vigente, podendo ser prorrogado, até o limite de 10 (dez) anos, a critério do CONTRATANTE e desde que cumpridos os requisitos estabelecidos no item 5.2 do Termo de Referência, Anexo I do Edital, nos termos do art. 107 da Lei nº 14.133/2021, e terá eficácia legal após sua publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP.
§ 1º A vantajosidade econômica para prorrogação do contrato estará assegurada, sendo dispensada a realização de pesquisa de mercado, uma vez que este instrumento contém a previsão de que os reajustes dos itens envolvendo a folha de salários serão efetuados com base em convenção, acordo coletivo ou em decorrência de lei e os reajustes de itens envolvendo materiais e demais insumos, serão efetuados com base na substituição das tabelas de referência (SINAPI), mantendo-se o desconto obtido na licitação.

§2º Após o primeiro ano de vigência contratual serão excluídos e/ou reduzidos da planilha de composição de preços os custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido amortizados ou pagos no primeiro ano da contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA REPACTUAÇÃO

Os preços relativos à mão de obra serão repactuados em decorrência de alterações nas Convenções ou Acordos Coletivos, ou na legislação trabalhista e previdenciária, nos termos dos arts. 53 a 60 da Instrução Normativa nº 5/2017 da SEGES/MP c/c o art. 135, da Lei 14.133/2021, em conformidade com o item 15 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

§1º Para a repactuação será considerada a CCT do sindicato ao qual a CONTRATADA está vinculada e que foi indicada na proposta de preços.

§2º A majoração da tarifa de transporte público gera a possibilidade de revisão do item relativo aos valores pagos a título de vale-transporte, constante da Planilha de Custos e Formação de Preços do presente Contrato, desde que comprovada pelo CONTRATADO a sua efetiva repercussão sobre os preços contratados.
§3º A revisão dos custos relativos ao vale-transporte será formalizada por apostilamento.

§4º O contratante decidirá sobre o pedido de repactuação de preços no prazo de 1 mês, contado da data do fornecimento, pelo contratado, da documentação comprobatória da variação dos custos a serem repactuados (art. 92, § 6º, c/c o art. 135, § 6º).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REAJUSTE

 Os preços inicialmente contratados de itens envolvendo insumos e materiais são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado (12/12/2024). Após este prazo, os preços serão reajustados anualmente, na forma do art. 61 da Instrução Normativa n. 5/2017 do MP c/c o art. 135, inciso I da Lei nº 14.133/2021, com base na substituição das tabelas de referência (SINAPI), para insumos e materiais referenciados nas tabelas oficiais do SINAPI, e, para os demais, de acordo com a variação do IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou outro índice oficial que venha a substituí-lo, salvo dispositivo legal que de outro modo discipline a matéria.

§ 1º Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir da data do último reajuste.

§ 2º Os insumos empregados (tabela SINAPI) terão seus custos atualizados para os mais recentemente disponíveis na data do reajuste ou repactuação, respeitando-se a obrigatoriedade legal do decurso de 12 (doze) meses do reajustamento anterior.

§ 3º O percentual de desconto global obtido com a contratação deverá ser mantido por ocasião da substituição da tabela de referência de maneira que não haja desequilíbrio econômico para a CONTRATADA.

§4º O BDI contratado, apresentado na proposta da CONTRATADA, a ser empregado nos orçamentos dos serviços não sofrerá alterações, salvo para adequação de impostos sobre serviços à realidade tributária do local de prestação dos serviços ou no caso de eventuais alterações tributárias com impacto contratual. Havendo alterações tributárias que impactem e ultrapassem os limites já considerados no BDI máximo de referência aplicável ao caso, um novo limite será calculado pela Fiscalização e formalmente juntado ao processo, e sobre este limite será aplicado o desconto ofertado.

§ 5º Os valores referentes ao pagamento de diárias serão reajustados de acordo com a variação do IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou outro índice oficial que venha a substituí-lo, salvo dispositivo legal que de outro modo discipline a matéria. Caso haja disposição de reajuste das diárias pela CCT da categoria, prevalecerá esta.

§ 6º No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

§ 7º Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO REEQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO

O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da CONTRATADA com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 124, II, “d” da Lei 14.133/2021, e observado o parágrafo abaixo.

Parágrafo Único. As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATADA deverá prestar garantia contratual nos moldes estabelecidos no item 17 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PROTEÇÃO DE DADOS
PESSOAIS

O detalhamento das medidas de proteção e tratamento de dados pessoais encontram-se descritos no item 21 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS SANÇÕES	ADMINISTRATIVAS

As sanções relacionadas à execução do presente contrato são aquelas previstas no item 14 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº14.133/2021.

Parágrafo único. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS PRATICAS DE
SUSTENTABILIDADE

Os critérios de sustentabilidade a serem observados pela CONTRATADA estão previstos no item 18 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

§ 1º O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

§ 2º A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

§ 3º Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

§ 4º O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

§ 5º Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

§ 6º A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

§ 7º Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

§ 8º O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
    1. Indenizações e multas.

    Indenizações e m§ 9º A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilírio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei nº 14.133/2021).

§ 10º O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à extinção do contrato por ato unilateral e escrito do contratante e à aplicação das penalidades cabíveis.

§ 11º O contratante poderá conceder prazo para que o contratado regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de extinção contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade de correção.

§ 12º Quando da extinção, o fiscal administrativo deverá verificar o pagamento pelo contratado das verbas rescisórias ou os documentos que comprovem que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.

§ 13º Até que o contratado comprove o disposto no item anterior, o contratante reterá:
a) a garantia contratual - prestada com cobertura para os casos de descumprimento das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária, incluídas as verbas rescisórias -, a qual será executada para reembolso dos prejuízos sofridos pela Administração, nos termos da legislação que rege a matéria (art. 121, § 3º, I, e art. 139, III, b, da Lei n.º 14.133/2021); e

b) os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

§ 14º Na hipótese do parágrafo anterior, não havendo quitação das obrigações por parte do contratado no prazo de 15 (quinze) dias, o contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato, deduzindo o respectivo valor do pagamento devido ao contratado (art. 121, §3º, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021).

§ 15º O CONTRATANTE poderá ainda:

a) nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo contratado, reter a garantia prestada a ser executada (art. 139, III, “c”, da Lei n.º 14.133/2021), conforme legislação que rege a matéria; e

b) nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133/2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do contratado decorrentes do contrato.

§ 16º O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei nº 14.133/ 2021).

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DOS DIREITOS DO
CONTRATANTE EM CASO DE EXTINÇÃO DO CONTRATO

Na hipótese de extinção determinada por ato unilateral do CONTRATANTE, a CONTRATADA reconhece, de logo, o direito do CONTRATANTE de adotar, no que couber, a seu exclusivo critério, as medidas a seguir discriminadas:

1. assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio do CONTRATANTE;
2. ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade;
3. execução da garantia contratual para ressarcimento ao CONTRATANTE por prejuízos decorrentes da não execução, para o pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível, para pagamento das multas a ele devidos e para a exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, quando cabível ;
4. retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE e das multas aplicadas;
§ 1º Caso o CONTRATADO cometa falhas sucessivas ou demonstre desempenho insatisfatório ou imperícia na execução de determinado (s) tipo (s) de serviço (s) compreendido (s) no escopo do presente contrato, o CONTRATANTE reserva-se o direito de, a seu critério, executar diretamente e/ou aplicar as penalidades previstas em lei e contratualmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

§ 2º A utilização, pelo CONTRATANTE, do direito a ele assegurado no parágrafo anterior, não implicará, necessariamente, em renúncia aos demais recursos postos à sua disposição por este contrato, não cabendo à CONTRATADA reivindicações de quaisquer natureza em consequência da aplicação, pelo CONTRATANTE, do disposto no caput.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente nas normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO
 ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação correrão, no presente exercício, à conta dos recursos orçamentários consignados ao CONTRATANTE, conforme Programa de Trabalho 02.122.0033.4256.0052, Elemento de Despesa 33.90.37 e 33.90.30, ficando as despesas pertinentes aos próximos exercícios a serem empenhadas, oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) no prazo previsto na Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da cidade de Goiânia-GO, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões relacionadas com o presente Contrato, que não puderem ser resolvidas pela via Administrativa.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam eletronicamente o presente instrumento.

Goiânia-GO/2024.

...................
Diretor-Geral
TRT/18ª

...................
.............
CONTRATADA

______________________ _____________________
Testemunha:	Testemunha:
Nome:	Nome:
CPF:	CPF:

ANEXO V - DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no subitem 8.5.2 do Edital do Pregão Eletrônico nº 90003/2025, a empresa _____________________________________ CNPJ nº _____________________, sediada na ______________________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) ____________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº__________________ e do CPF ________________, DECLARA, que não se enquadra na vedação constante do art 2º, inciso VI, da Resolução nº 7, de 18 de outubro de 2005, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

________________________________________
Assinatura do representante legal da empresa

ANEXO VI – TERMO DE CADASTRO E RESPONSABILIDADE

Visando atender ao disposto no item 8.5.5 do Edital do Pregão Eletrônico nº 90003/2025, eu,__________________________________________________________, representante legal da empresa_______________________________________, forneço os dados abaixo para a criação de login e senha no Sistema de Controle de Documentos Avulsos (SISDOC) do TRT18:

CPF:_________________________________________

E-mail individual do representante da empresa:_________________________________

Telefone de contato: _________________________

Endereço (com o CEP):_____________________________________________

Declaro, para os devidos fins, que tenho ciência que o login e senha a serem criados pela Secretaria de Licitações e Contratos do TRT18 serão enviados diretamente para o e-mail informado acima, bem como sou responsável pelo uso e guarda da senha fornecida.

Declaro, por fim, responsabilizar-me pelo uso adequado das informações e documentos que terei acesso pelo Sistema.

________________________________________
Assinatura do representante legal da empresa