## Sintetico - GERAL
MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA POR DEMANDA NAS CABINES PRIMÁRIAS, GERADORES e FOTOVOLTAICOS |  |  | ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO
|  |  | OBRA: FONTES DE ENERGIA QUADRA T-29, TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS E SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | [5 empty] | 2024
SINAPI SETEMBRO/2024
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS | CLASS | UN | QTD ano | CUSTO UNITÁRIO (SERVIÇO) |  | CUSTO TOTAL (SEM BDI) |  | PREÇO TOTAL (COM BDI) |  | PREÇO FINAL
[6 empty] | INSUMO | MDO | INSUMO | MDO | INSUMO | MDO
(01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (13) | (14) | (15)
01.00 |  | ADMINISTRACAO LOCAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.01 | ADM.001 | ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO E SUPERVISÃO TÉCNICA DE TODAS AS ATIVIDADES CONTRATUAIS (ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS) | SER.CG | MÊS | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.00 |  | MOBILIZAÇÃO, OPERACAO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE MANUTENÇÃO DAS CABINES PRIMÁRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.01 | MD.001 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO CANTEIRO DE MANUTENÇÃO | SERV. | UN. | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.00 |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA CABINE BRIMÁRIA - TODOS OS TRAFOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.01 | MPCP.002 | MANOBRA DE DESLIGAMETO DE MT (GERAL INTERNO OU CHAVE FACA EXTERNO) | SERV. | UN. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.02 | MPCP.003 | MANUTENÇÃO DE CUBÍCULOS DE MT (ABERTURA, DESMONTE, DESCONEXÃO, LIMPEZA, VERIFICAÇÃO, MEDIÇÃO, REMONTAGEM, REAPERTO, FECHAMENTO, CHECAGEM DE RELÊS) | SERV. | UN. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.03 | MPCP.004 | MANUTENÇÃO QGBT FÓRUM (ABERTURA, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, REAPERTO, MEDIÇÃO,FECHAMENTO) | SERV. | UN. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.04 | MPCP.005 | MANUTENÇÃO QGBT ELEVADOR (ABERTURA, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, REAPERTO, MEDIÇÃO,FECHAMENTO) | SERV. | UN. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.05 | MPCP.006 | MANUTENÇÃO QGBT ESTABILIZADA (ABERTURA, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, REAPERTO, MEDIÇÃO,FECHAMENTO) | SERV. | UN. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.06 | MPCP.007 | MANUTENÇÃO QGBT TRAFO AUXILIAR (ABERTURA, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, REAPERTO, MEDIÇÃO,FECHAMENTO) | SERV. | UN. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.07 | MPCP.008 | MANUTENÇÃO TRAFO 750 KVA, DATACENTER (LIMPEZA, REAPERTO, LUBRIFICAÇÃO, MEDIÇÃO, ISOLAÇÃO, CHECAGEM RELÊS) | SERV. | UN. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.08 | MPCP.009 | MANUTENÇÃO TRAFO 1000 KVA, FÓRUM (LIMPEZA, REAPERTO, LUBRIFICAÇÃO, MEDIÇÃO, ISOLAÇÃO), CHECAGEM RELÊS) | SERV. | UN. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.09 | MPCP.010 | MANUTENÇÃO TRAFO 1500 KVA (LIMPEZA, REAPERTO, LUBRIFICAÇÃO, MEDIÇÃO, ISOLAÇÃO), CHECAGEM RELÊS) | SERV. | UN. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | MPCP.011 | MANUTENÇÃO TRAFO 750 KVA, IALBA | SERV. | UN. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | MPCP.012 | MANUTENÇÃO TRAFO AUXILIAR, 45 KVA, IALBA (LIMPEZA, REAPERTO, LUBRIFICAÇÃO, MEDIÇÃO, ISOLAÇÃO, CHECAGEM RELÊS) | SERV. | UN. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | MPCP.013 | LIMPEZA DAS CABINES PRIMÁRIAS (CHÃO, LUMINÁRIAS, PORTAS, BAIAS DE TRAFO, ENTULHO, LIXO, ETC) | SERV. | UN. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | MPCP.014 | MANOBRA DE RELIGAMENTO DE MT (GERAL INTERNO E/OU CHAVE FACA) | SERV. | UN. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | MPCP.015 | RELATÓRIOS DE MANUTEÇÃO (PREPARAR CHECK LIST, DEFINIR EXECUTANTE, PEDIR AUTORIZAÇÃO PARA TRT, REGISTRAR FOTOS, FAZER DIAGNÓSTICOS, PREENCHER CHECK LIST DE MANUTENÇÃO, FAZER RELATÓRIO, FAZER AVALIAÇÃO ESTADO DAS INSTALAÇÕES, ATUALIZAR AS BUILT, MELHORIAS POSSÍVEIS) | SERV. | UN. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.00 |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA BARRAMENTO BUSWAY - BEGHIM E WEG | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.01 | MPBUS.V.001 | MANOBRA DE DESLIGAMETO DE BUSWAY (GERAL INTERNO) | SERV. | UN. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.02 | MPBUS.V.002 | DESARMAR DISJUNTORES GERAIS E POR PAVIMENTO / DESATIVAR FOTOVOLTAICO | SERV. | UN. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.03 | MPBUS.V.003 | REMOVER E DESMONTAR COBRE PLUGIN, VERIFICAR PRESSÃO DE GARRAS E MOLAS OU TROCAR, VERIFICAR ISOLAÇÃO DISJUNTOR DE DERIVAÇÃO OU TROCAR, REMONTAR COFRE, RECOLOCAR COFRE NO BARRAMENTO, PASSAR LIMPA CONTATO E PROCEDER COM REAPERTO DE CONCEXÕES, READEQUAR POSIÇÃO DO COFRE, RECOLOCAR TAMPAR DE FECHAMENTO DO COFRE EM TODOS OS 9 PAVIMENTOS | SERV. | UN. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.04 | MPBUS.V.004 | REARMAR DISJUNTOR GERAL E POR PAVIMENTOS, VERIFICAR DESARME DE DISJUNTORES E DR'S, NOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, NA REENERGIZAÇÃO (TODOS OS 9 PAVIMENTOS) | SERV. | UN. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.00 |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRAFOS - VARAS INTERIOR DO ESTADO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.01 | M.TRAFO.001 | MANOBRA DE DESLIGAMETO DE MT (GERAL INTERNO OU CHAVE FACA EXTERNO) | SERV. | UN. | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.02 | M.TRAFO.002 | LIMPEZA TRAFO, REAPERTO DE CONEXÕES - MUFLAS, TERMINAIS, PARA-RAIO, VERIFICAR, TROCAR/COMPLETAR ÓLEO, TESTE RESISTENCIA ISOLAMENTO | SERV. | UN. | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.03 | M.TRAFO.003 | VERIFICAR QUADRO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO, TESTAR ATERRAMENTO, REALIZAR LIMPEZA, REAPERTO, LUBRIFICAÇÃO | SERV. | UN. | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.04 | M.TRAFO.004 | MANOBRA DE RELIGAMETO DE MT (GERAL INTERNO OU CHAVE FACA EXTERNO), VERIFICAÇÃO DISJUNTORES/DR CARGA COMUM E ESTABILIZADA, VERIFICAÇÃO FUNCIONAMENTO NOBREAKS | SERV. | UN. | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.05 | M.TRAFO.005 | RELATÓRIOS DE MANUTEÇÃO (PREPARAR CHECK LIST, DEFINIR EXECUTANTE, PEDIR AUTORIZAÇÃO PARA TRT, REGISTRAR FOTOS, FAZER DIAGNÓSTICOS, PREENCHER CHECK LIST DE MANUTENÇÃO, FAZER RELATÓRIO, EMITIR LAUDO DE NÍVEL ÓLEO, TROCAR OU COMPLETAR, EMITIR ART | SERV. | UN. | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.00 |  | MANUTENÇÃO PREDITIVA CABINE PRIMÁRIA, BARRAMENTOS BLINDADOS E RELÉS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.01 | M.PRED.001 | ANÁLISE TERMOGRÁFICA TRANSFORMADORES, QGBTS E BARRAMENTO BLINDADO | SERV. | UN. | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.02 | M.PRED.002 | ANÁLISE QUALIDADE DE ENERGIA, VERIFICAÇÃO DE HARMÔNICAS, FATOR DE POTÊNCIA, BALANCEAMENTO QGBTS | SERV. | UN. | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.03 | M.PRED.003 | AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DA MALHA DE ATERRAMENTO | SERV. | UN. | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.04 | M.PRED.004 | CHECAR PARAMETRIZAÇÃO E CALIBRAÇÃO DE RELES GERAIS DE PROTEÇÃO MT | SERV. | UN. | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.05 | M.PRED.005 | RELATÓRIOS DE TERMOGRAFIA, ANÁLISE QUALIDADE DE ENERGIA, ATERRAMENTO E LAUDO DE PARAMETRIZAÇÃO DO RELÉ DO QUADRO DE MÉDIA TENSÃO | SERV. | UN. | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.00 |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.01 | FOTOVOLTAICO.01 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PAINEIS SOLARES | SERV. | 2/ANO | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08.00 |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GERADORES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.01 | M.PREV.G.001 | PRIMEIRA PREVENTIVA RECORRENTE | SERV. | 11/ANO/9GER | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.02 | M.PREV.G.002 | PREVENTIVA - TROCA DE INSUMOS | SERV. | 1/A 9G (troca insumos) | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
,
09.00 |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA EMERGENCIAL CABINES PRIMARIAS, POSTES PLACAS ou FOTOVOLTAICO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.01 | TRAFO.COR.01 | MANUTENÇÃO CORRETIVA - TODOS OS TRAFOS | SERV. | POR DEMANDA/H | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.02 | TRAFO.COR.PEÇAS | PEÇAS REPOSIÇÃO - NÃO EXAUSTIVO | PEÇA | POR DEMANDA | 1 | ANEXO 1
10.00 |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA EMERGENCIAL- GRUPOS GERADORES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.01 | M.CORR.G.EM.001 | MANUTENÇÃO CORRETIVA EMERGENCIAL NOS GERADORES | SERV. | POR DEMANDA/H | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.02 | ANEXO.MC.E.CP.001 | PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE GERADORES - NÃO EXAUSTIVO | PEÇA | POR DEMANDA | 1 | ANEXO 4
11.00 |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA PLANEJADA - ANALISE DE MELHORIAS, ADAPTAÇÕES, MODERNIZAÇÕES POR OBSOLECENCIA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.01 | M.INTEGRA.001 | ESTUDOS DE VIABILIDADE E AS-BUILT DA INTEGRAÇÃO | SERV. | POR DEMANDA/H | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.00 |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA PLANEJADA - FORNECIMENTOS POR OBSOLECÊNCIA OU TROCA DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.01 | M.ELETRO.001 | MONTAGEM ELETROMECÂNICA - SERVIÇOS E INSUMOS (SEM PEÇAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS) | SERV. | M2 / DEMANDA | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.02 | TRAFO.OBS.PEÇAS | PEÇAS REPOSIÇÃO PARA FORNECIMENTOS POR OBSOLESCENCIA | PEÇA | POR DEMANDA | 1 | ANEXO 2
13.00 |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA PLANEJADA - PINTURA GERAL DAS CABINES PRIMÁRIAS FÓRUM E COMPLEXO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.01 | M.PINTUR.001 | SERVIÇOS SINAPI - PINTURA DAS SALAS E PISOS | SERV. | M2 / DEMANDA | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.00 |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA PLANEJADA - QUEBRA DE TRANSFORMADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.01 | M.QUEBRA.001 | SERVIÇO DE REPARO MONTAGEM DE TRANSFORMADOR EM CASO DE QUEBRA ATÉ 150 KVA | SERV. | UNID. / DEMANDA | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.02 | M.QUEBRA.001 | PEÇAS DE REPOSIÇÃO - TRAFO ATÉ 150 KVA NÃO EXAUSTIVO | PEÇA | POR DEMANDA | 1 | ANEXO 3
15.00 |  | SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ABASTECIMENTO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.01 | M.OPERA.001 | SERVIÇO DE CHECAGEM DE NIVEL DE COMBUSTIVEL, ABASTECIMENTO E OPERAÇÃO | SERV. | UNID. / DEMANDA | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.02 | ABASTEC | COMBUSTÍVEL | L | POR DEMANDA | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SEM BDI | [6 empty] | TOTAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL SEM BDI | [7 empty] | 0
PERCENTUAIS DE BDI | [7 empty] | 19.9% | 27.59%
BDI | [7 empty] | 0 | 0
TOTAIS COM BDI | [7 empty] | 0 | 0
PREÇO FINAL | [7 empty] | 0
RESUMO DA PLANILHA SINTÉTICO:
|  |  | Mão-de-Obra | 0
|  |  | Materiais e Insumos básicos : | 0
|  |  | TOTAL DE SERVIÇOS: | 0
|  |  | PEÇAS | 0
|  |  | TOTAL: | 0